## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 営工三八7第3105号
工事名 | 八戸高等学校（第一体育館）改修工事
工事場所 | 八戸市長者四丁目地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 建築営繕グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１５６
建設リサイクル法対象工事
問合せ先窓口
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
A-1 体育館棟
1
式
A-2 渡り廊下棟
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
A-1 体育館棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
屋根改修
1
式
外部改修
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
外構
1
式
発生材処理
1
式
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
A-1 体育館棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
屋根改修 | 撤去
1
式
屋根改修 | 改修
1
式
計
外部改修 | 撤去
1
式
外部改修 | 改修
1
式
計
建具改修 | 撤去
1
式
建具改修 | 改修
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
外構 | 撤去
1
式
外構 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 積込・運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
A-1 体育館棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税相当額 | 産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
A-1 体育館棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部）
養生(外壁改修)
364
㎡
養生(外壁改修) | Vｶｯﾄ補修養生（床、壁）
9
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 364
㎡
枠組み本足場 | W900 12m未満 手すり先行 180日
1,675
㎡
安全手すり | 手すり先行 180日
147
ｍ
養生ｼｰﾄ | 防炎I類 180日
1,675
㎡
外部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 56
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 1,675
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 147
ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 1,675
㎡
仮設材運搬 | 平家建
(外部仕上足場 |  | 56
脚立足場) |  |  | ㎡
（内部）
墨出し(内部改修) | 複合改修
42
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
1,254
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 1,254
㎡
枠組み棚足場 | 階高4.0m以上5.0m未満 手すり先行
| 90日 | 182
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
A-1 体育館棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組み棚足場 | 階高9.1m以上10.8m未満 手すり先行
| 90日 | 868
㎡
安全手すり | 手すり先行 90日
240
ｍ
仮設材運搬 | 4.0m超5.0m未満
(内部躯体足場) |  | 182
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 9.1m以上10.8m未満
(内部躯体足場) |  | 868
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 240
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
A-1 体育館棟 |  | 屋根改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋根 ｶﾗｰ鉄板包み | t=0.4 唐草・鼻隠し
撤去 |  | 187
㎡
屋根 軒先切断 | W100程度
150
ｍ
屋根 棟撤去 | 本棟、下り棟
52.5
ｍ
唐草撤去 | 100×45
150
ｍ
庇 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 940
撤去 |  | 8
㎡
庇 長尺ｶﾗｰ鉄板横 | t=0.4
葺き包み撤去 |  | 8
㎡
庇 ｶﾗｰ鉄板包み撤 | t=0.4 唐草・鼻隠し
去 |  | 4.2
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
A-1 体育館棟 |  | 屋根改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水洗い
1,431
㎡
下地調整 | 錆止め塗装
1,431
㎡
屋根 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼 | t=0.4 ｶﾊﾞｰ工法
板 瓦棒葺き新設 |  | 1,431
㎡
屋根 棟包み新設 | ﾊｾﾞ部 止水ﾃｰﾌﾟ併用
52.5
ｍ
屋根 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝ | 940
ｸﾞ新設 |  | 1,431
㎡
屋根 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼 | t=0.4 曲げ加工 唐草・鼻隠し
板包み新設 |  | 187
ｍ
唐草新設 | 100×45
150
ｍ
庇 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 940
新設 |  | 8
㎡
庇 長尺ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ | t=0.4
鋼板横葺き新設 |  | 8
㎡
庇 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼 | t=0.4 唐草・鼻隠し
板包み新設 |  | 4.2
ｍ
現場成形費 | 25tｸﾚｰﾝ 4日程度
| ｸﾚｰﾝ別途 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
A-1 体育館棟 |  | 外部改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 1,292
㎡
外壁 塗膜剥離剤 | 中空押出成形版
工法 |  | 851
㎡
軒天 無石綿ｾﾒﾝﾄ | t=5.0 集積共
板撤去 |  | 17.1
㎡
角型SUS換気口撤 | 210×410
去 |  | 46
か所
階段はつり撤去 | 床 厚30㎜ 集積共
26.2
㎡
ﾎﾟｰﾁ床 EXP.Jｶﾊﾞｰ | W300
撤去 |  | 8.3
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | PU-2 20×15 集積共
733
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | MS-2 15×10 集積共
748
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | SR-1 5×5 集積共
11.6
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | PS-2 20×15 集積共
207
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
A-1 体育館棟 |  | 外部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軒天 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5
ｶﾙｼｳﾑ板張り新設 | 目透かし | 17.1
㎡
下地調整 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 154
㎡
素地ごしらえ | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面
| 工程B種 | 17.1
㎡
ＮＡＤ塗り | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板面
改修仕様 | 工程B種 | 171
| 下地調整別途 |  | ㎡
外壁 高圧水洗浄 | 50～100MPa
440
㎡
壁 下地調整塗材 | C-2 厚1～2mm程度 こて塗り
| 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 1,009
㎡
外壁 防水形複層 | ｼﾘｺﾝ系 透湿、弾性
塗材E |  | 1,009
㎡
外壁 ひび割れ補 | Vｶｯﾄ 樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修（中空押出成形
修 | 板面） | 3
ｍ
外壁 ひび割れ補 | Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法（ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面
修 | ） | 2
ｍ
外壁 欠損部補修 | 100×100 樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修
5
か所
基礎立上り 下地 | C-2 厚1～2mm程度 こて塗り
調整塗材 | 塗装下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 56
㎡
基礎立上り 防水 | 塗布型浸透性防水剤
仕上げ |  | 56
㎡
ﾎﾟｰﾁ床 EXP.Jｶﾊﾞ | W300
新設 |  | 8.3
ｍ
階段 段鼻ﾀｲﾙ | 磁器質 100角用
41
ｍ
階段 樹脂ﾓﾙﾀﾙ金ｺ | t=30程度
ﾞﾃ |  | 26.2
㎡
角型SUS換気口 | 210×420程度
46
か所
空調配管化粧ｶﾊﾞｰ | 室外機共
取外し再取付 |  | 1
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 20×15 | 733
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
A-1 体育館棟 |  | 外部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 748
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 5×5
11.6
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)
| 20×15 | 207
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
A-1 体育館棟 |  | 建具改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SD-2A撤去 | 2,000×2,000 枠共 集積共
4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
A-1 体育館棟 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SD-8 | 2,000×2,000 取付、運搬費共
1
か所
STG5
1.1
㎡
錆止め塗料塗り | 鋼製建具面(屋内外) 工程A種
| 塗料A種 | 8.8
㎡
ＳＯＰ塗り | 鋼製建具面 - 塗料1種
| 錆止別途 | 8.8
㎡
下地調整 | 亜鉛めっき鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 15.2
㎡
錆止め塗料塗り | 亜鉛めっき鋼面
| 工程B種 塗料B種 | 15.2
㎡
ＤＰ塗り | 亜鉛めっき鋼面 2級
15.2
㎡
下地調整 | 亜鉛めっき鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 41.5
㎡
錆止め塗料塗り | 鋼製建具面(屋内外)
改修仕様 | 工程C種
塗料A種
現場1回塗り 下地別途(塗替え面)
41.5
㎡
ＳＯＰ塗り | 鋼製建具面 工程A種 塗料1種
改修仕様 | 錆止別途 | 41.5
| 下地調整別途 |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
A-1 体育館棟 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面
84
ｍ
床 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 | t=18 集積共
42
㎡
床 ｺﾝﾊﾟﾈ撤去 | t=15 集積共
42
㎡
鋼製束撤去
42
㎡
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ撤去 | 集積共
177
ｍ
木製幅木撤去 | 集積共
2.2
ｍ
ﾗﾜﾝ壁合板撤去 | t=12 集積共
5.6
㎡
穿孔ﾍﾞﾆﾔ撤去 | t=5.5 集積共
4.2
㎡
校歌額縁 | W3,300×H1,200 取外し
1
か所
綱領額縁 | W2,100×H1,200 取外し
1
か所
壁掛け時計 | 取外し
1
か所
室名札 | 取外し
1
か所
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | 取外し
2
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ流し台撤去 | W1,200 既製品
1
か所
ｽﾃｰｼﾞ床下収納台
車化粧前板撤去 |  | 10
か所
ｺﾞﾑﾀｲﾔ撤去
24.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
A-1 体育館棟 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床 ｲﾀﾔﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ新 | t=18
設 |  | 42
㎡
床 ｺﾝﾊﾟﾈ新設 | t=15
42
㎡
床 鋼製束新設 | 下地補強共
42
㎡
床 下地調整 | ｻﾝﾀﾞｰ掛け
999
㎡
床 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装新 | 木部 工程Ａ種
設 | 塗料2液型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾜﾆｽ | 999
㎡
床 ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ
新設 |  | 177
ｍ
床 競技用ﾗｲﾝ | ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｺｰﾄ
6
面
床 競技用ﾗｲﾝ | ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄ
3
面
床 競技用ﾗｲﾝ | ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｺｰﾄ
2
面
床 ｺﾞﾑﾀｲﾔ新設
24.7
ｍ
巾木 木製巾木新 | SP集成 18×100
設 |  | 2.2
ｍ
壁 ﾗﾜﾝ合板新設 | t=12
5.6
㎡
壁 穿孔ﾍﾞﾆﾔ新設 | t=5.5
4.2
㎡
校歌額縁 | W3,300×H1,200 再取付
1
か所
綱領額縁 | W2,100×H1,200 再取付
1
か所
壁掛け時計 | 再取付
1
か所
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | 再取付
2
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ流し台新設 | W1,200 既製品
1
か所
化粧鏡新設 | 350×450
1
か所
ｽﾃｰｼﾞ床下収納台
車化粧前板新設 |  | 10
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
A-1 体育館棟 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製手すり新設 | φ34
14.4
ｍ
天井 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹
付け |  | 1,004
㎡
天井 岩綿吸音板 | t=12 下張りﾎﾞｰﾄﾞt=9.5共
新設 |  | 0.6
㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音 | t=12 下張りﾎﾞｰﾄﾞt=9.5共
板新設 |  | 0.6
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 2.7
張り(GB-D) |  |  | ㎡
（支柱受け改修）
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21 S15
| 粗骨材20 | 0.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.2
| - - |  | ｍ3
異形鉄筋 | SD295A D10
0.02
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.02
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.02
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
▲0.6
kg
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 3.6
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
3.6
㎡
差筋ｱﾝｶｰ | D10用 下向き
48
本
支柱受け金具 | 蓋共
3
組
素地ごしらえ | 木部 細物 糸幅150
2.2
ｍ
下地調整RB種 | 木部 細物 糸幅150
254
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
A-1 体育館棟 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EP-G | 木部 細物 糸幅150
257
ｍ
ＣＬ塗り(糸幅300 | 木部 細物 糸幅150 工程A種
㎜以下)改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 180
(R4年仕様) |  |  | ｍ
素地ごしらえ | 木部
| 工程B種 | 9.8
㎡
下地調整 | 木部
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 832
㎡
ＣＬ塗り | 木部 工程A種
改修仕様 | 下地調整別途 | 268
(R4年仕様) |  |  | ㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種 塗料1種
改修仕様 | - | 574
| 下地調整別途 |  | ㎡
ＳＯＰ塗り | 鋼製建具面 工程A種 塗料1種
改修仕様 | 錆止工程C | 176
| 下地RB種(塗替え面) |  | ㎡
下地調整RB種 | 亜鉛めっき鋼面 細物 糸幅150
97.6
ｍ
錆止め塗装 | 亜鉛めっき鋼面 細物 糸幅150
97.6
ｍ
DP | 亜鉛めっき鋼面 細物 糸幅150
30.4
ｍ
SOP塗り | 亜鉛めっき鋼面 細物 糸幅150
67.2
ｍ
ＣＬ塗り(糸幅300 | 木部 細物 糸幅200 工程A種
㎜以下)改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 7.6
(R4年仕様) |  |  | ｍ
木部 | 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)
ＥＰ－Ｇ塗り |  | 19.5
改修仕様 |  |  | ㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 61.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
A-1 体育館棟 |  | 外構 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ面 厚さ20～30㎜
51
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | t=50
190
㎡
根切り | 小規模土工
| - | 7.9
ｍ3
落し蓋式U形側溝 | W500（砕石共）
撤去 |  | 40
ｍ
同上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 取外し
40
か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ製集水桝撤 | 800角（砕石共）
去 |  | 2
か所
U形側溝撤去 | W350（砕石共）
74
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
A-1 体育館棟 |  | 外構 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アスファルト舗装 | 密粒土13F t=50（砕石t=150共）
新設 |  | 1
式
砕石敷均し | t=100
79.4
㎡
落蓋式U形側溝新 | 360L型（3種）（砕石共）
設 |  | 40
ｍ
同上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 再取付
40
か所
落蓋式U形側溝新 | 360BL型（1種）（砕石共）
設 |  | 74
ｍ
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | U字溝用 普通目 平型
溝ふた | T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定無 300用 | 18
ｍ
落し蓋
83
か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ製集水桝 | 既製品 700角（砕石共）
2
か所
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
ｴﾗｽﾀｲﾄ | t=10
74
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
A-1 体育館棟 |  | 発生材処理 |  |  | 積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（発生材積込費）
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機械
6.3
ｍ3
ﾓﾙﾀﾙ類 | 機械
0.8
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | 機械
9.5
ｍ3
木くず | 機械
2.2
ｍ3
金属くず | 機械
2.5
ｍ3
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 機械
0.1
ｍ3
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 機械
0.4
ｍ3
ｶﾞﾗｽ | 機械
0.01
ｍ3
陶磁器類 | 機械
6.1
ｍ3
（発生材運搬費）
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 6.3
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
ﾓﾙﾀﾙ類 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.8
| DID区間有り 6.5㎞以下 |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 9.5
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
木くず | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 2.2
| DID区間有り 6.5㎞以下 |  | ｍ3
金属くず | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 2.5
| DID区間有り 6.5㎞以下 |  | ｍ3
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間有り 11.0㎞以下 |  | ｍ3
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 0.4
| DID区間有り 11.0㎞以下 |  | ｍ3
ｶﾞﾗｽ | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 0.01
| DID区間有り 6.5㎞以下 |  | ｍ3
陶磁器類 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 6.1
| DID区間有り 6.5㎞以下 |  | ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
A-1 体育館棟 |  | 発生材処理 |  |  | 積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
A-1 体育館棟 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 再資源化
14.5
ｔ
ﾓﾙﾀﾙ類
1.6
ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | 再資源化
22.3
ｔ
木くず | 再資源化
1.1
ｔ
金属くず
0.8
ｔ
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
0.1
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.6
ｔ
ｶﾞﾗｽ
0.03
ｔ
陶磁器類
14.1
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
A-1 体育館棟 |  | 産業廃棄物税相当額 |  |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾓﾙﾀﾙ類 | 1.6×（減量化率）1.0
1.6
ｔ
金属くず | 0.8×（減量化率）1.0
0.8
ｔ
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 0.1×（減量化率）1.0
0.1
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 0.6×（減量化率）0.25
0.15
ｔ
ｶﾞﾗｽ | 0.03×（減量化率）1.0
0.03
ｔ
陶磁器類 | 14.1×（減量化率）1.0
14.1
ｔ
計

## 科目 (2)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 25
A-2 渡り廊下棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
防水改修
1
式
外部改修
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
発生材処理
1
式
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 中科目1 (2)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 26
A-2 渡り廊下棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
防水改修 | 撤去
1
式
防水改修 | 改修
1
式
計
外部改修 | 撤去
1
式
外部改修 | 改修
1
式
計
建具改修 | 撤去
1
式
建具改修 | 改修
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 積込・運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
産業廃棄物税相当額 | 産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
A-2 渡り廊下棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部）
養生 | (ｼｰﾄ防水)
(屋上防水改修) |  | 102
㎡
整理清掃後片付け | (ｼｰﾄ防水)
(屋上防水改修) |  | 102
㎡
養生(外壁改修)
151
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 151
㎡
枠組み本足場 | W900 12m未満 手すり先行 120日
281
㎡
安全手すり | 手すり先行 120日
52.2
ｍ
養生ｼｰﾄ | 防炎I類 120日
281
㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 281
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 52.2
ｍ
仮設材運搬 | 養生ｼｰﾄ
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 281
㎡
（内部）
養生(内部改修) | 複合改修
77.6
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 77.6
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
| 脚立足場 一般 | 77.6
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 内部仕上足場
77.6
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
A-2 渡り廊下棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
A-2 渡り廊下棟 |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ笠 | t=0.8
木撤去 |  | 31.4
ｍ
EXP.Jｶﾊﾞｰ | 取外し
7.3
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
A-2 渡り廊下棟 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水洗い
115
㎡
下地調整
115
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 平場X-1
102
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 立上りX-2
18.9
㎡
ｱﾙﾐ製笠木新設 | W300
31.4
ｍ
EXP.Jｶﾊﾞｰ | 再取付
7.3
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
A-2 渡り廊下棟 |  | 外部改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軒天 無石綿ｾﾒﾝﾄ | t=5 集積共
板撤去 |  | 36.8
㎡
軒天 塩ﾋﾞ製廻縁
撤去 |  | 25.1
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 打継目地 PS-2 20×15 集積共
149
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 建具廻り MS-2 15×10 集積共
87.2
ｍ
壁 EXP.Jｶﾊﾞｰ取外
し |  | 4.3
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
A-2 渡り廊下棟 |  | 外部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 244
㎡
外壁 高圧水洗浄 | 50～100MPa
244
㎡
外壁 下地調整 | C-2 厚1～2mm程度 こて塗り
| 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 244
㎡
外壁 防水形複層 | 透湿、弾性
塗材E |  | 244
㎡
基礎立上り 下地 | C-2 厚1～2mm程度 こて塗り
調整 | 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 2.4
㎡
基礎立上り 塗布
型浸透性防水剤 |  | 2.4
㎡
外壁 ひび割れ補 | Uｶｯﾄ充填工法（ｺﾝｸﾘｰﾄ打放面）
修 |  | 9
ｍ
欠損部補修 | 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法
1
か所
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾗｯﾌﾟ | W400×H3700 後付ﾀｲﾌﾟ
1
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)
| 20×10 | 149
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 87.2
ｍ
軒天 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 36.8
㎡
軒天 素地ごしら | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面
え | 工程B種 | 36.8
㎡
軒天 ＮＡＤ | 成形ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種
塗り | 素地別途 | 36.8
㎡
ＮＡＤ塗り | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板面
改修仕様 | 工程B種 | 24.6
| 下地調整RB種(塗替え面) |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
25.1
ｍ
壁 EXP.Jｶﾊﾞｰ再取
付 |  | 4.3
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
A-2 渡り廊下棟 |  | 建具改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AD-2 | 800×2,000 枠共 集積共
3.2
㎡
AW-8 | 700×1,250 扉のみ 集積共
7
㎡
TB-1 | 集積共
14.9
㎡
TB-2 | 集積共
5
㎡
TB-3 | 集積共
2.5
㎡
TB-4 | 集積共
1.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
A-2 渡り廊下棟 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW-9 | 610×1,250
8
か所
取付費、設計費
1
式
運搬費
1
式
WD-1 | 800×2,000 取付、運搬費共
2
か所
TB-5 | 4,590+1,040×2,000 取付、運搬費
| 共 | 1
か所
TB-6 | 1,500+1,040×2,000 取付、運搬費
| 共 | 1
か所
TB-7 | 1,240×2,000 取付、運搬費共
1
か所
TB-8 | 1,000×1,800 取付、運搬費共
1
か所
型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 0.2
㎡
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 4.3
㎡
ｶﾞﾗｽ清掃
4.5
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｶﾞﾗｽ留
66.9
ｍ
（改修）
下地調整 | 亜鉛めっき鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 1.9
㎡
錆止め塗料塗り | 鋼製建具面(屋内外)
改修仕様 | 工程C種
塗料A種
現場1回塗り 下地別途(塗替え面)
1.9
㎡
ＤＰ塗り | 亜鉛めっき鋼面 2級
1.9
㎡
下地調整 | 亜鉛めっき鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 23.7
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
A-2 渡り廊下棟 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
錆止め塗料塗り | 鋼製建具面(屋内)
改修仕様 | 工程C種
水系さび止め
現場1回塗り 下地別途(塗替え面)
23.7
㎡
ＳＯＰ塗り | 鋼製建具面 - 塗料1種
| 錆止別途 | 23.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
A-2 渡り廊下棟 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床 床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
31.5
㎡
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
46.1
㎡
床 SUS見切り撤去
1.6
ｍ
巾木 木製幅木撤 | 集積共
去 |  | 2.4
ｍ
壁ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
80.8
㎡
壁 CB撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
1.1
ｍ3
壁下地撤去 | LGS75 集積共
2.4
㎡
壁下地撤去 | LGS65 集積共
5.5
㎡
壁 ﾗﾜﾝ合板撤去 | t=5.5 一重張り 一般 集積共
4.8
㎡
壁 ｼﾅ合板撤去 | t=5.5 一重張り 一般 集積共
5.5
㎡
木部見切り撤去 | 30×105
2.4
ｍ
壁 EXP.Jｶﾊﾞｰ取外 | W200
し |  | 2.5
ｍ
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ取外し
2
か所
天井 防水石膏ﾎﾞｰ | t=12.5 一重張り 一般
ﾄﾞ撤去 | 集積共 | 32.8
㎡
天井下地撤去 | LGS下地 @225 集積共
32.8
㎡
天井点検口撤去 | 集積共
3
か所
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
32.1
ｍ
天井 EXP.Jｶﾊﾞｰ取 | W200
外し |  | 2.3
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
A-2 渡り廊下棟 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
A-2 渡り廊下棟 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床 下地調整
79
㎡
床 ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ | t=50
32.8
㎡
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | t=2.0
75.3
㎡
巾木 ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
36.4
ｍ
巾木 木製巾木 | SP集成 H=100
2.4
ｍ
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 66.7
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 | t=3.0
65.1
㎡
ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ | t=19 W150
8.9
ｍ
壁 軽量鉄骨壁下 | 65形 下地張りなし @300
地 |  | 16.2
㎡
壁 ｼﾅ合板 | t=5.5 目透し張
5.5
㎡
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
2
か所
壁 EXP.Jｶﾊﾞｰ再取
付 |  | 2.5
ｍ
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 32.8
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 軽量鉄骨天 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
井下地 | 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 32.8
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
32.1
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
A-2 渡り廊下棟 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷 | 24k t=100
込み |  | 32.8
㎡
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 | t=12 下張りﾎﾞｰﾄﾞt=9.5共
1.9
㎡
天井 EXP.Jｶﾊﾞｰ再 | W200
取付 |  | 2.3
ｍ
三方枠 SP集成 | 30×230
9.6
ｍ
SUS見切り | W25
1.6
ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)
| 10×10 | 23.2
ｍ
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 32.8
改修仕様 |  |  | ｍ
下地調整RB種 | 木部 細物 糸幅300
42.6
ｍ
素地ごしらえ | 木部 細物 糸幅300
9.6
ｍ
UC | 木部 細物 300
52.2
ｍ
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種 塗料1種
改修仕様 | - | 69.3
| 下地RB種(塗替え面) |  | ㎡
下地調整RB種 | 亜鉛めっき鋼面 細物 糸幅100
80.1
ｍ
錆止め塗装 | 亜鉛めっき鋼面 細物 糸幅100
80.1
ｍ
SOP | 亜鉛めっき鋼面 細物 糸幅100
80.1
ｍ
下地調整 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 0.7
㎡
ＮＡＤ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面
改修仕様 | 工程B種 | 0.7
| 下地調整別途 |  | ㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種 塗料1種
| 素地A種(屋内) | 5.5
㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 33.3
改修仕様 |  |  | ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
A-2 渡り廊下棟 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) | 素地A種 | 2.4
ｍ
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 22.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
A-2 渡り廊下棟 |  | 発生材処理 |  |  | 積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（発生材積込費）
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機械
1.1
ｍ3
ﾓﾙﾀﾙ類 | 機械
2.3
ｍ3
木くず | 機械
0.1
ｍ3
金属くず | 機械
0.4
ｍ3
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 機械
0.3
ｍ3
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 機械
0.1
ｍ3
ｶﾞﾗｽ | 機械
0.03
ｍ3
陶磁器類 | 機械
1.1
ｍ3
（発生材運搬費）
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.1
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
ﾓﾙﾀﾙ類 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 2.3
| DID区間有り 6.5㎞以下 |  | ｍ3
木くず | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 0.1
| DID区間有り 6.5㎞以下 |  | ｍ3
金属くず | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 0.4
| DID区間有り 6.5㎞以下 |  | ｍ3
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.3
| DID区間有り 11.0㎞以下 |  | ｍ3
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 0.1
| DID区間有り 11.0㎞以下 |  | ｍ3
ｶﾞﾗｽ | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 0.03
| DID区間有り 6.5㎞以下 |  | ｍ3
陶磁器類 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 1.1
| DID区間有り 6.5㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
A-2 渡り廊下棟 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 再資源化
2.6
ｔ
ﾓﾙﾀﾙ類
4.5
ｔ
木くず | 再資源化
0.1
ｔ
金属くず
0.1
ｔ
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
0.2
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｔ
ｶﾞﾗｽ
0.1
ｔ
陶磁器類
2.2
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
A-2 渡り廊下棟 |  | 産業廃棄物税相当額 |  |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木くず | 0.1×（減量化率）1.0
0.1
ｔ
ﾓﾙﾀﾙ類 | 4.5×（減量化率）1.0
4.5
ｔ
金属くず | 0.1×（減量化率）1.0
0.1
ｔ
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 0.2×（減量化率）1.0
0.2
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 0.1×（減量化率）0.25
0.03
ｔ
ｶﾞﾗｽ | 0.1×（減量化率）1.0
0.1
ｔ
陶磁器類 | 2.2×（減量化率）1.0
2.2
ｔ
計

## 種目 (2)
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 44
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
E-1 体育館棟
1
式
E-2 渡り廊下棟
1
式
計

## 科目 (3)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 45
E-1 体育館棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
弱電設備
1
式
火災報知設備
1
式
発生材処理
1
式
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 中科目1 (3)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 46
E-1 体育館棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
弱電設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
発生材処理 | 積込・運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
産業廃棄物税相当額 | 産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
E-1 体育館棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【新設】
LED灯 | a：LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄｽｸｴｱ
6
個
LED灯 | b：LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ埋込
4
個
LED灯 | m：LEDﾌﾞﾗｯｹｯﾄ
4
個
LED灯 | n（G)：LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ埋込
3
個
LED灯 | o：LED C級 避難口誘導灯
1
個
LED灯 | o（G）：LED C級避難口誘導灯
4
個
LED灯 | o1：LED C級 通路誘導灯
1
個
LED灯 | o（P）：LED C級 避難口誘導灯
1
個
【取外再取付】
埋込ｺﾝｾﾝﾄ取外し | 2P15A*2 金属P 再使用する
1
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ取外し | 2P20A*1 金属P 再使用する
1
個
【撤去工事】
照明器具撤去 | A:FU55W-2 埋込 再使用しない
6
個
照明器具撤去 | B:FL40W-2 埋込 再使用しない
4
個
照明器具撤去 | N:FL40W-2 埋込ｶﾞｰﾄﾞ付 再使用し
| ない | 3
個
照明器具撤去 | M:MH100W ﾌﾞﾗｯｹﾄ 再使用しな
| い | 4
個
照明器具撤去 | O：小型避難口誘導灯 再使用しな
| い | 1
個
照明器具撤去 | O(G）：小型避難口誘導灯ｶﾞｰﾄﾞ付
| 再使用しない | 4
個
照明器具撤去 | O(P)：小型避難口誘導灯P吊 再使
| 用しない | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
E-1 体育館棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具撤去 | O1：小型通路誘導灯埋込 再使用し
| ない | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
E-1 体育館棟 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【新設】
壁掛けｽﾋﾟｰｶｰ | SP-2
1
個
壁掛けｽﾋﾟｰｶｰ | SP-3
4
個
壁掛けｽﾋﾟｰｶｰ | SP-4
5
個
壁掛けｽﾋﾟ-ｶ-
ｶﾞ-ﾄﾞ |  | 4
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製)
2
個
【取外再取付】
TVｱﾝﾃﾅ取外し | 再使用する
1
個
監視ｶﾒﾗ取外し | 再使用する
1
個
ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ取外し | 再使用する
1
個
同軸ｹｰﾌﾞﾙ取外し | 5C-FB 1ｽﾊﾟﾝ 再使用する
10
ｍ
【撤去工事】
壁掛けｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | SP-2 再使用しない
1
個
壁掛けｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | SP-3 再使用しない
4
個
壁掛けｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | SP-4 再使用しない
5
個
同上ｶﾞｰﾄﾞ撤去 | 再使用しない
4
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ撤去 | 3W 金属P 再使用しない
2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
E-1 体育館棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【新設】
分布型感知器 | 露出 1個用
(1､2､3種) |  | 6
個
分布型感知器 | ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ付 鉄骨造
(空気管式) |  | 546
ｍ
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
【撤去工事】
分布型感知器 | 露出 1個用 再使用しない
(1､2､3種)撤去 |  | 6
個
分布型感知器 | ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ付 鉄骨造 再使用しな
(空気管式)撤去 | い | 546
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
E-1 体育館棟 |  | 発生材処理 |  |  | 積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（発生材積込費）
廃プラ | 機械
0.07
ｍ3
ｶﾞﾗｽくず | 機械
0.01
ｍ3
（発生材運搬費）
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 0.07
| DID区間有り 11.0㎞以下 |  | ｍ3
ｶﾞﾗｽくず | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 0.01
| DID区間有り 6.5㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
E-1 体育館棟 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（発生材処分費）
ｽｸﾗｯﾌﾟ | ﾍﾋﾞ-H3
0.1
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.01
ｔ
ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
E-1 体育館棟 |  | 産業廃棄物税相当額 |  |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 0.01×（減量化率）1.0
0.01
ｔ
ｶﾞﾗｽくず | 0.01×（減量化率）1.0
0.01
ｔ
計

## 科目 (4)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 54
E-2 渡り廊下棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
発生材処理
1
式
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 中科目1 (4)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 55
E-2 渡り廊下棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
1
式
計
発生材処理 | 積込・運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
産業廃棄物税相当額 | 産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 細目別内訳 (4)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
E-2 渡り廊下棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【新設】
LED灯 | h：LEDｼｰﾘﾝｸﾞ 100型相当 WP
| ｾﾝｻ-付 | 1
個
LED灯 | o：LED C級 避難口誘導灯
1
個
LED灯 | P:LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 直付
10
個
LED灯 | q：LEDﾌﾞﾗｯｹｯﾄ
4
個
LED灯 | r：LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
4
個
人感ｾﾝｻ- | A:親機
2
個
人感ｾﾝｻ- | B:子機
2
個
人感ｾﾝｻ- | C:子機・換気扇接続端子付
2
個
操作ﾕﾆｯﾄ | 2回路用
2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200*200*100 VE
2
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 7
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
鉄筋探査
2
か所
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 53
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 53
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
E-2 渡り廊下棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
【撤去工事】
照明器具撤去 | B:FL40W-2 埋込 再使用しない
4
個
照明器具撤去 | C:FL40W-1 半埋込 再使用しない
6
個
照明器具撤去 | H:FCL30W-1 ｼｰﾘﾝｸﾞ ｾﾝｻｰ付 WP
| 再使用しない | 1
個
照明器具撤去 | O:小型避難口誘導灯 再使用しない
1
個
埋込ｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A*2+PL 金属P 再使用しない
2
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
3
個
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 22
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
E-2 渡り廊下棟 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 6
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
樹脂製 | 大形 54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 6
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
鉄筋探査
1
か所
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 68
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
15
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
【撤去工事】
埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15A*2ET 金属P 再使用しない
6
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
9
個
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 16
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 47
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
1種金属線ぴ撤去 | A形 再使用しない
19
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
E-2 渡り廊下棟 |  | 発生材処理 |  |  | 積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（発生材積込費）
発生材積込み | ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｍ3
（発生材運搬費）
ｶﾞﾗｽくず | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 0.01
| DID区間有り 6.5㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
E-2 渡り廊下棟 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（発生材処分費）
ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ | ﾍﾋﾞｰH3
0.04
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 1号銅線
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
E-2 渡り廊下棟 |  | 産業廃棄物税相当額 |  |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾗｽくず | 0.01×（減量化率）1.0
0.01
ｔ
計

## 種目 (3)
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 62
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
M-1 渡り廊下棟
1
式
計

## 科目 (5)
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 63
M-1 渡り廊下棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
暖房設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 中科目1 (5)
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 64
M-1 渡り廊下棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
暖房設備 | 機器設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理 | 積込・運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
産業廃棄物税相当額 | 産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 細目別内訳 (5)
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 65
M-1 渡り廊下棟 |  | 暖房設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | EP-1 SUS 壁掛 1.75kw
1
台
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | EP-2 SUS 壁掛 1.5kw
1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 66
M-1 渡り廊下棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | FC-1 低騒音ﾀｲﾌﾟ
| 150φ 500m3/h×80Pa | 2
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 67
M-1 渡り廊下棟 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | C1200S
| 温水洗浄便座 | 2
組
洋風便器 | C1200S
| 温水洗浄便座 | 2
| （取外し・再取付け） |  | 台
壁掛小便器 | U620
| 自動洗浄 | 5
組
壁掛洗面器 | L410
| 自動水栓 | 4
組
掃除用流し | S210
2
組
Ｌ型手摺り | L=700
2
組
化粧鏡 | 350×450
4
枚
擬音装置 | 乾電池式
| （取外し・再取付け） | 2
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 68
M-1 渡り廊下棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-PB)改修 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 1
(SGP-PB)改修 |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 69
M-1 渡り廊下棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【汚水】
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟ | 機械室・便所 50A
ﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三 |  | 8
層管(RF-VP)改修 |  |  | ｍ
【通気】
通気･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟ | 機械室・便所 40A
ﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三 |  | 4
層管(RF-VP)改修 |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 4
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 4
個
配管分岐 | 配管分岐 80A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
斫り工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
配管用 | 露 出 65A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 5
塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 70
M-1 渡り廊下棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器撤去】
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ撤去 | EP-1 壁掛 0.5kw
2
台
ﾀﾞｸﾄ用換気扇撤去 | FC-1 150φ 500m3/h×80Pa
2
台
【衛生器具撤去】
大便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
2
組
小便器撤去 | 洗浄弁式床置小便器
| 再使用しない | 5
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
4
組
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
2
組
L型手すり撤去 | 再使用しない
2
組
鏡撤去 | 再使用しない
4
枚
擬音装置撤去 | 再使用しない
2
個
【配管類撤去】
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所 25A
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | 4
(SGP-PB)撤去 |  |  | ｍ
排水・排水用鉛管 | 機械室・便所 50A
(LP)撤去 |  | 5
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
通気・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T5A 50A
撤去 |  | 2
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 4
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 4
撤去 |  |  | 個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 71
M-1 渡り廊下棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
穴埋め補修 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 72
M-1 渡り廊下棟 |  | 発生材処理 |  |  | 積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（発生材積込費）
発生材積込み | ｶﾞﾗｽ・陶器
1.93
ｍ3
発生材積込み | 金属くず
0.01
ｍ3
発生材積込み | 保温くず
0.01
ｍ3
発生材積込み | コンクリート
0.01
ｍ3
（発生材運搬費）
ｶﾞﾗｽ・陶器 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 1.93
| DID区間有り 6.5㎞以下 |  | ｍ3
金属くず | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 0.01
| DID区間有り 6.5㎞以下 |  | ｍ3
保温くず | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 | 0.02
| DID区間有り 11.0㎞以下 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 73
M-1 渡り廊下棟 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（発生材処分費）
ｶﾞﾗｽ・陶器
0.24
ｔ
金属くず
0.01
ｔ
保温くず
0.01
ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.01
ｔ
鉄スクラップ | ヘビー H1
0.06
ｔ
非鉄スクラップ | 黄銅鋳物
19.9
kg
非鉄スクラップ | 鉛
25.7
kg
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 74
M-1 渡り廊下棟 |  | 産業廃棄物税相当額 |  |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾗｽ・陶器 | 0.24×（減量化率）1.0
0.24
ｔ
金属くず | 0.11×（減量化率）1.0
0.01
ｔ
保温くず | 0.01×（減量化率）1.0
0.01
ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.01×（減量化率）1.0
0.01
ｔ
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 75
M-1 渡り廊下棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
給水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 4
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 25A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 76
M-1 渡り廊下棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
斫り工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
鉄筋探査
5
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 77
M-1 渡り廊下棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
穴埋め補修 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
穴埋め補修 | 75φｘ180t
7
か所
計

## 細目別内訳 (6)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 78
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | 成形鋼板H=2.0m 210日
175
ｍ
仮囲い運搬 | H=2.0m
175
ｍ
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W6.0×H1.8 210日 運搬費共
2
か所
交通誘導員B
12
人
化学物質濃度測定
費 |  | 1
式
（屋根材荷揚）
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 4
日
ＡＳＰ使用料
8
月
計