## 内訳書
#&$SKHDIN_HINAGATA3#&$ |  | 三農水（整工）第1号
41 |  | 夏坂ダム防ダム第8号工事 |  |  |  | 工事費内訳書
1 |  | 20260602163126 | [8 empty] | 令和 年 月 日
20 | 内訳書 |  |  |  |  | 工事番号 | 三農水（整工）第1号 | 商号又は名称
K_名称 | 入力(積上有り）背景色 |  |  |  |  | 工事名 | 夏坂ダム防ダム第8号工事 | 代表者氏名
L_規格 | 入力(積上無し）背景色 |  |  |  |  | 積算担当者 |  | 受任者氏名
M_数量 | 積上げ無し文字色
N_単位 | 工事名称行背景色
O_金額 | 工事価格行背景色
[7 empty] | 工事区分・工種・種別 | 規 格 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額
|  |  | 0 |  | 0 |  | 夏坂ダム防ダム第8号工事
|  |  | 2 | 41 | 2 |  | 製作工事価格 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 3 | 67 | 3 |  | 機器単体費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 4 |  | 9 |  | 電気設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 5 |  | 10 |  | 電気設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 6 |  | 11 |  | 電気設備工(機器単体費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 7 |  | 12 |  | 貯水位計測装置 | PLC:入出力処理装置に実装 | 2 | 台
|  |  | 8 |  | 12 |  | 入出力装置I | 収容架：H2000×W600×D600程度 | 1 | 台
|  |  | 9 |  | 12 |  | データ処理装置 FAパソコン | LCD、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、基本OS含む | 1 | 台
|  |  | 10 |  | 12 |  | 置台（汎用OAデスク） | W1400×D800×H700程度 | 1 | 台
|  |  | 11 |  | 12 |  | 表示記録用端末装置（夏坂ダム） | FAﾊﾟｿｺﾝ、LCD、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、基本OS含む | 1 | 台
|  |  | 12 |  | 12 |  | 入出力処理装置Ⅱ FAパソコン | 3.0kVA、低圧照明盤内 | 1 | 台
|  |  | 13 |  | 12 |  | 入出力処理装置Ⅱ 情報系LAN | LS-SW | 1 | 式
|  |  | 14 |  | 12 |  | 入出力処理装置Ⅱ 制御系LAN | LS-SW | 1 | 式
|  |  | 15 |  | 12 |  | 入出力処理装置Ⅱ 収容架 | H2000×W600×D600程度 | 1 | 台
|  |  | 16 |  | 12 |  | 中継端子盤 | 入出力処理装置Ⅰに実装 | 1 | 台
|  |  | 17 |  | 12 |  | 電話応答通報装置 | 入出力処理装置Ⅱに実装 | 1 | 台
|  |  | 18 |  | 12 |  | 大型モニタ（夏坂ダム） | 天吊り型、50型程度 | 1 | 台
|  |  | 19 |  | 12 |  | 時計装置（夏坂ダム） | ユニット型（入出力処理装置Ⅱに実装）、GPS方式 | 1 | 台
|  |  | 20 |  | 12 |  | プリンタ | 半導体レーザ＋乾式電子写真方式、A3カラー対応 | 1 | 台
|  |  | 21 |  | 12 |  | 遠方手動操作装置（卓上型） | PLC、15ｲﾝﾁ以上、LCD、OAデスク、W700D700H700 | 1 | 台
|  |  | 22 |  | 12 |  | 貯水位計（主） | 水晶式、本体、接続箱、専用ｹｰﾌﾞﾙ、変換器、収容架 | 1 | 台
|  |  | 23 |  | 12 |  | 貯水位計（副） | 水晶式、本体、接続箱、専用ｹｰﾌﾞﾙ、変換器 | 1 | 台
|  |  | 24 |  | 12 |  | データ処理装置用ソフトウェア |  | 1 | 式
|  |  | 25 |  | 12 |  | 入出力処理装置Ⅰ用ソフトウェア |  | 1 | 式
|  |  | 26 |  | 12 |  | 入出力処理装置Ⅱ用ソフトウェア |  | 1 | 式
|  |  | 27 |  | 12 |  | 表示記録端末装置用ソフトウェア |  | 1 | 式
|  |  | 28 |  | 12 |  | 一体型旋回式カメラ | 耐寒仕様、積雪軽減フード、照明装置 | 2 | 台
|  |  | 29 |  | 12 |  | 機側装置（CCTV設備） | LAN避雷器、MC、ｽﾌﾟﾗｲｽﾎﾎﾞｯｸｽ、電源SPD盤、収容筺体 | 2 | 台
|  |  | 30 |  | 12 |  | CCTV操作卓（夏坂ダム） | ｽﾌﾟﾗｲｽﾎﾞｯｸｽ、MC、LS-SW、録画装置、UPS、FAﾊﾟｿｺﾝ他 | 1 | 式
|  |  | 31 |  | 12 |  | L2-SW（CCTV、三八農林水産事務所） |  | 1 | 台
|  |  | 32 |  | 12 |  | CCTV端末装置（三八農林水産事務所） | FAﾊﾟｿｺﾝ | 1 | 台
|  |  | 33 |  | 12 |  | CCTV端末卓（三八農林水産事務所） | ＯＡデスク（W800×H700×D800程度） | 1 | 台
|  |  | 34 |  | 12 |  | 伝送装置 | 30量型、無線機既設流用 | 1 | 台
|  |  | 35 |  | 12 |  | 空中線 | 5素子八木型 | 1 | 台
|  |  | 36 |  | 12 |  | 同軸避雷器 | 70MHz帯 | 2 | 台
|  |  | 37 |  | 12 |  | L3-SW | 入出力処理装置Ⅱに実装 | 1 | 台
|  |  | 38 |  | 12 |  | ルータ | ﾕﾆｯﾄ型、入出力処理装置Ⅱに実装 | 1 | 台
|  |  | 39 |  | 12 |  | 中継装置 | V-V中継装置 | 1 | 台
|  |  | 40 |  | 12 |  | 空中線 | 5素子八木型、70MHz | 2 | 台
|  |  | 41 |  | 12 |  | 分配機 | 2分配、屋内型 | 1 | 台
|  |  | 42 |  | 12 |  | フィルタ | バンドパスフィルタ | 2 | 台
|  |  | 43 |  | 12 |  | データ受信装置 | TM監視装置、屋内鋼板製自立型H2000W600D600程度 | 1 | 台
|  |  | 44 |  | 12 |  | 表示記録用端末装置（三八農林水産事務） | FAﾊﾟｿｺﾝ、LCD、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、基本OS含む | 1 | 台
|  |  | 45 |  | 12 |  | 時計装置（三八農林水産事務所） | ユニット型（入出力処理装置Ⅱに実装）、GPS方式 | 1 | 台
|  |  | 46 |  | 12 |  | L3-SW（三八農林水産事務所） | 表示用端末装置架に実装 | 1 | 台
|  |  | 47 |  | 12 |  | ルータ | ﾕﾆｯﾄ型、表示用端末装置に実装 | 1 | 台
|  |  | 48 |  | 12 |  | 大型モニタ（三八農林水産事務所） | 天吊り型、50型程度 | 1 | 台
|  |  | 49 | 30 | 2 |  | 据付工事価格 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 50 | 31 | 3 |  | 据付工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 51 | 6 | 4 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 52 | 171 | 5 |  | 直接工事費（共通仮設費対象） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 53 |  | 9 |  | 運搬工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 54 |  | 10 |  | 運搬工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 55 |  | 11 |  | 運搬工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 56 |  | 12 |  | 輸送費（電気通信設備） | 1.84ton,680km | 1 | 式
|  |  | 57 |  | 9 |  | 撤去工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 58 |  | 10 |  | 撤去工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 59 |  | 11 |  | 設備撤去工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 60 |  | 12 |  | 電気通信技術者 |  | 4 | 人
|  |  | 61 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 12.5 | 人
|  |  | 62 |  | 11 |  | 産業廃棄物処分費(施設機械) |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 63 |  | 12 |  | 産業廃棄物処理 | 金属くず | 1.27 | ton
|  |  | 64 |  | 12 |  | 輸送費（修繕工事） | ダム管理設備,1.27ton,53.6km | 1 | 式
|  |  | 65 |  | 11 |  | 配管・配線撤去工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 66 |  | 12 |  | ケーブル撤去工（専用ケーブル１） | 再使用しない場合,管内配線,5mm以下,0.00,専用ケーブル1 | 53 | ｍ
|  |  | 67 |  | 12 |  | ケーブル撤去工（専用ケーブル２） | 再使用しない場合,管内配線,5mm以下,0.00,専用ケーブル2 | 40 | ｍ
|  |  | 68 |  | 12 |  | ケーブル撤去工（専用ケーブル１） | 再使用しない場合,トラフ・ころがし配線,5mm以下,0.00,専用ケーブル1 | 76 | ｍ
|  |  | 69 |  | 12 |  | ケーブル撤去工（専用ケーブル２） | 再使用しない場合,トラフ・ころがし配線,5mm以下,0.00,専用ケーブル2 | 76 | ｍ
|  |  | 70 |  | 9 |  | ダムコン・CCTV据付・調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 71 |  | 10 |  | ダムコン・CCTV据付・調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 72 |  | 11 |  | ダムコン・CCTV据付・調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 73 |  | 12 |  | 電気通信技術者 |  | 30.7 | 人
|  |  | 74 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 42.5 | 人
|  |  | 75 |  | 12 |  | 電工 |  | 0.5 | 人
|  |  | 76 |  | 11 |  | 配管・配線工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 77 |  | 12 |  | LANケーブル配線 | 管内配線,10mm以下,UTP-cat6 | 8 | ｍ
|  |  | 78 |  | 12 |  | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,14mm2,屋外･屋内 | 89 | ｍ
|  |  | 79 |  | 12 |  | 光ケーブル配線工 | 管 内,11mm以下,屋外･屋内,SM10/125-4C | 81 | ｍ
|  |  | 80 |  | 12 |  | 光ケーブル | SM10/125-4C | 81 | ｍ
|  |  | 81 |  | 12 |  | 専用ケーブル配線 | 管内配線,10mm以下, | 93 | ｍ
|  |  | 82 |  | 12 |  | 光ケーブル配線工 | ころがし,11mm以下,屋 内,SM10/125-4C | 150 | ｍ
|  |  | 83 |  | 12 |  | 光ケーブル | SM10/125-4C | 150 | ｍ
|  |  | 84 |  | 12 |  | 専用ケーブル配線 | トラフ・ころがし配線,10mm以下, | 152 | ｍ
|  |  | 85 |  | 12 |  | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | トラフ,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,14mm2,地 中 | 128 | ｍ
|  |  | 86 |  | 12 |  | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,14mm2,屋 内 | 38 | ｍ
|  |  | 87 |  | 12 |  | 電線管敷設工（G22) | 厚鋼電線管,-,22,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無, | 85 | ｍ
|  |  | 88 |  | 12 |  | 電線管布設工（G36） | 厚鋼電線管,-,36,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無, | 85 | ｍ
|  |  | 89 | 8 | 4 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 90 | 9 | 5 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 91 | 14 | 6 |  | 共通仮設費(率計算分） |  | 1 | 式
|  |  | 92 | 23 | 5 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 93 | 192 | 5 |  | 機器間接費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 94 | 48 | 6 |  | 技術者間接費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 95 | 134 | 7 |  | 技術者間接費（技術者） |  | 1 | 式
|  |  | 96 | 135 | 7 |  | 技術者間接費（技術員） |  | 1 | 式
|  |  | 97 | 193 | 6 |  | 機器管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 98 | 25 | 3 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 1 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
[7 empty] | 合計（消費税抜き） |  |  |  | 0
注1記入は、設計図書に規定する内容に基づき行うこと。（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと）
2受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
3合計（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。
Note on E1: 行番号
Note on F1: 費目コード
Note on G1: レベル