## 内訳書
#&$SKHDIN_HINAGATA3#&$ |  | 三農水（整工）第2号
41 |  | 花木ダム防ダム第6号工事 |  |  |  | 工事費内訳書
1 |  | 20260602162846 | [8 empty] | 令和 年 月 日
20 | 内訳書 |  |  |  |  | 工事番号 | 三農水（整工）第2号 | 商号又は名称
K_名称 | 入力(積上有り）背景色 |  |  |  |  | 工事名 | 花木ダム防ダム第6号工事 | 代表者氏名
L_規格 | 入力(積上無し）背景色 |  |  |  |  | 積算担当者 |  | 受任者氏名
M_数量 | 積上げ無し文字色
N_単位 | 工事名称行背景色
O_金額 | 工事価格行背景色
[7 empty] | 工事区分・工種・種別 | 規 格 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額
|  |  | 0 |  | 0 |  | 花木ダム防ダム第6号工事
|  |  | 2 | 41 | 2 |  | 製作工事価格 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 3 | 67 | 3 |  | 機器単体費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 4 |  | 9 |  | 電気設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 5 |  | 10 |  | 電気設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 6 |  | 11 |  | 電気設備工（機器単体費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 7 |  | 12 |  | 表示記録用端末装置 FAﾊﾟｿｺﾝ | LDP、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、基本OS含む | 1 | 台
|  |  | 8 |  | 12 |  | 置台（汎用OAデスク） | W140×D800×H700程度 | 1 | 台
|  |  | 9 |  | 12 |  | 時計装置 | ユニット型（入出力処理装置に実装）、GPS方式 | 1 | 台
|  |  | 10 |  | 12 |  | プリンタ | 半導体ﾚｰｻﾞｰ+乾式電子写真方式、A3ｶﾗｰ対応 | 1 | 台
|  |  | 11 |  | 12 |  | 貯水位計測装置 | PLC:貯水位用（入出力処理装置に実装） | 1 | 台
|  |  | 12 |  | 12 |  | 入出力処理装置 | PLC収容架（H2000×W600×D600程度） | 1 | 台
|  |  | 13 |  | 12 |  | 情報系LAN | L2-SW（入出力装置に実装） | 1 | 台
|  |  | 14 |  | 12 |  | 制御系LAN | L2-SW（入出力装置に実装） | 1 | 台
|  |  | 15 |  | 12 |  | L3-SW | 入出力装置に実装 | 1 | 式
|  |  | 16 |  | 12 |  | ルータ | ﾕﾆｯﾄ型（入出力装置に実装） | 1 | 台
|  |  | 17 |  | 12 |  | 貯水位計 | 水晶振動式、接続箱、専用ｹｰﾌﾞﾙ、変換器ほか | 1 | 台
|  |  | 18 |  | 12 |  | 入出力処理装置用ソフトウェア |  | 1 | 式
|  |  | 19 |  | 12 |  | 表示記録端末装置用ソフトウェア | 花木ダム | 1 | 式
|  |  | 20 |  | 12 |  | 地震観測装置改造 |  | 1 | 式
|  |  | 21 |  | 12 |  | 録音装置 |  | 1 | 台
|  |  | 22 |  | 12 |  | アンプ | 10W程度 | 1 | 台
|  |  | 23 |  | 12 |  | スピーカー | 屋外用、ホーン型、15W | 1 | 台
|  |  | 24 |  | 12 |  | 回転灯 | （地震発生時用） | 1 | 台
|  |  | 25 |  | 12 |  | 一体型旋回式カメラ | 耐寒仕様、積雪軽減フード、照明装置 | 2 | 台
|  |  | 26 |  | 12 |  | 機側装置（CCTV設備） | LAN避雷器、MC、ｽﾌﾟﾗｲｽﾎﾎﾞｯｸｽ、電源SPD盤、収容筺体 | 2 | 台
|  |  | 27 |  | 12 |  | CCTV操作卓 | ｽﾌﾟﾗｲｽﾎﾞｯｸｽ、MC、LS-SW、録画装置、USP、FAﾊﾟｿｺﾝ | 1 | 式
|  |  | 28 |  | 12 |  | テレメータ観測警報装置改造 |  | 1 | 台
|  |  | 29 |  | 12 |  | 傍受装置改造 |  | 1 | 台
|  |  | 30 |  | 12 |  | 観測装置 | 屋外鋼板製壁掛け型 | 1 | 台
|  |  | 31 |  | 12 |  | 空中線（杉倉水位局） | 3素子八木型、70MHｚ帯 | 1 | 台
|  |  | 32 |  | 12 |  | 同軸避雷器（杉倉水位局） | 70MHｚ | 1 | 台
|  |  | 33 |  | 12 |  | 水位計 | 水晶水圧式、変換器、収納箱、屋内自立型 | 1 | 台
|  |  | 34 |  | 12 |  | 太陽電池 | 24W、装柱型 | 1 | 台
|  |  | 35 |  | 12 |  | 太陽電池配電盤 | 10A程度、屋内鋼板製壁掛形(W350×B160×H250)程度 | 1 | 面
|  |  | 36 |  | 12 |  | 蓄電池触媒栓付き | MSE-100-6 | 1 | 個
|  |  | 37 | 30 | 2 |  | 据付工事価格 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 38 | 31 | 3 |  | 据付工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 39 | 6 | 4 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 40 | 171 | 5 |  | 直接工事費（共通仮設費対象） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 41 |  | 9 |  | 運搬工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 42 |  | 10 |  | 運搬工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 43 |  | 11 |  | 運搬工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 44 |  | 12 |  | 輸送費（電気通信設備） | 0.269ton,654km | 1 | 式
|  |  | 45 |  | 12 |  | 輸送費（電気通信設備） | 0.576ton,670km | 1 | 式
|  |  | 46 |  | 9 |  | 撤去工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 47 |  | 10 |  | 撤去工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 48 |  | 11 |  | 設備撤去工 | ダムコン分 | 1 | 式 | 0
|  |  | 49 |  | 12 |  | 電気通信技術者 |  | 1 | 人
|  |  | 50 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 3 | 人
|  |  | 51 |  | 11 |  | 設備撤去工 | テレメータ―分 | 1 | 式 | 0
|  |  | 52 |  | 12 |  | 電気通信技術者 |  | 1 | 人
|  |  | 53 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 2.4 | 人
|  |  | 54 |  | 12 |  | 電工 |  | 0.05 | 人
|  |  | 55 |  | 12 |  | 普通作業員 |  | 0.5 | 人
|  |  | 56 |  | 11 |  | 産業廃棄物処分費(施設機械) |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 57 |  | 12 |  | 金属くず |  | 0.57 | ton
|  |  | 58 |  | 12 |  | 輸送費（修繕工事） | ダム管理設備,0.57ton,53.6km | 1 | 式
|  |  | 59 |  | 11 |  | 配管・配線撤去工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 60 |  | 12 |  | ケーブル撤去工（10D-2V） | 再使用しない場合,ピット配線,5mm以下,0.00,10D-2V | 27 | ｍ
|  |  | 61 |  | 12 |  | ケーブル撤去工（SWVP0.5-33C） | 再使用しない場合,ピット配線,5mm以下,0.00,SWVP0.5-33C | 8 | ｍ
|  |  | 62 |  | 12 |  | ケーブル撤去工（CVV-2-2C×2） | 再使用しない場合,ピット配線,10mm以下,0.00,CVV-2-2C×2 | 108 | ｍ
|  |  | 63 |  | 12 |  | ケーブル撤去工（CV3.5-2C） | 再使用しない場合,ピット配線,10mm以下,0.00,CVV-2-2C×2 | 18 | ｍ
|  |  | 64 |  | 9 |  | ダムコン・テレメーター据付・調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 65 |  | 10 |  | ダムコン・テレメータ―据付・調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 66 |  | 11 |  | ダムコン据付・調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 67 |  | 12 |  | 電気通信技術者 |  | 11.1 | 人
|  |  | 68 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 14.4 | 人
|  |  | 69 |  | 12 |  | 電工 |  | 0.5 | 人
|  |  | 70 |  | 11 |  | テレメータ―据付・調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 71 |  | 12 |  | 電気通信技術者 |  | 4.5 | 人
|  |  | 72 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 7.3 | 人
|  |  | 73 |  | 12 |  | 電工 |  | 0.1 | 人
|  |  | 74 |  | 12 |  | 普通作業員 |  | 1 | 人
|  |  | 75 |  | 11 |  | 配管・配線工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 76 |  | 12 |  | 無線用同軸ケーブル配線 | ピット配線,5mm以下,10D-2V | 27 | ｍ
|  |  | 77 |  | 12 |  | プリント局内ケーブル配線 | ピット配線,5mm以下,SWVP0.5-33C | 8 | ｍ
|  |  | 78 |  | 12 |  | 制御ケーブル配線工（標準） | ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外･屋内 | 108 | ｍ
|  |  | 79 |  | 12 |  | CVケーブルケーブル配線 | ピット配線,5mm以下,CV3.5-2C | 18 | ｍ
|  |  | 80 |  | 12 |  | 光ケーブル配線工 | ピット,11mm以下,屋外･屋内, | 37 | ｍ
|  |  | 81 |  | 12 |  | 光ケーブル | SM0/125-4C | 37 | ｍ
|  |  | 82 |  | 12 |  | CVケーブルケーブル配線 | ピット配線,5mm以下,CV8-2C | 45 | ｍ
|  |  | 83 |  | 12 |  | 制御ケーブル配線工（CVV-2-2C） | ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外･屋内 | 5 | ｍ
|  |  | 84 |  | 12 |  | CVケーブルケーブル配線 | ピット配線,5mm以下,CV1.25-2C | 5 | ｍ
|  |  | 85 |  | 12 |  | 専用ケーブル配線 | トラフ・ころがし配線,5mm以下,専用ケーブル | 75.5 | ｍ
|  |  | 86 |  | 12 |  | LANケーブル配線 | 管内配線,5mm以下,UTP-Cat6 | 12 | ｍ
|  |  | 87 |  | 12 |  | CVケーブルケーブル配線 | 管内配線,5mm以下,CV8-2C | 69 | ｍ
|  |  | 88 |  | 12 |  | CVケーブルケーブル配線 | 管内配線,5mm以下,CV1.25-2C | 65 | ｍ
|  |  | 89 |  | 12 |  | 制御ケーブル配線工（CVV-2-2C） | 管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中･屋外･屋内 | 65 | ｍ
|  |  | 90 |  | 12 |  | 光ケーブル配線工 | 管 内,11mm以下,屋外･屋内, | 57 | ｍ
|  |  | 91 |  | 12 |  | 光ケーブル | SM0/125-4C | 57 | ｍ
|  |  | 92 |  | 12 |  | 専用ケーブル配線 | 管内配線,5mm以下,専用ケーブル | 5.5 | ｍ
|  |  | 93 |  | 12 |  | 専用ケーブル配線 | ピット配線,5mm以下,専用ケーブル | 6 | ｍ
|  |  | 94 |  | 12 |  | 電線管敷設（G22） | 厚鋼電線管,-,22,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無, | 2 | ｍ
|  |  | 95 |  | 12 |  | 電線管敷設（G28） | 厚鋼電線管,-,28,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無, | 6 | ｍ
|  |  | 96 |  | 12 |  | 電線管敷設（G36） | 厚鋼電線管,-,36,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無, | 4 | ｍ
|  |  | 97 |  | 12 |  | 波付硬質合成樹脂管敷設（FEP30） | 波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (道路沿),0.00,0.00,無,無,無, | 55 | ｍ
|  |  | 98 |  | 12 |  | 波付硬質合成樹脂管敷設（FEP0） | 波付硬質合成樹脂管,-,40,地 中 (道路沿),0.00,0.00,無,無,無, | 55 | ｍ
|  |  | 99 | 8 | 4 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 100 | 9 | 5 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 101 | 14 | 6 |  | 共通仮設費(率計算分） |  | 1 | 式
|  |  | 102 | 23 | 5 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 103 | 192 | 5 |  | 機器間接費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 104 | 48 | 6 |  | 技術者間接費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 105 | 134 | 7 |  | 技術者間接費（技術者） |  | 1 | 式
|  |  | 106 | 135 | 7 |  | 技術者間接費（技術員） |  | 1 | 式
|  |  | 107 | 193 | 6 |  | 機器管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 108 | 25 | 3 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 1 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
[7 empty] | 合計（消費税抜き） |  |  |  | 0
注1記入は、設計図書に規定する内容に基づき行うこと。（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと）
2受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
3合計（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。
Note on E1: 行番号
Note on F1: 費目コード
Note on G1: レベル