## 提出用工事費内訳書
[7 empty] | 年 月 日 | （科目別内訳） | [5 empty] | 別紙
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 直接工事費 | [5 empty] | ←科目別内訳は手入力
（機械設備工事）
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 空気調和設備 |  | 式 | 1
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 2 | 自動制御設備 |  | 式 | 1
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 3 | 撤去工事 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 4 | 発生剤処理 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 教施第8-1号 | [5 empty] | （電気設備工事）
|  | 工 事 名 | 浪岡養護学校特別教室外空気調和設備設置工事 |  |  |  |  | 1 | 電灯設備 |  | 式 | 1
[8 empty] | 2 | 動力設備 |  | 式 | 1
|  | 積算担当者氏名 | [5 empty] | 3 | 受変電設備 |  | 式 | 1
| （種目別内訳） | [7 empty] | （建築工事）
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考 | 1 | 直接仮設 |  | 式 | 1
[8 empty] | 2 | 外部改修 |  | 式 | 1
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 3 | 内装改修 |  | 式 | 1
直接工事費 計
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝8.0ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝8.0ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 教施第8-1号
工事名 | 浪岡養護学校特別教室外空気調和設備設置工事
工事場所 | 青森市浪岡大字女鹿沢平野地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準
注意事項 | 国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
青森県教育庁学校施設課
ＴＥＬ 017-722-1111 内3220
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
浪岡養護学校
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
浪岡養護学校
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
浪岡養護学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理 | 積込、運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
発生材処理 | 産廃廃棄物相当額
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
浪岡養護学校 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1' | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 耐塩害仕様
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | [天吊露出形 同時ﾂｲﾝ]
C:12.5kW(JIS) 14.0kW(最大)
H:14.0kW(JIS) 18.0kW(最大)
圧縮機 2.95kW INV始動
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,受光部ｷｯﾄﾞ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,
集中管理接続端子,他一式
2
台
ACP-2 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 耐塩害仕様
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | [天吊露出形 同時ﾂｲﾝ]
C:10.0kW(JIS) 11.2kW(最大)
H:11.2kW(JIS) 14.0kW(最大)
圧縮機 2.00kW INV始動
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,受光部ｷｯﾄﾞ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,
集中管理接続端子,他一式
1
台
ACP-2' | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 耐塩害仕様
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | [天吊露出形 同時ﾂｲﾝ]
C:10.0kW(JIS) 11.2kW(最大)
H:11.2kW(JIS) 14.0kW(最大)
圧縮機 2.00kW INV始動
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,受光部ｷｯﾄﾞ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,
集中管理接続端子,他一式
1
台
ACP-3' | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 耐塩害仕様
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | [天吊露出形 ｼﾝｸﾞﾙ]
C:7.1kW(JIS) 8.0kW(最大)
H:8.0kW(JIS) 10.0kW(最大)
圧縮機 1.45kW INV始動
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,受光部ｷｯﾄﾞ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,
集中管理接続端子,他一式
1
台
ACP-4 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 耐塩害仕様
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | [天吊露出形 ｼﾝｸﾞﾙ]
C:3.6kW(JIS) 4.0kW(最大)
H:4.0kW(JIS) 5.4kW(最大)
圧縮機 0.55kW INV始動
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,受光部ｷｯﾄﾞ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,
集中管理接続端子,他一式
4
台
ACP-4' | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 耐塩害仕様
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | [天吊露出形 ｼﾝｸﾞﾙ]
C:3.6kW(JIS) 4.0kW(最大)
H:4.0kW(JIS) 5.4kW(最大)
圧縮機 0.55kW INV始動
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,受光部ｷｯﾄﾞ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,
集中管理接続端子,他一式
3
台
ACP-5' | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 耐塩害仕様
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | [天吊露出形 ｼﾝｸﾞﾙ]
C:5.0kW(JIS) 5.6kW(最大)
H:5.6kW(JIS) 7.1kW(最大)
圧縮機 0.95kW INV始動
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,受光部ｷｯﾄﾞ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
浪岡養護学校 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
集中管理接続端子,他一式
1
台
ACR-1 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 耐塩害仕様
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | C:2.2kW(JIS) 2.8kW(最大)
H:2.2kW(JIS) 3.9kW(最大)
圧縮機 0.60kW INV始動
| ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,ﾘﾓｺﾝﾎﾙﾀﾞｰ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ, | 3
| 集中管理接続部材,他一式 |  | 台
ACR-1' | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 耐塩害仕様
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | C:2.2kW(JIS) 2.8kW(最大)
H:2.2kW(JIS) 3.9kW(最大)
圧縮機 0.60kW INV始動
| ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,ﾘﾓｺﾝﾎﾙﾀﾞｰ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ, | 2
| 集中管理接続部材,他一式 |  | 台
CRC | 空調用集中管理システム
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 小規模向け
ｶﾗｰ液晶ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ 5ｲﾝﾁ
設定/表示(運転ﾓｰﾄﾞ,温度,他),手元
| 操作への禁止/許可,ｽｹｼﾞｭｰﾙ | 1
| 異常表示/履歴保持,他一式 |  | 個
システム設定費
1
式
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
浪岡養護学校 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 52
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 44
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 27
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 52
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 71
改修 |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 86
(VP)改修 |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 69
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温工事費 | 化粧ダクト含む |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
配管貫通口費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
浪岡養護学校 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
CRC 集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
取付費 |  | 1
個
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 353
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 冷媒共巻 | 247
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 98
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(E) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 98
ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 14
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
2
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
配管貫通口費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0005
費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
浪岡養護学校 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調設備 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
浪岡養護学校 |  | 発生材処理 |  |  | 積込、運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
浪岡養護学校 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
浪岡養護学校 |  | 発生材処理 |  |  | 産廃廃棄物相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産廃廃棄物相当税 | [5 empty] | 別紙 00-0029
額 |  | 1
式
計

## 種目 (2)
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 13
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
浪岡養護学校
1
式
計

## 科目 (2)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 14
浪岡養護学校
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
受変電設備
1
式
計

## 中科目1 (2)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
浪岡養護学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯設備
1
式
電灯設備 | 設備機器用配線設備
1
式
計
動力設備 | 動力幹線設備
1
式
動力設備 | 動力分岐設備
1
式
計
受変電設備
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
浪岡養護学校 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
天井点検口 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 5
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
開閉器箱 | MCCB2P 30AF× 1個
(一般形) |  | 1
個
電灯分電盤 | B-K
1
面
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×100
1
個
撤去・再取付費 | ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×2
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
浪岡養護学校 |  | 電灯設備 |  |  | 設備機器用配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
浪岡養護学校 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
動力盤 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
天井点検口 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
接地 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 14
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
浪岡養護学校 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
電動機結線 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
浪岡養護学校 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改造費
1
式
計

## 種目 (3)
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 21
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
浪岡養護学校
1
式
計

## 科目 (3)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 22
浪岡養護学校
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
外部改修
1
式
内装改修
1
式
計

## 中科目1 (3)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 23
浪岡養護学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
外部改修 | 改修
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
浪岡養護学校 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 個別改修
42.2
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 42.2
㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 12m未満 1ヶ月 | 115
㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 1ヶ月 | 34.2
ｍ
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 1ヶ月 | 168
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 42.2
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 115
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 34.2
ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 168
㎡
仮設材運搬 | 2階建
(内部仕上足場 |  | 42.2
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
浪岡養護学校 |  | 外部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋外機基礎 | W1400×D700×H150
6
か所
屋外機基礎 | W2700×D700×H150
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
浪岡養護学校 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 10.6
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 12.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
浪岡養護学校 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | 凹凸内部用 厚15 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 10.6
(DR) |  |  | ㎡
天井 | 厚 9.5 準不燃 目透かし
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 12.2
張り(GB-R) |  |  | ㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 12.2
㎡
天井 化粧石膏 | t=9.5
ﾎﾞｰﾄﾞ取外し |  | 19.4
再取付 |  |  | ㎡
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
浪岡養護学校 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
鋼製架台・屋根 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ
(800H･転倒防止金 | 112～160用 | 1
具共) |  |  | 台
鋼製架台・屋根 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ
(800H･転倒防止金 | 80以下用 | 7
具共) |  |  | 台
鋼製架台 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ
(壁設置用) | 112以上用 | 3
台
鋼製架台 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ
(壁設置用) | 80以下用 | 7
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
浪岡養護学校 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事費 | 化粧ダクト含む |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
ﾄﾞﾚﾝ管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 52.5
| 20A |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 70
ｍ
計
配管貫通口費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 16
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
浪岡養護学校 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管貫通口費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0005
費 |  | 1
式
金属短管貫通処理 | (19)
(壁・床共用) |  | 6
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
浪岡養護学校 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調設備 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 撤去 | C5.6kW H:6.3kW
| 天吊 | 1
台
冷媒用 | 12.70外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 7
撤去 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 7
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)撤去 |  |  | ｍ
化粧ダクト | [5 empty] | 別紙 00-0006/00-001
撤去工事 |  | 1
式
計
化粧ダクト | [5 empty] | 別紙 00-0006/00-001
撤去工事 |  | 1
式
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 6.5
撤去 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
浪岡養護学校 |  | 発生材処理 |  |  | 積込、運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
発生材積込み | 金属くず 人力
0.37
ｍ3
発生材積込み | 廃プラ 人力
0.08
ｍ3
計
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 金属くず | 0.37
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃プラ | 0.08
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
浪岡養護学校 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
処分費 | 金属くず
0.06
ｔ
処分費 | 廃プラ
0.01
ｔ
発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
0.2
ｔ
発生材処分 | 岩綿吸音板
0.1
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
浪岡養護学校 |  | 発生材処理 |  |  | 産廃廃棄物相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産廃廃棄物相当税 | [5 empty] | 別紙 00-0029
額 |  | 1
式
廃プラ | 減量化率 0.25
0.01
ｔ
産業廃棄物税 | 岩綿吸音板 減量化率1.00
相当額 |  | 0.1
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
浪岡養護学校 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 74
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 22
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 10
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2 管内
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 4
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
浪岡養護学校 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
17
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 5
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
計
ｺﾝｾﾝﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 5
| 125V |  | 個
計
天井点検口 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
浪岡養護学校 |  | 電灯設備 |  |  | 設備機器用配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 冷媒
35
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 冷媒
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 108
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
浪岡養護学校 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 160
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2 管内
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 154
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
87
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
46
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
73
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C 管内
83
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ねじなし電線管 | E(39) 露出(塗装有)
(E) |  | 46
ｍ
ねじなし電線管 | E(51) 露出(塗装有)
(E) |  | 36
ｍ
二種金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 5
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | (16) 露出(塗装有)
42
ｍ
厚鋼電線管(G) | (54) 露出(塗装有)
5
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
浪岡養護学校 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力盤 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
動力盤 | 1P-1A
1
面
動力盤 | 1P-2A
1
面
動力盤 | 1P-3A
1
面
動力盤 | 1P-4A
1
面
計
天井点検口 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 11
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 11
か所
計
接地 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極埋設標 | 金属製
2
枚
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
浪岡養護学校 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×100
6
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×100 WP-SUS
5
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300×300×200 WP-SUS
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS400×400×300 WP-SUS
6
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS500×500×400
4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS500×500×400 WP-SUS
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
浪岡養護学校 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 冷媒
28
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
83
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
285
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 冷媒
33
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 44
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 80
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 16
ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 20
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 12
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 5
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
浪岡養護学校 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機結線 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 11
接続) |  |  | か所
電動機結線 | 直入始動方式以外
11
台
計

## 細目別内訳 (4)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 43
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事情報共有ｼｽﾃﾑ
(ASP)利用料 |  | 8
月
計

## 提出用内訳解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A1 | 直接工事費（機械改修
(一般工事)
1 | 冷凍機器設備改修工事 |  | 式 | 1
2 | 冷却水配管設備改修工事 |  | 式 | 1
3 | 空調配管設備改修工事 |  | 式 | 1
4 | 総合調整 |  | 式 | 1
5 | 自動制御設備改修工事 |  | 式 | 1
6 | 換気風道設備改修工事 |  | 式 | 1
7 | 撤去工事 |  | 式 | 1
8 | 発生材積込運搬 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
14 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 小計 | 機械改修
A2 | 直接工事費（電気改修 |  |  |  |  | A
(一般工事)
1 | 電気設備改修工事 |  | 式 | 1
2 | 撤去工事 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| 小計 | 電気改修
A3 | 直接工事費（建築改修
(一般工事)
1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2 | 改修工事 |  | 式 | 1
3 | 撤去工事 |  | 式 | 1
4 | 発生材積込運搬 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| 小計 | 建築改修
| 直接工事費 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
・受任者の印を捺印してください。
・代表者が入札する場合は代表者印を捺印してください。
・自筆の署名の場合は印は必要ありまん。
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
公開数量のなかの科目摘要欄は一般工事、
鉄骨工事、その他工事、下請け(設備)工事
のいずれかが記してありますが、提出用には記入の必要はありません。
また、ユニットや外構工事等のように同じ科目のなかに一般工事、その他工事に分かれている場合がありますが、
その場合はその合計金額を記入してください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。

## 質問書回答書
（全 枚）
質 問 書
令和 年 月 日
青森県教育庁学校施設課長 殿
住 所
氏 名
|  |  |  | 電 話 | FAX
担当者
工事番号 |  | 教施第8-1号
工 事 名 |  | 浪岡養護学校特別教室外空気調和設備設置工事
番号 | 図面番号 |  | 質 問 事 項
※質問がない場合は、提出の必要はありません。
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。
青森県教育庁学校施設課 TEL：017-722-1111 内3218 FAX：017-734-8268