## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 教施第8-11号
工事名 | 青森南高等学校屋上防水改修工事
工事場所 | 青森市西大野二丁目 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準
注意事項 | 国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
青森県教育庁学校施設課
ＴＥＬ 017-722-1111 内3220
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管理室棟改修工事
1
式
特別教室棟改修工事
1
式
普通教室棟改修工事
1
式
渡り廊下改修工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
管理室棟改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
撤去工事
1
式
改修工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
管理室棟改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
撤去工事
1
式
計
改修工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
管理室棟改修工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 485
㎡
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 485
㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 22m未満 掛払い手間 基本料 修理 | 112
| 費含む 60日 |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 基本料 修理 | 7.2
| 費含む 60日 |  | ｍ
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) | 60日 | 112
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 7.2
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
管理室棟改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設脱気装置撤去
15
か所
階段室水切取合 | 集積共
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 |  | 11.2
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
管理室棟改修工事 |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床･立上 高圧洗浄 | 15MPa程度
573
㎡
PHF 既設ｳﾚﾀﾝ防水
用ﾌﾟﾗｲﾏ-塗布 |  | 37.8
㎡
PHF床 ｳﾚﾀﾝ防水 | X-2
28.8
㎡
PHF立上 ｳﾚﾀﾝ防水 | X-2
9
㎡
床 ｱｽﾌｧﾙﾄ系防水 | t=4
専用ﾏｽﾁｯｸ成形板 |  | 456
㎡
床 砂付改質ｱｽﾌｧ | 絶縁工法
ﾙﾄｼ-ﾄ防水 |  | 456
㎡
立上 砂付改質ｱｽ
ﾌｧﾙﾄｼ-ﾄ防水 |  | 48.4
㎡
立上 脱気装置
13
か所
床・立上
髙反射仕上塗料塗 |  | 504
㎡
階段室立上 | ｱﾙﾐ ﾌﾗｯﾄﾊﾞ- t=2
防水押さえ金物 |  | 11.2
ｍ
ﾙ-ﾌﾄﾞﾚｲﾝ
取外し再取付 |  | 6
か所
笠木 取外再取付 | ｱﾙﾐ W=350
132
ｍ
階段水切 | ｱﾙﾐ W=175
取外再取付 |  | 11.2
ｍ
階段水切取合ｼｰﾘﾝ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
ｸﾞ | 10×10 | 11.2
ｍ
計

## 科目 (2)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
特別教室棟改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
撤去工事
1
式
改修工事
1
式
計

## 中科目1 (2)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
特別教室棟改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
撤去工事
1
式
計
改修工事
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
特別教室棟改修工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 660
㎡
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 660
㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 22m未満 掛払い手間 基本料 修理 | 112
| 費含む 60日 |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 基本料 修理 | 7.2
| 費含む 60日 |  | ｍ
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) | 60日 | 112
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 7.2
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
特別教室棟改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床 ｳﾚﾀﾝ防水塗膜
撤去 |  | 628
㎡
既設脱気装置撤去
16
か所
階段室水切取合 | 集積共
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 |  | 13.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
特別教室棟改修工事 |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床･立上 高圧洗浄 | 15MPa程度
102
㎡
PHF 既設ｳﾚﾀﾝ防水
用ﾌﾟﾗｲﾏ-塗布 |  | 34.6
㎡
PHF床 ｳﾚﾀﾝ防水 | X-2
24.4
㎡
PHF立上 ｳﾚﾀﾝ防水 | X-2
10.3
㎡
床 下地調整 | ﾎﾟﾘﾏ-ｾﾒﾝﾄ
628
㎡
床 ｱｽﾌｧﾙﾄ系防水 | t=4
専用ﾏｽﾁｯｸ成形板 |  | 628
㎡
床 砂付改質ｱｽﾌｧ | 絶縁工法
ﾙﾄｼ-ﾄ防水 |  | 628
㎡
立上 砂付改質ｱｽ
ﾌｧﾙﾄｼ-ﾄ防水 |  | 67.8
㎡
立上 脱気装置
16
か所
床・立上
髙反射仕上塗料塗 |  | 696
㎡
階段室立上 | ｱﾙﾐ ﾌﾗｯﾄﾊﾞ- t=2
防水押さえ金物 |  | 13.7
ｍ
ﾙ-ﾌﾄﾞﾚｲﾝ
取外し再取付 |  | 8
か所
側溝 ﾓﾙﾀﾙ埋 | W=400
62
ｍ
笠木 取外再取付 | ｱﾙﾐ W=350
163
ｍ
階段水切 | ｱﾙﾐ W=175
取外再取付 |  | 13.7
ｍ
階段水切取合ｼｰﾘﾝ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
ｸﾞ | 10×10 | 13.7
ｍ
計

## 科目 (3)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 13
普通教室棟改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
撤去工事
1
式
改修工事
1
式
計

## 中科目1 (3)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
普通教室棟改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
撤去工事
1
式
計
改修工事
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
普通教室棟改修工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 654
㎡
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 654
㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 22m未満 掛払い手間 基本料 修理 | 112
| 費含む 60日 |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 基本料 修理 | 7.2
| 費含む 60日 |  | ｍ
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) | 60日 | 112
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 7.2
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
普通教室棟改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設脱気装置撤去
15
か所
階段室水切取合 | 集積共
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 |  | 20.4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
普通教室棟改修工事 |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床･立上 高圧洗浄 | 15MPa程度
693
㎡
PHF 既設ｳﾚﾀﾝ防水
用ﾌﾟﾗｲﾏ-塗布 |  | 31.5
㎡
PHF床 ｳﾚﾀﾝ防水 | X-2
22.6
㎡
PHF立上 ｳﾚﾀﾝ防水 | X-2
9
㎡
床 ｱｽﾌｧﾙﾄ系防水 | t=4
専用ﾏｽﾁｯｸ成形板 |  | 624
㎡
床 砂付改質ｱｽﾌｧ | 絶縁工法
ﾙﾄｼ-ﾄ防水 |  | 624
㎡
立上 砂付改質ｱｽ
ﾌｧﾙﾄｼ-ﾄ防水 |  | 69.2
㎡
立上 脱気装置
16
か所
床・立上
髙反射仕上塗料塗 |  | 693
㎡
階段室立上 | ｱﾙﾐ ﾌﾗｯﾄﾊﾞ- t=2
防水押さえ金物 |  | 20.4
ｍ
ﾙ-ﾌﾄﾞﾚｲﾝ
取外し再取付 |  | 8
か所
笠木 取外再取付 | ｱﾙﾐ W=350
174
ｍ
階段水切 | ｱﾙﾐ W=175
取外再取付 |  | 20.4
ｍ
階段水切取合ｼｰﾘﾝ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
ｸﾞ | 10×10 | 20.4
ｍ
計

## 科目 (4)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 18
渡り廊下改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
撤去工事
1
式
改修工事
1
式
計

## 中科目1 (4)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 19
渡り廊下改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
撤去工事
1
式
計
改修工事
1
式
計

## 細目別内訳 (4)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
渡り廊下改修工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 4.8
㎡
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 4.8
㎡
養生(外壁改修)
4
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 4
㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 22m未満 掛払い手間 基本料 修理 | 28.6
| 費含む 60日 |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 基本料 修理 | 5.4
| 費含む 60日 |  | ｍ
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) | 60日 | 28.6
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 5.4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
渡り廊下改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EXPJ撤去 | ｱﾙﾐ W=625
屋根－外壁 |  | 3
ｍ
EXPJ撤去 | ｱﾙﾐ －型 W=160
外壁－外壁 |  | 5.2
ｍ
EXPJ撤去 | ｱﾙﾐ L型 W=108
外壁－外壁 |  | 5.2
ｍ
壁 水切撤去 | ｱﾙﾐ
3
ｍ
EXPJ取合 | 集積共
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 |  | 23.8
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
渡り廊下改修工事 |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EXPJ新設 | ｱﾙﾐ W=625 1時間耐火 L=3000
屋根－外壁 |  | 1
か所
EXPJ新設 | ｱﾙﾐ －型 W=160 1時間耐火
外壁－外壁 |  | 5.2
ｍ
EXPJ新設 | ｱﾙﾐ L型 W=108 1時間耐火
外壁－外壁 |  | 5.2
ｍ
壁 水切新設 | ｱﾙﾐ L=3000
1
か所
EXPJ取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 23.8
ｍ
計

## 科目 (5)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 23
発生材処理
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材
1
式
計

## 中科目1 (5)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 24
発生材処理
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材
1
式
計

## 細目別内訳 (5)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
発生材処理 |  | 発生材
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(積込・運搬)
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力
1
ｍ3
発生材積込み | 金属くず類 人力
0.01
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 1
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 金属くず類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
(処分)
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.3
ｔ
金属くず
0.01
ｔ
計

## 細目別内訳 (6)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 26
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 5
日
交通誘導員
5
人
ASP利用料
8
月
計

## 提出用工事費内訳書
[7 empty] | 年 月 日 | （種目別内訳） | [5 empty] | 別紙
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 直接工事費 | [5 empty] | ←科目別内訳は手入力
（建築工事）
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 管理室棟改修工事 |  | 式 | 1
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 2 | 特別教室棟改修工事 |  | 式 | 1
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 3 | 普通教室棟改修工事 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 4 | 渡り廊下改修工事 |  | 式 | 1
[8 empty] | 5 | 発生材処理 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 教施第8-11号
|  | 工 事 名 | 青森南高等学校屋上防水改修工事 | [5 empty] | 直接工事費 計
積算担当者氏名
（種目別内訳）
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝5.0ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝5.0ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 提出用内訳解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A1 | 直接工事費（機械改修
(一般工事)
1 | 冷凍機器設備改修工事 |  | 式 | 1
2 | 冷却水配管設備改修工事 |  | 式 | 1
3 | 空調配管設備改修工事 |  | 式 | 1
4 | 総合調整 |  | 式 | 1
5 | 自動制御設備改修工事 |  | 式 | 1
6 | 換気風道設備改修工事 |  | 式 | 1
7 | 撤去工事 |  | 式 | 1
8 | 発生材積込運搬 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
14 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 小計 | 機械改修
A2 | 直接工事費（電気改修 |  |  |  |  | A
(一般工事)
1 | 電気設備改修工事 |  | 式 | 1
2 | 撤去工事 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| 小計 | 電気改修
A3 | 直接工事費（建築改修
(一般工事)
1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2 | 改修工事 |  | 式 | 1
3 | 撤去工事 |  | 式 | 1
4 | 発生材積込運搬 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| 小計 | 建築改修
| 直接工事費 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
・受任者の印を捺印してください。
・代表者が入札する場合は代表者印を捺印してください。
・自筆の署名の場合は印は必要ありまん。
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
公開数量のなかの科目摘要欄は一般工事、
鉄骨工事、その他工事、下請け(設備)工事
のいずれかが記してありますが、提出用には記入の必要はありません。
また、ユニットや外構工事等のように同じ科目のなかに一般工事、その他工事に分かれている場合がありますが、
その場合はその合計金額を記入してください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。

## 質問
（全 枚）
質 問 書
令和 年 月 日
青森県教育庁学校施設課長 殿
住 所
氏名又は会社名
|  |  |  | 電 話 | FAX
担当者
工事番号 |  | 教施第8-11号
工 事 名 |  | 青森南高等学校屋上防水改修工事
番号 | 図面番号 |  | 質 問 事 項
※質問がない場合は、提出の必要はありません。
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。
青森県教育庁学校施設課 TEL：017-722-1111 内3220 FAX:017-734-8268
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。