## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 教施第8-15号
工事名 | 七戸養護学校太陽光発電設備移設工事
工事場所 | 上北郡七戸町字蛇坂 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準
注意事項 | 国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
青森県教育庁学校施設課
ＴＥＬ 017-722-1111 内3220
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
ユニット及びその他
1
式
発生材処理
1
式
囲障
1
式
構内舗装
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 地業
1
式
計
鉄筋 | 躯体
1
式
計
コンクリート | 躯体
1
式
計
型枠 | 躯体
1
式
型枠 | 外部仕上
1
式
計
ユニット及びその他 | 外部
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
囲障
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内舗装
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
屋外 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | 一 般
47.2
㎡
墨出し | 一 般 RC･SRC造
| 外部廊下 | 47.2
㎡
養生 | 一 般 RC･SRC造
| 外部廊下 | 47.2
㎡
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造
後片付け | 外部廊下 | 47.2
㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 12m未満 | 101
㎡
安全手摺 | 枠組本足場用
24.3
ｍ
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
屋外 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 39.4
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
54.7
㎡
埋戻し(B種) | - 発生土
10.7
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 31.2
| 4.5㎞以下 |  | ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
屋外 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
8.2
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
屋外 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋 | SD295 D10
0.1
ｔ
異形鉄筋 | SD295 D13
1.3
ｔ
異形鉄筋 | SD345 D19
0.2
ｔ
鉄筋加工組立 | RCﾗｰﾒﾝ構造
| 階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 | 1.5
ｔ
鉄筋運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度
1.5
ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
あと施工ｱﾝｶｰ | M12、接着系
16
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
屋外 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc18 S15 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ
| 基礎下 | 2.7
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc21 S18
| 基礎ｺﾝ | 16.7
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 2.7
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 16.7
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回以下
基本料金 |  | 2
回
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
屋外 |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 2
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 | 10
| 階高3.5～4.0m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度 往復
12
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
屋外 |  | 型枠 |  |  | 外部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
10
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 50.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
屋外 |  | ユニット及びその他 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨架台 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
太陽光ﾊﾟﾈﾙ運搬費 | 4km先の仮置き場より |  |  |  |  | 別紙 00-0029
| 3.3m3,0.8t,人力積込+2tﾄﾗｯｸ | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
25.4
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去 | t=50
109
㎡
白線消し
40
ｍ
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 | H1800,基礎共
19.5
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
屋外 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材集積積込 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
屋外 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
屋外 |  | 囲障
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ新設 | 耐雪型 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ
| H1900 基礎とも | 47.8
ｍ
ﾌｪﾝｽ片開扉 | 耐雪型 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ
| H1900 W1000 基礎とも | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
屋外 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
再生砕石敷 | t=50
106
㎡
ｱﾙﾐ製舗装端部処 | H50
理材 |  | 25.4
ｍ
計

## 種目 (2)
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 18
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
校舎
1
式
屋外
1
式
計

## 科目 (2)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 19
校舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計

## 中科目1 (2)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 20
校舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
校舎 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS1 -4 -30 LN
2
個
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
開閉器 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
計

## 科目 (3)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 22
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路
1
式
計

## 中科目1 (3)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 23
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路 | 太陽光発電
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
屋外 |  | 構内配電線路 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
太陽光機器 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
架空線 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
電柱 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
支線 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
装柱材 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
屋外 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 101
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 24.3
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
屋外 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ | H2
0.01
ｔ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
屋外 |  | ユニット及びその他 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨架台 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
鉄骨架台 | 材料費
1
式
鉄骨架台 | 工場製作費
1
式
鉄骨架台 | 現場工事費
1
式
鉄骨架台 | 一般管理費、法定福利費
1
式
計
太陽光ﾊﾟﾈﾙ運搬費 | 4km先の仮置き場より |  |  |  |  | 別紙 00-0029
| 3.3m3,0.8t,人力積込+2tﾄﾗｯｸ | 1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 3.3
| DID区間無し 4.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
屋外 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材集積積込 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
発生材集積積込 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
5.5
ｍ3
発生材集積積込 | 鉄くず
1.1
ｍ3
発生材集積積込 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.16
ｍ3
計
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 5.5
| DID区間有り 5.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.1
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.16
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
屋外 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
13.1
ｔ
発生材処分費 | 鉄くず
0.12
ｔ
発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.37
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
校舎 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
72
ｍ
計
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
7
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
校舎 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
計
区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
金属短管貫通処理 | (31)
(壁・床共用) |  | 3
か所
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(E) |  | 3
ｍ
計
開閉器 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
開閉器 | MCCB 2P30AF/20AT
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
屋外 |  | 構内配電線路 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
太陽光機器 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
太陽光ﾊﾟﾈﾙ復旧費 | 4段10列 10.6KW 再取付
1
式
接続箱取付
1
式
消耗材、補修部材
1
式
ｼｽﾃﾑ復旧調整費
1
式
諸経費
1
式
計
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
計
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 2C 管内
39
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 2C FEP内(PF･CD)
3
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | ﾚｼﾞﾝ式 M2 直線接続
1
組
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
屋外 |  | 構内配電線路 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架空線 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
DV電線 | 38mm2 -2R
(材料費) |  | 103
ｍ
DV電線 | 38mm2 -2R 1径間
(施工費) |  | 5
1径間
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 39
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 3
ｍ
異種管継手 | FEP50－G42
1
個
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS-WP 400×400×400
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS-WP 300×300×300
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS-WP 400×300×300
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
屋外 |  | 構内配電線路 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
接地工事 | EC種
1
か所
接地極埋設標 | 金属製
1
枚
計
電柱 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 10m- 19㎝- 3.5kN
5
本
根枷 | 1.2mm 電力型
5
本
計
支線 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
支線工事 | 38sq
3
組
計
装柱材 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
低圧ﾗｯｸ(材料費)
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
屋外 |  | 構内配電線路 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.5
ｍ3
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 400×400×200 再利用しない
撤去 |  | 1
個
計

## 細目別内訳 (4)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 36
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | 3か月
60
ｍ
平板載荷試験 | 100kN以内
1
か所
ASP利用料
7
月
計

## 提出用工事費内訳書
[7 empty] | 年 月 日 | （種目別内訳） | [5 empty] | 別紙
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 直接工事費 | [5 empty] | ←科目別内訳は手入力
（建築工事）
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 屋外 |  | 式 | 1
商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  |  | （電気設備工事）
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 1 | 校舎 |  | 式 | 1
[8 empty] | 2 | 屋外 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 教施第8-15号
|  | 工 事 名 | 七戸養護学校太陽光発電設備移設工事 | [5 empty] | 直接工事費 計
積算担当者氏名
（種目別内訳）
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1
4
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝4.0ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝4.0ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 質問
（全 枚）
質 問 書
令和 年 月 日
青森県教育庁学校施設課長 殿
住 所
氏名又は会社名
|  |  |  | 電 話 | FAX
担当者
工事番号 |  | 教施第8-15号
工 事 名 |  | 七戸養護学校太陽光発電設備移設工事
番号 | 図面番号 |  | 質 問 事 項
※質問がない場合は、提出の必要はありません。
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。
青森県教育庁学校施設課 TEL：017-722-1111 内3220 FAX:017-734-8268
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。