## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 営工東青8第1005号
工事名 | 新青森県総合運動公園総合体育館（合宿棟）ろ過設備改修工事
工事場所 | 青森市大字宮田字高瀬外地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 設備営繕グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１４８
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ろ過設備
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
ろ過設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ろ過設備
1
式
自動制御設備
1
式
直接仮設
1
式
動力設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
ろ過設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ろ過設備 | 機器設備
1
式
ろ過設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
撤去工事 | 機器設備
1
式
撤去工事 | 配管設備
1
式
計
発生材処理 | 発生材積込
1
式
発生材処理 | 運搬費
1
式
発生材処理 | 発生材処分費
1
式
計
産業廃棄物税相当額 | 産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
ろ過設備 |  | ろ過設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WF-B1-1,WF-B1-2 | 全自動型 循環水量15m3/h
浴槽ろ過ユニット | 集毛器SUS製
タンク材質FRP製高耐圧仕様
多段タービンポンプ250L/min×30ｍ
| 熱交換器SUS製ｼｪﾙｱﾝﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ134.3KW | 2
| 付属品：ろ過材 |  | 基
NU-B1-1,NU-B1-2 | 電極駆動ダイヤフラムポンプ30ml×
塩素滅菌装置 | 1.0Mpa | 2
| ﾀﾝｸ容量120L、材質PE製 |  | 基
TB-1-1,TB-1-2 | FRP複合板製1,000×1,000×1,500H
オーバーフロータ | 有効容量1ｍ3 | 2
ンク |  |  | 基
PJ-1-1,PJ-1-2 | SUS製多段タービンポンプ125L/min
超音波バス装置 | ×33ｍ | 2
台
EP-1 | 屋内壁掛形700W×250D×1,200H
制御盤 | ※取付費は自動制御設備工事 | 2
面
BU-1-1,BU-1-2 | バイブラポンプ0.7m3/min
バイブラ装置 |  | 2
台
PH-HP-1,PH-HP-2 | 25φ×25φ 10L/min×10ｍ
床暖用循環ポンプ |  | 2
台
搬入据付費 | ろ過ユニット |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
ろ過設備 |  | ろ過設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【ﾊﾞｲﾌﾞﾗ用配管】
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 50SU | 30
ｍ
【超音波用配管】
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 60SU | 29
ｍ
【循環用配管】
給湯・一般配管用 | 溶接接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 100SU | 2
ｍ
給湯・一般配管用 | 溶接接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 75SU | 20
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 60SU | 22
ｍ
【温水管】
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 2
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 16
改修 |  |  | ｍ
【給湯管】
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 30SU | 8
ｍ
【給水管】
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 1
(SGP-PB)改修 |  |  | ｍ
【ドレン管】
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 25SU | 7
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 65A
炭素鋼鋼管(白) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 4
改修 |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
ろ過設備 |  | ろ過設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 6
個
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(外ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 12
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 40A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 4
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 25A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 2
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 20A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 2
個
一般配管用 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | 2
個
一般配管用 | 10K(ｳｴﾊｰ) 65A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | 2
個
一般配管用 | 10K(ｳｴﾊｰ) 65A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 |  | 2
個
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 50A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 |  | 2
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 50A
4
個
圧力計 | 水用
4
組
温度計 | ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形
4
個
温水用流量計 | 50A JIS10K
| ※ろ過ユニット設備付属 | 2
個
適温補給水弁 | 25A JIS10K
| ※ろ過ユニット設備付属 | 2
台
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾀﾝｸ補給 | 25A JIS10K
水弁 | ※ろ過ユニット設備付属 | 2
個
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ吸込電動 | 65A JIS10K
弁 | ※ろ過ユニット設備付属 | 2
個
浴槽吸込電動弁 | 65A JIS10K
| ※ろ過ユニット設備付属 | 2
個
床暖用三方弁 | 25A 弁は自動制御設備
| 取付費のみ計上 | 2
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
ろ過設備 |  | ろ過設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
ろ過設備 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御設備工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
ろ過設備 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ内養生
】
養生 | 一 般 RC･SRC造
| 地上階 | 14
㎡
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造
後片付け | 地上階 | 14
㎡
【建屋内搬出入通
路上床面養生】
養生 | 一 般 RC･SRC造
| 地上階 | 44
㎡
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造
後片付け | 地上階 | 44
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
ろ過設備 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾗｯｸ
16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
11
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 4
ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 4
接続) |  |  | か所
電動機結線 | 直入始動方式
4
台
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
ろ過設備 |  | 撤去工事 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WF-B1-1,WF-B1-2 | 1605×1254×1790
ろ過ユニット | 860kg | 2
| 239kg/m3容積品 |  | 組
NU-B-2 | 500×500×800
滅菌装置 | 15kg | 1
組
TB-1-1,TB-1-2 | 1000×1000×1500
オーバーフロータ | 90kg | 2
ンク |  |  | 組
PJ-1-1,PJ-1-2 | 350×700×680
超音波バス | 90kg | 2
組
BU-1-1,BU-1-2 | 550×310×360
バイブラ装置 | 42kg | 2
台
PH-4-1,PH-4-2 | 220×200×280
床暖用循環ポンプ | 13kg | 2
台
WF-B1-1,WF-B1-2 | 1605×1254×1790
ろ過ユニット | 860kg | 2
機器搬出 | 239kg/m3容積品 |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
ろ過設備 |  | 撤去工事 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯・一般配管用 | 溶接式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 100SU | 2
ｍ
給湯・一般配管用 | 溶接式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 75SU | 25
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 60SU | 55
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 50SU | 28
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 30SU | 7
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 25SU | 5
ｍ
BFV | 100A
2
個
GV | 65A
10
個
電動弁 | 65A
4
個
床暖用三方弁 | 25A
2
個
配管切断 | 配管切断 100A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 65A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温有
(鋼管類) |  | 9
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 100A 再使用しない |  | ｍ
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 25
| 65A 再使用しない |  | ｍ
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 55
| 50A 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
ろ過設備 |  | 撤去工事 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 28
| 40A 再使用しない |  | ｍ
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計装撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
ろ過設備 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 金属くず類 人力
金属くず |  | 8
ｍ3
発生材積込み | 保温GW類 人力
保温材GW |  | 0.5
ｍ3
発生材積込み | 廃プラ類 人力
廃プラ |  | 3
ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
ろ過設備 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
金属くず | 人力積込 金属くず類 | 8
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
保温材GW | 人力積込 保温GW類 | 0.5
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
廃プラ | 人力積込 廃プラ類 | 3
| DID区間無し 11.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
ろ過設備 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
有価物 | SUS-18-8 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
有価物 | 銅 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
ろ過設備 |  | 産業廃棄物税相当額 |  |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物相当税 | [5 empty] | 別紙 00-0008
額 |  | 1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
ろ過設備 |  | ろ過設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入据付費 | ろ過ユニット |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
浴槽ろ過ユニット
設備 |  | 1
輸送費 |  |  | 式
浴槽ろ過ユニット
試運転調整費 |  | 1
式
WF-B1-1,WF-B1-2
浴槽ろ過ユニット |  | 2
分割・組立費 |  |  | 組
WF-B1-1,WF-B1-2 | 1650×1254×1790
ろ過ユニット | 860kg | 2
機器搬入 | 239kg/m3容積品 |  | 組
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
ろ過設備 |  | ろ過設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 100A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 36
| 65A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 67
| 50A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 30
| 40A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 25A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
ろ過設備 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御設備工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
電極棒セット
4
台
配管温度センサー
2
台
コントロールモー
ター |  | 2
台
弁リンケージ
2
台
三方弁本体25A
2
台
試運転調整費 | ろ過設備廻り更新に伴う中央監視点
1
式
動作確認費 | 床暖房用電動三方弁操作確認
1
式
計装工事
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 63
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 136
ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
電線管(電動機等 |  | 20
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
電線管(電動機等 |  | 10
接続) |  |  | か所
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| 管内 | 96
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| 管内 | 66
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 7C
| 管内 | 23
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 49
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 22
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
21
ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
ろ過設備 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御設備工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
92
ｍ
機器取付費
1
式
盤据付費
1
式
結線費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
ろ過設備 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
CEｹｰﾌﾞﾙ | CE3.5sq-4C ﾗｯｸ
撤去 | 再使用しない | 16
ｍ
CEｹｰﾌﾞﾙ | CE3.5sq-4C 管内
撤去 | 再使用しない | 11
ｍ
CEｹｰﾌﾞﾙ | CE5.5sq-2C ﾗｯｸ
撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
CEｹｰﾌﾞﾙ | CE5.5sq-2C 管内
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
ろ過設備 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
金属くず | 最終
2
ｔ
グラスウール | 最終
0.05
ｔ
廃プラ | 最終
0.2
ｔ
計
有価物 | SUS-18-8 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
有価物 | SUS18-8
1
ｔ
計
有価物 | 銅 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
2号銅線
29
Kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
74
Kg
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
ろ過設備 |  | 産業廃棄物税相当額 |  |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物相当税 | [5 empty] | 別紙 00-0008
額 |  | 1
式
金属くず
2
ｔ
グラスウール
0.05
ｔ
廃プラ
0.2
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 26
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ASP使用料
13
月
計

## 提-内訳
[7 empty] | 令和 年 月 日 | （科目別内訳） | [5 empty] | 別紙1
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [7 empty] | A | 直接工事費
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 機械設備工事
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 1-1 | ろ過設備 |  | 式 | 1
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 1-2 | 自動制御設備 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 1-3 | 直接仮設 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-4 | 動力設備 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 営工東青8第1005号 |  |  |  |  | 1-5 | 撤去工事 |  | 式 | 1
|  | 工 事 名 | 新青森県総合運動公園総合体育館（合宿棟）ろ過設備改修工事 |  |  |  |  | 1-6 | 発生材処理 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-7 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
積算担当者氏名
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝12.6ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝12.6ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
[9 empty] | 計 |  |  |  |  | A
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 提-解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A | 直接工事費
1 | 建築工事
1-1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
1-2 | 屋根改修工事 |  | 式 | 1
1-3 | 床・外壁改修工事 |  | 式 | 1
1-4 | 軒天改修工事 |  | 式 | 1
1-5 | 建具改修工事 |  | 式 | 1
1-6 | 内部改修工事 |  | 式 | 1
2 | 電気工事
2-1 | 電灯設備 |  | 式 | 1
3 | 発生材処理 |  | 式 | 1
4 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
電子入札の場合は。押印不要です。Excelファイルをそのまま登録してください。
紙入札の場合は、押印してください。(自筆による署名でも可)
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。