## 内訳書
#&$SKHDIN_HINAGATA3#&$ |  | 西農水（整つ工）第10号
41 |  | 中畑揚機広域適正第１号工事 |  |  |  | 工事費内訳書
1 |  | 20260529103953 | [8 empty] | 令和 年 月 日
20 | 内訳書 |  |  |  |  | 工事番号 | 西農水（整つ工）第10号 | 商号又は名称
K_名称 | 入力(積上有り）背景色 |  |  |  |  | 工事名 | 中畑揚機広域適正第１号工事 | 代表者氏名
L_規格 | 入力(積上無し）背景色 |  |  |  |  | 積算担当者 |  | 受任者氏名
M_数量 | 積上げ無し文字色
N_単位 | 工事名称行背景色
O_金額 | 工事価格行背景色
[7 empty] | 工事区分・工種・種別 | 規 格 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額
|  |  | 0 |  | 0 |  | 中畑揚機広域適正第１号工事
|  |  | 2 | 5 | 2 |  | 工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 3 | 42 | 3 |  | 製作工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 4 | 148 | 4 |  | 直接製作費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 5 |  | 9 |  | 用排水機製作工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 6 |  | 10 |  | 標準用排水機工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 7 |  | 11 |  | 標準用排水機工（機器単体費） |  | 1 | 式
|  |  | 8 |  | 10 |  | 主配管工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 9 |  | 11 |  | 主配管工 |  | 1 | 式
|  |  | 10 |  | 10 |  | 主弁工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 11 |  | 11 |  | 主弁工 | 吐出弁 | 1 | 式
|  |  | 12 |  | 11 |  | 主弁工 | 逆止弁 | 1 | 式
|  |  | 13 |  | 10 |  | 伸縮管 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 14 |  | 11 |  | 伸縮管 | ルーズフランジ | 1 | 式
|  |  | 15 |  | 10 |  | 可とう管 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 16 |  | 11 |  | 可とう管 | ゴム製 | 1 | 式
|  |  | 17 |  | 9 |  | 付帯設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 18 |  | 10 |  | グレーチング |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 19 |  | 11 |  | グレーチング |  | 1 | 式
|  |  | 20 |  | 9 |  | 電気設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 21 |  | 10 |  | 引込設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 22 |  | 11 |  | 引込設備工 |  | 1 | 式
|  |  | 23 |  | 10 |  | 制御盤工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 24 |  | 11 |  | 制御盤工 |  | 1 | 式
|  |  | 25 |  | 10 |  | 計装設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 26 |  | 11 |  | 計装設備工（用排水機） |  | 1 | 式
|  |  | 27 | 31 | 3 |  | 据付工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 28 | 6 | 4 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 29 |  | 9 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 30 |  | 10 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 31 |  | 11 |  | 輸送費（用排水機） |  | 1 | 式
|  |  | 32 |  | 9 |  | 用排水機据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 33 |  | 10 |  | 標準用排水機据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 34 |  | 11 |  | 標準用排水機据付工 | 水中ポンプ | 1 | 式
|  |  | 35 |  | 11 |  | 標準用排水機据付工（直接経費） |  | 1 | 式
|  |  | 36 |  | 10 |  | 用排水機電気設備据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 37 |  | 11 |  | 用排水機付帯設備（受配電盤）据付工 | 引込開閉器盤 | 1 | 式
|  |  | 38 |  | 10 |  | 電気通信設備 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 39 |  | 11 |  | 接地工 |  | 1 | 式
|  |  | 40 |  | 10 |  | 複合工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 41 |  | 11 |  | 電路土工 |  | 1 | 式
|  |  | 42 |  | 11 |  | 配管用開口 |  | 1 | 式
|  |  | 43 |  | 11 |  | ポンプ開口 |  | 1 | 式
|  |  | 44 |  | 11 |  | モルタル充填 |  | 1 | 式
|  |  | 45 |  | 11 |  | ポンプ操作台 |  | 1 | 式
|  |  | 46 |  | 11 |  | ポンプ基礎 |  | 1 | 式
|  |  | 47 |  | 11 |  | 逆止弁基礎 |  | 1 | 式
|  |  | 48 |  | 11 |  | 吐出弁基礎 |  | 1 | 式
|  |  | 49 |  | 9 |  | 付帯設備据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 50 |  | 10 |  | 付帯設備据付工 | グレーチング | 1 | 式 | 0
|  |  | 51 |  | 11 |  | 鋼製付属設備据付工 |  | 1 | 式
|  |  | 52 |  | 11 |  | 鋼製付属設備据付工（直接経費）－用排水機－ |  | 1 | 式
|  |  | 53 |  | 9 |  | 試運転調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 54 |  | 10 |  | 試運転調整工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 55 |  | 11 |  | 試運転調整工 |  | 1 | 式
|  |  | 56 |  | 9 |  | 産業廃棄物処理工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 57 |  | 10 |  | 産業廃棄物処理工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 58 |  | 11 |  | 産業廃棄物処分費(施設機械) | 有筋 | 1 | 式
|  |  | 59 | 8 | 4 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 60 | 9 | 5 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 61 | 14 | 6 |  | 共通仮設費(率計算分） |  | 1 | 式
|  |  | 62 | 23 | 5 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 63 | 46 | 5 |  | 据付間接費 |  | 1 | 式
|  |  | 64 | 158 | 3 |  | 設計技術費 |  | 1 | 式
|  |  | 65 | 25 | 2 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 1 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
|  |  | 66 |  | 0 |  | 中畑揚機広域適正第１号工事
|  |  | 68 | 5 | 2 |  | 工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 69 | 6 | 3 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 70 | 168 | 4 |  | 直接工事費（仮設工を除く） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 71 |  | 9 |  | 土工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 72 |  | 10 |  | 土工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 73 |  | 11 |  | 床掘り |  | 125 | m3
|  |  | 74 |  | 11 |  | 埋戻（管頂30cm） | 構造物周辺 | 16 | m3
|  |  | 75 |  | 11 |  | 埋戻（管頂30～60cm） | 1.0m≦B＜2.5m | 18 | m3
|  |  | 76 |  | 11 |  | 埋戻（管頂60cm以上） | 2.5m≦B＜4.0m | 68 | m3
|  |  | 77 |  | 11 |  | 基面整正 |  | 25 | ㎡
|  |  | 78 |  | 11 |  | 法面整形 |  | 48 | ㎡
|  |  | 79 |  | 11 |  | 人力荒仕上 |  | 110 | ㎡
|  |  | 80 |  | 11 |  | 残土処理 |  | 29 | m3
|  |  | 81 |  | 9 |  | 管体基礎工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 82 |  | 10 |  | 砂基礎工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 83 |  | 11 |  | 砂基礎 | 基床部 | 5.6 | m3
|  |  | 84 |  | 11 |  | 砂基礎 | 管頂部 | 12 | m3
|  |  | 85 |  | 9 |  | 管体工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 86 |  | 10 |  | 管布設工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 87 |  | 11 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU,400mm | 33.7 | ｍ
|  |  | 88 |  | 11 |  | FRP製短管フランジ | φ400(RR) | 2 | 個
|  |  | 89 |  | 11 |  | 異形管 |  | 1 | 本
|  |  | 90 |  | 11 |  | 埋設表示テープ | 2部折り 幅150mm | 35 | ｍ
|  |  | 91 |  | 10 |  | コンクリート巻立 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 92 |  | 11 |  | コンクリート |  | 0.9 | m3
|  |  | 93 |  | 11 |  | 型枠 |  | 3.6 | ㎡
|  |  | 94 | 169 | 4 |  | 直接工事費（仮設工） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 95 |  | 9 |  | 仮設工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 96 |  | 10 |  | 水替え工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 97 |  | 11 |  | 排水ポンプ（仮設） | 0以上～7未満 | 1 | 箇所
|  |  | 98 | 8 | 3 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 99 | 9 | 4 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 100 | 14 | 5 |  | 共通仮設費(率計算分） |  | 1 | 式
|  |  | 101 | 203 | 5 |  | 現場環境改善費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 102 | 204 | 6 |  | 現場環境改善費（率計上） |  | 1 | 式
|  |  | 103 | 23 | 4 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 104 | 220 | 5 |  | 現場管理費（率計上） |  | 1 | 式
|  |  | 105 | 25 | 2 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 67 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
[7 empty] | 合計（消費税抜き） |  |  |  | 0
注1記入は、設計図書に規定する内容に基づき行うこと。（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと）
2受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
3合計（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。
Note on E1: 行番号
Note on F1: 費目コード
Note on G1: レベル