## 質問書
（全 枚）
質 問 書
令和 年 月 日
青森県教育庁学校施設課長 殿
住 所
氏名又は会社名
|  |  |  | 電 話 | FAX
担当者
工事番号 |  | 教施第8-14号
工 事 名 |  | 浪岡養護学校配膳室設置転用改修工事
番号 | 図面番号 |  | 質 問 事 項
※質問がない場合は、提出の必要はありません。
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。
青森県教育庁学校施設課 TEL：017-722-1111 内3210 FAX:017-734-8268
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。

## 提出用工事費内訳書
[7 empty] | 年 月 日 | （種目別内訳） | [5 empty] | 別紙
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 直接工事費 | [5 empty] | ←科目別内訳は手入力
(建築工事）
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 配膳室改修工事 |  | 式 | 1
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 2 | 普通教室改修工事 |  | 式 | 1
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 3 | 配膳室前鉄骨屋根新設 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 4 | 外構改修工事 |  | 式 | 1
[8 empty] | 5 | 発生材処分費 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 教施第8-14号 |  |  |  |  | 6 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
|  | 工 事 名 | 浪岡養護学校配膳室設置転用改修工事
（電気設備工事）
|  | 積算担当者氏名 | [5 empty] | 1 | 電気設備改修工事 |  | 式 | 1
| （工事費内訳） | [7 empty] | （機械設備工事）
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考 | 1 | 機械設備改修工事 |  | 式 | 1
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝6.0ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝6.0ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
直接工事費 計
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 提出用内訳解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A1 | 直接工事費（機械改修
(一般工事)
1 | 冷凍機器設備改修工事 |  | 式 | 1
2 | 冷却水配管設備改修工事 |  | 式 | 1
3 | 空調配管設備改修工事 |  | 式 | 1
4 | 総合調整 |  | 式 | 1
5 | 自動制御設備改修工事 |  | 式 | 1
6 | 換気風道設備改修工事 |  | 式 | 1
7 | 撤去工事 |  | 式 | 1
8 | 発生材積込運搬 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
14 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 小計 | 機械改修
A2 | 直接工事費（電気改修 |  |  |  |  | A
(一般工事)
1 | 電気設備改修工事 |  | 式 | 1
2 | 撤去工事 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| 小計 | 電気改修
A3 | 直接工事費（建築改修
(一般工事)
1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2 | 改修工事 |  | 式 | 1
3 | 撤去工事 |  | 式 | 1
4 | 発生材積込運搬 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| 小計 | 建築改修
| 直接工事費 計 |  |  |  |  | A
種目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
・受任者の印を捺印してください。
・代表者が入札する場合は代表者印を捺印してください。
・自筆の署名の場合は印は必要ありまん。
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
公開数量のなかの科目摘要欄は一般工事、
鉄骨工事、その他工事、下請け(設備)工事
のいずれかが記してありますが、提出用には記入の必要はありません。
また、ユニットや外構工事等のように同じ科目のなかに一般工事、その他工事に分かれている場合がありますが、
その場合はその合計金額を記入してください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。

## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 教施第8-14号
工事名 | 浪岡養護学校配膳室設置転用改修工事
工事場所 | 青森市浪岡大字女鹿沢字平野 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準
注意事項 | 国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
青森県教育庁学校施設課
ＴＥＬ 017-722-1111 内3210
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
配膳室改修工事
1
式
普通教室改修工事
1
式
配膳室前鉄骨屋根新設
1
式
外構改修工事
1
式
発生材処分費
1
式
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
配膳室改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
改修工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
配膳室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
改修工事 | 撤去工事
1
式
改修工事 | 内装改修工事
1
式
改修工事 | 塗装改修工事
1
式
改修工事 | 建具改修工事
1
式
改修工事 | 家具改修工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
配膳室改修工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
11.7
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
59.7
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 59.7
㎡
仮設間仕切り下地 | A種 木下地
8.3
㎡
仮設間仕切り | A種(両面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ
仕上材 |  | 8.3
㎡
仮設間仕切り 遮 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙｔ50 16kg相当品
音材 |  | 8.3
㎡
仮設間仕切り 仮 | 木製
設扉 |  | 1
ヶ所
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 59.7
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 59.7
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
配膳室改修工事 |  | 改修工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
46.7
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 一般 集積共
23.4
ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 11.5
㎡
壁下地撤去 | 集積共
1.1
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 12.5
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 4.8
㎡
天井廻り縁撤去 | 塩ﾋﾞ製
18.5
ｍ
天井下地撤去 | 集積共
12.5
㎡
白板撤去 | 2700×1200
1
枚
掲示板撤去 | 1200×900程度
3
枚
TV台撤去 | 1580×1260
1
台
用具庫撤去 | W875×D400×H1800
1
台
ﾃﾞｨﾗｲﾄｽｸﾘｰﾝ撤去 | L=1500
1
か所
窓台ｶｳﾝﾀｰ撤去 | D335×L6120
1
か所
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
8.8
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.1
ｍ3
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
4.9
㎡
木製戸撤去 | 両開き戸 扉のみ 集積共
4.8
㎡
鋼製戸撤去 | 両開き戸 扉のみ 集積共
4.6
㎡
ﾋﾞﾆｰﾙ片引きｶｰﾃﾝ | W950×H1900
撤去 |  | 2
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
配膳室改修工事 |  | 改修工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
配膳室改修工事 |  | 改修工事 |  |  | 内装改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 11.5
㎡
間仕切軸組 | 施工手間
21.3
㎡
胴縁 | 施工手間
37.2
㎡
出入口枠 | 施工手間
(両開き) |  | 3
か所
窓 枠(引違い) | 施工手間
2
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 12×120
5
本
一般建築用材 | 正角 杉KD 特1棟
0.5
ｍ3
一般建築用材 | 正割 杉KD 特1棟
0.1
ｍ3
一般建築用材 | 平割 杉KD 特1棟
0.4
ｍ3
造作材 | 赤松集成材
0.1
ｍ3
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 - | 49.4
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
4.6
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
43.6
ｍ
壁：ｼﾅ合板 | ｔ=6.0 目透張り
38.1
㎡
壁：ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ | ｔ=5.0張り ｼｰﾙ共
3.6
㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 3.9
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
壁 両面強化石膏 | ｔ12.5+12.5 二重張り 軽量鉄骨下
ﾎﾞｰﾄﾞ | 地65形共 | 1.8
㎡
耐火ｼｰﾙ | 片面
11.4
ｍ
壁：ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧 | ｔ=3.0(改修工法 接着張り)
板 |  | 20.8
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 16.5
張り(GB-D) |  |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
配膳室改修工事 |  | 改修工事 |  |  | 内装改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
36.4
ｍ
下り壁見切縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
4.7
ｍ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21 S15
| 粗骨材20 | 0.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.1
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ木ｺﾞﾃ仕上 | 1回
0.8
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
0.8
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
配膳室改修工事 |  | 改修工事 |  |  | 塗装改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木部 | 素地A種
ＥＰ－Ｇ塗り |  | 38.1
㎡
木部 | 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)
ＥＰ－Ｇ塗り |  | 52.1
改修仕様 |  |  | ㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 1.7
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 15.6
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 35.1
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | 木部 素地A種
(糸幅300㎜以下) |  | 31.8
ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 128
改修仕様 |  |  | ｍ
ＥＰ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 1.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
配膳室改修工事 |  | 改修工事 |  |  | 建具改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SS-10 | ｽﾁｰﾙ製軽量ｼｬｯﾀｰ手動式(ｶﾊﾞｰ工法)
| W1700×H2200 欄間ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ含む | 1
| 取付運搬費含む |  | か所
AD-10 | ｱﾙﾐ製4本引き引分け戸
| W2900×H2200 | 1
| 取付運搬費含む |  | か所
AD-11 | ｱﾙﾐ製片引き戸 W890×H1900
| 取付運搬費含む | 1
か所
AD-12 | ｱﾙﾐ製3本片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ
| W1970×H2000 | 1
| 取付運搬費含む |  | か所
AW-10 | ｱﾙﾐ製引違窓
| 取付運搬費含む | 2
か所
ｹﾝﾄﾞﾝ式木製ﾊﾟﾈﾙ | W1700×H700
ル |  | 1
か所
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ | 厚さ3 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃別途 | 8.2
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 7.2
ｍ
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 1.6
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
配膳室改修工事 |  | 改修工事 |  |  | 家具改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
C-2 二層ｼﾝｸ | W1500×D600×H850
1
台
C-3 台下戸棚 | W1200×D600×H850
1
台
C-6 ｿﾘｯﾄﾞｴﾚｸﾀｰｼ | W1520×D614×H900
ｪﾙﾌ |  | 2
台
C-7 ｽｰﾊﾟｰｴﾚｸﾀｰｼ | W1518×D613×H1892
ｪﾙﾌ |  | 1
台
厨房機器搬入据付
､運搬費 |  | 1
式
K-1 木製下足入 | ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ W960×D370
| ×H1100 | 1
台
K-2 木製下足入 | ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ W640×D370
| ×H1100 | 1
台
掃除用具入れ | W515×D455×H1700
室内移設 |  | 1
台
SUSﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ天端 | ｔ=1.0 D250×W3425×H25
1
か所
SUSﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ天端 | ｔ=1.0 D250×W950×H25
1
か所
SUSﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ天端 | ｔ=1.0 D120×W1000×H25
1
か所
SUS製床見切り縁
3.6
ｍ
ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 | ｔ=30 AD-1欄間 W1700×H745
1
か所
計

## 科目 (2)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 13
普通教室改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
改修工事
1
式
計

## 中科目1 (2)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
普通教室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事 | 直接仮設工事
1
式
計
改修工事 | 撤去工事
1
式
改修工事 | 内装改修工事
1
式
改修工事 | 塗装改修工事
1
式
改修工事 | 建具改修工事
1
式
改修工事 | 家具改修工事
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
普通教室改修工事 |  | 直接仮設工事 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
31.4
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
39.9
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 39.9
㎡
仮設間仕切り下地 | A種 木下地
18.9
㎡
仮設間仕切り | A種(両面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ
仕上材 |  | 18.9
㎡
仮設間仕切り 遮 | ｳﾗｽｳｰﾙｔ50 16kg相当品
音材 |  | 18.9
㎡
仮設間仕切り 仮 | 木製
設扉 |  | 1
ヶ所
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 39.9
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 39.9
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
普通教室改修工事 |  | 改修工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
38.3
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 一般 集積共
17.5
ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 3.2
㎡
壁下地撤去 | 集積共
1.3
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 31.7
㎡
天井下地撤去 | 集積共
31.7
㎡
天井廻り縁撤去 | 塩ﾋﾞ製
15.1
ｍ
天井下地撤去 | 集積共
31.7
㎡
窓台ｶｳﾝﾀｰ撤去 | D400×L4000
1
か所
流し台撤去 | D600×L2290×H600
1
枚
実験台撤去 | W2500×D1200×H800
2
台
整理棚撤去(大) | W1800×D600×H2700
2
台
整理棚撤去(小) | W1100×D4600×H600
1
台
壁付ＴＶ台撤去
1
か所
ﾃﾞｨﾗｲﾄｽｸﾘｰﾝ撤去 | L=1800
1
か所
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
3.1
㎡
木製戸撤去 | 両開き戸 扉のみ 集積共
2
㎡
鋼製戸撤去 | 両開き戸 枠共 集積共
2
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
6.4
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.2
ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
普通教室改修工事 |  | 改修工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 人力 集積共
0.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
普通教室改修工事 |  | 改修工事 |  |  | 内装改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 31.6
㎡
軽量鉄骨下がり壁 | 19形(屋内) H300～500程度
下地 |  | 11.8
ｍ
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 10
か所
間仕切軸組 | 施工手間
5.2
㎡
胴縁 | 施工手間
11.7
㎡
出入口枠 | 施工手間
(片開き) |  | 1
か所
出入口枠 | 施工手間
(両開き) |  | 2
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 12×120
6
本
一般建築用材 | 正角 杉KD 特1棟
0.1
ｍ3
一般建築用材 | 正割 杉KD 特1棟
0.1
ｍ3
一般建築用材 | 平割 杉KD 特1棟
0.1
ｍ3
造作材 | 赤松集成材
0.1
ｍ3
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 - | 40.7
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
22.5
ｍ
壁：ｼｱﾝ合板 | ｔ=6.0 目透張り
18.7
㎡
天井 吸音用 | 厚 9.5 φ6-22
あなあきせっこう | (準不燃)目透張り | 33.9
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
30
ｍ
下り壁見切縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
12.2
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 10
か所
木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | L=1200既存撤去し小口塞ぎ
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
普通教室改修工事 |  | 改修工事 |  |  | 内装改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
普通教室改修工事 |  | 改修工事 |  |  | 塗装改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木部 | 素地A種
ＥＰ－Ｇ塗り |  | 26.3
㎡
木部 | 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)
ＥＰ－Ｇ塗り |  | 28.9
改修仕様 |  |  | ㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 33.9
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程A種(見上)
改修仕様 | 下地調整別途 | 8.6
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | 木部 素地A種
(糸幅300㎜以下) |  | 11.1
ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 59.2
改修仕様 |  |  | ｍ
ＥＰ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 1.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
普通教室改修工事 |  | 改修工事 |  |  | 建具改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SLW-1 | W5,180×H2,800 移動間仕切り（
| 遮音）運搬,取付費含む | 1
か所
SSD-13 | W1,480×H1,950
1
か所
WW-10 | W1,570×H1,960 木製3本引きｶﾞﾗｽﾄ
| 戸 運搬,取付費含む | 1
か所
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃別途 | 2.6
㎡
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 2.4
㎡
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | ｔ=3.0
0.6
㎡
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ穴あけ | φ150
2
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 5.6
ｍ
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 3.2
ｍ
SLW-10 ﾚｰﾙ受鉄 | C-100×50×20×2.3 振れ止めφ1
骨下地 | 0＠1800 M10ﾎｰﾙｱﾝｶｰ共 L=7,480 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
普通教室改修工事 |  | 改修工事 |  |  | 家具改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
K=4 平面白板 | ｱﾙﾐ枠 暗線入ﾎｰﾛｰUD W2700×H1200
1
枚
K-5 収納棚 | ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ W1250×D500
| ×H1910 | 2
台
掃除用具入れ | W515×D455×H1700
室内移設 |  | 1
台
計

## 科目 (3)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 23
配膳室前鉄骨屋根新設
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
鉄骨
1
式
防水
1
式
屋根及びとい
1
式
塗装
1
式
防鳥網工事
1
式
計

## 中科目1 (3)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 24
配膳室前鉄骨屋根新設
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 鋼管杭地業、砕石地業
1
式
計
鉄筋 | 躯体
1
式
計
コンクリート | 躯体
1
式
計
型枠 | 躯体
1
式
計
鉄骨 | 本体鉄骨
1
式
計
防水 | 防水
1
式
計
屋根及びとい | 外部
1
式
計
塗装 | 外部
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 25
配膳室前鉄骨屋根新設
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
防鳥網工事 | 防鳥網工事
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
配膳室前鉄骨屋根新設 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | 小規模
6.3
㎡
墨出し | 小規模 S造
| ﾋﾟﾛﾃｨｰ | 6.3
㎡
養生 | 小規模 S造
| ﾋﾟﾛﾃｨｰ | 6.3
㎡
整理清掃 | 小規模 S造
後片付け | ﾋﾟﾛﾃｨｰ | 6.3
㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 12m未満 | 38.8
㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) |  | 10.5
ｍ
防音ｼｰﾄ張り
38.8
㎡
内部仕上足場 | 脚立足場
| 階高4.0m以下 - | 6.3
㎡
安全ﾈｯﾄ張り | 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) | 掛払い手間 | 6.3
㎡
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
配膳室前鉄骨屋根新設 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 20.2
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
7.3
㎡
杭間ざらい | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm
4
本
埋戻し(B種) | - 発生土
9.6
ｍ3
積み込み
10.5
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 10.5
| 7.5㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
配膳室前鉄骨屋根新設 |  | 地業 |  |  | 鋼管杭地業、砕石地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｂｄﾊﾟｲﾙ | L=10.5ｍ(下杭5.5ｍ+上杭5.0ｍ)
| 杭軸径φ190.7 ｔ=5.3 拡底板400 | 4
| ㎜ ｔ=12 |  | 本
ﾊﾟｲﾘｷｬｯﾌﾟ
4
本
溶接用裏当金具
4
本
施工費
1
式
施工管理費
1
式
資材運搬費
1
式
施工機械費
1
式
重機廻送費
1
式
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.4
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
配膳室前鉄骨屋根新設 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 |  | 0.1
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
異形棒鋼 |  | 0.2
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D16
異形棒鋼 |  | 0.2
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD345 D19
異形棒鋼 |  | 0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | S造
| 床版 - | 0.5
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.5
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
配膳室前鉄骨屋根新設 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 0.4
ｍ3
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S18
| 粗骨材20 | 2.1
| 構造体補正 3N含む |  | ｍ3
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S18
| 粗骨材20 | 1.2
| 構造体補正 3N含む |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.4
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 2.1
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 1.2
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
配膳室前鉄骨屋根新設 |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 19
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
19
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
配膳室前鉄骨屋根新設 |  | 鉄骨 |  |  | 本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
□-150×150×9 | BCR295
0.6
ｔ
H-200×100×5.5 | SS400
×8 |  | 0.2
ｔ
H-150×75×5×7 | SS400
0.1
ｔ
PL-16 | SN490C
0.04
ｔ
PL-16 | SS400
0.1
ｔ
PL-9 | SS400
0.01
ｔ
PL-6 | SS400
0.03
ｔ
FB-150×9 | SS400
0.02
ｔ
FB-9×25 | SS400
0.01
ｔ
C-100×50×20×2 | SSC400
.3 |  | 0.01
ｔ
水平ﾌﾞﾚｰｽ | SNR400B
0.01
ｔ
HTB(ﾄﾙｼｱ形) | S10T M16×45
32
本
HTB(ﾄﾙｼｱ形) | S10T M16×40
4
本
HTB(ﾄﾙｼｱ形) | S10T M16×35
12
本
ISﾍﾞｰｽ | SP152
4
柱
工場加工・組立費 | 溶接費含む
1.1
ｔ
超音波探傷試験 | 自社検査
1.1
ｔ
工場塗装費
22
㎡
鉄骨運搬 | 6t車
1.1
ｔ
現場建方費
1.1
ｔ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
配膳室前鉄骨屋根新設 |  | 鉄骨 |  |  | 本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞﾙﾄ締付費
1.1
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
配膳室前鉄骨屋根新設 |  | 防水 |  |  | 防水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜 | 鉄骨柱150角 H=700
防水吹付 |  | 2.6
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 3.6
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
配膳室前鉄骨屋根新設 |  | 屋根及びとい |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 | ｔ=0.8 山高150
折版 |  | 6.2
㎡
ｹﾗﾊﾞ包み | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ=0.8 H=250
5
ｍ
既存取合い水切 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ=0.4 W=230
3.6
ｍ
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
4.1
ｍ
妻用ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
8
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
配膳室前鉄骨屋根新設 |  | 塗装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＤＰ塗り | 鉄鋼 1級
| 素地ごしらえ及び下塗り別途 | 19.4
㎡
素地ごしらえ | 鉄鋼面
| 工程C種 | 19.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
配膳室前鉄骨屋根新設 |  | 防鳥網工事 |  |  | 防鳥網工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防鳥ｻｲﾄﾞﾈｯﾄ N-1 | ﾎﾟﾘｴﾁｵﾚﾝ無結節 2.0mm 網目15mm
| 重さ256g/㎡ W1000・400×H3300 | 1
| ・3300 |  | か所
防鳥ｻｲﾄﾞﾈｯﾄ N-2 | ﾎﾟﾘｴﾁｵﾚﾝ無結節 2.0mm 網目15mm
| 重さ256g/㎡ W650・200×H3900 | 1
| ・3500 |  | か所
防鳥ｻｲﾄﾞﾈｯﾄ N-3 | ﾎﾟﾘｴﾁｵﾚﾝ無結節 2.0mm 網目15mm
| 重さ256g/㎡ W1150・1750×H350 | 1
| 0・3500 |  | か所
防鳥ｻｲﾄﾞﾈｯﾄ N-4 | ﾎﾟﾘｴﾁｵﾚﾝ無結節 2.0mm 網目15mm
| 重さ256g/㎡ W1150・1750×H350 | 1
| 0・3500 |  | か所
防鳥ｻｲﾄﾞﾈｯﾄ N-5 | ﾎﾟﾘｴﾁｵﾚﾝ無結節 2.0mm 網目15mm
| 重さ256g/㎡ W650・500×H3900 | 1
| ・3500 |  | か所
防鳥ｻｲﾄﾞﾈｯﾄ N-6 | ﾎﾟﾘｴﾁｵﾚﾝ無結節 2.0mm 網目15mm
| 重さ256g/㎡ W500・700×H3300 | 1
| ・3300 |  | か所
防鳥天窓ﾈｯﾄ N-7 | ﾎﾟﾘｴﾁｵﾚﾝ無結節 2.0mm 網目15mm
| 重さ256g/㎡ W3000×H1680 | 1
か所
計

## 科目 (4)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 38
外構改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外構改修工事
1
式
発生材積込・運搬費
1
式
計

## 中科目1 (4)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 39
外構改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外構改修工事 | 外構改修工事
1
式
計
発生材積込・運搬費 | 外構改修工事
1
式
計

## 細目別内訳 (4)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
外構改修工事 |  | 外構改修工事 |  |  | 外構改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | 小規模
23.3
㎡
墨出し | 小規模 RC･SRC造
| 外部階段 | 23.3
㎡
養生 | 小規模 RC･SRC造
| 外部階段 | 23.3
㎡
整理清掃 | 小規模 RC･SRC造
後片付け | 外部階段 | 23.3
㎡
ｽﾉｺ撤去
14.2
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
16.3
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
2.5
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
4.7
ｍ3
伐採抜根 | 幹周40～60㎝未満 機械併用
1
本
伐採抜根 | 幹周25～40㎝未満 機械併用
1
本
伐採抜根 | 幹周15～25㎝未満 人力
20
本
縁石撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｽﾄﾋﾟｰｽ
90
ｍ
ｽﾁｰﾙ手摺撤去 | H=900
16.3
ｍ
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
68.7
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
5.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
2.2
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | ｔ=50 ｶｯﾀｰ共
55.9
㎡
すきとり | 積み込み共 H300程度
11
ｍ3
積み込み
11
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し | 11
| 7.5㎞以下 |  | ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
外構改修工事 |  | 外構改修工事 |  |  | 外構改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
288
㎡
芝張り | 野芝
24.6
㎡
石碑移設 | 600角
1
基
樹木移植 | ﾗｲﾗｯｸ H=400程度
3
本
塩化ｺﾞﾑ製ｶｰｽﾄｯﾊﾟ | D=90 L=2500
ｰ |  | 1
か所
木製スノコ | 1800×1800
1
か所
CPL 既存品 | 取外し、再取付
2
枚
CPL | ｔ=4.5 550×550 亜鉛ﾒｯｷ塗装
1
枚
既存排水側溝 | 300A 取外し､再取付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共
6
ｍ
仮設配水管設置 | VP150 端部土嚢
1
式
配膳室前ﾌﾟﾀｯﾄﾎｰﾑ | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
工事 |  | 1
式
旧理科室ｽﾛｰﾌﾟ､屋 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
外機基礎工事 |  | 1
式
旧理科室ｽﾛｰﾌﾟ手 | SUS
摺 |  | 1
か所
駐車禁止表示 | 2500×5500
| (ﾍﾟｲﾝﾄ) | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
外構改修工事 |  | 発生材積込・運搬費 |  |  | 外構改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ類
21.9
㎡
発生材積込費 | 内装仕上材･木材類
21.4
㎡
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 12.6
| DID区間無し 9.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 2.6
| DID区間無し 9.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 2.2
| DID区間無し 9.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 4.5
| DID区間無し 9.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 | 0.3
| DID区間無し 15.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 | 14.5
| DID区間無し 15.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 | 2.9
| DID区間有り 31.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.8
| DID区間無し 15.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.02
| DID区間無し 15.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.7
| DID区間無し 15.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.04
| DID区間無し 15.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.4
| DID区間無し 15.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1.3
| DID区間無し 15.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.03
| DID区間有り 31.5㎞以下 |  | ｍ3
計

## 科目 (5)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 43
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1 (5)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 44
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳 (5)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
発生材処分費 |  | 発生材処分費 |  |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
30.2
ｔ
発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
6
ｔ
発生材処分費 | 浮石
6.6
ｔ
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ魂
10.4
ｔ
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗ
0.5
ｔ
発生材処分費 | 木材（建設発生材）
2.2
ｔ
発生材処分費 | 木材（伐採、伐根）
2
ｔ
発生材処分費 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
0.4
ｔ
発生材処分費 | 石綿含有建材
0.4
ｔ
発生材処分費 | 金属くず
0.4
ｔ
発生材処分費 | ｶﾞﾗｽ
0.1
ｔ
発生材処分費 | 陶器類
0.1
ｔ
発生材処分費 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
0.03
ｔ
発生材処分費 | 蛍光灯
7.6
kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 鉄 H2
0.2
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ
0.05
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ
3.5
kg
計

## 科目 (6)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 46
産業廃棄物税相当額
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 中科目1 (6)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 47
産業廃棄物税相当額
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税相当額 | 産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 細目別内訳 (6)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
産業廃棄物税相当額 |  | 産業廃棄物税相当額 |  |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃ﾌﾟﾗ
0.1
ｔ
石綿含有建材
0.4
ｔ
ｶﾞﾗｽ
0.1
ｔ
陶器類
0.1
ｔ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
0.01
ｔ
蛍光灯
7.6
kg
計

## 種目 (2)
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 49
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備改修工事
1
式
計

## 科目 (7)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 50
電気設備改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
火災報知設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (7)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 51
電気設備改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
撤去工事 | 撤去工事
1
式
計
発生材処理 | 発生材積み込み・運搬
1
式
発生材処理 | 発生材処分
1
式
計

## 細目別内訳 (7)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
電気設備改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
照明器具 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｽｲｯﾁ | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 3
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
電気設備改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
電灯分電盤 | B-1
1
面
開閉器箱 | MCCB3P 30AF× 2個
(一般形) |  | 1
個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 7
か所
支給ｽｲｯﾁ取付費
2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
電気設備改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
接地 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
電動機結線 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 3
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
電気設備改修工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
電話機増設類 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
電気設備改修工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ｽﾋﾟｰｶｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
電気設備改修工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
ｲﾝﾀｰﾎﾝ | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
電気設備改修工事 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7F
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 3
個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 2
か所
総合調整費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
電気設備改修工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
感知器 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
検査 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
電気設備改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 1
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 15
個
蛍光灯器具撤去・ | 露出形 FL 40W ×1
再取付 |  | 4
個
直列ﾕﾆｯﾄ撤去 | 中間 再使用しない
2
個
ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15A×2 樹脂部赤色
1
個
ｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1
1
個
ｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×6
1
個
直流電源装置及び
表示盤撤去 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
電気設備改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材積み込み・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 人力
金属類 |  | 0.6
ｍ3
発生材運搬 | 取り壊し材運搬費
金属くず | （2ｔ車 DID有り 人力） | 0.6
ｍ3
発生材積込み | 人力
蛍光灯 |  | 0.1
ｍ3
発生材運搬 | 取り壊し材運搬費
蛍光灯 | （2ｔ車 DID有り 人力） | 0.1
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
電気設備改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分
金属くず |  | 0.2
ｔ
発生材処分
蛍光灯 |  | 7.6
kg
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ | 1号銅線
6.2
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
16.2
kg
計

## 種目 (3)
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 63
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備改修工事
1
式
計

## 科目 (8)
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 64
機械設備改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1 (8)
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 65
機械設備改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳 (8)
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 66
機械設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式(天吊露出ｼﾝｸﾞﾙ)
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 耐塩害仕様
C:5.6kW(JIS),H:6.3kW(JIS)
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,受光部ｷｯﾄﾞ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,
| 転倒防止金具,鋼製架台(溶融亜鉛ﾒｯ | 1
| ｷ/床置用800H),鋼製屋根,他一式 |  | 台
ACP-2 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式(天吊露出ｼﾝｸﾞﾙ)
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 耐塩害仕様
C:3.6kW(JIS),H:4.0kW(JIS)
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,受光部ｷｯﾄﾞ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,
| 転倒防止金具,鋼製架台(溶融亜鉛ﾒｯ | 1
| ｷ/床置用800H),鋼製屋根,他一式 |  | 台
FCV | 床置形 690m3/h
ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ |  | 1
取外し･再取付 |  |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 67
機械設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 7
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 8
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 7
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 8
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 20A | 6
改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
配管貫通口費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 68
機械設備改修工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEU-1 | 壁埋込形(寒冷地仕様)
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 300□×100ｍ3/h (弱)65ｍ3/h
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(寒冷地
用),取付枠,他一式
2
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 69
機械設備改修工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
車椅子対応 | W750 下台のみ
洗面化粧台 | 台付ｼｬﾜｰ付混合栓 | 2
| 壁給水,壁排水 |  | 組
混合水栓 | 壁付ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ
| 13mm | 2
個
横水栓 | 洗濯用単水栓 緊急止水付
| 13mm | 1
個
洗濯機パン | 740×640
| 縦引排水ﾄﾗｯﾌﾟ | 1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 70
機械設備改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 22
(SGP-PB)改修 |  |  | ｍ
吸気弁付止水栓 | 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
2
本
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
配管貫通口費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 71
機械設備改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 23
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
配管貫通口費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 72
機械設備改修工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHE-1 | 据置型貯湯式(飲料用,先止式)
電気温水器 | タンク容量 12L 週間ﾀｲﾏｰ付
減圧弁･逃し弁内蔵,ﾌｨﾙﾀｰ付止水栓,
排水器具,温度過昇防止器,他一式
2
台
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 屋内一般 20SU | 2
ｍ
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 73
機械設備改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備 | [5 empty] | 別紙 00-0045
撤去 |  | 1
式
給水設備 | [5 empty] | 別紙 00-0046
撤去 |  | 1
式
排水設備 | [5 empty] | 別紙 00-0047
撤去 |  | 1
式
給湯設備 | [5 empty] | 別紙 00-0048
撤去 |  | 1
式
ガス設備 | [5 empty] | 別紙 00-0049
撤去 |  | 1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 74
配膳室前鉄骨屋根新設 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 38.8
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 10.5
ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 38.8
㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 6.3
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 6.3
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 75
外構改修工事 |  | 外構改修工事 |  |  | 外構改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配膳室前ﾌﾟﾀｯﾄﾎｰﾑ | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
工事 |  | 1
式
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 3.9
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
5.5
㎡
埋戻し(B種) | - 発生土
2.8
ｍ3
盛土(B種) | 発生土
1.1
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.7
ｍ3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 |  | 0.1
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
異形棒鋼 |  | 0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | RC壁式構造
| 階高2.8ｍ程度 形状単純 | 0.2
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.2
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 0.7
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S18
| 粗骨材20 | 0.6
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S18
| 粗骨材20 | 1.5
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S18
| 粗骨材20 | 1.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.7
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 0.6
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 1.5
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 1.4
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 11.8
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 地上軸部 | 9.8
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 76
外構改修工事 |  | 外構改修工事 |  |  | 外構改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配膳室前ﾌﾟﾀｯﾄﾎｰﾑ | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
工事 |  | 1
式
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
21.6
㎡
磁器質段鼻ﾀｲﾙ貼 | 100×50 垂無し
3.2
ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37
0.2
㎡
床ｺﾝｸﾘｰ面 刷毛引
き仕上 |  | 8.7
㎡
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | 金ごて 幅300
直均し仕上げ |  | 5.2
ｍ
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい
9.8
㎡
あと施工ｱﾝｶｰ | D10 横向き
45
本
あと施工ｱﾝｶｰ | D13 横向き
24
本
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 77
外構改修工事 |  | 外構改修工事 |  |  | 外構改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
旧理科室ｽﾛｰﾌﾟ､屋 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
外機基礎工事 |  | 1
式
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 19.4
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
11.9
㎡
埋戻し(B種) | - 発生土
13.3
ｍ3
積み込み
6.1
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 6.1
| 7.5㎞以下 |  | ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
6.3
ｍ3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 |  | 0.2
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
異形棒鋼 |  | 0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | RC壁式構造
| 階高2.8ｍ程度 形状単純 | 0.3
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.3
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 1.2
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S18
| 粗骨材20 | 2.2
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S18
| 粗骨材20 | 2
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S18
| 粗骨材20 | 2.8
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 1.2
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 2.2
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 2.1
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 2
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 24.4
| - |  | ㎡
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 78
外構改修工事 |  | 外構改修工事 |  |  | 外構改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
旧理科室ｽﾛｰﾌﾟ､屋 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
外機基礎工事 |  | 1
式
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 地上軸部 | 6.6
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
31
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ面 刷毛
引き仕上 |  | 14.7
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい
6.9
㎡
あと施工ｱﾝｶｰ | D10 横向き
16
本
あと施工ｱﾝｶｰ | D13 横向き
8
本
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 79
電気設備改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 54
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 42
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 22
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 80
電気設備改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ | 大型54
付) |  | 9
個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 5
) |  |  | 個
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
照明器具 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
LED照明器具 | LSS1MP/RP -4 -64 LN
10
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -65 LN
3
個
照明器具 | C
3
個
照明器具 | D
2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 81
電気設備改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽｲｯﾁ | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×5 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 82
電気設備改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 29
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 149
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 24
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 43
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
29
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
6
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 24
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 6
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 83
電気設備改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
49
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 15
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 12
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ | 大型54
付) |  | 6
個
計
ｺﾝｾﾝﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極付) | 5
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 7
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 3P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 2
| 250V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2P15A×2(接地極付)・ｺﾝｾﾝﾄ樹脂部
付) | 赤色 | 1
個
ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 接地極付
6
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 84
電気設備改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
17
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
51
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ねじなし電線管 | E(25) 露出(塗装有)
(E) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管(G) | (16) 露出(塗装有)
10
ｍ
厚鋼電線管(G) | (22) 露出(塗装有)
10
ｍ
厚鋼電線管(G) | (36) 露出(塗装有)
16
ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
接地 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 金属製
1
枚
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 85
電気設備改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機結線 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 3
接続) |  |  | か所
電動機結線 | 直入始動方式
1
台
電動機結線 | 直入始動方式以外
2
台
計
ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×100 WP-SUS
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300×300×200 WP-SUS
2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 86
電気設備改修工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1,110
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| 管内 | 6
ｍ
計
線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
計
電話機増設類 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
電話交換機用ｲﾝﾀｰ | 8回線増設用
ﾌｪｰｽ |  | 1
個
一般電話機 | 壁掛金具共
1
個
ｼｽﾃﾑ設定費
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 87
電気設備改修工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 30
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 3
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
計
線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 88
電気設備改修工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V0
1
個
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi-1(3) V0
1
個
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi-1(3) V3
1
個
天井ｽﾋﾟｰｶｰ | 防滴型 ｱｯﾃﾈｰﾀｰ付
1
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 1W S(金属製)
2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 89
電気設備改修工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 24
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
厚鋼電線管(G) | (16) 露出(塗装有)
15
ｍ
二種金属製 | (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 6
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
計
ｲﾝﾀｰﾎﾝ | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機・親機
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 90
電気設備改修工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×100 WP-SUS
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 91
電気設備改修工事 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-2E ﾋﾟｯﾄ・天井
43
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-2E 管内
6
ｍ
計
線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 92
電気設備改修工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 28
ｍ
計
感知器 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
2
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 露出
2
個
計
検査 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
立合検査費 | P型1級
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 93
機械設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
温水管 保温 | 標仕保温材
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 20A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 | 2.2
| 20A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4.4
| 20A |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 10.6
ｍ
計
配管貫通口費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 94
機械設備改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
給水管 保温 | 標仕保温材
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12.6
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9.3
| 20A |  | ｍ
計
配管貫通口費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 95
機械設備改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
排水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 50A |  | ｍ
計
配管貫通口費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 96
機械設備改修工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
給湯管 保温 | 標仕保温材
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.4
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 0.8
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 97
機械設備改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備 | [5 empty] | 別紙 00-0045
撤去 |  | 1
式
大便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
1
組
大便器撤去 | 高座面形･ﾀﾝｸ式 再使用しない
1
組
手洗器撤去 | 再使用しない
1
組
自在水栓 | 立型 13mm
3
個
洗面化粧台撤去 | 再使用しない
1
組
計
給水設備 | [5 empty] | 別紙 00-0046
撤去 |  | 1
式
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 19
(SGP-PB)撤去 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-PD)撤去 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 7
(SGP-PD)撤去 |  |  | ｍ
保温撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0046/00-001
1
式
端末処理費 | [5 empty] | 別紙 00-0046/00-002
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 98
機械設備改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0046/00-001
1
式
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11.2
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4.8
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 3
| 20A 再使用しない |  | ｍ
計
端末処理費 | [5 empty] | 別紙 00-0046/00-002
1
式
プラグ止め | SGP-PD 20
| 鋼管類・保温無 | 1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 99
機械設備改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水設備 | [5 empty] | 別紙 00-0047
撤去 |  | 1
式
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5B 50A
(防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
流しﾄﾗｯﾌﾟ | T14AA 50A
撤去 |  | 1
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 1
撤去 |  |  | 個
保温撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0047/00-001
1
式
計
保温撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0047/00-001
1
式
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.2
| 50A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 1.5
| 40A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 100
機械設備改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯設備 | [5 empty] | 別紙 00-0048
撤去 |  | 1
式
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 撤去 | 屋内一般 20SU | 4
ｍ
保温撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0048/00-001
1
式
計
保温撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0048/00-001
1
式
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3.5
| 20A 再使用しない |  | ｍ
計
ガス設備 | [5 empty] | 別紙 00-0049
撤去 |  | 1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 8
撤去 |  |  | ｍ
端末処理費 | [5 empty] | 別紙 00-0049/00-001
1
式
計
端末処理費 | [5 empty] | 別紙 00-0049/00-001
1
式
プラグ止め | SGP-白 20
| 鋼管類・保温無 | 1
か所
計

## 細目別内訳 (9)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 101
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室内空気汚染測定
費 |  | 2
室
A型バリケード | 設置1ヶ月
37.3
ｍ
ASP利用料
8
月
計