## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 教施第8-17号
工事名 | 七戸養護学校焼却炉解体工事
工事場所 | 上北郡七戸町字蛇坂 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準
注意事項 | 国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
青森県教育庁学校施設課
ＴＥＬ 017-722-1111 内3220
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
解体
1
式
洗浄
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
解体
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建物解体
1
式
発生材
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
解体
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
建物解体
1
式
計
発生材
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
解体 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
焼却炉囲い | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
解体 |  | 建物解体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
焼却炉解体 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
埋戻し(A種) | 小規模土工 山砂の類
2.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
解体 |  | 発生材
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材集積・積込 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計

## 科目 (2)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
洗浄
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
安全衛生設備機器等
1
式
ダイオキシン類洗浄処理解体工
1
式
ダイオキシン類分析工
1
式
発生材
1
式
計

## 中科目1 (2)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
洗浄
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
安全衛生設備機器等
1
式
計
ダイオキシン類洗浄処理解体工
1
式
計
ダイオキシン類分析工
1
式
計
発生材
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
洗浄 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
焼却炉 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
洗浄 |  | 安全衛生設備機器等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
焼却炉 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
洗浄 |  | ダイオキシン類洗浄処理解体工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
焼却炉 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
洗浄 |  | ダイオキシン類分析工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
焼却炉 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
洗浄 |  | 発生材
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積込運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
産業廃棄物税相当 | [5 empty] | 別紙 00-0020
額 |  | 1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
解体 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
焼却炉囲い | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
外周囲い | [5 empty] | 別紙 00-0014/00-001
1
式
屋根養生 | [5 empty] | 別紙 00-0014/00-002
1
式
仮設材運搬費
1
式
計
外周囲い | [5 empty] | 別紙 00-0014/00-001
1
式
単管足場
102
㎡
合板t=12
102
㎡
防炎シート
102
㎡
計
屋根養生 | [5 empty] | 別紙 00-0014/00-002
1
式
単管下地
24.8
㎡
合板t=12
24.8
㎡
ブルーシート
24.8
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
解体 |  | 建物解体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
焼却炉解体 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
2.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.8
ｍ3
れんが撤去 | 人力 集積共
1.3
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
解体 |  | 発生材
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材集積・積込 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械
3.5
ｍ3
ﾓﾙﾀﾙ | 人力
0.01
ｍ3
耐火ﾚﾝｶﾞ | 人力
1.3
ｍ3
金属くず | 入力
0.02
ｍ3
計
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、CB | 3.5
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 耐火ﾚﾝｶﾞ | 1.3
| DID区間有り 27.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ﾓﾙﾀﾙ | 0.01
| DID区間有り 27.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 金属くず | 0.02
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
8.5
ｔ
ﾓﾙﾀﾙ
0.03
ｔ
耐火ﾚﾝｶﾞ
2.5
ｔ
金属くず
0.03
ｔ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
洗浄 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
焼却炉 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
仮設発電機 | 25KVA 燃料含む
1
台
機材等運搬費
1
式
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
洗浄 |  | 安全衛生設備機器等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
焼却炉 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
化学防護服等 | 防護衣・シューズカバー・ゴム手袋
| 等 | 1
式
エアーシャワー等 | 9m3/分
洗身施設 |  | 1
式
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
洗浄 |  | ダイオキシン類洗浄処理解体工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
焼却炉 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
区域密封養生処理 | 木下地 ポリエチレンシート0.1mm
1
式
区域床防水養生処 | ゴムシート0.8ｍｍ
理 |  | 1
式
燃えがら等撤去 | 集積共
1
式
焼却炉高圧洗浄 | 清掃共
1
式
廃棄物仮集積
1
式
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
洗浄 |  | ダイオキシン類分析工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
焼却炉 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
作業前・作業中
作業環境測定 |  | 2
検体
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
洗浄 |  | 発生材
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積込運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
収集運搬 | 管理産業廃棄物
| 汚泥等、燃えがら、廃プラ | 1
台
計
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
処分費 | 管理型産業廃棄物
| 汚泥等 燃えがら含む | 1.6
ｔ
処分費 | 管理型産業廃棄物
| 廃プラ | 0.16
ｔ
計
産業廃棄物税相当 | [5 empty] | 別紙 00-0020
額 |  | 1
式
汚泥
燃えがら込 |  | 1.6
ｔ
廃ﾌﾟﾗ
0.16
ｔ
計

## 細目別内訳 (3)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 23
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ASP利用料
5
月
計

## 提出用工事費内訳書
[7 empty] | 年 月 日 | （種目別内訳） | [5 empty] | 別紙
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 直接工事費 | [5 empty] | ←科目別内訳は手入力
（建築工事）
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 解体 |  | 式 | 1
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 2 | 洗浄 |  | 式 | 1
代表者氏名
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  |  | 直接工事費 計
|  | 工事番号 | 教施第8-17号
|  | 工 事 名 | 七戸養護学校焼却炉解体工事
積算担当者氏名
（種目別内訳）
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1
4
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝4.0ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝4.0ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 質問
（全 枚）
質 問 書
令和 年 月 日
青森県教育庁学校施設課長 殿
住 所
氏名又は会社名
|  |  |  | 電 話 | FAX
担当者
工事番号 |  | 教施第8-17号
工 事 名 |  | 七戸養護学校焼却炉解体工事
番号 | 図面番号 |  | 質 問 事 項
※質問がない場合は、提出の必要はありません。
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。
青森県教育庁学校施設課 TEL：017-722-1111 内3220 FAX:017-734-8268
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。