## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 営工東青8第1004号
工事名 | 青森港本港地区建屋解体工事
工事場所 | 青森市本町四丁目地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 建築営繕グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１５６
建設リサイクル法対象工事
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建屋解体
1
式
外構解体
1
式
発生材積込み･運搬費
1
式
発生材処分費
1
式
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
建屋解体
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
解体
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
建屋解体
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
解体 | 解体
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
建屋解体 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | くさび緊結式足場 W=900
| H<10.0 運搬費共 | 878
㎡
外部足場 | くさび緊結式足場 W=900
| H<20.0 運搬費共 | 646
㎡
内部仕上足場 | 脚立足場1ヶ月(腰壁板撤去部)
174
㎡
内部移動足場 | W=1.5、H≒8ｍ 運搬費共
1
台
災害防止 | 養生ｼｰﾄ 60日
1,524
㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 1,524
㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 174
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
建屋解体 |  | 解体 |  |  | 解体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（躯体）
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 有筋 集積共
17.5
ｍ3
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 有筋 集積共
144
ｍ3
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 有筋 集積共
484
ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 集積共
482
ｍ3
埋戻し(A種) | - 山砂の類
170
ｍ3
S造建物上屋解体 | 平家建 鉄骨 50.9kg/m2
工事 | 屋根､外壁仕上共 | 2,376
㎡
（外部）
屋根 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ |  | 2,504
撤去 |  |  | ㎡
庇 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ |  | 115
撤去 |  |  | ㎡
外壁ｽﾚｰﾄ板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| 下地木毛ｾﾒﾝﾄ板+ｽﾚｰﾄ板 | 104
| 役物共 |  | ㎡
外壁波形ｽﾚｰﾄ板 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
撤去 | 下地木毛ｾﾒﾝﾄ板+ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ-ﾌｨﾝｸﾞ | 26.6
| 役物共 |  | ㎡
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし 集積共
撤去 |  | 414
ｍ
粉じん飛散抑制剤 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
吹付 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材袋 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
詰め |  | 1
式
（内部）
内部造作材撤去
2,376
㎡
とりこわし機械 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
運搬 |  | 1
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  |  | 往復
計

## 科目 (2)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
外構解体
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
解体
1
式
計

## 中科目1 (2)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
外構解体
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
解体 | 整地
1
式
解体 | 舗装
1
式
解体 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎
1
式
解体 | L型擁壁
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
外構解体 |  | 解体 |  |  | 整地
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋戻し(A種) | - 山砂の類
39.3
ｍ3
砕石敷き | 切込砕石 t=100
298
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
外構解体 |  | 解体 |  |  | 舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | t=50 集積共
640
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ面
225
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
外構解体 |  | 解体 |  |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭﾋﾞｸﾙ基礎撤去 | 2800*3600*800
8.1
ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 集積共
0.6
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
外構解体 |  | 解体 |  |  | L型擁壁
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
L型擁壁撤去① | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 W1000*D600*H1000
| 3基 有筋 集積共 | 0.5
ｍ3
L型擁壁撤去② | 内部 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 W1350*D1600*H2500
| 9基 有筋 集積共 | 8
ｍ3
L型擁壁撤去③ | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 W2000*D900*H1500
| 2基 有筋 集積共 | 1.1
ｍ3
計

## 科目 (3)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 13
発生材積込み･運搬費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材積込み費
1
式
発生材運搬費
1
式
計

## 中科目1 (3)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
発生材積込み･運搬費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材積込み費 | 発生材積込み費
1
式
計
発生材運搬費 | 発生材運搬費
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
発生材積込み･運搬費 |  | 発生材積込み費 |  |  | 発生材積込み費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機械
1,179
ｍ3
発生材積込み | 内装材 機械
144
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
発生材積込み･運搬費 |  | 発生材運搬費 |  |  | 発生材運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 664
| DID区間有り 11.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 483
| DID区間有り 11.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 32
| DID区間有り 8.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ陶磁器類 | 0.1
| DID区間有り 19.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 | 32.9
| DID区間有り 19.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木毛ｾﾒﾝﾄ板 | 67.7
| DID区間有り 14.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 21.6
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 ｽﾚｰﾄ板 | 1.5
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 2.7
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 ｼｰﾘﾝｸﾞ | 0.1
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 金属くず | 17.3
| DID区間有り 11.0㎞以下 |  | ｍ3
計

## 科目 (4)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 17
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1 (4)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳 (4)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
発生材処分費 |  | 発生材処分費 |  |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
1,594
ｔ
発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
1,111
ｔ
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
73.6
ｔ
発生材処分費 | ｶﾞﾗｽ陶磁器類
0.2
ｔ
発生材処分費 | 木くず
18.1
ｔ
発生材処分費 | 木毛ｾﾒﾝﾄ板
67.7
ｔ
発生材処分費 | 廃PB
21.6
ｔ
発生材処分費 | ｽﾚｰﾄ板 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
1.5
ｔ
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
2.7
ｔ
発生材処分費 | ｼｰﾘﾝｸﾞ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし
0.1
ｔ
発生材処分費 | 金属くず
19.5
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄骨 H2
▲121
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄骨 H3
▲8.9
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ
▲1.5
ｔ
計

## 科目 (5)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 20
産業廃棄物税相当額
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 中科目1 (5)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 21
産業廃棄物税相当額
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税相当額 | 産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 細目別内訳 (5)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
産業廃棄物税相当額 |  | 産業廃棄物税相当額 |  |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税 | ｶﾞﾗｽ陶磁器類
相当額 |  | 0.2
ｔ
産業廃棄物税 | 木毛ｾﾒﾝﾄ板
相当額 |  | 67.7
ｔ
産業廃棄物税 | 廃PB
相当額 |  | 21.6
ｔ
産業廃棄物税 | ｽﾚｰﾄ板 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
相当額 |  | 1.5
ｔ
産業廃棄物税 | ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
相当額 |  | 2.7
ｔ
産業廃棄物税 | ｼｰﾘﾝｸﾞ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし
相当額 |  | 0.1
ｔ
計

## 種目 (2)
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 23
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計

## 科目 (6)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 24
撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線・動力設備
1
式
照明・誘導灯設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
発生材処分
1
式
計

## 中科目1 (6)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 25
撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線・動力設備
1
式
計
照明・誘導灯設備
1
式
計
自動火災報知設備
1
式
計
発生材処分
1
式
計

## 細目別内訳 (6)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
撤去工事 |  | 幹線・動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | VVR22sq-3C (管内）
撤去 | 再使用しない | 300
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | VVR80sq-3C (管内）
撤去 | 再使用しない | 150
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | VVR100sq-3C (管内）
撤去 | 再使用しない | 150
ｍ
電線管 | EP31mm （露出）
撤去 | 再使用しない | 240
ｍ
電線管 | EP63mm （露出）
撤去 | 再使用しない | 240
ｍ
動力盤 | 露出型
撤去 | 3P30AT*4、3P100AT*1 | 1
| 再使用しない |  | 面
動力開閉器盤 | 露出型
撤去 | 2P30AT*1、3P60AT*1 | 1
| 再使用しない |  | 面
電灯盤 | 露出型
撤去 | 2P30AT*18、3P60AT*1 | 1
| 再使用しない |  | 面
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS500x500x800
撤去 | 再使用しない | 1
個
開閉器 | ELCB3P/20A ﾎﾞｯｸｽ共
撤去 | 再使用しない | 1
個
融雪盤 | 2P30AT*3、2P60AT*1
撤去 | 再使用しない | 1
面
融雪操作盤 | 2P30AT*3、制御負荷2.2Kw以下
撤去 | 再使用しない | 1
面
重量シャッター開 | 開閉器スイッチ*12個
閉開閉器ｽｲｯﾁ | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 式
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | CP-12-350KN 支線共
| 再使用しない | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | CP-10-350KN 支線共
| 再使用しない | 1
式
引込開閉器盤 | 露出型
| 3P100AT*1、電力量計*1 | 1
| 再使用しない |  | 面
電話機 | 緊急用
撤去 | 再使用しない | 1
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
撤去工事 |  | 照明・誘導灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | IV2.0mm （管内）
撤去 | 再使用しない | 4,360
ｍ
電線 | IV5.5sq （管内）
撤去 | 再使用しない | 800
ｍ
電線管 | EP19mm （露出）
撤去 | 再使用しない | 280
ｍ
電線管 | EP25mm （露出）
撤去 | 再使用しない | 140
ｍ
電線管 | EP31mm （露出）
撤去 | 再使用しない | 240
ｍ
照明器具 | 高天井 ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ型
撤去 | 400W | 23
| 再使用しない |  | 台
照明器具 | LED投光器
撤去 | 18000lm 以下 | 4
| 再使用しない |  | 台
照明器具 | 誘導灯 B級
撤去 | 再使用しない | 6
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
撤去工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | IV1.2mm （管内）
撤去 | 再使用しない | 1,060
ｍ
電線 | IV2.0mm （管内）
撤去 | 再使用しない | 310
ｍ
電線管 | EP19mm （露出）
撤去 | 再使用しない | 330
ｍ
電線管 | EP25mm （露出）
撤去 | 再使用しない | 40
ｍ
収容箱 | 分布型感知器用
撤去 | 再使用しない | 8
個
総合盤 | P型2級
| 再使用しない | 4
個
受信機 | P型2級
| 再使用しない | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
撤去工事 |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 金属くず 人力
金属くず |  | 1.4
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
金属くず | 人力積込 金属くず類 | 1.4
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材処分 | 鉄屑 リサイクル
0.3
ｔ
計

## 種目 (3)
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 30
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計

## 科目 (7)
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 31
撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
消火設備
1
式
発生材処分
1
式
計

## 中科目1 (7)
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 32
撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備 | 給水設備
1
式
計
消火設備 | 消火設備
1
式
計
発生材処分 | 発生材処分
1
式
計

## 細目別内訳 (7)
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
撤去工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管 撤去 | VD 地中埋設 40A
33
ｍ
プラグ止め | 40A 鋼管
1
か所
埋設配管土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
撤去工事 |  | 消火設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋内消火栓箱 | 1号消火栓 露出
撤去 |  | 4
台
消火管 撤去 | SGP-白 屋内一般 20A
4
ｍ
消火管 撤去 | SGP-白 屋内一般 40A
16
ｍ
消火管 撤去 | SGP-白 屋内一般 80A
152
ｍ
配管分岐 | 配管分岐 80A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
仕切弁 撤去 | 20A
4
個
消火配管保温 | [5 empty] | 別紙 00-0008
撤去工事 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
撤去工事 |  | 発生材処分 |  |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
産業廃棄物税相当 | [5 empty] | 別紙 00-0006
額 |  | 1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
撤去工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋設配管土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
根切り(人力)
12.2
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 12.2
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
撤去工事 |  | 消火設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火配管保温 | [5 empty] | 別紙 00-0008
撤去工事 |  | 1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 146
| 80A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
撤去工事 |  | 発生材処分 |  |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
発生材積込み | 鉄くず 人力
4.9
ｍ3
発生材積込み | 保温類 人力
0.9
ｍ3
発生材積込み | みなし非飛散性アスベスト 人力
0.01
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 鉄くず類 | 4.9
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 保温類 | 0.9
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 みなし非飛散性アス
ベスト
DID区間有り 14.5㎞以下
0.01
ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
発生材処分 | 鉄屑 リサイクル
1.7
ｔ
発生材処分 | 保温類 最終
0.03
ｔ
発生材処分 | みなし非飛散性アスベスト 最終
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
撤去工事 |  | 発生材処分 |  |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税相当 | [5 empty] | 別紙 00-0006
額 |  | 1
式
産業廃棄物税相当 | 保温材
額 |  | 0.03
ｔ
産業廃棄物税相当 | 非飛散性アスベスト
額 |  | 0.01
ｔ
計

## 細目別内訳 (8)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 40
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | 成形鋼板 H=2.0ｍ
| 4ヶ月 運搬費共 | 265
ｍ
ゲート | ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W=6.0 H=1.8
| 4ヶ月 運搬費共 | 2
か所
交通誘導員B
30
人日
仮設鉄板敷 | 22*1524*6096 4ヶ月
| 運搬費共 | 604
㎡
工事情報ｼｽﾃﾑ使用
料 |  | 5
月
計

## 提出用内訳書
[7 empty] | 令和 年 月 日 | （科目別内訳） | [5 empty] | 別紙1
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [7 empty] | A | 直接工事費
|  |  |  | 住所 |  |  |  | a | 建築工事
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 1 | 建屋解体
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 1-1 | 直接仮設 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 1-2 | 解体 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 営工東青8第1004号 |  |  |  |  | 2 | 外構解体
|  | 工 事 名 | 青森港本港地区建屋解体工事 |  |  |  |  | 2-1 | 解体 |  | 式 | 1
|  | 積算担当者氏名 | [5 empty] | 3 | 発生材積込み・運搬費
[8 empty] | 3-1 | 発生材積込み費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 3-2 | 発生材運搬費 |  | 式 | 1
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
[8 empty] | 4 | 発生材処分費 |  | 式 | 1
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
[8 empty] | 5 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝4.9ヶ月 | b | 電気設備工事
[8 empty] | 1 | 撤去工事
[8 empty] | 1-1 | 幹線・動力設備 |  | 式 | 1
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝4.9ヶ月 | 1-2 | 照明・誘導灯設備 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-3 | 自動火災報知設備 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-4 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
[8 empty] | c | 機械設備工事
[8 empty] | 1 | 撤去工事
[8 empty] | 1-1 | 給水設備 |  | 式 | 1
|  | 工 事 価 格 | [5 empty] | 1-2 | 消火設備 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-3 | 発生材処分 |  | 式 | 1
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
| 注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。 | [7 empty] | 計 |  |  |  |  | A
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 提出用内訳書解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A | 直接工事費
a | 建築工事
1 | 建屋解体
1-1 | 直接仮設 |  | 式 | 1
1-2 | 解体 |  | 式 | 1
2 | 外構解体
2-1 | 解体 |  | 式 | 1
3 | 発生材積込み・運搬費
3-1 | 発生材積込み費 |  | 式 | 1
3-2 | 発生材運搬費 |  | 式 | 1
4 | 発生材処分費 |  | 式 | 1
5 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
b | 電気設備工事
1 | 撤去工事
1-1 | 幹線・動力設備 |  | 式 | 1
1-2 | 照明・誘導灯設備 |  | 式 | 1
1-3 | 自動火災報知設備 |  | 式 | 1
1-4 | 発生材処分 |  | 式 | 1
c | 機械設備工事
1 | 撤去工事
1-1 | 給水設備 |  | 式 | 1
1-2 | 消火設備 |  | 式 | 1
1-3 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
電子入札の場合は。押印不要です。Excelファイルをそのまま登録してください。
紙入札の場合は、押印してください。(自筆による署名でも可)
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。