## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 教施第8-20号
工事名 | 八戸東高等学校普通教室棟補強改修工事
工事場所 | 八戸市類家一丁目 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準
注意事項 | 国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
青森県教育庁学校施設課
ＴＥＬ 017-722-1111 内3220
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
普通教室棟
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
普通教室棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
補強改修工事
1
式
左官
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
普通教室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 地業
1
式
計
鉄筋 | 躯体
1
式
計
補強改修工事
1
式
計
左官 | 外部
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
普通教室棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(外壁改修)
90.6
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 90.6
㎡
外部・ピット内仕 | 脚立足場 階高4.0m以下
上足場 | 掛払い手間 基本料 賃料 修理費 | 44.7
| 含む 45日 |  | ㎡
仮設材運搬 | 脚立足場
44.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
普通教室棟 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 22.6
ｍ3
根切り | 人力土工
| - | 7.7
| - |  | ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
16.5
ｍ3
埋戻し | 人力土工 -
| - | 6.6
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
5
㎡
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 7.2
| 7.0㎞以下 |  | ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
地先境界ブロック
復旧 |  | 21
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
普通教室棟 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1
ｍ3
周囲 砂利敷 | 切込砕石C-20 ｔ＝100程度
2.4
ｍ3
捨てコンクリ－ト | 18N/ｍ㎡ Ｓ＝15
0.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.3
| - - |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
普通教室棟 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形棒鋼 | SD295 Ｄ10
0.01
ｔ
異形棒鋼 | SD295 Ｄ13
0.6
ｔ
異形棒鋼 | SD295 Ｄ16
0.7
ｔ
異形棒鋼 | SD295 Ｄ22
0.7
ｔ
スクラップ | Ｈ２
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 耐震改修用
| - - | 1.9
ｔ
鉄筋運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度
1.9
ｔ
スペ－サ－
1.9
ｔ
フ－プ フレア－ | Ｄ16 片面溶接 10ｄ
溶接 |  | 120
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
普通教室棟 |  | 補強改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋探査 | 墨出し共
18.5
ｍ
既存壁ﾌｰﾌﾟ貫通用 | 穿孔径Ф20㎜・壁厚150
穴あけ |  | 120
か所
型枠ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-用ｱﾝｶ | 金属系＠500
- |  | 312
か所
壁面 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 普通木製型枠、目止めｼｰﾙ共
型枠 |  | 23.1
㎡
柱面 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 普通木製型枠、目止めｼｰﾙ共
型枠 |  | 45.8
㎡
無収縮モルタル充 | ﾌﾟﾚﾕ-ﾛｯｸｽGC 打設回数4回
填 |  | 16.2
ｍ3
コンシステンシ－ | ﾃ-ﾌﾞﾙﾌﾛ-
試験 |  | 8
回
無収縮ﾓﾙﾀﾙ圧縮強 | 公的機関（3・7・28日）
度試験 |  | 8
回
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
普通教室棟 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁クラック補修 | ﾓﾙﾀﾙ目止め
22.4
㎡
床下換気口塞ぎ | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ詰め・型枠共
4
か所
複層塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 吹付け
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 34.5
| 下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
普通教室棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
柱損傷コンクリ－ | 仕上げﾓﾙﾀﾙ共
ト撤去 |  | 6
か所
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ | 集積共
撤去 |  | 22.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
普通教室棟 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.8
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.8
| DID区間有り 3.5㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
普通教室棟 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
無筋コンクリ－ト | 再生
1.7
ｔ
計

## 種目 (2)
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 14
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
普通教室棟
1
式
計

## 科目 (2)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 15
普通教室棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
電灯設備
1
式
計

## 中科目1 (2)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
普通教室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
普通教室棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
6
ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
取外し再取付け | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
普通教室棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
8
ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 8
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
取外し再取付け | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
普通教室棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し・再取付け | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 4
ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 22㎜
(VE) |  | 9
ｍ
合成樹脂製可とう | 露出配管 22㎜
電線管(PF-D22㎜) |  | 2
ｍ
計

## 種目 (3)
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 20
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
普通教室棟
1
式
計

## 科目 (3)
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 21
普通教室棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
排水設備
1
式
ガス設備
1
式
計

## 中科目1 (3)
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 22
普通教室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
ガス設備
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
普通教室棟 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｴｱｺﾝ室外機移設 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
普通教室棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ピット内配管移設 | [5 empty] | 別紙 00-0008
補修 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
普通教室棟 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ピット内配管移設 | [5 empty] | 別紙 00-0009
補修 |  | 1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
普通教室棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し再取付け | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
動力盤 取外し・ | P-1-1
再取付 |  | 1
面
耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶 | 600V EM-IE 5.5sq（管内）
縁電線 取外し・ |  | 36
再取付 |  |  | ｍ
架橋PE絶縁耐熱性 | 600V EM-CET 38sq（管内）
PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 取外 |  | 36
し・再取付 |  |  | ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 500×400×300㎜
取外し・再取付 |  | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 400×400×300㎜
取外し・再取付 |  | 1
個
厚鋼電線管 取外 | ZG28㎜（管内）
し・再取付 |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 取外 | ZG42㎜（管内）
し・再取付 |  | 7
ｍ
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
金属製可とう電線 | F2-30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆
管 撤去 |  | 2
ｍ
金属製可とう電線 | F2-50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆
管 撤去 |  | 3
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
普通教室棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し再取付け | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶 | 600V EM-IE 3.5sq（管内）
縁電線 取外し・ |  | 28
再取付 |  |  | ｍ
架橋PE絶縁耐熱性 | 600V EM-CE 3.5sq-4C（管内）
PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 取外 |  | 166
し・再取付 |  |  | ｍ
架橋PE絶縁耐熱性 | 600V EM-CE 5.5sq-4C（管内）
PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 取外 |  | 56
し・再取付 |  |  | ｍ
厚鋼電線管 取外 | ZG22㎜（露出）
し・再取付 |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 取外 | ZG70㎜（露出）
し・再取付 |  | 18
ｍ
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
金属製可とう電線 | F2-24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆
管 撤去 |  | 2
ｍ
金属製可とう電線 | F2-76㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆
管 撤去 |  | 6
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
普通教室棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し・再取付け | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
照明盤 取外し・
再取付 |  | 1
面
架橋PE絶縁耐熱性 | EM-EEF 1.6㎜-3C（PF・FEP内）
PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 |  | 11
取外し・再取付 |  |  | ｍ
遮蔽付制御PE絶縁 | EM-CEE-S 1.25sq-2C（管内）
耐熱PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ |  | 6
取外し・再取付 |  |  | ｍ
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
厚鋼電線管 | (G16) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
金属製可とう電線 | F2-24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆
管 撤去 |  | 2
ｍ
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ | HIVE22㎜
電線管 撤去 |  | 9
ｍ
合成樹脂製可とう | 22 再使用しない
電線管 |  | 2
(PF-D22㎜)撤去 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
普通教室棟 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｴｱｺﾝ室外機移設 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
壁面ブラケット架 | PC-BJ61（溶融亜鉛ﾒｯｷ）【ｷｬｯﾁｬ-】
台 |  | 2
台
冷媒ガス回収 | ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ
2
台
室外機取外し・再 | 転倒防止金具
取付 |  | 2
台
冷媒配管加工接続 | Ф9.52/Ф15.88
2
か所
制御線配線加工接
続 |  | 2
か所
真空引き・ﾘｰｸﾃｽﾄ
・運転確認 |  | 2
台
消耗品雑材料
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
普通教室棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ピット内配管移設 | [5 empty] | 別紙 00-0008
補修 |  | 1
式
給水・塩ﾋﾞ | ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 2
(SGP-VB)改修 | （水抜き用ドレン配管） |  | ｍ
MDﾕﾆｵﾝ | MDU80
1
個
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | （雑排水） | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | （雑排水） | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
水抜き用ﾄﾞﾚﾝ配管
切離し・再接続 |  | 1
か所
雑排水管切離し・
再接続 |  | 2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
普通教室棟 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ピット内配管移設 | [5 empty] | 別紙 00-0009
補修 |  | 1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 3
改修 | （ガス配管） |  | ｍ
LAﾕﾆｵﾝ | LA-20
2
個
試験調整費
1
式
ガス配管切離し・
再接続 |  | 2
か所
計

## 細目別内訳 (4)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 32
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 5
日
交通誘導員
5
人
ASP利用料
8
月
計

## 提出用工事費内訳書
[7 empty] | 年 月 日 | （種目別内訳） | [5 empty] | 別紙
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 直接工事費 | [5 empty] | ←科目別内訳は手入力
（建築工事）
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 普通教室棟 |  | 式 | 1
商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  |  | （電気設備工事）
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 1 | 普通教室棟 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 教施第8-20号 | [5 empty] | （機械設備工事）
|  | 工 事 名 | 八戸東高等学校普通教室棟補強改修工事 |  |  |  |  | 1 | 普通教室棟 |  | 式 | 1
|  | 積算担当者氏名 | [6 empty] | 直接工事費 計
（種目別内訳）
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝7.2ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝7.2ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 提出用内訳解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A1 | 直接工事費（機械改修
(一般工事)
1 | 冷凍機器設備改修工事 |  | 式 | 1
2 | 冷却水配管設備改修工事 |  | 式 | 1
3 | 空調配管設備改修工事 |  | 式 | 1
4 | 総合調整 |  | 式 | 1
5 | 自動制御設備改修工事 |  | 式 | 1
6 | 換気風道設備改修工事 |  | 式 | 1
7 | 撤去工事 |  | 式 | 1
8 | 発生材積込運搬 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
14 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 小計 | 機械改修
A2 | 直接工事費（電気改修 |  |  |  |  | A
(一般工事)
1 | 電気設備改修工事 |  | 式 | 1
2 | 撤去工事 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| 小計 | 電気改修
A3 | 直接工事費（建築改修
(一般工事)
1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2 | 改修工事 |  | 式 | 1
3 | 撤去工事 |  | 式 | 1
4 | 発生材積込運搬 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| 小計 | 建築改修
| 直接工事費 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
・受任者の印を捺印してください。
・代表者が入札する場合は代表者印を捺印してください。
・自筆の署名の場合は印は必要ありまん。
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
公開数量のなかの科目摘要欄は一般工事、
鉄骨工事、その他工事、下請け(設備)工事
のいずれかが記してありますが、提出用には記入の必要はありません。
また、ユニットや外構工事等のように同じ科目のなかに一般工事、その他工事に分かれている場合がありますが、
その場合はその合計金額を記入してください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。

## 質問書・受領書(R7)
質 問 書（全○枚）
令和 年 月 日
青森県教育庁学校施設課長 殿
住 所
氏 名
[5 empty] | 電 話 | FAX
| 業務番号 |  | 教施第8-20号
| 業 務 名 |  | 八戸東高等学校普通教室棟補強改修工事
| 番号 | 図面番号 |  | 質 問 事 項
＊質問がない場合は、提出の必要はありません
青森県教育庁学校施設課 TEL：017-722-1111 内3210 FAX:017-734-8268
受 領 確 認 書
令和 年 月 日
青森県教育庁学校施設課長 殿
住 所
氏 名
[5 empty] | 電 話 | FAX
| 業務番号 |  | 教施第8-20号
| 業 務 名 |  | 八戸東高等学校普通教室棟補強改修工事
上記業務委託の回答書を受領しました。
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。