## 共通事項 (hidden)
２ 共通事項
（１）適用
（ア）本章以降は、項目、特記事項の順に構成するものとする。
（イ）項目は、○印の付いたものを適用する。
（ウ）特記事項は、○印の付いたものを適用する。
○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
○印と ※ 印が付いている場合は、共に適用する。
⦿適用基準等
| ※ 営繕工事写真撮影要領(平成31年版) | [6 empty] | 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修
| ※ 工事写真撮影ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ(平成30年版) | [6 empty] | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
※ 青森県営繕事業に係る電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(平成29年4月) 青森県県土整備部建築住宅課
※ 青森県景観条例に基づき「青森県公共事業景観形成基準」及び「青森県景観色彩ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾗﾝ」
を遵守すること。
※ 建設副産物適正処理推進要綱
⦿ 環境物品等の調達方針
特記仕様書Ⅱにおける「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成31年2月閣議決定)」を
「青森県環境物品等調達方針」と読み替える。
⦿ 施工条件等
（１）施工の制約
|  | ⦿ なし |  |  | ・ あり | [8 empty] | 執務並行改修工事の場合、「あり」とする。
・ 概成工期
| 工事期限より |  |  |  |  | 日前
・ 電気保安技術者
・ 適用する
工事現場におく電気保安技術者は、標準仕様書による。
・ 工事期間中停止させない設備
| ※ なし |  |  | ・ あり
⦿ 材料、機材の品質等
⦿ 材料、機材の品質
（１）本工事に使用する材料及び機材等は、設計図書に規定するもの、又はこれらと同等のも
のとする。
（２）「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿( 年版)による。
（３）使用する機材等が前項(2)による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章
第4節1･4･2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略できる。但し、
標準仕様書に規定される製作図･試験成績書等は除く。
⦿ 本県に本店、支店、営業所を有するﾒｰｶｰ製品及び可能な限り県産材を使用すること。
・ 「青森県ﾘｻｲｸﾙ製品認定制度」に基づく認定ﾘｻｲｸﾙ製品及び「ﾚｯﾂbuyあおもり新商品事業」によ
り認定された新商品の使用について
（１）「青森県ﾘｻｲｸﾙ製品の認定及び使用の推進に関する条例「(青森県ﾘｻｲｸﾙ製品認定制度)第
9条第1項の規定により制定された「青森県認定ﾘｻｲｸﾙ製品優先使用指針」に基づき工事が実
施されるように努めること。
（２）認定ﾘｻｲｸﾙ製品を使用する場合は、監督職員の指示する様式に必要事項を記入し、公衆の
見やすい場所に掲示すること。
（３）認定ﾘｻｲｸﾙ製品若しくは認定された新商品を使用した場合は、工事完了後、監督職員の指
示する様式に必要事項を記入のうえ提出すること。
・ 化学物質を放散する建築材料等
（１）仕上塗材、塗料、ｼｰﾘﾝｸﾞ材、接着剤その他の化学製品の選択及び取扱いに当たっては、
当該製品の製造所が作成した化学物質等安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄの内容を把握するとともに、現場に常
備し、記載内容の周知徹底を図ること。
（２）接着剤・塗料等の使用に当たっては、使用方法や使用量を十分に管理し、適切な乾燥時
間をとること。また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成
分等の希釈を図ること。
⦿ 使用する材料は、JIS Z 7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ﾗﾍﾞﾙ、作業場
内の表示及び安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ(SDS))による安全データシート(SDS)等により確認を行い、ｱｽﾍﾞｽﾄ含
有建材を使用しないこと。
⦿ 技能士
本工事の完成に必要な作業及びその作業に従事する職種について適用する。ただし、これによ
り難い場合は監督職員と協議する。
| 工事種別 |  |  |  |  | 技能検定職種 |  |  | 技能検定作業 |  |  |  |  | 建築工事
| 仮設工事 |  |  |  |  | とび |  |  | とび作業 |  |  |  |  | 設備工事は特記仕様書
| 鉄筋工事 |  |  |  |  | 鉄筋施工 |  |  | 鉄筋組立作業
| ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  |  |  |  | 型枠施工 |  |  | 型枠工事作業
[6 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施工 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工事作業
| 鉄骨工事 |  |  |  |  | 鉄工 |  |  | 構造物鉄工作業
[6 empty] | とび |  |  | とび作業
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ・ |  |  |  |  | ﾌﾞﾛｯｸ建築 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工事作業
| 押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事 |  |  |  |  | ALCﾊﾟﾈﾙ施工 |  |  | ALCﾊﾟﾈﾙ工事作業
| 防水工事 |  |  |  |  | 防水施工 |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業
ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業
ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業
合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業
塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業
ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業
ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業
FRP防水工事作業
| 石工事 |  |  |  |  | 石材施工 |  |  | 石張り作業
| ﾀｲﾙ工事 |  |  |  |  | ﾀｲﾙ張り |  |  | ﾀｲﾙ張り作業
| 木工事 |  |  |  |  | 建築大工 |  |  | 大工工事作業
| 屋根及びとい工事 |  |  |  |  | 建築板金 |  |  | 内外装板金作業
[6 empty] | ｽﾚｰﾄ施工 |  |  | ｽﾚｰﾄ工事作業
| 金属工事 |  |  |  |  | 内装仕上施工 |  |  | 鋼製下地工事作業
[6 empty] | 建築板金 |  |  | 内外装板金作業
| 左官工事 |  |  |  |  | 左官 |  |  | 左官作業
| 建具工事 |  |  |  |  | ｻｯｼ施工 |  |  | ﾋﾞﾙ用ｻｯｼ施工作業
[6 empty] | ｶﾞﾗｽ施工 |  |  | ｶﾞﾗｽ工事作業
[6 empty] | 自動ﾄﾞｱ施工 |  |  | 自動ﾄﾞｱ施工作業
| ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 |  |  |  |  | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工 |  |  | 金属製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事作業
[6 empty] | ｻｯｼ施工 |  |  | ﾋﾞﾙ用ｻｯｼ施工作業
[6 empty] | ｶﾞﾗｽ施工 |  |  | ｶﾞﾗｽ工事作業
| 塗装工事 |  |  |  |  | 塗装 |  |  | 建築塗装作業
| 内装工事 |  |  |  |  | 内装仕上施工 |  |  | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上工事作業
ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上作業
ﾎﾞｰﾄﾞ仕上工事作業
[6 empty] | 表装 |  |  | 壁装作業
| 排水工事 |  |  |  |  | 配管 |  |  | 建築配管作業
| 舗装工事 |  |  |  |  | 路面表示施工 |  |  | 溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業
加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ作業
| 植栽工事 |  |  |  |  | 造園 |  |  | 造園工事作業
⦿ 特別な材料の工法
標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。
⦿ 監督員事務所
| ・ 設ける |  |  | ※ 設けない
設ける場合の仕上げは下表を標準とする。
|  | 部位等 |  |  | 仕上げ等
|  | 規模 |  |  | 程度
|  | 床 |  |  | 合板張又はﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張
|  | 内壁・天井 |  |  | 合板又はせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張、合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗
|  | 屋根 |  |  | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板張、又は鉄板張のうえ調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗
備品は次のものを標準とし備えること。
保護帽、ｺﾞﾑ長靴、雨ｶﾞｯﾊﾟ、机、いす、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、懐中電灯、消火器、電話、書棚、
衣類ﾛｯｶｰ、掛時計、温度計、冷暖房機器、湯沸かし器
⦿ 工事用水
構内既存の施設 ・ 利用できる（ ※ 有償 ・ 無償） ※ 利用できない
⦿ 工事用電力
構内既存の施設 ・ 利用できる（ ※ 有償 ・ 無償） ※ 利用できない
・ 交通整理員
・ 置く (工事期間中 人 日)
⦿ 施工中の環境保全等
施工に使用する建設機械は、低騒音型・低振動型及び排出ｶﾞｽ対策型建設機械とすること。
⦿ 建設副産物の適正処理
（１）総則
建設副産物の処理にあたっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成18年版建築工
事における建設副産物管理ﾏﾆｭｱﾙ・同解説(国土交通省)」によること。また、関係法令等に基
づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた建設資材の積極的な活
用に努めること。
（２）契約前の事前説明
（建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律(以下「建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。)第8条の
規定による「対象建設工事」の場合に限る。）
落札者は、契約締結前に、監督職員に対して建設ﾘｻｲｸﾙ法第12条第1項の規定による説明(書
面の様式は監督職員の指示による。)を行い、説明時に交付した書面と同じものを契約事務担
当者へ提出すること。
（３）産業廃棄物税
本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち最終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入す
る産業廃棄物がある場合については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理する
こと。
なお、本工事において最終処分場（中間処理施設経由を含む。）に搬入する産業廃棄物が
ある場合は、産業廃棄物税相当額を積算しているものである。
（４）建設副産物の処理
とりこわしにより発生する建設副産物は、以下の施設での受入れとして積算している。
|  | 名称 |  |  |  | 施設の名称 |  | 施設の所在地 |  |  | 備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
建設発生木材
（５）産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び備え付け
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物
の収集又は運搬を行う場合には、自己の産業廃棄物を運搬する場合を含め、同法施行規則に
定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、同規則に定められた書
面を当該車内に備え付けること。
（６）産業廃棄物の適正な処理の確認
ﾏﾆﾌｪｽﾄの提出はA票とE票の写し(完成時にE票が提出出来ない場合はD票とし、後日E票を提
出すること。)を提出し、工事写真に搬出及び処分場への搬入、計量の写真を添付すること。
（７）再資源化等の完了の報告
（建設ﾘｻｲｸﾙ法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）
受注者は、再資源化等が完了したとき、監督職員に対して建設ﾘｻｲｸﾙ法第18条第1項の規定
による報告（書面の様式は監督職員の指示による。）を行うこと。
⦿ 発生材の処理等
（１）発生材（建設副産物）と処理方法
|  | 種別 |  |  |  | 対象品目 | [6 empty] | 分析調査
|  | ・ 発注者へ引渡しを |  |  |  | ※ PCB含有機器類 | [6 empty] | 要・不要
|  | 要するもの |  |  |  | ※ 微量PCB | [6 empty] | 要・不要
[6 empty] | ※ PCB含有ｼｰﾘﾝｸﾞ材 | [6 empty] | 要・不要
[6 empty] | ・ | [6 empty] | 要・不要
|  | ・ 再利用を図るもの |  |  |  | ・
|  | ・ 再資源化を図るも |  |  |  | ※ ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 |  |  | ・ 蛍光ﾗﾝﾌﾟ
|  | の（注１） |  |  |  | ※ ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 |  |  | ・ HIDﾗﾝﾌﾟ
[6 empty] | ※ 建設発生木材 |  |  | ・ ｶﾞﾗｽ
[6 empty] | ※ 建設汚泥 |  |  | ・ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ
[6 empty] | ※ 建設混合廃棄物 |  |  | 管・継手（注２）
[6 empty] | ※ 金属類 |  |  | ・
※ 小形二次電池
|  | ・ 処理に注意を要す |  |  |  | ・ CCA処理木材 |  |  | ・ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ
|  | るもの |  |  |  | ・ 0.1％を超えて石綿を含有するもの
・ ひ素・ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有せっこうﾎﾞｰﾄﾞ
|  | ・ 特別管理産業廃棄 |  |  |  | ・ ｱｽﾍﾞｽﾄ（除去作業に使用した保護具及び養生材を | [6 empty] | 特記による
|  | 物 |  |  |  | 含む）
[6 empty] | ・ 廃油 | [6 empty] | 要・不要
[6 empty] | ・ 廃酸、廃ｱﾙｶﾘ | [6 empty] | 要・不要
[6 empty] | ・ ﾀﾞｲｵｷｼﾝ含有廃棄物 | [6 empty] | 要・不要
[6 empty] | ・ | [6 empty] | 要・不要
|  | ・ 特殊な建設副産物 |  |  |  | ・ ﾌﾛﾝ | [6 empty] | 要・不要
[6 empty] | ・ ﾊﾛﾝ | [6 empty] | 要・不要
[6 empty] | ・ 煙感知器（ｲｵﾝ化式） | [6 empty] | 要・不要
[6 empty] | ・ 六ﾌｯ化硫黄（SF6）ｶﾞｽ | [6 empty] | 要・不要
[6 empty] | ・ PFOS | [6 empty] | 要・不要
[6 empty] | ・ 特定化学物質（ ） | [6 empty] | 要・不要
（注１）上記以外の廃棄物についても、可能な限り再資源化に努めること。
（注２）塩化ﾋﾞﾆﾙ管・継手協会のﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑを活用するなどして、再資源化を図る。処理終了
後はﾏﾆﾌｪｽﾄ・購入証明書等の写しを監督職員に提出する。
（２）簡易型建設副産物実態調査
本工事は、建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ（（通称COBRIS）以下「ｼｽﾃﾑ」という。）の登録対象
工事であることから、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速や
かに当該ｼｽﾃﾑにﾃﾞｰﾀの入力を行うものとする。なお、これにより難い場合には、監督職員と
協議するものとする。
（ア）再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書
| 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合は、施工計画書に含め監督 | 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合は、施工計画書に含め監督
| 職員に提出する。 | 職員に提出する。
（イ）再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書
再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合は、工事完了後速やかに実
施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督員に提
出する。
・ ｱｽﾍﾞｽﾄの処分等 | [13 empty] | 建材等は特記仕様書へ記載する
・ 撤去、処分に当たっては、解体共通仕様書6章「ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の除去及び処理」及び「石綿
障害予防規則(平成17年2月24日 厚生労働省令第21号）」、その他関係法規に準拠し、適切に
施工すること。
・ ｱｽﾍﾞｽﾄを含有する建築設備 ※ なし ・ あり (下記による)
ﾎﾞｲﾗｰ保温材、配管ｴﾙﾎﾞ保温材、耐火二層管、別途協議(図面にない該当設備が判明した場合)
・ 専門工事業者
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した技術を有すること
を証明する資料を監督職員に提出すること。
・ 石綿作業主任者
石綿作業主任者技能講習又はH18.3以前の特定化学物質等作業主任者の有資格者のうちから選任
すること。
・ 除去作業者
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去作業を行う労働者は、石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けた者であること。
・ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有保温材等の処理等
|  | 材料 |  |  |  |  | 厚さ(mm) |  | 処理を行う範囲
・ 伐木・抜根材の有効利用ｼｽﾃﾑ
・ 対象 ・ 対象外
伐木・抜根材が発生する場合は、樹種、部位別に分別し、１～３ｍ程度の長さに切断、土砂等
を除去し、１ｍ未満のものを含めて集積し、整然とした状態で引渡期間中現場内に保管すること。
現場内に保管できない場合は監督職員の指示に従う。保管に当たっては、ﾛｰﾌﾟ等で固定するな
ど盗難、飛散対策を行い、周辺環境に悪影響を与えぬよう注意すること。また、保管場所には適
切な表示を行うこと（内容は監督職員の指示による。）。なお、これら有用化に必要な費用は本
工事に含まれている。
「伐木・抜根材発生情報提供ｼｽﾃﾑ」とは、発生した伐木・抜根材の発生情報をｲﾝﾀｰﾈｯﾄで公表し、
有用物として有効利用する一般の希望者へ提供することを目的としたものである。
・ 化学物質の濃度測定
工事完成前に、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い、測定結果報
告書を監督職員に提出すること。また、測定の結果が、厚生労働省が設定した化学物質の室内濃
度の指針値を超えた場合は、監督職員と協議すること。
| （１）測定対象化学物質 | [5 empty] | ※ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ
| （２）測定対象室・測定箇所数 | [5 empty] | ※ 図示
（３）測定方法
（ア）空気の採取
※ 拡散方式( ※ 測定ﾊﾞｯﾁﾞ ・ ﾊﾟｯｼﾌﾞｻﾝﾌﾟﾗｰ ・ ﾊﾟｯｼﾌﾞｶﾞｽﾁｭｰﾌﾞ)
・ 吸引方式
（イ）測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法と
して示した以下の方法によって行う。または、以下と相関の高い方法によって行うことも
できる。
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ：高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
揮発性有機化合物：ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ質量分析法
・ 技術検査
工事施工途中における技術検査（中間検査）は下表を原則とし、監督職員と協議すること。
なお、技術検査時、工事写真等を電子ﾃﾞｰﾀにより検査する場合に必要となる機器の準備及び操
作は受注者が行う。
（１）建築工事
（ア）新営工事
|  | 構造 | [7 empty] | 検査工程
|  | ・ RC造(SRC造含む)にあっては、3階建て以上のもの | [7 empty] | １．基礎工事完了時
|  | 又は延べ面積が500㎡を超えるもの | [7 empty] | ２．躯体工事完了時（原則１階）
|  | ・ S造にあっては、3階建て以上のもの又は延べ面積が | [7 empty] | １．基礎工事完了時
|  | 500㎡を超えるもの並びに20ｍを超えるｽﾊﾟﾝを有する | [7 empty] | ２．鉄骨建方完了時
もの
|  | ・ W造にあっては、延べ面積が500㎡を超えるもの | [7 empty] | １．軸組完了時
|  | ・ 用途、構造及びその他の事由により必要と認められ | [7 empty] | ・ 基礎工事完了時
|  | るもの | [7 empty] | ・ 躯体工事完了時
・
（イ）改修工事・解体工事
・ 躯体の改修又は補修が工事に含まれ、仕上げ工事により品質の確認が困難と予想される場
合は、改修又は補修工法の施工完了時に行う。
・ 屋根等の主要な工事部分について、工事施工中の仮設足場がなければ確認困難と予想され
る場合は、仮設足場撤去前に新営工事に準じて行う。
・ 発注者が必要と認めた工程（別途監督員の指示による）
（２）設備工事
（ア）新営工事
・ 機材が天井仕上げ等で隠ぺいされる前（原則１回）
・ 主要な機器が水没等により不可視となる前
・ 発注者が必要と認めた工程（別途監督員の指示による）
（イ）改修工事
・ 新営工事に準じて行う。
⦿ 工事の下請負
受注者は、下請負に付する場合には次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。また、
可能な限り地元建設業者を使用すること。
（１）受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
（２）下請負者が青森県有資格建設業者名簿登載業者である場合には、指名停止期間中でないこ
と。
（３）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
⦿ 報告書
（１）施工体制台帳及び施工体系図
下請負業者と契約締結後速やかに、施工体制台帳及び施工体系図各１部を監督職員に提出す
ること。
施工体台帳及び施工体系図は工事現場に備えるものとし、現場表示も併せて行うこと。
（２）主要機器資材ﾒｰｶｰ報告書
使用する主要機器資材ﾒｰｶｰ報告書１部を監督職員に提出すること。
（３）技能士報告書
本章第6項で技能士が適用された場合は、報告書１部を監督職員に提出すること。
⦿ 工事の一時中止
（１）工事の一時中止に係る計画の作成
契約書第２０条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工
事現場の管理に関する計画（以下「基本計画書」という。）を発注者に提出し、承諾を受ける
こと。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料
及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関するこ
と及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにすること。
（２）工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
⦿ 提出図書等
（１）完成時の提出図書
|  | 提出図書等 | [7 empty] | 部数 |  | 備考
|  | 完成写真（改修工事の場合は着工前を左、完成写真を | [8 empty] | ３部
右に入れる）
|  | 工事写真 | [8 empty] | １部
|  | 実施工程表 | [8 empty] | １部
完成図
|  |  | ※ 二つ折り製本 | [7 empty] | １部
|  |  | ※ Ａ４判二つ折り製本 | [7 empty] | ２部
|  |  | ・ 黒表紙金文字入製本(折りたたみ→A4) | [7 empty] | 部
|  |  | ※ CADによるSXF(P21)形式、ｵﾘｼﾞﾅﾙ形式及びPDF | [7 empty] | １部
形式（全ての図面及び特記仕様書を1つのPDF
ﾌｧｲﾙにまとめ、DRAWINGFﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞに格納)
|  | 施工計画書（工事期間中に監督職員の承諾を受けたも | [8 empty] | １部
のをとりまとめたもの）
|  | 承認図 | [8 empty] | １部
|  | 施工図 | [8 empty] | １部
|  | 保全に関する資料(標仕(1.7.3)(1)に示す内容) | [8 empty] | １部
※ 建築物等の利用に関する説明書
※ 機器取扱い説明書
※ 機器性能試験成績書
※ 官公署届出書類
※ 主要材料、機器一覧表
・ 総合試運転調整報告書
|  | 工事関係資料 | [8 empty] | １部
※ 施工者連絡先一覧表
・ 打合記録簿(指摘事項、協議記録等)
・ 機器完成図
・ 機器設定値等一覧表(温度、圧力、風量、作動
範囲等の設定値及びその設定者等)
・ 機器付属品・保守工具等一覧表
・
|  | その他監督職員が指示する書類 | [8 empty] | １部
※ 現場説明書
・
（２）その他
（ア）電子納品は、「青森県営繕事業に係る電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」による。
（イ）提出図書等は、折りたたみコンテナ（D530*W366、蓋無し、容量40～50ℓ程度）に納めて
納入すること。また、外装に工事番号及び工事名を記入すること。
（ウ）貸与されたCADﾃﾞｰﾀは本工事における施工図及び竣工図の作成のため以外に使用しないこ
と。
（エ）建築物等の利用に関する説明書は、「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(本
編)(国土交通省大臣官庁営繕部)」を参考にするものとし、保全計画は必ず作成すること。
なお、改修工事の場合は既存の保全計画等の活用について検討すること。
（オ）毎月25日までに月間の工事報告書を提出すること。

## 建築 (hidden)
⦿ 環境物品等の調達方針 | [6 empty] | ２ 一般共通事項続き
特記仕様書Ⅱ(1)5)における「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成31年2月閣議決定
)」を「青森県環境物品等調達方針」と読み替える。
３ 土工事
・ 建設発生土の処理
※ 構外搬出適正処理（参考標準運搬距離 km）
・ 構内指示の場所に敷き均し
・ 構内指示の場所に堆積
・ 構外指示の場所に処分（受入れ施設名、受入れ場所、仮置場所、搬出調書等を提出する。）
４ 地業工事
・ 杭、地盤の載荷試験
杭、地盤の試験の方法及び報告書の記載事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部「敷地調査共
通仕様書」を標準とする。
・ 六価ｸﾛﾑ溶出試験
地盤改良工事等でｾﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系固化材を使用する場合は、六価ｸﾛﾑ溶出試験要領により、試験
を実施し試験結果（計量証明書）を監督職員に提出すること。
・ 配合設計段階（ 検体）
・ 施工段階（ 検体）
５ ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
・ 骨材
構造体に関する耐震安全性の分類がⅠ類以外の建築物で、地域等によって区分Bの骨材を使用せ
ざるを得ない場合、監督職員と協議し、次のいずれかの方法により承諾を受けた場合に限り使用
できる。
（１）ｱﾙｶﾘ総量が3.0㎏/m3以下であることを配合計画書により確認。
（２）抑制効果のある混合ｾﾒﾝﾄを使用。
・ 品質管理
構造体に用いるｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材の品質試験を実施すること。
（１）ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性試験の方法は化学法(JIS A 1145)又は迅速法(JIS A 1804)による。
（２）実施計画書
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造工場の選定後、速やかに品質試験実施計画書を作成し、監督職員に提出すること。
（３）試料の採取
原則として受注者の立会いのもの試料の採取を行うこと。
（４）試験の実施
計画調合書の作成前に、原則として試験機関に委託し実施すること。試験の実施後、6ヶ月を
経過する都度及び産地が変わった場合には、再試験を実施すること。
（５）試験結果の報告
試験の結果は書面により、速やかに報告すること。
（６）その他
ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性試験の結果、区分がBと判定された場合は、監督職員と協議すること。
６ 木工事
・ 材料
| 樹種 |  | ※ 標準仕様書の「ひのき」は「ひば」と読み替える。
７ 塗装工事
・ 塗装業者
(一社)日本塗装工業会の会員又は監督員の承諾する者とする。
８ 撤去工事
・ 一般事項
（１）建設廃棄物等の処分は、関係法令に従い安全かつ公害を発生させない方法で行うこと。
（２）計画内容は工事施工関係者に広く周知徹底させる。
（３）騒音、振動は使用機器の能力等により、事前に所要の手続きをして解体に伴う関係官庁の
了解を得ること。
・ 施工計画書
（１）使用機械器具、各工種の材料、工法、日程等の内容を記載すること。
（２）重機械等を建築物等に載せる場合は、構造体の安全を確認する検討書を添付すること。
・ 工法等
内装材の撤去は原則として火気を使用しないこと。やむを得ず使用する場合は、消火器具等を
準備し監視人を配置するなど防火対策を入念に行う。
・ 分別解体等に係る施工方法
（１）内装仕上げ材、建築設備の撤去
※ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ、間仕切壁、天井材、建具類等の内装仕上げ材及び建築設備は、ｺﾝｸﾘｰﾄ類の再
資源化を図るのため、手作業による先行撤去とし、ｺﾝｸﾘｰﾄ類とは分別解体とすること。
・ 手作業、機械作業の併用による。
（２）屋根ふき材
※ 手作業による。
・ 手作業、機械作業の併用による。
・ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞの処分方法
（１）撤去は手作業を原則とし、管理型処分場で処分すること。
（２）ひ素・ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有せっこうﾎﾞｰﾄﾞは、出来る限り製造業者に処分を依頼すること。
９ 防水改修工事
・ 伸縮調整目地
※ 成形伸縮目地（天端EPTｺﾞﾑ、ｻｲﾄﾞﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ製）は評価名簿による。
１０ 内装改修工事
・ 材料
| 樹種 |  | ※ 改修標準仕様書の「ひのき」は「ひば」と読み替える。
|  |  | ・ 代用樹種の禁止 |  | 適用箇所 | ※ 図示 ・
・ 防虫処理
| ・ ﾗﾜﾝ材等を使用する場合 |  |  | 保存処理の性能区分K1
・ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り
特記仕様書での特記事項は、体育館の床には適用しない。
１１ 塗装改修工事
・ 塗装業者
(一社)日本塗装工業会の会員又は監督員の承諾する者とする。

## 提-内訳 (hidden)
[7 empty] | 年 月 日 | （科目別内訳） | [5 empty] | 別紙
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [7 empty] | A | 直接工事費
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 近的弓道場トップライト
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 1-1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 1-2 | 防水改修工事 |  | 式 | 1
受任者氏名
[8 empty] | 2 | 主競技場越屋根
|  | 工事番号 | #REF! |  |  |  |  | 2-1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
|  | 工 事 名 | #REF! |  |  |  |  | 2-2 | 外壁改修工事 |  | 式 | 1
積算担当者氏名
| （種目別内訳） | [6 empty] | 3 | 発生材処分 |  | 式 | 1
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考 | 4 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A |  |  | 直接工事費計
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | #REF!
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | #REF!
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 質問書（R8）
質 問 書 （全○枚）
令和 年 月 日
青森県三八県土整備事務所長 殿
住 所
氏名又は会社名
電 話
メールアドレス
担当者
工事番号 |  | 三八建8第2号
工 事 名 |  | 県営住宅（河原木団地）１～９号棟その他照明設備LED化改修工事
番号 | 図面番号 |  | 質 問 事 項
※質問がない場合は、提出の必要はありません。
三八県土整備事務所 建築指導課
電話：0178-27-5157 メール：HA-KENDO@pref.aomori.lg.jp
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。

## 受領確認書（R8）
受 領 確 認 書
令和 年 月 日
青森県三八県土整備事務所長 殿
住 所
氏名又は会社名
電 話
メールアドレス
担当者
工事番号 |  | 三八建8第2号
工 事 名 |  | 県営住宅（河原木団地）１～９号棟その他照明設備LED化改修工事
上記工事の回答書を受領しました。