## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 営工三八8第3101号
工事名 | 八戸工業高等学校（旧普通教室棟）解体工事
工事場所 | 八戸市江陽一丁目 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 建築営繕グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１５６
建設リサイクル法対象工事
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
旧普通教室棟
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
旧普通教室棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
本体解体工事
1
式
環境配慮改修工事
1
式
杭引き抜き工事
1
式
取り合い塞ぎ工事・外構工事
1
式
発生材処理
1
式
産業廃棄物相当税
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
旧普通教室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
本体解体工事 | 本体解体工事
1
式
計
環境配慮改修工事 | 環境配慮改修工事
1
式
計
杭引き抜き工事 | 杭引き抜き工事
1
式
計
取り合い塞ぎ工事・外構工事 | 取り合い塞ぎ工事
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
産業廃棄物相当税 | 産業廃棄物相当税
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
旧普通教室棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 8ヶ月 修理費含む | 2,178
| 22m未満 240日 |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 修理費含む 240日 | 175
ｍ
防音ｼｰﾄ張り | 修理費含む 230日
2,178
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
| 脚立足場 一般 | 2,410
| 転用数2 |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 2,178
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 175
ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 2,178
㎡
仮設材運搬 | 3階建
(内部仕上足場 |  | 2,410
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設間仕切り | B種
| 通用口W0.9m×H2.0m | 3
| 運搬共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
旧普通教室棟 |  | 本体解体工事 |  |  | 本体解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鋼矢板山留工 | SS400 幅250×ｔ4 3ヵ月
法 |  | 56
㎡
基礎コンクリート | 大型ブレーカー、圧砕機併用
解体 |  | 298
ｍ3
無筋コンクリート | 大型ブレーカー、圧砕機併用
解体 |  | 85
ｍ3
土間コンクリート | 大型ブレーカー、圧砕機併用
解体 |  | 384
ｍ3
躯体コンクリート | 圧砕機、ハンドブレーカ併用
解体 |  | 576
ｍ3
押えコンクリート | ハンドブレーカ主体
解体 |  | 59.5
ｍ3
CB撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
73.8
ｍ3
サッシ回りはつり
814
ｍ
既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共
992
㎡
押えコンクリート | ｔ50
撤去 |  | 992
㎡
笠木撤去
181
ｍ
内部造作材撤去
2,410
㎡
埋戻し(A種) | - 山砂の類
241
ｍ3
ﾌｪﾝｽ撤去
1
式
とりこわし機械 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3
運搬 |  | 1
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  |  | 往復
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
旧普通教室棟 |  | 環境配慮改修工事 |  |  | 環境配慮改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
除去汚染水貯留槽 | 単管組等による仮設屋根共 養生含
室 | む | 1
室
貯留タンク | 5ｍ3タンク 清掃、運搬含む
3
台
仮設発電機 | 25ｋVA 燃料含む
1
台
資機材等運搬
1
式
床面養生 | シート防水 ｔ0.8
263
㎡
壁面養生 | ポリエチレンシート ｔ0.1
1,618
㎡
天井養生 | ポリエチレンシート ｔ0.1
263
㎡
作業用消耗品 | 防護服、マスクフィルター等
1,618
㎡
アスベスト含有外 | 超高圧ウォータージェット・100Mpa
壁仕上げ塗材除去 | /cm2～245Mpa/cm2 | 1,618
㎡
除去アスベスト汚 | バキューム装置
泥水吸引 |  | 1,618
㎡
汚染水処理 | 0.2ミクロン膜ろ過処理
1,618
㎡
汚泥処理 | 吸水性凝固樹脂処理後二重密封
1,618
㎡
作業区域清掃
1,618
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
旧普通教室棟 |  | 杭引き抜き工事 |  |  | 杭引き抜き工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
杭引抜き | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
旧普通教室棟 |  | 取り合い塞ぎ工事・外構工事 |  |  | 取り合い塞ぎ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部）
養生(外壁改修)
5
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 5
㎡
枠組み本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
（手すり先行式） | 2ヶ月 修理費含む | 31.2
| 22m未満 60日 |  | ㎡
安全てすり | 枠組本足場用
| 修理費含む 60日 | 2.5
ｍ
防音シート | 修理費含む
| 50日 | 31.2
㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 2.5
ｍ
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 31.2
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 31.2
㎡
外壁取合い塞ぎ | 土工、地業工事：埋戻し
鉄筋工事：材工共
型枠工事：材工共
コンクリート工事：材工、仕上共
外壁工事：押出成形セメント板t=60
耐火被覆剥し復旧、躯体への持出金
物取付、荷揚げ含む
| 防水工事：材工共 | 1
| 笠木再取付：施工費 |  | 式
（内部）
墨出し(内部改修) | 複合改修
2.4
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
2.4
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 5.4
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 3
| - |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
7.5
ｍ
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りあり @450
18.8
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
旧普通教室棟 |  | 取り合い塞ぎ工事・外構工事 |  |  | 取り合い塞ぎ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 18.8
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
シナ合板 | ｔ5.5
18.8
㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程A種 塗料1種
| 素地B種 | 18.8
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
7.5
ｍ
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 3
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 3
張り(GB-D) |  |  | ㎡
（外構）
根切り | 人力土工
| - | 0.1
| - |  | ｍ3
車止めピラー | SUS製 差し込み式 フタ付 鍵付
本体 | き H850 φ101.6 | 5
| ｻﾝﾎﾟｰﾙ PA-11SK程度 |  | 本
車止めピラー | SUS製 差し込み式 フタ付 鍵付
設置工事 | き H850 φ101.6 | 5
| ｻﾝﾎﾟｰﾙ PA-11SK程度 |  | か所
車止めピラー | 5㎜
くさり |  | 5.8
ｍ
ナスカン | SUS製
8
個
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
旧普通教室棟 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 1,259
ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 209
ｍ3
モルタル | 機 械
集積、積込み |  | 193
ｍ3
内装材 積込み | 機 械 木材類
104
ｍ3
内装材 積込み | 機 械 ｶﾞﾗｽ・陶磁器
11.9
ｍ3
内装材 積込み | 機 械 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
20.2
ｍ3
内装材 積込み | 機 械 ケイ酸カルシウム板
0.3
ｍ3
内装材 積込み | 機 械 廃プラスチック
28.6
ｍ3
内装材 積込み | 機 械 金属くず（鋼材等）
1.5
ｍ3
内装材 積込み | 機 械 金属くず（鉄筋等）
14
ｍ3
内装材 積込み | 機 械 金属くず（軽量鋼材等）
2.2
ｍ3
内装材 積込み | 機 械 金属くず（アルミくず等）
2.7
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1,259
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 209
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 193
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類 | 104
| DID区間有り 17.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 | 11.9
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 20.2
| DID区間有り 17.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 ケイ酸カルシウム板 | 0.3
| DID区間有り 17.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 廃プラスチック | 28.6
| DID区間有り 17.5㎞以下 |  | ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
旧普通教室棟 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 金属くず（鋼材等） | 1.5
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 金属くず（鉄筋等） | 14
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 金属くず（軽量鋼材
等）
DID区間有り 12.0㎞以下
2.2
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 金属くず（アルミく
ず等）類
DID区間有り 11.0㎞以下
2.7
ｍ3
廃棄物収集運搬 | アスベスト含有 積込共
3
台
杭廃棄物 | 積込共
65.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
旧普通教室棟 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート（有
筋） |  | 3,022
ｔ
コンクリート（無
筋） |  | 481
ｔ
コンクリート（モ
ルタル） |  | 406
ｔ
木くず
52
ｔ
ｶﾞﾗｽ・陶磁器類
10.1
ｔ
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
14.1
ｔ
ケイ酸カルシウム
板 |  | 0.2
ｔ
廃プラスチック
28.6
ｔ
鉄スクラップ | H2（鋼材等）
12.9
ｔ
鉄スクラップ | H2（鉄筋等）
113
ｔ
鉄スクラップ | H2（軽量鋼材等）
17.3
ｔ
アルミ | 込みガラ
7,300
kg
廃棄物処分 | アスベスト含有
21.8
ｔ
杭廃棄物処理
156
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
旧普通教室棟 |  | 産業廃棄物相当税 |  |  | 産業廃棄物相当税
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 | 処分費のみ
10.3
ｔ
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 処分費のみ
14.1
ｔ
ケイ酸カルシウム | 処分費のみ
板 |  | 0.2
ｔ
廃プラスチック | 処分費のみ
28.6
ｔ
アスベスト含有
21.8
ｔ
計

## 種目 (2)
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 15
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
旧普通教室棟
1
式
計

## 科目 (2)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 16
旧普通教室棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
コンセント設備
1
式
幹線・動力設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
火災報知設備
1
式
構内配電線路
1
式
構内通信線路
1
式
発生材処理
1
式
産業廃棄物相当税
1
式
計

## 中科目1 (2)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
旧普通教室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
コンセント設備
1
式
計
幹線・動力設備
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
火災報知設備
1
式
計
構内配電線路
1
式
計
構内通信線路
1
式
計
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
旧普通教室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物相当税 | 産業廃棄物相当税
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
旧普通教室棟 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
旧普通教室棟 |  | コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
旧普通教室棟 |  | 幹線・動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
旧普通教室棟 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
旧普通教室棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
旧普通教室棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
旧普通教室棟 |  | 火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
旧普通教室棟 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
旧普通教室棟 |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
旧普通教室棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
旧普通教室棟 |  | 産業廃棄物相当税 |  |  | 産業廃棄物相当税
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属くず類 | 処分費のみ
0.85
ｔ
廃プラスチック類 | 処分費のみ
0.13
ｔ
ガラス類 | 処分費のみ
0.09
ｔ
計

## 種目 (3)
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 30
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
旧普通教室棟
1
式
計

## 科目 (3)
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 31
旧普通教室棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷房設備
1
式
暖房設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
消火設備
1
式
発生材処理
1
式
産業廃棄物相当税
1
式
計

## 中科目1 (3)
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 32
旧普通教室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷房設備
1
式
計
暖房設備
1
式
計
換気設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
計
発生材処理
1
式
計
産業廃棄物相当税 | 産業廃棄物相当税
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
旧普通教室棟 |  | 冷房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
旧普通教室棟 |  | 暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
旧普通教室棟 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
旧普通教室棟 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
旧普通教室棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
旧普通教室棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
旧普通教室棟 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
旧普通教室棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
旧普通教室棟 |  | 産業廃棄物相当税 |  |  | 産業廃棄物相当税
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾗｽ類 | 処分費のみ
0.68
ｔ
金属くず類 | 処分費のみ
18.5
ｔ
保温くず類 | 処分費のみ
0.1
ｔ
廃プラスチック類 | 処分費のみ
0.47
ｔ
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
旧普通教室棟 |  | 杭引き抜き工事 |  |  | 杭引き抜き工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
杭引抜き | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
杭抜き工費 | コンクリート杭φ300-8ｍ（掘削9.2
| ｍ） | 181
本
埋戻し工 | φ300-8ｍ×181
116
ｍ3
重建設機械分解組 | 1往復
立費 |  | 1
回
諸経費等
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
旧普通教室棟 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
Hf蛍光灯器具 | 露出形 FHF 32W ×1 再使用しない
撤去 |  | 9
個
Hf蛍光灯器具 | 露出形 FHF 32W ×2 再使用しない
撤去 |  | 1
個
Hf蛍光灯器具 | 吊下形 FHF 32W ×1 再使用しない
撤去 |  | 50
個
Hf蛍光灯器具 | 吊下形 FHF 32W ×2 再使用しない
撤去 |  | 189
個
Hf蛍光灯器具 | 埋込形 FHF 32W ×1 再使用しない
撤去 |  | 27
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再使用しない | 4
個
Hf蛍光灯器具 | 露出形 FHF 32W ×1 再使用しない
撤去 | 非常灯兼用型 | 4
個
避難口誘導灯 | 露出形 FL 10W ×1 再使用しない
撤去 |  | 3
個
通路誘導灯 | 露出形 FL 10W ×1 再使用しない
撤去 |  | 5
個
誘導標識板 | 避難口用
撤去 | 再使用しない | 5
枚
非常用白熱灯器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W
撤去 | 再使用しない | 30
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1
撤去 | 再使用しない | 20
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2
撤去 | 再使用しない | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3
撤去 | 再使用しない | 19
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1
撤去 | 再使用しない | 6
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 + 3W 15A ×1
撤去 | 再使用しない | 6
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 + 1P 4AL ×1
撤去 | 再使用しない | 3
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形 2P15A×1 125V
撤去 | 再使用しない | 3
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 露出形 2P15A×1 125V
撤去 | 再使用しない | 21
個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
旧普通教室棟 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 金属製
撤去 | 再使用しない | 6
個
ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 再使用しない
撤去 |  | 9
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
28
個
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 1,384
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 421
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 927
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 81
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 999
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 14
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 82
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 32
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
撤去 | 再使用しない | 27
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
旧普通教室棟 |  | コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形 2P15A×2 125V
撤去 | 再使用しない | 54
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形 2P15A×1 + ET 125V
撤去 | 再使用しない | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形 2P15A×2 + ET 125V
撤去 | 再使用しない | 14
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形 2P15AE×2 125V
撤去 | 再使用しない | 19
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 露出形 2P15A×1 + ET 125V
撤去 | 再使用しない | 21
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形 2P15AE×2 抜止 125V
撤去 | 再使用しない | 2
個
ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 再使用しない
撤去 |  | 45
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
86
個
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 232
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 132
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 26
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 164
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 708
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
撤去 | 再使用しない | 241
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
旧普通教室棟 |  | 幹線・動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
電灯分電盤 | L-1
撤去 | 再使用しない | 1
面
電灯分電盤 | L-1-1
撤去 | 再使用しない | 1
面
電灯分電盤 | L-1-2
撤去 | 再使用しない | 1
面
電灯分電盤 | L-2
撤去 | 再使用しない | 1
面
電灯分電盤 | L-2-1
撤去 | 再使用しない | 1
面
電灯分電盤 | L-3
撤去 | 再使用しない | 1
面
電灯分電盤 | L-3-1
撤去 | 再使用しない | 1
面
金属ﾀﾞｸﾄ | 520×670×140
撤去 | 再使用しない | 2
個
金属ﾀﾞｸﾄ | 520×1260×140
撤去 | 再使用しない | 2
個
樹脂ﾀﾞｸﾄ | 60×30
撤去 | 再使用しない | 1
ｍ
樹脂ﾀﾞｸﾄ | 80×60
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 26
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 68
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
旧普通教室棟 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ﾊﾌﾞ収容箱(A) | 600×700×120 露出形
撤去 | 再使用しない | 1
面
ﾊﾌﾞ収容箱(B) | 400×400×120 露出形
撤去 | 再使用しない | 1
面
ﾊﾌﾞ取付台 | 600×450 露出形
撤去 | 再使用しない | 21
個
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1
撤去 | 再使用しない | 21
個
ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 再使用しない
撤去 |  | 21
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
23
個
UTPｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 4P 管内
撤去 | 再使用しない | 287
ｍ
UTPｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 991
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | (E63) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
撤去 | 再使用しない | 188
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
撤去 | 再使用しない | 13
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
旧普通教室棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
撤去 | 再使用しない | 1
個
ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
旧普通教室棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｽﾋﾟｰｶ | 天井露出形 再使用しない
撤去 |  | 3
個
ｽﾋﾟｰｶ | 壁掛形 再使用しない
撤去 |  | 40
個
ｽﾋﾟｰｶ | ﾎｰﾝ形 再使用しない
撤去 |  | 2
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 再使用しない
撤去 |  | 21
個
電子ﾌﾞｻﾞｰ | 再使用しない
撤去 |  | 9
個
端子盤 10P | 120×230×120 樹脂製
撤去 | 再使用しない | 2
面
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 400×400×200VE
撤去 | 再使用しない | 1
個
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 金属製
撤去 | 再使用しない | 45
個
ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 946
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 483
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 14
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 82
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 122
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 10
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
旧普通教室棟 |  | 火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
発信機 | P型1級 埋込型
撤去 | 再使用しない | 6
個
表示灯 | 普通
撤去 | 再使用しない | 6
個
ﾍﾞﾙ | 150φ 露出
撤去 | 再使用しない | 6
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
撤去 | 再使用しない | 24
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 露出
撤去 | 再使用しない | 6
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
撤去 | 再使用しない | 2
個
光電式煙感知器 | 3種 蓄積型 露出
撤去 | 再使用しない | 6
個
電磁ﾚﾘｰｽﾞ | 防火ｼｬｯﾀｰ用 電子ﾌﾞｻﾞｰ付
(自動閉鎖装置) | 再使用しない | 6
撤去 |  |  | 個
連動操作盤 | 1回線 壁掛形
撤去 | 再使用しない | 6
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 800×350×10
撤去 | 再使用しない | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×80
撤去 | 再使用しない | 1
個
ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 再使用しない
撤去 |  | 6
個
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 743
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 13
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 39
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C 管内
撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 43
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 20
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
旧普通教室棟 |  | 火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C 管内
撤去 | 再使用しない | 64
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 33
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P 管内
撤去 | 再使用しない | 64
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 28
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 176
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
旧普通教室棟 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 70
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
撤去 | 再使用しない | 15
ｍ
CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 29
ｍ
CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
撤去 | 再使用しない | 34
ｍ
CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
撤去 | 再使用しない | 15
ｍ
CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 38
ｍ
CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
撤去 | 再使用しない | 33
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
旧普通教室棟 |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ﾊﾌﾞ収容箱(A) | 600×700×120 露出形
取外し | 再使用する | 2
個
ﾊﾌﾞ収容箱(A) | 600×700×120 露出形
(施工費) |  | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
旧普通教室棟 |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×200
撤去 | 再使用しない | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×200WP-SUS
撤去 | 再使用しない | 2
個
光成端箱 | 1条4芯用
撤去 | 再使用しない | 3
個
UTPｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 4P 管内
撤去 | 再使用しない | 15
ｍ
UTPｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 392
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P 管内
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 33
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P ﾗｯｸ
撤去 | 再使用しない | 107
ｍ
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ | OPT - 4C 管内
撤去 | 再使用しない | 14
ｍ
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ | OPT - 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 115
ｍ
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ | OPT - 4C ﾗｯｸ
撤去 | 再使用しない | 82
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | (E63) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | (G28) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
旧普通教室棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
発生材積込み | 金属くず類
| ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 | 1.6
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
| ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 | 0.37
ｍ3
発生材積込み | ｶﾞﾗｽ類
| ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 | 0.09
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
発生材運搬 | 金属くず類
1.6
ｍ3
発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.37
ｍ3
発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ類
0.09
ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
発生材処分 | 金属くず類
0.85
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.13
ｔ
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ類
0.09
ｔ
有価物処理 | [5 empty] | 別紙 00-0025/00-001
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
旧普通教室棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価物処理 | [5 empty] | 別紙 00-0025/00-001
1
式
1号銅線
514
kg
2号銅線
64
kg
ナゲット処理
928
kg
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
旧普通教室棟 |  | 冷房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
冷媒用被覆銅管 | 液管 9.52φ
撤去 | 再使用しない | 348
ｍ
冷媒用被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.88φ
撤去 | 再使用しない | 348
ｍ
排水・硬質塩化ﾋﾞ | 屋内一般 25A
ﾆﾙ管（ACD） | 再使用しない | 139
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋外 25A
化ﾋﾞﾆﾙ管（VP） | 再使用しない | 123
撤去 |  |  | ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 348
ｍ
化粧ｶﾊﾞｰ | 100×70
撤去 | 再使用しない | 237
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
旧普通教室棟 |  | 暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
鋳鉄製放熱器 | 5細柱 700H 5節
撤去 | 再使用しない | 1
台
鋳鉄製放熱器 | 5細柱 700H 8節
撤去 | 再使用しない | 2
台
鋳鉄製放熱器 | 5細柱 700H 12節
撤去 | 再使用しない | 1
台
鋳鉄製放熱器 | 5細柱 700H 13節
撤去 | 再使用しない | 2
台
鋳鉄製放熱器 | 5細柱 700H 15節
撤去 | 再使用しない | 24
台
鋳鉄製放熱器 | 5細柱 700H 16節
撤去 | 再使用しない | 48
台
鋳鉄製放熱器 | 5細柱 700H 18節
撤去 | 再使用しない | 4
台
鋳鉄製放熱器 | 5細柱 700H 20節
撤去 | 再使用しない | 8
台
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0002/00-001
1
式
蒸気・配管用炭素 | 機械室・便所 25A
鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 28
撤去 |  |  | ｍ
蒸気・配管用炭素 | 機械室・便所 32A
鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 10
撤去 |  |  | ｍ
蒸気・配管用炭素 | 機械室・便所 40A
鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 5
撤去 |  |  | ｍ
蒸気・配管用炭素 | 機械室・便所 100A
鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | ｍ
蒸気・配管用炭素 | 屋内一般 25A
鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 135
撤去 |  |  | ｍ
蒸気・配管用炭素 | 屋内一般 32A
鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 38
撤去 |  |  | ｍ
蒸気・配管用炭素 | 屋内一般 40A
鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 30
撤去 |  |  | ｍ
蒸気・配管用炭素 | 屋内一般 50A
鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 50
撤去 |  |  | ｍ
蒸気・配管用炭素 | 屋内一般 65A
鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 47
撤去 |  |  | ｍ
蒸気・配管用炭素 | 屋内一般 80A
鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 9
撤去 |  |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
旧普通教室棟 |  | 暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
蒸気・配管用炭素 | 屋内一般 100A
鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 56
撤去 |  |  | ｍ
還水管・配管用炭 | 機械室・便所 15A
素鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | ｍ
還水管・配管用炭 | 機械室・便所 20A
素鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 32
撤去 |  |  | ｍ
還水管・配管用炭 | 機械室・便所 40A
素鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | ｍ
還水管・配管用炭 | 屋内一般 15A
素鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 134
撤去 |  |  | ｍ
還水管・配管用炭 | 屋内一般 20A
素鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 187
撤去 |  |  | ｍ
還水管・配管用炭 | 屋内一般 25A
素鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 14
撤去 |  |  | ｍ
還水管・配管用炭 | 屋内一般 32A
素鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 21
撤去 |  |  | ｍ
還水管・配管用炭 | 屋内一般 40A
素鋼鋼管（黒） | 再使用しない | 8
撤去 |  |  | ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾀﾞﾌﾞﾙ 25A
撤去 | 再使用しない | 1
個
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾀﾞﾌﾞﾙ 80A
撤去 | 再使用しない | 1
個
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾀﾞﾌﾞﾙ 100A
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 100A
撤去 | 再使用しない | 2
個
放熱器弁 | 20A
撤去 | 再使用しない | 32
個
放熱器弁 | 25A
撤去 | 再使用しない | 57
個
放熱器ﾄﾗｯﾌﾟ | 15A
撤去 | 再使用しない | 89
個
管末ﾄﾗｯﾌﾟ | 15A
撤去 | 再使用しない | 1
個
管末ﾄﾗｯﾌﾟ | 20A
撤去 | 再使用しない | 1
個
蒸気管 保温撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 44
| 25A 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
旧普通教室棟 |  | 暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
蒸気管 保温撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 32A 再使用しない |  | ｍ
蒸気管 保温撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 40A 再使用しない |  | ｍ
蒸気管 保温撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 50A 再使用しない |  | ｍ
蒸気管 保温撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20
| 65A 再使用しない |  | ｍ
蒸気管 保温撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 80A 再使用しない |  | ｍ
蒸気管 保温撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 59
| 100A 再使用しない |  | ｍ
蒸気管 保温撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16
| 100A 再使用しない |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 20A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0002/00-001
1
式
鋳鉄製放熱器 | 5細柱 700H 12節
| 再使用しない | 1
台
鋳鉄製放熱器 | 5細柱 700H 13節
| 再使用しない | 2
台
鋳鉄製放熱器 | 5細柱 700H 15節
| 再使用しない | 24
台
鋳鉄製放熱器 | 5細柱 700H 16節
| 再使用しない | 48
台
鋳鉄製放熱器 | 5細柱 700H 18節
| 再使用しない | 4
台
鋳鉄製放熱器 | 5細柱 700H 20節
| 再使用しない | 8
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
旧普通教室棟 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
FE-1 壁付換気扇 | 20㎝
撤去 | 再使用しない | 3
台
FE-2 壁付換気扇 | 30㎝
撤去 | 再使用しない | 21
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
旧普通教室棟 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
9
組
大便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
3
組
小便器撤去 | 専用洗浄弁式床置小便器
| 再使用しない | 18
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
9
組
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
3
組
手すり撤去 | 再使用しない
3
組
棚撤去 | 再使用しない
12
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
旧普通教室棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆ | 機械室・便所 20A
ﾝｸﾞ鋼管（PB） | 再使用しない | 19
撤去 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆ | 機械室・便所 25A
ﾝｸﾞ鋼管（PB） | 再使用しない | 63
撤去 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆ | 機械室・便所 32A
ﾝｸﾞ鋼管（PB） | 再使用しない | 15
撤去 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆ | 機械室・便所 40A
ﾝｸﾞ鋼管（PB） | 再使用しない | 17
撤去 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆ | 機械室・便所 50A
ﾝｸﾞ鋼管（PB） | 再使用しない | 5
撤去 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆ | 屋内一般 50A
ﾝｸﾞ鋼管（PB） | 再使用しない | 2
撤去 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆ | 地中 50A
ﾝｸﾞ鋼管（PD） | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | ｍ
仕切弁 | GV 40A
撤去 | 再使用しない | 3
個
仕切弁 | BH 50A
撤去 | 再使用しない | 1
個
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 46
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 50A 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
旧普通教室棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005/00-001
1
式
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005/00-001
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.84
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.84
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
旧普通教室棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
汚水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ | 機械室・便所 50A
鋼管（黒） | 再使用しない | 16
撤去 |  |  | ｍ
汚水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ | 機械室・便所 100A
鋼管（黒） | 再使用しない | 65
撤去 |  |  | ｍ
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ | 機械室・便所 40A
鋼管（黒） | 再使用しない | 11
撤去 |  |  | ｍ
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ | 機械室・便所 50A
鋼管（黒） | 再使用しない | 10
撤去 |  |  | ｍ
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ | 機械室・便所 65A
鋼管（黒） | 再使用しない | 6
撤去 |  |  | ｍ
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ | 機械室・便所 80A
鋼管（黒） | 再使用しない | 19
撤去 |  |  | ｍ
通気・配管用炭素 | 機械室・便所 50A
鋼鋼管（白） | 再使用しない | 19
撤去 |  |  | ｍ
通気・配管用炭素 | 機械室・便所 65A
鋼鋼管（白） | 再使用しない | 55
撤去 |  |  | ｍ
通気・配管用炭素 | 機械室・便所 80A
鋼鋼管（白） | 再使用しない | 2
撤去 |  |  | ｍ
通気・配管用炭素 | 機械室・便所 100A
鋼鋼管（白） | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 地中 100A
化ﾋﾞﾆﾙ管（VU） | 再使用しない | 12
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 地中 150A
化ﾋﾞﾆﾙ管（VU） | 再使用しない | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 100A
化ﾋﾞﾆﾙ管（VP） | 再使用しない | 6
撤去 |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 50A
撤去 | 再使用しない | 6
個
床上掃除口 | COA 65A
撤去 | 再使用しない | 2
個
床上掃除口 | COA 100A
撤去 | 再使用しない | 8
個
通気金具 | VC 100A
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 D-1 | 100-150 90L 630H
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 D-2 | 100-150 LT 660H
撤去 | 再使用しない | 1
個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
旧普通教室棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 D-3 | 100-150 90L 730H
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 D-4 | 100-150 90L 840H
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 D-5 | 100-150 90L 930H
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 D-6 | 100-150 90L 970H
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 D-7 | 100-150 DR 1,440H
撤去 | 再使用しない | 1
個
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 40A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18
| 50A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 65A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 80A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 47
| 100A 再使用しない |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 5
･手間のみ |  |  | か所
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006/00-001
1
式
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006/00-001
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.7
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.7
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
旧普通教室棟 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
消火・配管用炭素 | 屋内一般 50A
鋼鋼管（白） | 再使用しない | 63
撤去 |  |  | ｍ
消火・配管用炭素 | 屋内一般 65A
鋼鋼管（白） | 再使用しない | 6
撤去 |  |  | ｍ
屋内消火栓 | 総合型・露出
撤去 |  | 6
台
救助袋
1
組
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 65A
撤去 | 再使用しない | 2
本
消火管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 15
| 50A 再使用しない |  | ｍ
消火管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 48
| 50A 再使用しない |  | ｍ
消火管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 65A 再使用しない |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 65A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
旧普通教室棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
発生材積込み | ｶﾞﾗｽ類
| ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 | 5.7
ｍ3
発生材積込み | 金属くず類
| ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 | 17.2
ｍ3
発生材積込み | 保温くず類
| ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 | 2.7
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
| ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 | 2.3
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ類
5.7
ｍ3
発生材運搬 | 金属くず類
17.2
ｍ3
発生材運搬 | 保温くず類
2.7
ｍ3
発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
2.3
ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ類
0.68
ｔ
発生材処分 | 金属くず類
18.5
ｔ
発生材処分 | 保温くず類
0.1
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.47
ｔ
計

## 細目別内訳 (4)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 69
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | H=2.0m
| 運搬費含む | 143
| 330日 |  | ｍ
仮設鉄板敷 | 運搬費含む
| 330日 | 567
㎡
仮設鉄板敷 | 杭引き工事専用
| 材工、運搬共 | 126
㎡
防音パネル | 防音パネル用仮囲い成形鋼鈑
| H=3.0 運搬費含 | 34
| む |  | ｍ
防音パネル | 防音パネルｼｰﾄマグネット付け
| H=3.0 賃料 | 330
日
防音パネル | 防音パネル金具
360
個
防音パネル | パネル運搬費
180
個
防音パネル | マグネット 設置 運搬
30
ｍ
交通誘導員B
220
人日
パネルゲート | W7.2×H4.5 12ヵ月
1
か所
ASP
13
月
計