## 内訳書
#&$SKHDIN_HINAGATA3#&$ |  | 上農水（整工）第５号
41 |  | 和田ダム防ダム第２号工事 |  |  |  | 工事費内訳書
1 |  | 20260623114839 | [8 empty] | 令和 年 月 日
20 | 内訳書 |  |  |  |  | 工事番号 | 上農水（整工）第５号 | 商号又は名称
K_名称 | 入力(積上有り）背景色 |  |  |  |  | 工事名 | 和田ダム防ダム第２号工事 | 代表者氏名
L_規格 | 入力(積上無し）背景色 |  |  |  |  | 積算担当者 |  | 受任者氏名
M_数量 | 積上げ無し文字色
N_単位 | 工事名称行背景色
O_金額 | 工事価格行背景色
[7 empty] | 工事区分・工種・種別 | 規 格 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額
|  |  | 0 |  | 0 |  | 和田ダム防ダム第２号工事
|  |  | 2 | 41 | 2 |  | 製作工事価格 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 3 | 67 | 3 |  | 機器単体費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 4 |  | 9 |  | 電源設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 5 |  | 10 |  | 電源設備工 | 和田ダム | 1 | 式 | 0
|  |  | 6 |  | 11 |  | 電源設備工（機器単体費） | 山舘水位局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 7 |  | 12 |  | 空中線 | 3素子八木型 | 1 | 式
|  |  | 8 |  | 12 |  | 同軸避雷器 |  | 1 | 式
|  |  | 9 |  | 12 |  | 水晶式水位計 | 変換器・収納架含む | 1 | 式
|  |  | 10 |  | 12 |  | 耐雷トランス | 1KVA | 1 | 式
|  |  | 11 |  | 12 |  | 直流電源装置 | 100AH | 1 | 式
|  |  | 12 |  | 11 |  | 電源設備工（機器単体費） | 山ノ神雨量局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 13 |  | 12 |  | 観測装置 |  | 1 | 式
|  |  | 14 |  | 12 |  | 自己記録計 |  | 1 | 式
|  |  | 15 |  | 12 |  | 無線装置 | 1W | 1 | 式
|  |  | 16 |  | 12 |  | 空中線 | 3素子八木型 | 1 | 式
|  |  | 17 |  | 12 |  | 同軸避雷器 |  | 1 | 式
|  |  | 18 |  | 12 |  | 太陽電池 | 24W | 1 | 式
|  |  | 19 |  | 12 |  | 太陽電池配電盤 |  | 1 | 式
|  |  | 20 |  | 12 |  | 蓄電池 | 50AH | 1 | 式
|  |  | 21 |  | 11 |  | 電源設備工（機器単体費） | 山屋水位警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 22 |  | 12 |  | 空中線 | 3素子八木型 | 1 | 式
|  |  | 23 |  | 12 |  | 同軸避雷器 |  | 1 | 式
|  |  | 24 |  | 12 |  | サイレン制御盤 |  | 1 | 式
|  |  | 25 |  | 12 |  | モータサイレン | 2.2KW | 1 | 台
|  |  | 26 |  | 12 |  | スピーカ | 50W | 4 | 台
|  |  | 27 |  | 12 |  | 集音マイク |  | 1 | 式
|  |  | 28 |  | 12 |  | 耐雷トランス | 1KVA | 1 | 式
|  |  | 29 |  | 12 |  | 直流電源装置 | 150AH | 1 | 式
|  |  | 30 |  | 11 |  | 電源設備工（機器単体費） | 川原水位警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 31 |  | 12 |  | 観測装置 |  | 1 | 式
|  |  | 32 |  | 12 |  | 警報装置 |  | 1 | 式
|  |  | 33 |  | 12 |  | 無線装置 | 1W | 1 | 式
|  |  | 34 |  | 12 |  | 空中線 | 3素子八木型 | 1 | 式
|  |  | 35 |  | 12 |  | 同軸避雷器 |  | 1 | 式
|  |  | 36 |  | 12 |  | 水晶式水位計 | 変換器・収納架含む | 1 | 式
|  |  | 37 |  | 12 |  | 音声増幅器 |  | 2 | 台
|  |  | 38 |  | 12 |  | サイレン制御盤 |  | 1 | 式
|  |  | 39 |  | 12 |  | モータサイレン | 2.2KW | 1 | 台
|  |  | 40 |  | 12 |  | スピーカ | 50W | 4 | 台
|  |  | 41 |  | 12 |  | 集音マイク |  | 1 | 式
|  |  | 42 |  | 12 |  | 耐雷トランス | 1KVA | 1 | 式
|  |  | 43 |  | 12 |  | 直流電源装置 | 100AH | 1 | 式
|  |  | 44 |  | 11 |  | 電源設備工（機器単体費） | 大池水位警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 45 |  | 12 |  | 空中線 | 3素子八木型 | 1 | 式
|  |  | 46 |  | 12 |  | 同軸避雷器 |  | 1 | 式
|  |  | 47 |  | 12 |  | サイレン制御盤 |  | 1 | 式
|  |  | 48 |  | 12 |  | モータサイレン | 0.75KW | 1 | 台
|  |  | 49 |  | 12 |  | スピーカ | 50W | 2 | 台
|  |  | 50 |  | 12 |  | 集音マイク |  | 1 | 式
|  |  | 51 |  | 12 |  | 耐雷トランス | 1KVA | 1 | 式
|  |  | 52 |  | 12 |  | 直流電源装置 | 100AH | 1 | 式
|  |  | 53 |  | 11 |  | 電源設備工（機器単体費） | 西野警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 54 |  | 12 |  | 空中線 | 3素子八木型 | 1 | 式
|  |  | 55 |  | 12 |  | 同軸避雷器 |  | 1 | 式
|  |  | 56 |  | 12 |  | サイレン制御盤 |  | 1 | 式
|  |  | 57 |  | 12 |  | モータサイレン | 2.2KW | 1 | 台
|  |  | 58 |  | 12 |  | スピーカ | 50W | 4 | 台
|  |  | 59 |  | 12 |  | 集音マイク |  | 1 | 式
|  |  | 60 |  | 12 |  | 耐雷トランス | 1KVA | 1 | 式
|  |  | 61 |  | 12 |  | 直流電源装置 | 100AH | 1 | 式
|  |  | 62 |  | 11 |  | 電源設備工（機器単体費） | 八幡警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 63 |  | 12 |  | 空中線 | 3素子八木型 | 1 | 式
|  |  | 64 |  | 12 |  | 同軸避雷器 |  | 1 | 式
|  |  | 65 |  | 12 |  | サイレン制御盤 |  | 1 | 式
|  |  | 66 |  | 12 |  | モータサイレン | 2.2KW | 1 | 台
|  |  | 67 |  | 12 |  | スピーカ | 50W | 4 | 台
|  |  | 68 |  | 12 |  | 集音マイク |  | 1 | 式
|  |  | 69 |  | 12 |  | 耐雷トランス | 1KVA | 1 | 式
|  |  | 70 |  | 12 |  | 直流電源装置 | 100AH | 1 | 式
|  |  | 71 |  | 11 |  | 電源設備工（機器単体費） | 大浦警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 72 |  | 12 |  | 空中線 | 3素子八木型 | 1 | 式
|  |  | 73 |  | 12 |  | 同軸避雷器 |  | 1 | 式
|  |  | 74 |  | 12 |  | サイレン制御盤 |  | 1 | 式
|  |  | 75 |  | 12 |  | モータサイレン | 2.2KW | 1 | 台
|  |  | 76 |  | 12 |  | スピーカ | 50W | 4 | 台
|  |  | 77 |  | 12 |  | 集音マイク |  | 1 | 式
|  |  | 78 |  | 12 |  | 耐雷トランス | 1KVA | 1 | 式
|  |  | 79 |  | 12 |  | 直流電源装置 | 100AH | 1 | 式
|  |  | 80 |  | 11 |  | 電源設備工（機器単体費） | 才市田警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 81 |  | 12 |  | 空中線 | 3素子八木型 | 1 | 式
|  |  | 82 |  | 12 |  | 同軸避雷器 |  | 1 | 式
|  |  | 83 |  | 12 |  | サイレン制御盤 |  | 1 | 式
|  |  | 84 |  | 12 |  | モータサイレン | 2.2KW | 1 | 台
|  |  | 85 |  | 12 |  | スピーカ | 50W | 4 | 台
|  |  | 86 |  | 12 |  | 集音マイク |  | 1 | 式
|  |  | 87 |  | 12 |  | 耐雷トランス | 1KVA | 1 | 式
|  |  | 88 |  | 12 |  | 直流電源装置 | 100AH | 1 | 式
|  |  | 89 |  | 10 |  | 電源設備工 | 作田ダム | 1 | 式 | 0
|  |  | 90 |  | 11 |  | 電源設備工（機器単体費） | 大作水位局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 91 |  | 12 |  | 観測装置 |  | 1 | 式
|  |  | 92 |  | 12 |  | 無線装置 | 5W | 1 | 式
|  |  | 93 |  | 12 |  | 空中線 | 5素子八木型 | 1 | 式
|  |  | 94 |  | 12 |  | 同軸避雷器 |  | 1 | 式
|  |  | 95 |  | 12 |  | 水晶式水位計 | 変換器・収納架含む | 1 | 式
|  |  | 96 |  | 12 |  | 耐雷トランス | 1KVA | 1 | 式
|  |  | 97 |  | 12 |  | 直流電源装置 | 100AH | 1 | 式
|  |  | 98 |  | 11 |  | 電源設備工（機器単体費） | 左組水位警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 99 |  | 12 |  | 観測装置 |  | 1 | 式
|  |  | 100 |  | 12 |  | 警報装置 |  | 1 | 式
|  |  | 101 |  | 12 |  | 無線装置 | 1W | 1 | 式
|  |  | 102 |  | 12 |  | 空中線 | 3素子八木型 | 1 | 式
|  |  | 103 |  | 12 |  | 同軸避雷器 |  | 1 | 式
|  |  | 104 |  | 12 |  | 水晶式水位計 | 変換器・収納架含む | 1 | 式
|  |  | 105 |  | 12 |  | 音声増幅器 |  | 2 | 台
|  |  | 106 |  | 12 |  | サイレン制御盤 |  | 1 | 式
|  |  | 107 |  | 12 |  | モータサイレン | 2.2KW | 1 | 台
|  |  | 108 |  | 12 |  | スピーカ | 50W | 4 | 台
|  |  | 109 |  | 12 |  | 集音マイク |  | 1 | 式
|  |  | 110 |  | 12 |  | 耐雷トランス | 1KVA | 1 | 式
|  |  | 111 |  | 12 |  | 直流電源装置 | 100AH | 1 | 式
|  |  | 112 |  | 11 |  | 電源設備工（機器単体費） | 銀南木警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 113 |  | 12 |  | 警報装置 |  | 1 | 式
|  |  | 114 |  | 12 |  | 無線装置 | 1W | 1 | 式
|  |  | 115 |  | 12 |  | 空中線 | 3素子八木型 | 1 | 式
|  |  | 116 |  | 12 |  | 同軸避雷器 |  | 1 | 式
|  |  | 117 |  | 12 |  | 音声増幅器 |  | 2 | 台
|  |  | 118 |  | 12 |  | サイレン制御盤 |  | 1 | 式
|  |  | 119 |  | 12 |  | モータサイレン | 2.2KW | 1 | 台
|  |  | 120 |  | 12 |  | スピーカ | 50W | 4 | 台
|  |  | 121 |  | 12 |  | 集音マイク |  | 1 | 式
|  |  | 122 |  | 12 |  | 耐雷トランス | 1KVA | 1 | 式
|  |  | 123 |  | 12 |  | 直流電源装置 | 100AH | 1 | 式
|  |  | 124 |  | 11 |  | 電源設備工（機器単体費） | 後川原警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 125 |  | 12 |  | 警報装置 |  | 1 | 式
|  |  | 126 |  | 12 |  | 無線装置 | 1W | 1 | 式
|  |  | 127 |  | 12 |  | 空中線 | 3素子八木型 | 1 | 式
|  |  | 128 |  | 12 |  | 同軸避雷器 |  | 1 | 式
|  |  | 129 |  | 12 |  | 音声増幅器 |  | 2 | 台
|  |  | 130 |  | 12 |  | サイレン制御盤 |  | 1 | 式
|  |  | 131 |  | 12 |  | モータサイレン | 2.2KW | 1 | 台
|  |  | 132 |  | 12 |  | スピーカ | 50W | 4 | 台
|  |  | 133 |  | 12 |  | 集音マイク |  | 1 | 式
|  |  | 134 |  | 12 |  | 耐雷トランス | 1KVA | 1 | 式
|  |  | 135 |  | 12 |  | 直流電源装置 | 100AH | 1 | 式
|  |  | 136 | 30 | 2 |  | 据付工事価格 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 137 | 31 | 3 |  | 据付工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 138 | 6 | 4 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 139 | 171 | 5 |  | 直接工事費（共通仮設費対象） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 140 |  | 9 |  | 運搬工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 141 |  | 10 |  | 運搬工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 142 |  | 11 |  | 運搬工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 143 |  | 12 |  | 輸送費（電気通信設備） | 10ton,730km | 1 | 式
|  |  | 144 |  | 9 |  | 据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 145 |  | 10 |  | 電源設備工 | 和田ダム | 1 | 式 | 0
|  |  | 146 |  | 11 |  | 据付・調整工 | 山ノ神雨量局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 147 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無 | 1 | 架
|  |  | 148 |  | 12 |  | 観測装置 撤去 | 雨水用 無線機含む | 1 | 架
|  |  | 149 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置調整工 | TM/TC設備,雨水TM観測装置,－,,１架,無線 | 1 | 架
|  |  | 150 |  | 12 |  | 情報処理・監視制御設備据付工 | 情報処理設備,記録用端末装置,ﾌﾟﾘﾝﾀ,無 | 1 | 台
|  |  | 151 |  | 12 |  | 記録用端末装置 撤去 | 自己記録計 | 1 | 台
|  |  | 152 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,無,0.0,無 | 1 | 基
|  |  | 153 |  | 12 |  | 空中線（八木） 撤去 | 60MHz～70MHz | 1 | 基
|  |  | 154 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置調整工 | TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 | 1 | 基
|  |  | 155 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線付属品,,,,同軸避雷器,無,0.0,無 | 1 | 個
|  |  | 156 |  | 12 |  | 同軸避雷器 撤去 |  | 1 | 個
|  |  | 157 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | TM/TC設備,太陽電池,,無 | 1 | 面
|  |  | 158 |  | 12 |  | 太陽電池 撤去 | 9～42W | 1 | 面
|  |  | 159 |  | 12 |  | 蓄電池設置工 | 50AH以下 | 1 | セル
|  |  | 160 |  | 11 |  | 据付・調整工 | 山舘水位局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 161 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,無,0.0,無 | 1 | 基
|  |  | 162 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置調整工 | TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 | 1 | 基
|  |  | 163 |  | 12 |  | 空中線（八木） 撤去 | 60MHz～70MHz | 1 | 基
|  |  | 164 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線付属品,,,,同軸避雷器,無,0.0,無 | 1 | 個
|  |  | 165 |  | 12 |  | 同軸避雷器 撤去 |  | 1 | 個
|  |  | 166 |  | 12 |  | 計装設備据付工 | 圧力式水位計,無 | 1 | 台
|  |  | 167 |  | 12 |  | 水位計 撤去 | 圧力式（水晶式） | 1 | 台
|  |  | 168 |  | 12 |  | 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 | 5kVA以下,無 | 1 | 台
|  |  | 169 |  | 12 |  | 耐雷耐雷トランス 撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 170 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,直流電源装置,無 | 1 | 台
|  |  | 171 |  | 12 |  | 直流電源装置 撤去 | 観測装置 電池含む | 1 | 台
|  |  | 172 |  | 11 |  | 据付・調整工 | 山屋水位警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 173 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,無,0.0,無 | 1 | 基
|  |  | 174 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置調整工 | TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 | 1 | 基
|  |  | 175 |  | 12 |  | 空中線（八木） 撤去 | 60MHz～70MHz | 1 | 基
|  |  | 176 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線付属品,,,,同軸避雷器,無,0.0,無 | 1 | 個
|  |  | 177 |  | 12 |  | 同軸避雷器 撤去 |  | 1 | 個
|  |  | 178 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,サイレン,無 | 1 | 台
|  |  | 179 |  | 12 |  | サイレン撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 180 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,スピーカー,無 | 4 | 台
|  |  | 181 |  | 12 |  | スピーカー撤去 |  | 4 | 台
|  |  | 182 |  | 12 |  | 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 | 5kVA以下,無 | 1 | 台
|  |  | 183 |  | 12 |  | 耐雷耐雷トランス 撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 184 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,直流電源装置,無 | 1 | 台
|  |  | 185 |  | 12 |  | 直流電源装置 撤去 | 観測装置 電池含む | 1 | 台
|  |  | 186 |  | 11 |  | 据付・調整工 | 川原水位警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 187 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無 | 1 | 架
|  |  | 188 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置調整工 | TM/TC設備,雨水TM観測装置,－,,１架,無線 | 1 | 架
|  |  | 189 |  | 12 |  | 観測装置 撤去 | 雨水用 無線機含む | 1 | 架
|  |  | 190 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,警報局装置,無 | 1 | 台
|  |  | 191 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置調整工 | 放流警報設備,,,警報局装置,１台,無線 | 1 | 台
|  |  | 192 |  | 12 |  | 警報装置 撤去 | 無線機を含む | 1 | 台
|  |  | 193 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,無,0.0,無 | 1 | 基
|  |  | 194 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置調整工 | TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 | 1 | 基
|  |  | 195 |  | 12 |  | 空中線（八木） 撤去 | 60MHz～70MHz | 1 | 基
|  |  | 196 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線付属品,,,,同軸避雷器,無,0.0,無 | 1 | 個
|  |  | 197 |  | 12 |  | 同軸避雷器 撤去 |  | 1 | 個
|  |  | 198 |  | 12 |  | 計装設備据付工 | 圧力式水位計,無 | 1 | 台
|  |  | 199 |  | 12 |  | 水位計 撤去 | 圧力式（水晶式） | 1 | 台
|  |  | 200 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,サイレン,無 | 1 | 台
|  |  | 201 |  | 12 |  | サイレン撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 202 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,スピーカー,無 | 4 | 台
|  |  | 203 |  | 12 |  | スピーカー撤去 |  | 4 | 台
|  |  | 204 |  | 12 |  | 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 | 5kVA以下,無 | 1 | 台
|  |  | 205 |  | 12 |  | 耐雷耐雷トランス 撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 206 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,直流電源装置,無 | 1 | 台
|  |  | 207 |  | 12 |  | 直流電源装置 撤去 | 観測装置 電池含む | 1 | 台
|  |  | 208 |  | 11 |  | 据付・調整工 | 大池水位警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 209 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,無,0.0,無 | 1 | 基
|  |  | 210 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置調整工 | TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 | 1 | 基
|  |  | 211 |  | 12 |  | 空中線（八木） 撤去 | 60MHz～70MHz | 1 | 基
|  |  | 212 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線付属品,,,,同軸避雷器,無,0.0,無 | 1 | 個
|  |  | 213 |  | 12 |  | 同軸避雷器 撤去 |  | 1 | 個
|  |  | 214 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,サイレン,無 | 1 | 台
|  |  | 215 |  | 12 |  | サイレン撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 216 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,スピーカー,無 | 2 | 台
|  |  | 217 |  | 12 |  | スピーカー撤去 |  | 2 | 台
|  |  | 218 |  | 12 |  | 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 | 5kVA以下,無 | 1 | 台
|  |  | 219 |  | 12 |  | 耐雷耐雷トランス 撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 220 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,直流電源装置,無 | 1 | 台
|  |  | 221 |  | 12 |  | 直流電源装置 撤去 | 観測装置 電池含む | 1 | 台
|  |  | 222 |  | 11 |  | 据付・調整工 | 西野警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 223 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,無,0.0,無 | 1 | 基
|  |  | 224 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置調整工 | TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 | 1 | 基
|  |  | 225 |  | 12 |  | 空中線（八木） 撤去 | 60MHz～70MHz | 1 | 基
|  |  | 226 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線付属品,,,,同軸避雷器,無,0.0,無 | 1 | 個
|  |  | 227 |  | 12 |  | 同軸避雷器 撤去 |  | 1 | 個
|  |  | 228 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,サイレン,無 | 1 | 台
|  |  | 229 |  | 12 |  | サイレン撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 230 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,スピーカー,無 | 4 | 台
|  |  | 231 |  | 12 |  | スピーカー撤去 |  | 4 | 台
|  |  | 232 |  | 12 |  | 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 | 5kVA以下,無 | 1 | 台
|  |  | 233 |  | 12 |  | 耐雷耐雷トランス 撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 234 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,直流電源装置,無 | 1 | 台
|  |  | 235 |  | 12 |  | 直流電源装置 撤去 | 観測装置 電池含む | 1 | 台
|  |  | 236 |  | 11 |  | 据付・調整工 | 八幡警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 237 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,無,0.0,無 | 1 | 基
|  |  | 238 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置調整工 | TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 | 1 | 基
|  |  | 239 |  | 12 |  | 空中線（八木） 撤去 | 60MHz～70MHz | 1 | 基
|  |  | 240 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線付属品,,,,同軸避雷器,無,0.0,無 | 1 | 個
|  |  | 241 |  | 12 |  | 同軸避雷器 撤去 |  | 1 | 個
|  |  | 242 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,サイレン,無 | 1 | 台
|  |  | 243 |  | 12 |  | サイレン撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 244 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,スピーカー,無 | 4 | 台
|  |  | 245 |  | 12 |  | スピーカー撤去 |  | 4 | 台
|  |  | 246 |  | 12 |  | 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 | 5kVA以下,無 | 1 | 台
|  |  | 247 |  | 12 |  | 耐雷耐雷トランス 撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 248 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,直流電源装置,無 | 1 | 台
|  |  | 249 |  | 12 |  | 直流電源装置 撤去 | 観測装置 電池含む | 1 | 台
|  |  | 250 |  | 11 |  | 据付・調整工 | 大浦警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 251 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,無,0.0,無 | 1 | 基
|  |  | 252 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置調整工 | TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 | 1 | 基
|  |  | 253 |  | 12 |  | 空中線（八木） 撤去 | 60MHz～70MHz | 1 | 基
|  |  | 254 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線付属品,,,,同軸避雷器,無,0.0,無 | 1 | 個
|  |  | 255 |  | 12 |  | 同軸避雷器 撤去 |  | 1 | 個
|  |  | 256 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,サイレン,無 | 1 | 台
|  |  | 257 |  | 12 |  | サイレン撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 258 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,スピーカー,無 | 4 | 台
|  |  | 259 |  | 12 |  | スピーカー撤去 |  | 4 | 台
|  |  | 260 |  | 12 |  | 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 | 5kVA以下,無 | 1 | 台
|  |  | 261 |  | 12 |  | 耐雷耐雷トランス 撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 262 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,直流電源装置,無 | 1 | 台
|  |  | 263 |  | 12 |  | 直流電源装置 撤去 | 観測装置 電池含む | 1 | 台
|  |  | 264 |  | 11 |  | 据付・調整工 | 才市田警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 265 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,無,0.0,無 | 1 | 基
|  |  | 266 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置調整工 | TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 | 1 | 基
|  |  | 267 |  | 12 |  | 空中線（八木） 撤去 | 60MHz～70MHz | 1 | 基
|  |  | 268 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線付属品,,,,同軸避雷器,無,0.0,無 | 1 | 個
|  |  | 269 |  | 12 |  | 同軸避雷器 撤去 |  | 1 | 個
|  |  | 270 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,サイレン,無 | 1 | 台
|  |  | 271 |  | 12 |  | サイレン撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 272 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,スピーカー,無 | 4 | 台
|  |  | 273 |  | 12 |  | スピーカー撤去 |  | 4 | 台
|  |  | 274 |  | 12 |  | 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 | 5kVA以下,無 | 1 | 台
|  |  | 275 |  | 12 |  | 耐雷耐雷トランス 撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 276 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,直流電源装置,無 | 1 | 台
|  |  | 277 |  | 12 |  | 直流電源装置 撤去 | 観測装置 電池含む | 1 | 台
|  |  | 278 |  | 10 |  | 電源設備工 | 作田ダム | 1 | 式 | 0
|  |  | 279 |  | 11 |  | 据付・調整工 | 大作水位局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 280 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無 | 1 | 架
|  |  | 281 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置調整工 | TM/TC設備,雨水TM観測装置,－,,１架,無線 | 1 | 架
|  |  | 282 |  | 12 |  | 観測装置 撤去 | 雨水用 無線機含む | 1 | 架
|  |  | 283 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,無,0.0,無 | 1 | 基
|  |  | 284 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置調整工 | TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 | 1 | 基
|  |  | 285 |  | 12 |  | 空中線（八木） 撤去 | 60MHz～70MHz | 1 | 基
|  |  | 286 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線付属品,,,,同軸避雷器,無,0.0,無 | 1 | 個
|  |  | 287 |  | 12 |  | 同軸避雷器 撤去 |  | 1 | 個
|  |  | 288 |  | 12 |  | 計装設備据付工 | 圧力式水位計,無 | 1 | 台
|  |  | 289 |  | 12 |  | 水位計 撤去 | 圧力式（水晶式） | 1 | 台
|  |  | 290 |  | 12 |  | 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 | 5kVA以下,無 | 1 | 台
|  |  | 291 |  | 12 |  | 耐雷耐雷トランス 撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 292 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | TM/TC設備,直流電源装置,,無 | 1 | 台
|  |  | 293 |  | 12 |  | 直流電源装置 撤去 | 観測装置 電池含む | 1 | 台
|  |  | 294 |  | 11 |  | 据付・調整工 | 左組水位警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 295 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無 | 1 | 架
|  |  | 296 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置調整工 | TM/TC設備,雨水TM観測装置,－,,１架,無線 | 1 | 架
|  |  | 297 |  | 12 |  | 観測装置 撤去 | 雨水用 無線機含む | 1 | 架
|  |  | 298 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,警報局装置,無 | 1 | 台
|  |  | 299 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置調整工 | 放流警報設備,,,警報局装置,１台,無線 | 1 | 台
|  |  | 300 |  | 12 |  | 警報装置 撤去 | 無線機を含む | 1 | 台
|  |  | 301 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,無,0.0,無 | 1 | 基
|  |  | 302 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置調整工 | TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 | 1 | 基
|  |  | 303 |  | 12 |  | 空中線（八木） 撤去 | 60MHz～70MHz | 1 | 基
|  |  | 304 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線付属品,,,,同軸避雷器,無,0.0,無 | 1 | 個
|  |  | 305 |  | 12 |  | 同軸避雷器 撤去 |  | 1 | 個
|  |  | 306 |  | 12 |  | 計装設備据付工 | 圧力式水位計,無 | 1 | 台
|  |  | 307 |  | 12 |  | 水位計 撤去 | 圧力式（水晶式） | 1 | 台
|  |  | 308 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,サイレン,無 | 1 | 台
|  |  | 309 |  | 12 |  | サイレン撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 310 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,スピーカー,無 | 4 | 台
|  |  | 311 |  | 12 |  | スピーカー撤去 |  | 4 | 台
|  |  | 312 |  | 12 |  | 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 | 5kVA以下,無 | 1 | 台
|  |  | 313 |  | 12 |  | 耐雷耐雷トランス 撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 314 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,直流電源装置,無 | 1 | 台
|  |  | 315 |  | 12 |  | 直流電源装置 撤去 | 観測装置 電池含む | 1 | 台
|  |  | 316 |  | 11 |  | 据付・調整工 | 銀南木警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 317 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,警報局装置,無 | 1 | 台
|  |  | 318 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置調整工 | 放流警報設備,,,警報局装置,１台,無線 | 1 | 台
|  |  | 319 |  | 12 |  | 警報装置 撤去 | 無線機を含む | 1 | 台
|  |  | 320 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,無,0.0,無 | 1 | 基
|  |  | 321 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置調整工 | TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 | 1 | 基
|  |  | 322 |  | 12 |  | 空中線（八木） 撤去 | 60MHz～70MHz | 1 | 基
|  |  | 323 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線付属品,,,,同軸避雷器,無,0.0,無 | 1 | 個
|  |  | 324 |  | 12 |  | 同軸避雷器 撤去 |  | 1 | 個
|  |  | 325 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,サイレン,無 | 1 | 台
|  |  | 326 |  | 12 |  | サイレン撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 327 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,スピーカー,無 | 4 | 台
|  |  | 328 |  | 12 |  | スピーカー撤去 |  | 4 | 台
|  |  | 329 |  | 12 |  | 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 | 5kVA以下,無 | 1 | 台
|  |  | 330 |  | 12 |  | 耐雷耐雷トランス 撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 331 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,直流電源装置,無 | 1 | 台
|  |  | 332 |  | 12 |  | 直流電源装置 撤去 | 観測装置 電池含む | 1 | 台
|  |  | 333 |  | 11 |  | 据付・調整工 | 後川原警報局 | 1 | 式 | 0
|  |  | 334 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,警報局装置,無 | 1 | 台
|  |  | 335 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置調整工 | 放流警報設備,,,警報局装置,１台,無線 | 1 | 台
|  |  | 336 |  | 12 |  | 警報装置 撤去 | 無線機を含む | 1 | 台
|  |  | 337 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,無,0.0,無 | 1 | 基
|  |  | 338 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置調整工 | TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 | 1 | 基
|  |  | 339 |  | 12 |  | 空中線（八木） 撤去 | 60MHz～70MHz | 1 | 基
|  |  | 340 |  | 12 |  | 移動体通信・空中線装置据付工 | 空中線付属品,,,,同軸避雷器,無,0.0,無 | 1 | 個
|  |  | 341 |  | 12 |  | 同軸避雷器 撤去 |  | 1 | 個
|  |  | 342 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,サイレン,無 | 1 | 台
|  |  | 343 |  | 12 |  | サイレン撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 344 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,スピーカー,無 | 4 | 台
|  |  | 345 |  | 12 |  | スピーカー撤去 |  | 4 | 台
|  |  | 346 |  | 12 |  | 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 | 5kVA以下,無 | 1 | 台
|  |  | 347 |  | 12 |  | 耐雷耐雷トランス 撤去 |  | 1 | 台
|  |  | 348 |  | 12 |  | TM/TC・放流警報装置据付工 | 放流警報設備,,直流電源装置,無 | 1 | 台
|  |  | 349 |  | 12 |  | 直流電源装置 撤去 | 観測装置 電池含む | 1 | 台
|  |  | 350 |  | 10 |  | 配線工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 351 |  | 11 |  | 配線工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 352 |  | 12 |  | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,14mm2,地中･屋外･屋内 | 180 | ｍ
|  |  | 353 |  | 12 |  | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,14mm2,屋外･屋内 | 177 | ｍ
|  |  | 354 |  | 12 |  | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,地中･屋外･屋内 | 11.5 | ｍ
|  |  | 355 |  | 12 |  | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋外･屋内 | 3.5 | ｍ
|  |  | 356 |  | 12 |  | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋外･屋内 | 194 | ｍ
|  |  | 357 |  | 12 |  | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,屋外･屋内 | 12 | ｍ
|  |  | 358 |  | 12 |  | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,地中･屋外･屋内 | 24 | ｍ
|  |  | 359 |  | 12 |  | 制御ケーブル配線工（標準） | 管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中･屋外･屋内 | 785 | ｍ
|  |  | 360 |  | 12 |  | 制御ケーブル配線工（標準） | 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外･屋内 | 210 | ｍ
|  |  | 361 |  | 12 |  | 制御ケーブル配線工（標準） | 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋外･屋内 | 58 | ｍ
|  |  | 362 |  | 12 |  | 制御用ケーブル配線工 | CVV1.25-2C 屋内・外モール | 68 | ｍ
|  |  | 363 |  | 12 |  | 通信ケーブル配線工（標準） | 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,FCPEVｹｰﾌﾞﾙ,0.9mm,10P,屋外･屋内 | 64 | ｍ
|  |  | 364 |  | 12 |  | 水位計専用ケーブル（埋設管内） | 管 内,FCPEVｹｰﾌﾞﾙ,0.9mm,10P,地中･屋外･屋内 | 60 | ｍ
|  |  | 365 |  | 12 |  | 水位計専用ケーブル（屋内モール） | 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,FCPEVｹｰﾌﾞﾙ,0.9mm,10P,屋外･屋内 | 16 | ｍ
|  |  | 366 |  | 12 |  | 同軸ケーブル配線工 | 10D-2V 屋外管内 | 267.5 | ｍ
|  |  | 367 |  | 12 |  | 同軸ケーブル配線工 | 10D-2V 屋内モール | 118 | ｍ
|  |  | 368 |  | 12 |  | VCTケーブル（屋内モール） | VCT0.75-*2C | 7 | ｍ
|  |  | 369 |  | 12 |  | VCTケーブル（屋外管内） |  | 5 | ｍ
|  |  | 370 | 8 | 4 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 371 | 9 | 5 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 372 | 14 | 6 |  | 共通仮設費(率計算分） |  | 1 | 式
|  |  | 373 | 23 | 5 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 374 | 192 | 5 |  | 機器間接費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 375 | 193 | 6 |  | 機器管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 376 | 25 | 3 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 1 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
[7 empty] | 合計（消費税抜き） |  |  |  | 0
注1記入は、設計図書に規定する内容に基づき行うこと。（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと）
2受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
3合計（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。
Note on E1: 行番号
Note on F1: 費目コード
Note on G1: レベル