## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 第8-6号
工事名 | 弘前合同庁舎ポンプ設備更新工事
工事場所 | 弘前市大字蔵主町地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 営繕企画グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１２５
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
庁舎
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
消火設備
1
式
電気配線
1
式
手摺工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
消火設備 | 代替消火設備
1
式
計
電気配線 | ポンプ配線接続
1
式
計
手摺工事
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VP-1 | 床置型(複式)
真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 相当放熱面積2500m2 | 1
| 付属品共 |  | 台
真空ﾎﾟﾝﾌﾟ・消火 | 消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ搬出入を含む
栓ﾎﾟﾝﾌﾟ搬出入 | 手摺り切断・復旧は別途計上 | 1
作業 |  |  | 式
真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 標準基礎 3500㎡以下
(複式) 据付 |  | 1
(空調機器) |  |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蒸気・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 25A | 1
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 32A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 15A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
庁舎 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PFU-1 | ﾕﾆｯﾄ形
消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50φx300L/minx70mx7.5kW | 1
| 制御盤,充水ﾀﾝｸ,付属品共 |  | 台
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 11.0 kW以下
(ﾕﾆｯﾄ形) 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 台
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 1
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 32A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
1
個
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
庁舎 |  | 消火設備 |  |  | 代替消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火器 | ABC粉末10型 蓄圧式
| 30日(ﾚﾝﾀﾙ) | 10
本
基本料 | (ﾚﾝﾀﾙ)
10
本
搬入・搬出 | (ﾚﾝﾀﾙ)
2
回
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
庁舎 |  | 電気配線 |  |  | ポンプ配線接続
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機結線 | 直入始動方式
取外し | 再使用する | 1
台
電動機結線 | 直入始動方式
1
台
電動機結線 | 直入始動方式以外
取外し | 再使用する | 1
台
電動機結線 | 直入始動方式以外
1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
庁舎 |  | 手摺工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手摺取外し | 木板取外し・再取付
再取付 | 鉄骨手摺子溶断・落下防止養生 | 1
| 手摺再取付（溶接）手摺全体塗装 |  | 式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
庁舎 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
保温類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
庁舎 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
庁舎 |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税相当 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ類
額 |  | 0.01
ｔ
産業廃棄物税相当 | ｱｽﾍﾞｽﾄ類
額 |  | 0.12
ｔ
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
配管用 | 露出(蒸気)
炭素鋼鋼管(黒管) | 25A | 1
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 32A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 1
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 15A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 1
塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
庁舎 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
排水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 1
| 50A |  | ｍ
計
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
配管用 | 露 出 50A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 1
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 32A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 1
塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
庁舎 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
PFU-1 | ﾕﾆｯﾄ形
消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 | 50φx300L/minx70mx7.5kW | 1
| 制御盤,充水ﾀﾝｸ,再使用しない |  | 台
VP-1 | 床置型(複式)
真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 相当放熱面積2500m2 | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
計
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
蒸気・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 機械室・便所 25A | 1
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | 1
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 15A | 1
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 3
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 1
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | 1
撤去 | 再使用しない |  | ｍ
計
保温類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
消火管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 50A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
庁舎 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
作業用消耗品 | 防護衣・マスクフィルター等
1
式
資機材等運搬費
1
式
配管撤去 | 非石綿部分での切断
30
か所
除去廃棄物袋詰め
1
式
除去廃棄物仮保管
庫 |  | 1
台
収集運搬 | 特別管理産業廃棄物
1
台
計
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
発生材積込み | 金属くず類 人力
2.1
ｍ3
発生材積込み | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ類 人力
0.01
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 金属くず類 | 2.1
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ類 | 0.01
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
庁舎 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
発生材処分 | 金属くず類 ﾘｻｲｸﾙ
0.86
ｔ
発生材処分 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ類 最終
0.01
ｔ
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ類 最終
0.12
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 19
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事情報共有シス
テム(ASP)利用料 |  | 5
月
計