## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 営工東青8第1008号
工事名 | 障がい者交流センターねむのき会館（仮称）（本館）改築工事
工事場所 | 青森市大字野尻字今田 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 建築営繕グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１５６
建設リサイクル法対象工事
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
新築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館棟
1
式
外部物置・車寄せ
1
式
工作物・外構
1
式
計

## 科目
新築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
本館棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
鉄骨
1
式
既製コンクリート
1
式
防水
1
式
タイル
1
式
木工
1
式
屋根及びとい
1
式
金属
1
式
左官
1
式
建具
1
式
塗装
1
式
内外装
1
式
ユニット及びその他
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
新築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
本館棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 地業
1
式
計
鉄筋 | 躯体
1
式
計
コンクリート | 躯体
1
式
計
型枠 | 躯体
1
式
計
鉄骨 | 本体鉄骨
1
式
鉄骨 | 付帯鉄骨等
1
式
鉄骨 | 耐火被覆
1
式
計
既製コンクリート | 外部
1
式
計
防水 | 外部
1
式
防水 | 内部
1
式
新築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
本館棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
タイル | 外部
1
式
タイル | 内部
1
式
計
木工
1
式
計
屋根及びとい | 外部
1
式
計
金属 | 外部
1
式
金属 | 内部
1
式
計
左官 | 外部
1
式
左官 | 内部
1
式
計
建具 | アルミニウム製建具
1
式
建具 | 樹脂製建具
1
式
建具 | 鋼製建具
1
式
建具 | 木製建具
1
式
建具 | ガラス
1
式
計
新築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
本館棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
塗装 | 外部
1
式
塗装 | 内部
1
式
計
内外装 | 外部
1
式
内外装 | 内部
1
式
計
ユニット及びその他 | 外部
1
式
ユニット及びその他 | 内部
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
本館棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
地足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
本館棟 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 1,254
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
582
㎡
埋戻し(B種) | - 発生土
684
ｍ3
盛土(B種) | 発生土
79.7
ｍ3
杭間ざらい | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm
42
本
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
本館棟 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(一般地業)
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
42.3
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
77.6
ｍ3
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
819
㎡
土間下断熱材敷き | 3種bA 厚さ50㎜
| 防蟻剤入り | 737
㎡
(杭地業)
P11a | φ267.4 L17.50m
羽根付鋼管杭 | 上杭:STK490 t12.7 L5.50m
下杭:STK490 t8.0 L12.00m
羽根部:SM490A t16.0 φ733.4
2
本
P11b | φ267.4 L17.17m
羽根付鋼管杭 | 上杭:STK490 t12.7 L5.17m
下杭:STK490 t8.0 L12.00m
羽根部:SM490A t16.0 φ733.4
1
本
P12a | φ267.4 L17.50m
羽根付鋼管杭 | 上杭:STK490 t12.7 L5.50m
下杭:STK490 t8.0 L12.00m
羽根部:SM490A t19.0 φ798.0
9
本
P13a | φ267.4 L17.50m
羽根付鋼管杭 | 上杭:STK490 t12.7 L5.50m
下杭:STK490 t8.0 L12.00m
羽根部:SM490A t19.0 φ880.6
12
本
P14a | φ318.5 L17.50m
羽根付鋼管杭 | 上杭:STK490 t12.7 L5.50m
下杭:STK490 t10.3 L12.00m
羽根部:SM490A t19.0 φ936.2
8
本
P15a | φ406.4 L17.50m
羽根付鋼管杭 | 上杭:STK490 t16.0 L3.00m
中杭:STK490 t12.7 L2.50m
下杭:STK490 t9.5 L12.00m
| 羽根部:SM490A t19.0 φ1054.2 | 9
本
P15b | φ406.4 L17.17m
羽根付鋼管杭 | 上杭:STK490 t16.0 L2.67m
中杭:STK490 t12.7 L2.50m
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
本館棟 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
下杭:STK490 t9.5 L12.00m
| 羽根部:SM490A t19.0 φ1054.2 | 1
本
杭頭金物 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ用
1
式
ﾊﾟｲﾙｶﾊﾞｰ
1
式
裏当金具
1
式
材料運搬費
6
台
施工費 | DHJ-25(40)
11
日
溶接費
11
日
消耗品費
11
日
機械回送費
1
式
宿泊費
11
日
諸経費等 | 現場管理費、法定福利費等
1
式
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
本館棟 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 |  | 7.3
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
異形棒鋼 |  | 50
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D16
異形棒鋼 |  | 0.1
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD345 D22
異形棒鋼 |  | 14.4
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD345 D25
異形棒鋼 |  | 28.1
ｔ
鉄筋加工組立 | S造
| 床版 - | 96.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
96.1
ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D22 -D22
336
か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D25 -D25
497
か所
溶接金網敷 | 径6.0 100×100
63.4
㎡
梁貫通補強 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
本館棟 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 20.8
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S18
| 粗骨材20 | 27.2
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S18
| 粗骨材20 | 463
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S18
| 粗骨材20 | 149
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 5.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
本館棟 |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 1,695
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| - 基礎部 | 171
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1,866
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
171
㎡
型枠目地棒 | 誘発目地 幅20 ×深さ20程度
19.4
ｍ
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
本館棟 |  | 鉄骨 |  |  | 本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(本体)
角形鋼 | BCR295
| □-300×300×16 | 19.4
ｔ
角形鋼 | STKR400
| □-100×100×2.3 | 0.2
ｔ
角形鋼 | STKR400
| □-100×100×3.2 | 2
ｔ
角形鋼 | STKR400
| □-100×100×4.5 | 3.2
ｔ
Ｈ形鋼 | SN400B
| H-440×300×11×18 | 27
ｔ
Ｈ形鋼 | SN400B
| H-588×300×12×20 | 19.4
ｔ
Ｈ形鋼 | SN400B
| H-700×300×13×24 | 3.4
ｔ
Ｈ形鋼 | SS400
| H-100×100×6×8 | 0.4
ｔ
Ｈ形鋼 | SS400
| H-200×200×8×12 | 1.7
ｔ
Ｈ形鋼 | SS400
| H-250×125×6×9 | 0.3
ｔ
Ｈ形鋼 | SS400
| H-350×175×7×11 | 3.1
ｔ
Ｈ形鋼 | SS400
| H-400×200×8×13 | 10.1
ｔ
Ｈ形鋼 | SS400
| H-440×300×11×18 | 3.4
ｔ
Ｈ形鋼 | SS400
| H-450×200×9×14 | 2.4
ｔ
Ｈ形鋼 | SS400
| H-488×300×11×18 | 26.4
ｔ
Ｈ形鋼 | SS400
| H-588×300×12×20 | 16.6
ｔ
丸鋼 | SS400
| M-33 | 4.5
ｔ
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | SSC400
| C- 90×45×20×2.3 | 0.3
ｔ
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | SSC400
| C-100×50×20×2.3 | 0.7
ｔ
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
本館棟 |  | 鉄骨 |  |  | 本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | SSC400
| C-100×50×20×3.2 | 1.9
ｔ
鋼板 | SN490C
| PL-22 | 0.6
ｔ
鋼板 | SN490C
| PL-25 | 0.3
ｔ
鋼板 | SN490C
| PL-28 | 1.3
ｔ
鋼板 | SN490C
| PL-32 | 0.3
ｔ
鋼板 | SN400B
| PL-9 | 0.9
ｔ
鋼板 | SN400B
| PL-12 | 3.7
ｔ
鋼板 | SN400B
| PL-16 | 0.9
ｔ
鋼板 | SN400B
| PL-19 | 0.3
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-4.5 | 0.7
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-9 | 0.7
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-12 | 2.5
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-16 | 1.9
ｔ
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
本館棟 |  | 鉄骨 |  |  | 付帯鉄骨等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ﾎﾞﾙﾄ | F4T
| M12 L35 | 2,621
本
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T
| M22 L50 | 191
本
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T
| M22 L55 | 293
本
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T
| M22 L60 | 1,019
本
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T
| M22 L65 | 1,660
本
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T
| M22 L70 | 42
本
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T
| M22 L75 | 2,496
本
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T
| M22 L85 | 1,365
本
特殊高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T
| M22 L90 | 166
本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ | M33用
80
本
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
鉄骨工場加工組立 | 工場溶接共
150
ｔ
軽量鉄骨加工 | 母屋.胴縁の類 一 般
・組立 | 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 | 2.7
ｔ
超音波探傷試験費 | 工場 1012÷220=4.6ﾛｯﾄ 20X5=100
100
か所
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外) 工程B種
| 塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) | 2,683
| 工場1回目 素地B種 |  | ㎡
鉄骨運搬 | 11t車
153
ｔ
鉄骨現場建方 | 低層(標準) 建方機械別途
153
ｔ
ﾄﾙｼｱ形 | ﾋﾞﾙ鉄骨
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け | 6,000本以上7,000本未満 | 6,954
| 施工手間 |  | 本
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
本館棟 |  | 鉄骨 |  |  | 付帯鉄骨等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ | 30-16V
| □300×300×16 | 28
か所
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ | QL99-50 t=1.6Y Z12
19.3
ｔ
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷込 | 焼き抜き
1,123
㎡
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
本館棟 |  | 鉄骨 |  |  | 耐火被覆
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(耐火被覆)
柱型 | t25 1時間耐火 FP060CN-9460
ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 |  | 131
㎡
梁型 | t25 1時間耐火 FP060BM-9408
ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 |  | 1,289
㎡
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
本館棟 |  | 既製コンクリート |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外部)
壁 | t60 竪張り
中空押出成型ｾﾒﾝﾄ |  | 610
板 |  |  | ㎡
ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ | t60 L300+300 竪張り
47.9
ｍ
金物等 | 取付・開口補強金物・ﾋﾟｰｽ等
1
式
耐火用目地材
160
ｍ
副資材
610
㎡
場内小運搬
610
㎡
荷卸しｸﾚｰﾝ費
3
回
発電機損料
26
日
運賃 | ﾁｬｰﾀｰ車
7
台
二次防水
610
㎡
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
本館棟 |  | 防水 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外部)
屋根 | DI-1
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 耐熱型硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt50 | 1,105
㎡
立上り | DI-1
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 高反射ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ仕上 | 144
㎡
仕上塗料 | エマルション系高反射仕上塗料
1,249
㎡
防水押え金物 | ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用
240
ｍ
防水入隅処理 | ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ(既製品)
240
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 20×10 | 19.4
| 誘発目地 |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 112
| 押出成形セメント板取合 |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 112
| 腰水切取合 |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 86.4
| 壁下端見切取合 |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 276
| 建具枠廻り |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 70.1
| 建具水切下 |  | ｍ
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
本館棟 |  | 防水 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(内部)
地下ﾋﾟｯﾄ 床 | A-1
自閉性樹脂防水 |  | 134
㎡
地下ﾋﾟｯﾄ 壁 | A-1
自閉性樹脂防水 |  | 142
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ
| 10×10 | 26.2
| ライニング面台取合 |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ
| 10×10 | 1.9
| ライニング面台取合 |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ
| 10×10 | 4.8
| 洗面カウンター取合 |  | ｍ
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
本館棟 |  | タイル |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外部)
ﾎﾟｰﾁ 床 | 300角 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
磁器質ﾀｲﾙ |  | 49.4
㎡
ﾎﾟｰﾁ 立上り | 300角 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
磁器質ﾀｲﾙ |  | 13.1
㎡
ﾎﾟｰﾁ 段鼻 | 300角 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
磁器質ﾀｲﾙ |  | 28
ｍ
屋外ﾃﾗｽ 床 | 300X600角 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
磁器質ﾀｲﾙ |  | 99
㎡
屋外ﾃﾗｽ 立上り | 300X600角 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
磁器質ﾀｲﾙ |  | 20.5
㎡
屋外ﾃﾗｽ 段鼻 | 300X100角 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
磁器質ﾀｲﾙ |  | 53.9
ｍ
視覚障害者用 | 300角 誘導用
磁器質ﾀｲﾙ |  | 99
枚
視覚障害者用 | 300角 注意喚起用
磁器質ﾀｲﾙ |  | 13
枚
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 175
ｍ
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
本館棟 |  | タイル |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(内部)
床ﾀｲﾙ張り | 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう
| 150㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 15.4
㎡
巾木ﾀｲﾙ張り | 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう
| 150㎜角 H300 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 9.5
ｍ
視覚障害者用 | 300角 誘導用
磁器質ﾀｲﾙ |  | 12
枚
視覚障害者用 | 300角 注意喚起用
磁器質ﾀｲﾙ |  | 6
枚
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
本館棟 |  | 木工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(内部)
幅木 | 杉上小節 H60
52.2
ｍ
腰壁 | t15.0 本実目透し 合板面
杉板貼 |  | 92.9
㎡
壁合板張り | ﾗﾜﾝ2類 見え隠れ 厚さ9.0㎜
92.9
㎡
壁 | 杉上小節 30X40
杉板見切り |  | 90.6
ｍ
壁 | 杉上小節 60X60 H2000
杉板出隅ｺｰﾅｰ |  | 13
か所
ﾎｰﾙ吹抜 天井 | 天然木 30X150 @100
不燃造作材ﾙｰﾊﾞｰ |  | 85.5
㎡
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | ﾀﾓ集成材 ｺ型 150X150
86.6
ｍ
ﾎｰﾙ吹抜 | ﾀﾓ集成材 ｺ型 150X150
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ |  | 35.2
ｍ
ﾎｰﾙ | ﾀﾓ集成材 75X25
下り壁見切 |  | 35.2
ｍ
ﾎｰﾙ吹抜 | ﾀﾓ集成材 600X25
窓台 |  | 33.1
ｍ
女子ﾄｲﾚ | ﾀﾓ集成材 140X30
開口三方枠 | W1300XH2000 | 1
か所
男子ﾄｲﾚ | ﾀﾓ集成材 140X30
開口三方枠 | W1135XH2000 | 1
か所
壁付手摺 | 合板t12.0 150X200
取付下地補強 |  | 66
か所
小便器用手摺 | 合板t12.0 150X400
取付下地補強 |  | 1
か所
L型手摺 | 合板t12.0 750X900 延0.23㎡
取付下地補強 |  | 5
か所
可動式手摺 | 合板t12.0 200X400
取付下地補強 |  | 1
か所
額縁 | ﾀﾓ集成材 30X30
102
ｍ
額縁 | ﾀﾓ集成材 40X30
7.1
ｍ
額縁 | ﾀﾓ集成材 45X30
101
ｍ
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
本館棟 |  | 木工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
額縁 | ﾀﾓ集成材 55X30
10.8
ｍ
額縁 | ﾀﾓ集成材 55X45
22.3
ｍ
額縁 | ﾀﾓ集成材 195X30
149
ｍ
額縁 | ﾀﾓ集成材 250X30
5.7
ｍ
額縁 | ﾀﾓ集成材 600X25
3.9
ｍ
額縁 | ﾀﾓ集成材 260+400X25
6.7
ｍ
額縁 | ﾀﾓ集成材 290+400X25
30
ｍ
WD6 | ﾀﾓ集成材
木製建具枠 | W1800XH2000 | 1
か所
WD7 | ﾀﾓ集成材
木製建具枠 | W1100XH2000 | 4
か所
WD8 | ﾀﾓ集成材
木製建具枠 | W1800XH2000 | 2
か所
WD9 | ﾀﾓ集成材
木製建具枠 | W1800XH2000 | 1
か所
WD10 | ﾀﾓ集成材
木製建具枠 | W1000XH2000 | 1
か所
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
本館棟 |  | 屋根及びとい |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ | ｽﾃﾝﾚｽ φ100 竪型
| ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用 防雪ｷｬｯﾌﾟ付 | 5
か所
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 | ｽﾃﾝﾚｽ φ80 L300
1
か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100
ﾋﾞﾆﾙ管とい |  | 47.8
ｍ
鋼管とい防露巻き | 天井内等 径100
47.8
ｍ
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
本館棟 |  | 金属 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部）
立上り | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8
鋼板 |  | 144
㎡
排水溝 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 W620XH50～130
鋼板 |  | 91.1
ｍ
軽量鉄骨天井下地 | 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ共 | 180
㎡
天井 | t1.0 ｱｸﾘﾙ焼付 つや消し LGS面
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ |  | 63.4
㎡
天井廻り縁 | ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用
74.8
ｍ
幕板 | t2.0 W200XH550 糸750
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | ｱｸﾘﾙ焼付仕上 | 42.4
ｍ
壁 | H550 100X50@100
ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ | 天然木周波数再現仕上 | 42.4
| ABC商会:ﾘｸﾞﾅﾑ同等品 |  | ｍ
屋根 | 既製品 W300 ｼﾙﾊﾞｰ
ｱﾙﾐ笠木 |  | 175
ｍ
屋根 | 既製品 W300 ｼﾙﾊﾞｰ 出隅
ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ |  | 10
か所
屋根 | 既製品 W300 ｼﾙﾊﾞｰ 入隅
ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ |  | 2
か所
屋根 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 W300
捨て笠木 |  | 187
ｍ
屋根 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 W275
捨て笠木 |  | 9.9
ｍ
屋外ﾃﾗｽ | ｽﾁｰﾙ H1100 溶融亜鉛ﾒｯｷ
手摺 | 手摺:φ34X2.3
支柱:φ34X2.3@1100
手摺子:φ16@110
| 下桟つなぎ:φ21.7X2.3 | 22.9
| 支柱埋込 H200 D10ｶﾝｻﾞｼ筋止 |  | ｍ
屋外ﾃﾗｽ 排水溝 | ｽﾃﾝﾚｽ W200
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 |  | 6.6
ｍ
腰水切 | ｱﾙﾐ W55
112
ｍ
壁下端 | ｱﾙﾐ W55
見切 |  | 86.4
ｍ
屋根 | ｽﾃﾝﾚｽ W400XH4000
ﾀﾗｯﾌﾟ | 杉田ｴｰｽ:KUｽﾃｯﾌﾟBK式27同等品 | 1
か所
屋根 | ｽﾃﾝﾚｽ W400XH5000
ﾀﾗｯﾌﾟ | 杉田ｴｰｽ:KUｽﾃｯﾌﾟBK式27同等品 | 1
か所
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
本館棟 |  | 金属 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋根-外壁 | ｱﾙﾐ W275
EXP･Jｶﾊﾞｰ | 耐火･断熱仕様 | 9.9
ｍ
外壁ｺｰﾅｰ | ｱﾙﾐ W275
EXP･Jｶﾊﾞｰ | 耐火･断熱仕様 | 10.1
ｍ
屋根-屋根 | 小口ﾌﾀ
EXP･Jｶﾊﾞｰ |  | 2
か所
屋根-屋根 | 出隅ｺｰﾅｰ
EXP･Jｶﾊﾞｰ |  | 1
か所
外壁-天井取合
役物EXP･Jｶﾊﾞｰ |  | 1
か所
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
本館棟 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（内部）
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りなし @300
322
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りなし @300
35
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
16
㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 | [-65X45X0.8
軽鉄間仕切軸組 |  | 14.9
㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 | D10 @900
繋ぎ鉄筋 |  | 15
か所
軽量鉄骨壁下地 | 90形 下地張りなし @300
732
㎡
軽量鉄骨壁 | [5 empty] | 別紙 00-0017
開口部補強 |  | 1
式
軽量鉄骨天井下地 | 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ共 | 85.5
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ共 | 591
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ共 | 287
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 金属成形板用 @360 ｲﾝｻｰﾄ共 | 17
㎡
軽量鉄骨下がり壁 | 19形(屋内) H300～500程度
下地 |  | 38.1
ｍ
軽量鉄骨下がり壁 | 19形(屋内) H300～500程度
下地 |  | 2.7
ｍ
軽量鉄骨天井 | [5 empty] | 別紙 00-0018
開口部補強 |  | 1
式
玄関 天井 | t1.0 ｱｸﾘﾙ焼付 つや消し LGS面
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ |  | 17
㎡
倉庫内洗濯ｽﾍﾟｰｽ | L-700 天井取付ﾀｲﾌﾟ
物干し金物 |  | 3
か所
天井廻り縁 | ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用
16.6
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 44
か所
床点検口 | 屋内用 密閉型貼物用 ｱﾙﾐ製枠
| 鍵有 600角 | 8
か所
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
本館棟 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾗｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ W400
| 杉田ｴｰｽ:ｸｰｽﾃｯﾌﾟBK式27同等 | 30
か所
事務室-1 | ｽﾃﾝﾚｽHL t1.0 D150
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 |  | 1.8
ｍ
掃除用具庫(SK) | ｽﾃﾝﾚｽHL t1.0 D150
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 |  | 0.9
ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | W ﾎﾞｯｸｽ付
122
ｍ
床-床 | ｽﾃﾝﾚｽ 耐火帯共
EXP･Jｶﾊﾞｰ | ABC商会:ｱｰｷﾊﾟﾝｼｮﾝ、RD同等 | 2.5
ｍ
天井ｺｰﾅｰ | ｱﾙﾐ
EXP･Jｶﾊﾞｰ | ABC商会:ｱｰｷﾊﾟﾝｼｮﾝ、RD同等 | 2.5
ｍ
壁-壁 | ｱﾙﾐ
EXP･Jｶﾊﾞｰ | ABC商会:ｱｰｷﾊﾟﾝｼｮﾝ、RD同等 | 10.2
ｍ
廊下･ﾎｰﾙ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ共
壁付手摺 |  | 66.3
ｍ
廊下･ﾎｰﾙ
壁付手摺 ｺｰﾅｰ |  | 3
か所
廊下･ﾎｰﾙ | 鈍角
壁付手摺 ｺｰﾅｰ |  | 4
か所
廊下･ﾎｰﾙ
壁付手摺 端部 |  | 52
か所
廊下･ﾎｰﾙ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ共
WD腰付手摺 |  | 14.8
ｍ
WD上部 | [-90
下地用鉄骨梁 |  | 24.3
ｍ
可動間仕切 | 可動部 Ｈ100X100X6.5X8
ﾚｰﾙ下地用鉄骨梁 | 支持ﾋﾟｯﾁ@2000以内 | 14.3
ｍ
可動間仕切 | 扉部 Ｈ100X100X6.5X8
ﾚｰﾙ下地用鉄骨梁 | 支持ﾋﾟｯﾁ@3200以内 | 19.3
ｍ
可動間仕切 | L-50X50X4 L300
ﾚｰﾙ吊り材用 |  | 63
受けﾈｺ |  |  | か所
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
本館棟 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部）
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 防水下地
仕上げ |  | 1,105
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37
63.4
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて
| 外壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚20 | 14
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37
115
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて
| 外壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚20 | 22.1
㎡
排水溝ﾓﾙﾀﾙ | W200XH130
6.6
ｍ
押出成型板足元 | W60
均しﾓﾙﾀﾙ |  | 112
ｍ
根廻り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面
浸透性吸水防止剤 |  | 29.1
塗 |  |  | ㎡
下地調整 | 押出成形セメント板面
| JASS 18 M-201適合品 | 553
㎡
複層塗材 E | 押出成形セメント板面 ゆず肌状 ﾛ
ｰﾗｰ塗り
水系 つやあり 上塗2回
下地調整費別途
553
㎡
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 34.9
ｍ
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
本館棟 |  | 左官 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（内部）
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 3.6
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 防水下地
仕上げ |  | 134
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 61.5
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 薄張物下地
仕上げ |  | 894
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37
17
㎡
建具周囲 | 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 3.6
ｍ
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
本館棟 |  | 建具 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AD1 | ｱﾙﾐ内外額縁
欄間両袖FIX付引 | W3560XH2750 | 1
分け自動ドア | ｴﾝｼﾞﾝ装置 ﾚｰﾙ凍結防止ﾋｰﾀｰ |  | か所
AD2 | ｴﾝｼﾞﾝ装置
欄間両袖FIX付引 | W3560XH2700 | 1
分け自動ドア |  |  | か所
AW1 | 網戸
FIX+両袖片引き窓 | W17930XH1550 | 1
か所
AW2 | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
欄間排煙窓付片引 | W10930XH2950 | 1
き+FIX連窓 |  |  | か所
AW3 | W2930XH2950
FIX連窓 |  | 1
か所
AW4 | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
欄間排煙窓付片開 | W1930XH2950 | 1
き+FIX窓 |  |  | か所
AW5 | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
欄間排煙窓付片引 | W7930XH2950 | 1
き+FIX連窓 |  |  | か所
AW6 | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
欄間排煙窓付片引 | W3930XH2950 | 1
き+FIX連窓 |  |  | か所
AW8 | 網戸
FIX+両袖縦すべり | W2930XH1550 | 4
出し窓 |  |  | か所
AW9 | 網戸
縦すべり出し窓 | W930XH1550 | 1
か所
AW9A | 防火設備
縦すべり出し窓 | W930XH1550 | 1
| 網戸 |  | か所
AW10 | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 網戸
欄間排煙窓付引違 | W1930XH2550 | 1
い窓 |  |  | か所
AW12 | W1930XH900
引違いｶﾞﾗｽ窓枠 |  | 1
か所
AW13 | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
欄間排煙窓付FIX | W36700XH1940 | 1
連窓 |  |  | か所
諸経費 | 運搬費、取付調整費等
1
式
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
本館棟 |  | 建具 |  |  | 樹脂製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TB1A | 片開き戸:1ヶ所
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 延W2580XH1900 | 1
か所
TB1B | 片開き戸:2ヶ所
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 延W5160XH1900 | 1
か所
TB1C | 片開き戸:1ヶ所
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | W872.5XH1900 | 1
か所
TB2 | 片開き戸:3ヶ所
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 延W7795XH1900 | 1
か所
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
本館棟 |  | 建具 |  |  | 鋼製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SD1A | 防火設備
両開きﾌﾗｯｼｭ戸 | W1800XH2100 | 1
| ｽﾁｰﾙ額縁共 |  | か所
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
本館棟 |  | 建具 |  |  | 木製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WD1 | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
換気欄間付FIX+片 | W6420XH2510 | 1
引きﾊﾝｶﾞｰ戸 | 額縁共 |  | か所
WD2 | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
換気欄間付FIX+片 | W3200XH2510 | 3
引きﾊﾝｶﾞｰ戸 | 額縁共 |  | か所
WD3 | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
換気欄間付FIX+片 | W5200XH2510 | 1
引きﾊﾝｶﾞｰ戸 | 額縁共 |  | か所
WD4 | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
FIX+両袖片引ﾊﾝｶﾞ | W7470XH2000 | 1
ｰ戸 | 額縁共 |  | か所
WD5 | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
FIX+片引きﾊﾝｶﾞｰ | W3200XH2000 | 1
戸 | 額縁共 |  | か所
WD6 | 面材:ｼﾅ合板
額入引違いﾌﾗｯｼｭ | W1800XH1950 | 1
戸 |  |  | か所
WD7 | 面材:ｼﾅ合板
額入片引きﾌﾗｯｼｭ | W1100XH1950 | 4
戸 |  |  | か所
WD8 | 面材:ｼﾅ合板
ｶﾞﾗﾘ入引違いﾌﾗｯｼ | W1800XH1950 | 2
ｭ戸 |  |  | か所
WD9 | 面材:ｼﾅ合板
額ｶﾞﾗﾘ入引違いﾌﾗ | W1800XH2000 | 1
ｯｼｭ戸 |  |  | か所
WD10 | 面材:ｼﾅ合板 枠見込:140
額ｶﾞﾗﾘ入片引きﾌﾗ | W1000XH2000 | 1
ｯｼｭ戸 |  |  | か所
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
本館棟 |  | 建具 |  |  | ガラス
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部）
複層ｶﾞﾗｽ | LowE3+A12+FL3 2.00㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 2.5
㎡
複層ｶﾞﾗｽ | LowE5+A12+FL5 2.00㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 117
㎡
複層ｶﾞﾗｽ | LowE5+A12+PW6.8 2.00㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 1.4
㎡
複層ｶﾞﾗｽ | LowE5+A12+T5 2.00㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 41.5
㎡
複層ｶﾞﾗｽ | LowE5+A12+T5 4.00㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 50.4
㎡
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) | SR-1 片面数量
641
ｍ
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) | SR-1 片面数量 防火
5
ｍ
衝突防止表示 | ｽﾃﾝﾚｽ製 径30 両面
68
か所
ｶﾞﾗｽ清掃
213
㎡
（内部）
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ | 厚さ3 特寸 2.18㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 14.5
㎡
引違いｶﾞﾗｽ窓 | t5.0 930X900
2
か所
強化ｶﾞﾗｽ | 特 寸 厚さ4 2.0㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 4.3
㎡
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 7.5
㎡
型板強化ｶﾞﾗｽ | 特 寸 厚さ4 2.0㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 0.5
㎡
ｱｸﾘﾙ板 | t5.0 両面耐候
36.7
㎡
防煙垂れ壁 | 厚さ6.8 H=700
網入りｶﾞﾗｽ | ｶﾞﾗｽとめ材 清掃共 | 12.1
ｍ
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) | SR-1 片面数量
39.2
ｍ
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) | 木建用 片面数量
116
ｍ
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
本館棟 |  | 建具 |  |  | ガラス
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) | 木建樹脂用 片面数量
135
ｍ
衝突防止表示 | ｽﾃﾝﾚｽ製 径30 両面
8
か所
ｶﾞﾗｽ清掃
73.7
㎡
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
本館棟 |  | 塗装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部）
ＥＰ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 116
㎡
錆止め塗料塗り | 亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程A種
| 塗料Az種 | 22.9
| 現場2回目 1回目別途 |  | ｍ
手摺 | ﾒｯｷ鋼面 3級
ＤＰ塗 |  | 22.9
ｍ
錆止め塗料塗り | 鋼製建具面(屋内外) 工程A種
| 塗料Az種 | 9.8
| 現場2回目 1回目別途 |  | ㎡
鋼製建具 | 鋼製建具面 3級
ＤＰ塗 |  | 9.8
㎡
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
本館棟 |  | 塗装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（内部）
ＯＳＣＬ塗り | 木部 工程B種
| 素地B種 | 92.9
㎡
ＯＳＣＬ塗り | 木部 工程B種
| 素地B種 | 54.8
㎡
ＯＳＣＬ塗り | 木部 工程B種
| 素地B種 | 21.2
㎡
ＯＳＣＬ塗り | 木部 工程B種
| 素地B種 | 4.8
㎡
ＯＳＣＬ塗り | 木部 工程B種
| 素地B種 | 30.2
㎡
ＯＳＣＬ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 素地B種 | 100
ｍ
ＯＳＣＬ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 素地B種 | 35.2
ｍ
ＯＳＣＬ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 素地B種 | 48.4
ｍ
ＯＳＣＬ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 素地B種 | 26
ｍ
ＯＳＣＬ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 素地B種 | 10.4
ｍ
ＯＳＣＬ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 素地B種 | 398
ｍ
ＯＳＣＬ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 素地B種 | 269
ｍ
ＣＬ塗り | 木部 工程B種 素地B種
(R4年仕様) |  | 88.7
㎡
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B種 塗料1種
| 錆止工程B塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) | 45.3
㎡
額縁 | 鉄鋼面 3級
ＤＰ塗 | 素地ごしらえ 下塗り共 | 6
ｍ
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
本館棟 |  | 内外装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部）
立上り | t18
耐火野地板 |  | 144
㎡
排水溝 | t18 W620XH50～130
耐火野地板 |  | 91.1
ｍ
笠木 | t18 W275
耐火野地板 |  | 9.9
ｍ
笠木 | t18 W300
耐火野地板 |  | 187
ｍ
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 116
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
98.1
ｍ
ﾄﾞﾚｲﾝ廻り | t30 φ100
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ |  | 5
か所
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
本館棟 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（内部）
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 - | 421
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | t2.5 防滑性 ﾉｰﾜｯｸｽ ｺﾝ鏝面
327
㎡
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
| 一般事務室用 | 208
㎡
床 | H70
OAﾌﾛｱｰ |  | 61.5
㎡
床 | H70
OAﾌﾛｱｰ ﾎﾞｰﾀﾞｰ |  | 33.4
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
368
ｍ
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 946
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 183
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 1.4
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 38.1
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 1
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 25.6
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 14.9
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
可動間仕切上部 | 90型+PBt12.5(両面)+
乾式間仕切 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填共 | 6.3
㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 | t3.0 ﾎﾞｰﾄﾞ面
ﾒﾗﾐﾝ化粧高圧岩綿 | 不燃/NM-2272 | 14.9
複層板 |  |  | ㎡
ｷｯﾁﾝ壁 | t3.0 目透し貼 ﾎﾞｰﾄﾞ面
不燃化粧板 |  | 1.4
㎡
ｷｯﾁﾝ壁
不燃化粧板見切り |  | 0.8
ｍ
玄関 壁 | 目透し貼 ﾎﾞｰﾄﾞ面 CL塗装共
不燃化粧板 | 天然木突板 不燃/NM-4389 | 25.6
㎡
壁 | ﾎﾞｰﾄﾞ面
無機質壁紙 | 不燃/NM-0326
ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種 接着剤 2種1号
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
本館棟 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
素地ごしらえ含む
946
㎡
壁 | ﾎﾞｰﾄﾞ面
無機質壁紙 | 不燃/NM-0326
ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種 接着剤 2種1号
素地ごしらえ含む
38.1
㎡
壁 | ﾎﾞｰﾄﾞ面
無機質壁紙 | 不燃/NM-0326
ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種 接着剤 2種1号
素地ごしらえ含む
1
㎡
壁
ﾎﾞｰﾄﾞ出隅ｺｰﾅｰ |  | 120
ｍ
天井 | t25 32㎏/m3
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ成型板 | 厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁貼共 | 85.5
㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 146
(DR) |  |  | ㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 401
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 吸音用 | 厚 9.5 φ6-22
あなあきせっこう | 不燃紙裏打(準不燃) 突付け | 190
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) |  |  | ㎡
天井 | 厚 9.5 準不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 141
張り(GB-R) |  |  | ㎡
天井 | t6.0 W150 ﾎﾞｰﾄﾞ面
不燃造羽目板 |  | 141
(ｼｰﾄ) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
497
ｍ
外壁面 | t50 A種1H
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 |  | 589
㎡
遮音壁 | t70 10㎏/m3
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 |  | 77
㎡
WC廻り 壁 | t70 10㎏/m3
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 |  | 319
㎡
WC 天井内 | t50 10㎏/m3
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み |  | 42.6
㎡
天井 | 厚さ50 打込み
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 |  | 134
㎡
壁 | 厚さ50 打込み
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 |  | 16.4
㎡
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
本館棟 |  | ユニット及びその他 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部）
1 | H150 SUS切り文字 t2
ｴﾝﾄﾗﾝｽ壁面名称 | [障がい者交流ｾﾝﾀｰ]
ｻｲﾝ | H300 SUS箱文字 t25
[ねむのき会館]
葉っぱﾏｰｸ W260XH600
SUSﾎﾞｯｸｽ加工/ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ仕上げ
| ※最終名称は発注者の指示による | 1
か所
(仮設壁撤去)
壁 | t60 素地 集積共
中空押出 |  | 6.5
成形ｾﾒﾝﾄ板撤去 |  |  | ㎡
壁 | t50
ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付撤去 |  | 6.5
㎡
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
本館棟 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（内部）
2 | W250XH400 集成材t20
室名突出しｻｲﾝ | ﾌｨﾙﾑｼｰﾄ切り文字 | 13
か所
3 | W200XH200 集成材t20
室名平付きｻｲﾝ | ﾌｨﾙﾑｼｰﾄ切り文字 | 2
か所
4 | W150XH50 ｱﾙﾐ複合板t3
室名ﾌﾟﾚｰﾄｻｲﾝ | ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ仕上げ | 3
か所
5 | Ｈ30～100
室名ｼｰﾄｻｲﾝ(ｼｬﾜｰ) | ﾌｨﾙﾑｼｰﾄ切り文字 | 1
か所
5 | Ｈ30～100
室名ｼｰﾄｻｲﾝ | ﾌｨﾙﾑｼｰﾄ切り文字 | 7
か所
6 | W130XH150
手摺用展示表示板 |  | 16
か所
7 | W600XH1400 ｱﾙﾐ複合板t3
ﾄｲﾚ壁面ｻｲﾝ | ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ仕上げ | 5
か所
7 | W600XH1200 ｱﾙﾐ複合板t3
ﾄｲﾚ壁面ｻｲﾝ | ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ仕上げ | 1
か所
7 | W1200XH1400 ｱﾙﾐ複合板t3
ﾄｲﾚ壁面ｻｲﾝ | ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ仕上げ | 1
か所
8 | W800XH900 ｱﾙﾐ複合板t3
施設案内板 | ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ仕上げ | 1
（点字加工） |  |  | か所
9 | W1800XH300 ｱﾙﾐ複合板t3
受付ｶｳﾝﾀｰ上部 | ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ仕上げ | 1
ﾌﾟﾚｰﾄｻｲﾝ |  |  | か所
サイン工事
取付施工費、諸経
費
1
式
既存ｻｲﾝ撤去 | R6年度工事分を撤去し見直し
S-1:室名ﾌﾟﾚｰﾄｻｲﾝ 1か所
S-2:室名ｼｰﾄｻｲﾝ 4か所
S-3:室名ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 6か所
1
式
ﾎｰﾙ 床 | 300角 誘導用
点字ﾌﾞﾛｯｸ | 合成ｺﾞﾑ厚2.0(ﾉﾘ付) | 148
枚
ﾎｰﾙ 床 | 300角 注意喚起用
点字ﾌﾞﾛｯｸ | 合成ｺﾞﾑ厚2.0(ﾉﾘ付) | 56
枚
会議室･ﾊﾟｿｺﾝ室 | L2500 天井埋込型
電動ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ | 100ｲﾝﾁ対応 | 3
か所
調理室 | W2100XD900XH700～850
昇降式調理台 | 天板:ｽﾃﾝﾚｽt1.0 | 1
か所
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
本館棟 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W150Xt19
11.3
ｍ
男子ﾄｲﾚ | W2000XD450 2穴
洗面ｶｳﾝﾀｰ |  | 1
か所
女子ﾄｲﾚ | W3092.5XD450 2穴
洗面ｶｳﾝﾀｰ |  | 1
か所
男子ﾄｲﾚ | W2000XH900
化粧鏡 | t5.0 縁無し | 1
か所
女子ﾄｲﾚ | W3092.5XH900
化粧鏡 | t5.0 縁無し | 1
か所
多目的ﾄｲﾚ | W480XH1100
化粧鏡 | t5.0 縁無し | 1
か所
廊下 | 665X345
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ | 杉田ｴｰｽ:ﾗﾐ(T字路用)同等 | 2
か所
鍵箱 | 50本用
| 杉田ｴｰｽ:KC-60WG同等 | 1
か所
消火器ﾎﾞｯｸｽ | 全埋込型両面ﾀｲﾌﾟ 杉田ｴｰｽ:
| UBF-1F2740N-PWH同等 | 2
か所
郵便受け | W369×D300×H600（鍵付き）
1
か所
会議室 | W9577.5XH2700 t69
可動間仕切 | LW-60D ﾚｰﾙ、吊り材共 | 1
| 補強材別途 |  | か所
調理室～ｸﾗﾌﾞ室 | W9672.5XH2700 t50
可動間仕切 | LW-50VS ﾚｰﾙ、吊り材共 | 1
| 補強材別途 |  | か所
玄関～事務室-1 | W2010XD365
K-1 ｶｳﾝﾀｰ | ﾀﾓ集成材t30 小口上下r5 | 1
か所
事務室-1 | W4450XD800XH750
K-2 ｶｳﾝﾀｰ | ﾀﾓ集成材t30 小口上下r10
側板:ﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞt20
木口:ｾｲﾌﾃｨｰｴｯｼﾞt2.0
1
か所
事務室-1 | L1800 製品寸法
K-3 流し台+吊り | ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｯｸは別計上 | 1
戸棚 |  |  | か所
倉庫 | W7372.5XD600XH1800
K-6A 木製棚 | ｺﾝﾊﾟﾈt9.0 根太:杉45X45
柱:杉90X90 ｼﾞｮｲﾝﾄ部45X90
根太掛:杉45X90
1
か所
倉庫 | W7130XD450XH1800
K-6B 木製棚 | ｺﾝﾊﾟﾈt9.0 根太:杉45X45
柱:杉90X90 ｼﾞｮｲﾝﾄ部45X90
根太掛:杉45X90
1
か所
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
本館棟 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾎﾟｰﾂ用具室 | W8765XD450XH1800
K-7A 木製棚 | ｺﾝﾊﾟﾈt9.0 根太:杉45X45
柱:杉90X90 ｼﾞｮｲﾝﾄ部45X90
根太掛:杉45X90
1
か所
ｽﾎﾟｰﾂ用具室 | W2632.5+9282.5+XD450XH1800
K-7B 木製棚 | ｺﾝﾊﾟﾈt9.0 根太:杉45X45
柱:杉90X90 ｼﾞｮｲﾝﾄ部45X90
根太掛:杉45X90
1
か所
家具搬入費
1
式
家具諸経費
1
式
通気管 | VPφ100
5
か所
通水管 | VPφ200
4
か所
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
本館棟 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土積み込
み |  | 490
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.4
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.3
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り | 490
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.4
| DID区間有り 8.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.3
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
本館棟 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 建設発生土
490
ｍ3
発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
0.9
ｔ
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.1
ｔ
計

## 科目 (2)
新築工事 科目別内訳 |  |  |  | 50
外部物置・車寄せ
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
鉄骨
1
式
防水
1
式
タイル
1
式
屋根及びとい
1
式
金属
1
式
左官
1
式
建具
1
式
塗装
1
式
ユニット及びその他
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (2)
新築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 51
外部物置・車寄せ
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 地業
1
式
計
鉄筋 | 躯体
1
式
計
コンクリート | 躯体
1
式
計
型枠 | 躯体
1
式
計
鉄骨 | 本体鉄骨
1
式
鉄骨 | 付帯鉄骨等
1
式
計
防水 | 外部
1
式
計
タイル | 外部
1
式
計
屋根及びとい | 外部
1
式
新築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 52
外部物置・車寄せ
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
金属 | 外部
1
式
計
左官 | 外部
1
式
左官 | 内部
1
式
計
建具 | アルミニウム製建具
1
式
建具 | ガラス
1
式
計
塗装 | 外部
1
式
塗装 | 内部
1
式
計
ユニット及びその他 | 内部
1
式
計
発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
外部物置・車寄せ |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
外部物置・車寄せ |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 51.4
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
20.6
㎡
埋戻し(B種) | - 発生土
33
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り | 18.4
| 7.0㎞以下 |  | ｍ3
杭間ざらい | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm
6
本
土工機械運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
外部物置・車寄せ |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(一般地業)
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.2
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
6.4
ｍ3
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
53.2
㎡
(杭地業)
P31 | φ190.7 L17.50m
羽根付鋼管杭 | 上杭:STK490 t7.0 L5.50m
下杭:STK490 t7.0 L12.00m
羽根部:SS400 t22.0 φ446.0
6
本
※補助材料､施工
費、諸経費等は本
館に含む
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
外部物置・車寄せ |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 |  | 0.6
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
異形棒鋼 |  | 1.5
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D16
異形棒鋼 |  | 0.01
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD345 D19
異形棒鋼 |  | 0.3
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD345 D22
異形棒鋼 |  | 1.5
ｔ
鉄筋加工組立 | 鉄骨造
3.8
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
3.8
ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D22 -D22
12
か所
溶接金網敷 | 径6.0 100×100
29.4
㎡
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
外部物置・車寄せ |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 2.4
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S18
| 粗骨材20 | 14.3
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S18
| 粗骨材20 | 6.8
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S18
| 粗骨材20 | 0.5
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 2.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
外部物置・車寄せ |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 71.6
| - |  | ㎡
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 地上軸部 | 7.2
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| - 基礎部 | 4.6
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
83.4
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
4.6
㎡
型枠目地棒 | 打継目地 幅20 ×深さ20程度
18.2
ｍ
型枠目地棒 | 誘発目地 幅20 ×深さ20程度
0.5
ｍ
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
外部物置・車寄せ |  | 鉄骨 |  |  | 本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
角形鋼 | BCR295
| □-200×200×12 | 1.6
ｔ
角形鋼 | STKR400
| □-100×100×3.2 | 0.3
ｔ
角形鋼 | STKR400
| □-100×100×4.5 | 0.7
ｔ
Ｈ形鋼 | SS400
| H-150×150×7×10 | 1.4
ｔ
Ｈ形鋼 | SS400
| H-200×200×8×12 | 2.6
ｔ
Ｈ形鋼 | SS400
| H-350×175×7×11 | 0.3
ｔ
丸鋼 | SS400
| M-16 | 0.1
ｔ
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | SSC400
| C-100×50×20×2.3 | 1.1
ｔ
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | SSC400
| C-100×50×20×3.2 | 0.1
ｔ
鋼板 | SN490C
| PL-16 | 0.1
ｔ
鋼板 | SN490C
| PL-19 | 0.1
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-4.5 | 0.1
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-6 | 0.1
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-9 | 0.5
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-12 | 0.1
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-16 | 0.2
ｔ
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
外部物置・車寄せ |  | 鉄骨 |  |  | 付帯鉄骨等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ﾎﾞﾙﾄ | F4T
| M12 L35 | 537
本
亜鉛ﾒｯｷﾎﾞﾙﾄ | F8T
| M16 L40 | 10
本
亜鉛ﾒｯｷﾎﾞﾙﾄ | F8T
| M16 L50 | 21
本
亜鉛ﾒｯｷﾎﾞﾙﾄ | F8T
| M20 L55 | 102
本
亜鉛ﾒｯｷﾎﾞﾙﾄ | F8T
| M20 L60 | 96
本
亜鉛ﾒｯｷﾎﾞﾙﾄ | F8T
| M20 L65 | 566
本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | SS400
| M12 L360 | 23
本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | SS400
| M16 L500 | 20
本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ | M16用
10
本
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
鉄骨工場加工組立 | 工場溶接共
7.9
ｔ
軽量鉄骨加工 | 母屋.胴縁の類 一 般
・組立 | 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 | 1.1
ｔ
超音波探傷試験費 | 工場 230÷220=1.1ﾛｯﾄ 20X2=40
40
か所
溶融亜鉛ﾒｯｷ
9
ｔ
鉄骨運搬 | 11t車
9
ｔ
鉄骨現場建方 | 低層(標準) 建方機械別途
9
ｔ
JIS形 | ﾋﾞﾙ鉄骨
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け | 1,000本未満 | 764
| 施工手間 |  | 本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み | 径13～16(間柱等) 取付手間
(B種) |  | 23
本
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
外部物置・車寄せ |  | 鉄骨 |  |  | 付帯鉄骨等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み | 径16～19(主柱) 取付手間
(B種) |  | 20
本
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ | ｱ30 100X100
23
か所
ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ | ｱ30 250X250
5
か所
ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ | 20-12V
6
か所
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
外部物置・車寄せ |  | 防水 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外部)
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 20×10 | 18.2
| 打継目地 |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 20×10 | 0.5
| 誘発目地 |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 50.8
| アルミパネル取合 |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 7.6
| 建具枠廻り |  | ｍ
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 63
外部物置・車寄せ |  | タイル |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外部)
床 | 300角 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
磁器質ﾀｲﾙ |  | 29.4
㎡
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 64
外部物置・車寄せ |  | 屋根及びとい |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外部)
折板葺き | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t1.0 H168
64.7
㎡
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
62.4
ｍ
妻ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
16.6
ｍ
軒先見切面戸 | 屋根同材
15.6
ｍ
水上止面戸 | 屋根同材
15.6
ｍ
ｴﾌﾟﾛﾝ | 屋根同材
15.6
ｍ
水上取合水切 | 屋根同材
15.6
ｍ
ｹﾗﾊﾞ取合水切 | 屋根同材
16.6
ｍ
屋根下部見切 | 屋根同材
20
ｍ
谷樋 | 耐酸被覆鋼板t0.4 W500XH200
7.8
ｍ
谷樋 | 940
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ |  | 7
㎡
谷樋 | t18 W500XH200
硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 |  | 7.8
ｍ
谷樋 | t25 W500XH200
発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板 |  | 7.8
ｍ
自在ﾄﾞﾚｲﾝ | φ125用 ｽﾃﾝﾚｽ防塵網共
1
か所
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 | ｽﾃﾝﾚｽ φ80 L200
1
か所
運搬費
1
式
壁 | t15 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 竪張り
ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張り |  | 60.6
㎡
出隅ｺｰﾅｰ包み
12.8
ｍ
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 65
外部物置・車寄せ |  | 屋根及びとい |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
腰水切 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4
18.2
ｍ
壁上部見切 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4
20
ｍ
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 66
外部物置・車寄せ |  | 金属 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部）
幕板 | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0 W220･80XH550 糸850
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | ｱｸﾘﾙ焼付仕上 | 25.4
ｍ
幕板 | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0 W180XH350 糸530
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | ｱｸﾘﾙ焼付仕上 | 25.4
ｍ
幕板(内側) | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0 H250
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | ｱｸﾘﾙ焼付仕上 | 25.4
ｍ
ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ | H350 50X50@100
| 天然木周波数再現仕上 | 25.4
| ABC商会:ﾘｸﾞﾅﾑ同等品 |  | ｍ
屋根-外壁 | ｱﾙﾐ ｸﾘｱﾗﾝｽ100
EXP･Jｶﾊﾞｰ |  | 9
ｍ
外壁-外壁 | ｱﾙﾐ ｸﾘｱﾗﾝｽ100
EXP･Jｶﾊﾞｰ |  | 0.9
ｍ
外壁ｺｰﾅｰ | ｱﾙﾐ ｸﾘｱﾗﾝｽ100
EXP･Jｶﾊﾞｰ |  | 0.9
ｍ
天井-外壁 | ｱﾙﾐ ｸﾘｱﾗﾝｽ100
EXP･Jｶﾊﾞｰ |  | 9
ｍ
屋根-外壁 | 小口ﾌﾀ
EXP･Jｶﾊﾞｰ |  | 2
か所
外壁-天井取合
役物EXP･Jｶﾊﾞｰ |  | 2
か所
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 67
外部物置・車寄せ |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部）
根廻り 天端 | 吸水防止剤下
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 |  | 0.3
げ |  |  | ㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37
29.4
㎡
根廻り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面
浸透性吸水防止剤 |  | 2.8
塗 |  |  | ㎡
根廻り 天端 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面
浸透性吸水防止剤 |  | 0.3
塗 |  |  | ㎡
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 2
ｍ
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 68
外部物置・車寄せ |  | 左官 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（内部）
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 22.4
㎡
根廻り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面
浸透性吸水防止剤 |  | 1.7
塗 |  |  | ㎡
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 69
外部物置・車寄せ |  | 建具 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AD1 | 仕上:ｶﾗｰ 枠見込:70
額入引分けﾌﾗｯｼｭ | 1800X2000 | 1
戸 | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 |  | か所
※諸経費は本館
に含む
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 70
外部物置・車寄せ |  | 建具 |  |  | ガラス
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部）
型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 1.8
㎡
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) | SR-1 片面数量
7.6
ｍ
ｶﾞﾗｽ清掃
1.8
㎡
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 71
外部物置・車寄せ |  | 塗装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部）
錆止め塗料塗り | 亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程A種
| 塗料Az種 | 80.3
| 現場2回目 1回目別途 |  | ㎡
鉄骨 | ﾒｯｷ鋼面 3級
ＤＰ塗 |  | 80.3
㎡
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 72
外部物置・車寄せ |  | 塗装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（内部）
錆止め塗料塗り | 亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程A種
| 塗料Az種 | 103
| 現場2回目 1回目別途 |  | ㎡
ＳＯＰ塗り | 亜鉛めっき鋼面 - 塗料1種
| 錆止別途 | 103
㎡
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 73
外部物置・車寄せ |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（内部）
K-8 木製棚 | W5650+3450XD600XH1800
ﾗﾜﾝ合板t9 根太:杉45X45@450
柱:杉100X100 ｼﾞｮｲﾝﾄ部:杉50X100
根太掛:杉100X100
1
か所
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 74
外部物置・車寄せ |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 建設発生土
18.4
ｍ3
計

## 科目 (3)
新築工事 科目別内訳 |  |  |  | 75
工作物・外構
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
工作物
1
式
舗装
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (3)
新築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 76
工作物・外構
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
工作物
1
式
計
舗装
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 77
工作物・外構 |  | 工作物
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
浄化槽基礎 | 現場打ち 12150X3500
| 土留め矢板含む | 1
| 発生材処理含む |  | か所
空調室外機 | 現場打ち 7530X1050
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 発生材処理含む | 1
か所
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 現場打ち 3900X2150
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 発生材処理含む | 1
か所
発電機 | 現場打ち 2700X1500
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 発生材処理含む | 1
か所
ﾌﾞﾛｱｰ庫 | 現場打ち 1900X1700
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 発生材処理含む | 1
か所
発電機用ｵｲﾙﾀﾝｸ | 現場打ち 2000X2000
| 発生材処理含む | 1
か所
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻りﾌｪﾝｽ | ｽﾁｰﾙ製
| W5500XD7000ＸＨ1800 | 1
| 両開き扉共 発生材処理含む |  | 式
ﾌｪﾝｽ用基礎 | 300X300XH600
| 発生材処理含む | 21
か所
ﾌｪﾝｽ用基礎 | 300X300XH200
| 発生材処理含む | 1
か所
既存物置移設
1
式
抜根 | 幹周80㎝
| 積込処分含む | 1
本
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 78
工作物・外構 |  | 舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | 厚さ20～30㎜
494
ｍ
AS撤去 | 集積共
332
㎡
AS舗装 | t=5cm
332
㎡
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 79
工作物・外構 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
16.6
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 16.6
| DID区間有り 8.5㎞以下 |  | ｍ3
計
新築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 80
工作物・外構 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | AS類
39.8
ｔ
計

## 別紙明細
新築工事 別紙明細 | [5 empty] | 81
本館棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
遣方 | 一 般
1,135
㎡
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
墨出し | 一 般 S造
| 地上階 | 1,034
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
養生 | 一 般 S造
| 地上階 | 1,034
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
整理清掃 | 一 般 S造
後片付け | 地上階 | 1,034
㎡
計
地足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
地足場 | 30日
1,135
㎡
計
新築工事 別紙明細 | [5 empty] | 82
本館棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
内部仕上足場 | 脚立足場
| 階高4.0m以下 | 945
| ※供用日数75日 |  | ㎡
内部仕上足場 | 枠組棚足場
(手すり先行方式) | 階高7.4m以上9.1m未満 | 88.6
| ※供用日数75日 |  | ㎡
計
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
くさび緊結式足場 | 手すり先行型
（抜け止め機能付 | 建地枠 900 20ｍ未満
き型） | ※供用日数180日
最上部安全手すり、運搬費を含む
900
㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| ※供用日数180日 | 900
㎡
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
仮設材運搬
(地足場) |  | 1,135
㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 945
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬(内部 | 7.4m以上9.1m未満
仕上足場 棚足場) |  | 88.6
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 900
㎡
計
新築工事 別紙明細 | [5 empty] | 83
本館棟 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
2.4
ｔ
計
梁貫通補強 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
梁貫通補強 | 既製品 φ75
13
か所
梁貫通補強 | 既製品 φ100
22
か所
梁貫通補強 | 既製品 φ125
7
か所
梁貫通補強 | 既製品 φ150
15
か所
梁貫通補強筋 | 既製品 φ200
4
か所
計
新築工事 別紙明細 | [5 empty] | 84
本館棟 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 30m3/回程度 S15～S18 | 20.8
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 27.2
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 100m3/回以上 S15～S18 | 463
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 100m3/回以上 S15～S18 | 149
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 5.1
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
計
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 50m3/回を超える
圧送 | 基本料金別途加算 | 611
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回以下
基本料金 |  | 3
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回を超える
基本料金 |  | 4
回
計
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
構造体強度補正 | FC=24→30 S18 +6N
463
ｍ3
構造体強度補正 | FC=24→30 S18 +6N
149
ｍ3
計
新築工事 別紙明細 | [5 empty] | 85
本館棟 |  | 鉄骨 |  |  | 付帯鉄骨等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
5.2
ｔ
計
新築工事 別紙明細 | [5 empty] | 86
本館棟 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨壁 | [5 empty] | 別紙 00-0017
開口部補強 |  | 1
式
軽量鉄骨壁 | 50型 W1800XH2100 3方
開口部補強 |  | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 50型 W10830XH2910 3方
開口部補強 |  | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 50型 W1930XH2510 3方
開口部補強 |  | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 50型 W1930XH2910 3方
開口部補強 |  | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 50型 W2930XH2910 3方
開口部補強 |  | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 50型 W3560XH2700 3方
開口部補強 |  | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 50型 W3930XH2910 3方
開口部補強 |  | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 50型 W7930XH2910 3方
開口部補強 |  | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 50型 W17930XH1550 4方
開口部補強 |  | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 50型 W2930XH1550 4方
開口部補強 |  | 4
か所
軽量鉄骨壁 | 50型 W36420XH1900 4方
開口部補強 |  | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 50型 W930XH1550 4方
開口部補強 |  | 3
か所
軽量鉄骨壁 | 90型 W1000XH2000 3方
開口部補強 |  | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 90型 W1100XH2000 3方
開口部補強 |  | 4
か所
軽量鉄骨壁 | 90型 W1800XH2000 3方
開口部補強 |  | 4
か所
軽量鉄骨壁 | 90型 W3200XH2510 3方
開口部補強 |  | 4
か所
軽量鉄骨壁 | 90型 W3560XH2700 3方
開口部補強 |  | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 90型 W5200XH2510 3方
開口部補強 |  | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 90型 W6420XH2510 3方
開口部補強 |  | 1
か所
新築工事 別紙明細 | [5 empty] | 87
本館棟 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨壁 | [5 empty] | 別紙 00-0017
開口部補強 |  | 1
式
軽量鉄骨壁 | 90型 W7470XH2510 3方
開口部補強 |  | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 90型 W1930XH900 4方
開口部補強 |  | 1
か所
計
軽量鉄骨天井 | [5 empty] | 別紙 00-0018
開口部補強 |  | 1
式
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 49
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 300× 300㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 22
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 350× 350㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 4
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 400× 400㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 35
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 650× 650㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 950× 950㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 10
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 700×500㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1700×700㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1200×700㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1050×700㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1300×100㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 4
か所
計
新築工事 別紙明細 | [5 empty] | 88
外部物置・車寄せ |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
遣方 | 小規模
52.8
㎡
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
墨出し | 小規模 S造
| 地上階 | 44.8
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
養生 | 小規模 S造
| 地上階 | 44.8
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
整理清掃 | 小規模 S造
後片付け | 地上階 | 44.8
㎡
計
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
内部仕上足場 | 脚立足場
| 階高4.0m以下 | 44.8
| ※供用日数30日 |  | ㎡
計
新築工事 別紙明細 | [5 empty] | 89
外部物置・車寄せ |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
くさび緊結式足場 | 手すり先行型
（抜け止め機能付 | 建地枠 900 10ｍ未満
き型） | ※供用日数60日
最上部安全手すり、運搬費を含む
126
㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| ※供用日数60日 | 126
㎡
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 44.8
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 126
㎡
計
新築工事 別紙明細 | [5 empty] | 90
外部物置・車寄せ |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工機械運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
計
新築工事 別紙明細 | [5 empty] | 91
外部物置・車寄せ |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
0.1
ｔ
計
新築工事 別紙明細 | [5 empty] | 92
外部物置・車寄せ |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 30m3/回程度 S15～S18 | 2.4
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 14.3
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 6.8
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 0.5
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 2.4
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
計
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回以下
基本料金 |  | 5
回
計
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
構造体強度補正 | FC=24→30 S18 +6N
14.3
ｍ3
構造体強度補正 | FC=24→30 S18 +6N
6.8
ｍ3
構造体強度補正 | FC=24→30 S18 +6N
0.5
ｍ3
計
新築工事 別紙明細 | [5 empty] | 93
外部物置・車寄せ |  | 鉄骨 |  |  | 付帯鉄骨等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H1
0.3
ｔ
計

## 細目別内訳 (4)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 94
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨建方機械費 | 本館棟、外部物置・車寄せ |  |  |  |  | 別紙 00-0033
1
式
仮囲い | 仮囲鉄板 H=2.0m 運搬共
| 14か月 | 157
ｍ
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W6.0mXH2.0m
| 14か月 | 2
か所
交通誘導員
660
人日
仮設鉄板敷 | 敷鉄板 運搬共
| 1524×6096×22㎜ | 928
| 14か月 |  | ㎡
仮設鉄板敷 | 敷鉄板 運搬共 河川管理用道路
| 1524×6096×22㎜ | 678
| 14か月 |  | ㎡
アルカリシリカ骨 | 粗骨材 化学法
材反応試験費 |  | 1
式
アルカリシリカ骨 | 細骨材 化学法
材反応試験費 |  | 1
式
砕石敷き | 杭打ち工事 t100
1,287
㎡
除雪費 | 12月～2月
週3回積雪30cm程度1.5時間想定
青森市堤ふ頭雪捨て場に月3回排雪
想定
ホイール式2t級、スノーパケット容
量0.3㎥程度
1
式
採暖養生費 | コンクリート基礎 5日間+19時間
1
式
室内空気汚染測定
1
式
ASP
16
月
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 95
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨建方機械費 | 本館棟、外部物置・車寄せ |  |  |  |  | 別紙 00-0033
1
式
(本館棟)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 50t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 30
日
(外部物置・車寄
せ)
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転 | 4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 3
日
計