## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 第8-1号
工事名 | 青森県庁舎（電気棟）新築工事
工事場所 | 青森市長島一丁目地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 財産管理グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９９４７
建設リサイクル法対象工事
問合せ先窓口
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
県本庁舎電気棟新設 RC-4
建築面積 346.04㎡ | 1
延床面積 1050.20㎡ |  | 式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
土工事
1
式
杭工事
1
式
鉄筋工事
1
式
コンクリート工事
1
式
型枠工事
1
式
鉄骨工事
1
式
既製コンクリート工事
1
式
防水工事
1
式
石･タイル工事
1
式
木工事
1
式
金属工事
1
式
左官工事
1
式
金属製建具工事
1
式
ガラス工事
1
式
塗装工事
1
式
内外装工事
1
式
その他工事
1
式
改修工事
1
式
外構工事
1
式
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理費
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
土工事
1
式
計
杭工事
1
式
計
鉄筋工事
1
式
計
コンクリート工事
1
式
計
型枠工事
1
式
計
鉄骨工事
1
式
計
既製コンクリート工事
1
式
計
防水工事
1
式
計
石･タイル工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
木工事
1
式
計
金属工事
1
式
計
左官工事
1
式
計
金属製建具工事
1
式
計
ガラス工事
1
式
計
塗装工事
1
式
計
内外装工事
1
式
計
その他工事
1
式
計
改修工事
1
式
計
外構工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理費
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | 一 般
344
㎡
墨出し | 一 般 RC･SRC造
| 地上階 | 1,008
㎡
墨出し | 一 般 RC･SRC造
| 地下階 | 56
㎡
墨出し | 一 般 RC･SRC造
| ﾋﾟﾛﾃｨｰ | 161
㎡
墨出し | 一 般 RC･SRC造
| ﾋﾟｯﾄ | 339
㎡
養生 | 一 般 RC･SRC造
| 地上階 | 1,008
㎡
養生 | 一 般 RC･SRC造
| 地下階 | 56
㎡
養生 | 一 般 RC･SRC造
| ﾋﾟﾛﾃｨｰ | 161
㎡
養生 | 一 般 RC･SRC造
| ﾋﾟｯﾄ | 339
㎡
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造
後片付け | 地上階 | 1,008
㎡
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造
後片付け | 地下階 | 56
㎡
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造
後片付け | ﾋﾟﾛﾃｨｰ | 161
㎡
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造
後片付け | ﾋﾟｯﾄ | 339
㎡
地足場 | RC造標準日数 修理費含む
344
㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | RC造標準日数 修理費含む | 80.3
| 12m未満 1階建 建築面積 450㎡ |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | RC造標準日数 修理費含む | 1,649
| 22m未満 4階建 建築面積 450㎡ |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | RC造標準日数 修理費含む | 115
| 建築面積 450㎡ |  | ｍ
外部躯体足場 | RC造標準日数 修理費含む
| 躯体支保工 | 186
| 階高5.0m以上5.7m未満 平家用 |  | ㎡
外部仕上足場 | RC造標準日数 修理費含む
| 枠組棚足場 | 186
| 階高5.0m以上5.7m未満 転用数 1 |  | ㎡
内部躯体足場 | RC造標準日数 修理費含む
| 鉄筋･型枠足場 | 339
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部躯体足場 | RC造標準日数 修理費含む
(手すり先行方式) | 鉄筋･型枠足場 | 667
| 階高4.0m超5.0m未満 転用数 2 |  | ㎡
内部躯体足場 | RC造標準日数 修理費含む
(手すり先行方式) | 躯体支保工 | 218
| 階高5.0m以上5.7m未満 転用数 1 |  | ㎡
内部躯体足場 | RC造標準日数 修理費含む
(手すり先行方式) | 躯体支保工 | 30
| 階高10.8m以上12.5m未満 平家用 |  | ㎡
内部仕上足場 | RC造標準日数 修理費含む
| 脚立足場 | 17.3
| 階高4.0m以下 平家用 |  | ㎡
内部仕上足場 | 脚立足場 直列(運搬共) 1カ月
95.8
ｍ
内部仕上足場 | RC造標準日数 修理費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 667
| 階高4.0m超5.0m未満 転用数 2 |  | ㎡
内部仕上足場 | RC造標準日数 修理費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 218
| 階高5.0m以上5.7m未満 転用数 1 |  | ㎡
内部階段仕上足場 | RC造標準日数 修理費含む
130
㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| RC造標準日数 修理費含む 4階建 | 1,535
| 建築面積 450㎡ |  | ㎡
小幅ﾈｯﾄ張り | 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(層間塞ぎ) | RC造標準日数 修理費含む 4階建 | 227
| 建築面積 450㎡ |  | ｍ
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 総掘り
| 山留め内･切梁 | 2,679
ｍ3
床付け | 総掘り
402
㎡
杭間ざらい | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm
23
本
埋戻し(B種) | - 発生土
615
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り | 2,064
| 5.0㎞以下 |  | ｍ3
山留め | 鋼矢板 L=106ｍ(掘削深さ5.95ｍ)(
| 油圧式杭 | 1
| 圧入引抜機使用)10ヶ月 |  | 式
砕石地業 | 基礎下 再生切込砕石
24.1
ｍ3
砕石地業 | 土間下 再生切込砕石
1.1
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 杭工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＰＨＣ杭 | φ800(上杭SC105 SKK490 t6 7.0ｍ+
| 中杭PHC105A種7.0ｍ+下杭節付PHC10 | 10
| 5A種8.0ｍ)22.0ｍ |  | 本
ＰＨＣ杭 | φ600(上杭SC105 SKK490 t6 7.0ｍ+
| 中杭PHC105A種7.0ｍ+下杭節付PHC10 | 11
| 5A種8.0ｍ)22.0ｍ |  | 本
ＰＨＣ杭 | φ400(上杭SC105 SKK490 t6 7.0ｍ+
| 中杭PHC105A種10.0ｍ+下杭節付PHC1 | 2
| 05A種10.0ｍ)27.0ｍ |  | 本
その他材料費
1
式
施工費 | Hyper-MEGA工法
1
式
杭残土運搬 | ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ汚泥
183
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 鉄筋工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋 | SD295 D10
25.3
ｔ
異形鉄筋 | SD295 D13
90.4
ｔ
異形鉄筋 | SD295 D16
21.3
ｔ
異形鉄筋 | SD345 D19
5.9
ｔ
異形鉄筋 | SD345 D22
3.6
ｔ
異形鉄筋 | SD345 D25
65.7
ｔ
スクラップ控除 | H2
▲5.7
ｔ
鉄筋加工組立 | RCﾗｰﾒﾝ構造
| 階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 | 204
ｔ
鉄筋運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度
204
ｔ
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D19 -D19
180
か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D22 -D22
36
か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D22 -D25
135
か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D25 -D25
2,083
か所
ＰＣ緊張費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | コンクリート工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通コンクリート | FC18 S15 (捨てｺﾝ)
21
ｍ3
普通コンクリート | FC30+3 S15 (基礎ｺﾝ)
383
ｍ3
普通コンクリート | FC30+3 S18 (躯体ｺﾝ)
1,161
ｍ3
普通コンクリート | FC21 S15 (土間ｺﾝ)
2.8
ｍ3
普通コンクリート | FC21 S15 (押えｺﾝ)
11.1
ｍ3
(捨てコンクリー
ト)
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 30m3/回程度 S15～S18 | 21
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回以下
基本料金 |  | 1
回
(基礎コンクリー
ト)
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 100m3/回以上 S15～S18 | 383
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回を超える
基本料金 |  | 3
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 50m3/回を超える
圧送 | 基本料金別途加算 | 383
ｍ3
(躯体コンクリー
ト)
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 100m3/回以上 S15～S18 | 1,161
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回を超える
基本料金 |  | 10
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 50m3/回を超える
圧送 | 基本料金別途加算 | 1,161
ｍ3
(土間コンクリー
ト)
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 2.8
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回以下
基本料金 |  | 1
回
(押えコンクリー
ト)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | コンクリート工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 11.1
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回以下
基本料金 |  | 2
回
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 型枠工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 1,060
| - |  | ㎡
型枠 | 普通合板型枠
| - 地下軸部 | 911
| 階高5.0m程度 |  | ㎡
型枠 | 普通合板型枠
| ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 | 3,143
| 階高3.5～4.0m程度 |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠A種
| 耐震改修用 地上軸部 | 417
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 地下軸部 | 562
| 階高5.0m程度 |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 | 2,104
| 階高3.5～4.0m程度 |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠C種
| ﾗｰﾒﾝ構造 地下軸部 | 103
| 階高5.0m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度 往復
8,300
㎡
打放し面補修 | A 種 ｺｰﾝ処理 目違いばらい無
417
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
2,666
㎡
打放し面補修 | C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい
103
㎡
型枠目地棒 | 打継目地 幅20 ×深さ20程度
361
ｍ
型枠目地棒 | 化粧目地 幅20 ×深さ10程度
155
ｍ
止水板
446
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 鉄骨工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(ＥＳＰ点検通路
、ラック支持鋼材
)
Ｈ形鋼 | SS400 H-150×75×5×7
6.6
ｔ
Ｈ形鋼 | SS400 H-148×100×6×9
0.6
ｔ
溝形鋼 | SS400 [-200×90×8×13.5
2.5
ｔ
溝形鋼 | SS400 [-125×65×6×8
1.1
ｔ
鋼板 | SS400 PL-6
0.02
ｔ
鋼板 | SN400B PL-6
0.1
ｔ
ＨＴＢ | M16 L35
441
本
スクラップ控除 | H2
▲0.4
ｔ
工場加工組立 | 一般(溶接費含む)
10.4
ｔ
工場錆止塗装
388
㎡
鉄骨運搬 | 6t車
10.4
ｔ
現場建て方 | 一般
10.4
ｔ
高力ボルト締め付 | ﾄﾙｼｱ形(424本）
け |  | 10.4
ｔ
(点検ブリッジ)
Ｈ形鋼 | SS400 H-150×75×5×7
0.3
ｔ
Ｈ形鋼 | SS400 H-100×100×6×8
0.2
ｔ
溝形鋼 | SS400 [-100×50×5×7.5
0.1
ｔ
溝形鋼 | SS400 [-75×40×5×7
0.1
ｔ
等辺山形鋼 | SS400 L-50×50×6
0.1
ｔ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 鉄骨工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丸鋼 | SNR400B M12
0.01
ｔ
縞鋼板 | SS400 PL-4.5
0.6
ｔ
鋼板 | SS400 PL-6
0.1
ｔ
鋼板 | SN400B PL-6
0.1
ｔ
鋼板 | SN490B PL-16
0.01
ｔ
鋼板 | SN490B PL-19
0.03
ｔ
ＨＴＢ | M16 L35
117
本
アンカーボルト | M12 L240
8
本
アンカーボルト | M16 L320
16
本
スクラップ控除 | H2
▲0.04
ｔ
工場加工組立 | 一般(溶接費含む)
1.4
ｔ
溶融亜鉛メッキ
1.4
ｔ
鉄骨運搬 | 6t車
1.4
ｔ
現場建て方 | 一般
1.4
ｔ
高力ボルト締め付 | ﾄﾙｼｱ形(424本）
け |  | 1.4
ｔ
アンカ－ボルト取 | 16-19Ф
付け |  | 24
本
ターンバックル | M12
8
か所
無収縮モルタル | t=30 180×130
8
か所
無収縮モルタル | t=30 230×120
4
か所
エキスパンドメタ | XG11-34×135.4 T4.5
ル |  | 5.6
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 鉄骨工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丁番
2
枚
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 既製コンクリート工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(内部)
壁 押出成形セメ | t=40(地下二重壁専用押出成形ｾﾒﾝﾄ
ント板 | 板) | 70.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 防水工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外部)
屋根 アスファル | 保護塗料(露出断熱絶縁工法D1-1)､
ト防水 | 耐熱型硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt=50 | 236
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | D-1(露出絶縁) 立上り部
| - - | 31.1
㎡
屋根 アスファル | B1-1耐熱型硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt=50
ト防水 |  | 79.9
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | BI-1(保護絶縁断熱) 平場
| 絶縁ｼｰﾄ含 押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種bAｽｷﾝ付 | 30.3
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | B-1(保護絶縁) 立上り部
| - - | 28.4
㎡
脱気装置
4
か所
防水入隅処理 | ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ(既製品)
136
ｍ
伸縮目地 | 成形伸縮目地材 25×80
| 付着層ﾀｲﾌﾟ | 97.1
ｍ
塗膜防水(材工共) | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 6.9
㎡
塗膜防水(材工共) | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 12.5
㎡
シーリング | PU-2 20×10 打継
361
ｍ
シーリング | PU-2 20×10 化粧
155
ｍ
シーリング | MS-2 10×10 建具
85
ｍ
シーリング | PU-2 10×10 機械基礎周囲
11.7
ｍ
シーリング | MS-2 10×10 機械基礎周囲
15.9
ｍ
(内部)
床 無機質系耐酸 | (ﾊﾞﾝﾃｯｸｽBZ-D2工法同等品)
防水防食材 |  | 120
㎡
床 自閉性樹脂塗 | A-1
膜防水剤塗り |  | 91.4
㎡
床 自閉性樹脂塗 | B-2
膜防水剤塗り |  | 99
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 防水工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
立上り無機質系耐 | (ﾊﾞﾝﾃｯｸｽBZ-D2工法同等品)
酸防水防食材 |  | 188
㎡
立上り 自閉性樹 | A-1
脂塗膜防水剤塗り |  | 199
㎡
壁 自閉性樹脂塗 | B-2
膜防水剤塗り |  | 175
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 石･タイル工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(内部)
階段笠木御影石 | 140×30(本磨き)
16.3
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 木工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(内部)
構造用合板 | t=28
0.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 金属工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外部)
軽量鉄骨天井下地 | 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 174
㎡
天井ｲﾝｻｰﾄ | 一般用
174
㎡
アルミ製笠木 | W=225
58.4
ｍ
アルミ製笠木 | W=300
46.6
ｍ
アルミ製笠木コー | W=225
ナー材 |  | 4
か所
アルミ製笠木コー | W=300
ナー材 |  | 5
か所
アルミ製水切り | (防水立ち上げ部)
16.6
ｍ
ステンレス製ルー | 100φ(防雪ｷｬｯﾌﾟ付)
フドレン |  | 4
か所
壁 アルミルーバ | 100×50 @100
ー |  | 32.9
㎡
天井廻縁 | ｱﾙﾐ製
83.7
ｍ
ﾏﾝﾎｰﾙふた | 簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)
| 50KN(T-20) 内径600 | 3
か所
(内部)
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りなし @300
159
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
1.2
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 90形 下地張りなし @300
46.3
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りなし @300
126
㎡
軽量鉄骨壁 | [5 empty] | 別紙 00-0002
開口部補強 |  | 1
式
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 86.2
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 80.6
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 金属工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨天井下地 | ふところ高1.5～3.0ｍ
振止め補強加算 |  | 80.6
㎡
天井ｲﾝｻｰﾄ | 一般用
247
㎡
軽量鉄骨天井 | [5 empty] | 別紙 00-0003
開口部補強 |  | 1
式
ステンレスタラッ | W400×D250 19φ
プ |  | 58
本
ステンレスタラッ | W400×D380 19φ
プ |  | 15
本
ステンレスタラッ | W400×D410 19φ
プ |  | 7
本
ステンレス製屋上 | ステンレス製屋上点検タラップ
点検タラップ |  | 1
か所
ﾏﾝﾎｰﾙふた | 簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)
| 50KN(T-20) 内径600 | 4
か所
スチール製グレー | H=19(溶融亜鉛ﾒｯｷ)
チング |  | 27.8
㎡
床点検口 | 屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠
| ｱﾙﾐ目地 鍵有 600角 | 1
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 49
か所
床 ステンレスノ | W=35(ﾀｲﾔ付)
ンスリップ |  | 125
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 左官工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外部)
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 211
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 防水下地
仕上げ |  | 236
㎡
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | 金ごて 幅300
直均し仕上げ |  | 114
ｍ
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 85
ｍ
(内部)
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 薄張物下地
仕上げ |  | 1,034
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
4.6
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
13.1
㎡
床 勾配ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて t=20～180
155
㎡
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
54.4
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 内壁 厚20 | 8.4
㎡
建具周囲 | 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 112
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 金属製建具工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（アルミ製建具）
ＡＷ－１ | 1200×1600(収納網戸共)
1
か所
ＡＷ－２ | 1200×1600(収納網戸共)(防火設備)
2
か所
ＡＷ－３ | 1200×1600)(防火設備)
2
か所
取付調整費
1
式
運搬費
1
式
（鋼製建具）
ＳＤ－１ | 1200×2000
2
か所
ＳＤ－２ | 1200×2000(防火設備)
4
か所
ＳＤ－３ | 1200×200(防音扉)
3
か所
ＳＤ－４ | 1200×2000(防音扉、防火設備)
4
か所
ＳＤ－５ | 800×2000(防火設備)
1
か所
ＳＤ－７ | 1200×2000(防火設備)
1
か所
ＳＤ－８ | 800×2000
1
か所
ＳＤ－９ | 1200×2000
1
か所
ＳＤ－１０ | 2200×2500
1
か所
ＳＤ－１１ | 1200×2000(防音扉、防火設備)
2
か所
ＳＤ－１２ | 2500×2500(防火設備)
1
か所
ＳＤ－１３ | 1000×2000(防火設備)
1
か所
ＳＤ－１４ | 3000×3000(防火設備)
1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 金属製建具工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取付調整費
1
式
運搬費
1
式
（軽量鋼製建具）
ＬＳＤ－１ | 1200×2000
1
か所
ＬＳＤ－２ | 950×2000
1
か所
ＬＳＤ－３ | 950×2000
1
か所
ＬＳＤ－４ | 950×2000
1
か所
取付調整費
1
式
運搬費
1
式
（ステンレス製建
具）
ＳＦ－１ | 800×2000
1
か所
取付調整費
1
式
運搬費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | ガラス工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ | 厚さ3 特寸 2.18㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 0.8
㎡
網入磨き板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 0.8
㎡
複層ｶﾞﾗｽ | PW6.8+A6+FL3 Low-E(日射収得型)
| 2.00㎡以下 | 7.7
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 |  | ㎡
複層ｶﾞﾗｽ | FL3+A6+FL3 特寸 2.0㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 1.9
㎡
ガラスシーリング | 5×5
20.8
ｍ
ガラスシーリング | 6×8
11.2
ｍ
ガラスシーリング | 6×8防火
44.8
ｍ
ｶﾞﾗｽ清掃
11.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 塗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外部)
壁 水性アクリル
シリコン塗装 |  | 417
㎡
壁 浸透性防水型
複層塗材Ｅ |  | 927
㎡
ＤＰ塗り | ｹｲｶﾙ面 見上げ
174
㎡
(内部)
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内) 工程A種
| 塗料Bs種 | 388
| 現場2回目 1回目別途 |  | ㎡
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B種 塗料1種
| 錆止別途 | 388
㎡
ＳＯＰ塗り | 鋼製建具面 - 塗料1種
| 錆止別途 | 211
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 311
㎡
ＥＰ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 976
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 113
㎡
ＥＰ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 177
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 内外装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外部)
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 突付け | 174
㎡
天井 硬質ウレタ | t=50
ンフォーム吹付 |  | 127
㎡
梁側 硬質ウレタ | t=50
ンフォーム吹付 |  | 66.6
㎡
(内部)
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 - | 152
㎡
階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
54.4
㎡
床 防塵塗装 | (防滑)
648
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
165
ｍ
階段ﾋﾞﾆﾙ幅木 | ささら 高さ330
52.6
ｍ
巾木 防塵塗床立 | H=150
上げ |  | 310
ｍ
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 313
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 強化せっこう | 厚21.0 不燃
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 13
| 下張GB-F 厚21.0共 |  | ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 33.6
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)
継目処理 |  | 311
㎡
壁 グラスウール | t=50 (32kg/m3品)(薄手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁
ボード | 張り化粧ﾎﾞﾀﾝﾜｯｼｬｰ押え) | 1,070
㎡
壁 硬質ウレタン | t=30
フォーム吹付 |  | 191
㎡
壁梁 硬質ウレタ | t=50
ンフォーム吹付 |  | 36
㎡
天井 | 厚 9.5 準不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 103
張り(GB-R) |  |  | ㎡
天井 | 厚12.5 不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 63.9
張り(GB-R) |  |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 内外装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)
継目処理 |  | 113
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
39.4
ｍ
天井 グラスウー | t=25 (32kg/m3品)(薄手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁
ルボード | 張り化粧ﾎﾞﾀﾝﾜｯｼｬｰ押え) | 841
㎡
天井 硬質ウレタ | t=50
ンフォーム吹付 |  | 167
㎡
梁型 硬質ウレタ | t=50
ンフォーム吹付 |  | 44.7
㎡
竪樋 硬質ウレタ | t=30
ンフォーム吹付 |  | 1.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | その他工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外部)
機械基礎 | 1000×300×600(屋上)
3
か所
機械基礎 | 300×5000×300(R2F屋上)
6
か所
点検ﾌﾞﾘｯｼﾞC12柱 | 400×400
脚基礎 |  | 4
か所
点検ﾌﾞﾘｯｼﾞ階段柱 | 450×1300
脚 |  | 2
か所
点検ﾌﾞﾘｯｼﾞ階段柱 | 400×1300
脚 |  | 2
か所
地下タンクピット | 10300×3450
1
か所
(内部)
室名札
16
か所
甲板 メラミンポ | W=150 t=25
ストフォーム |  | 1.1
ｍ
鋼材下地 | C-60×30×10×2.3
1.1
ｍ
水抜きパイプ | VP50φL150
11
か所
ミニキッチン | W1200 扉ﾀｲﾌﾟ IH-1口ｺﾝﾛ 電気温水
| 器(給湯室) | 1
か所
階段手摺 樹脂製 | φ40(ｱﾙﾐﾌﾞﾗｹｯﾄ@900)
70.3
ｍ
給油ＵＢ基礎 | 1500×1000×500(ｵｲﾙ配管)
1
か所
ポンプ基礎 | 1420×920×150(1階雑用水ﾎﾟﾝﾌﾟ室)
1
か所
ポンプ基礎 | 900×600×150(2階消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室)
1
か所
消火層基礎 | 1800×300×600(2階受水槽室)
2
か所
ポンプ基礎 | 1800×4700×150(2階受水槽室)
1
か所
受水槽基礎 | 300×3800×600(2階受水槽室)
3
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | その他工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
キューピクル基礎 | 2300×12900×100(3階電気室)
1
か所
キューピクル基礎 | 2300×11800×100(3階電気室)
1
か所
キューピクル基礎 | 1200×15300×100(3階電気室)
1
か所
電源盤基礎 | 3800×400×300(4階発電気室)
2
か所
電源盤基礎 | 200×1000(4階発電気室)
4
か所
発電機基礎 | 5400×2700×300(発電気室)
2
か所
防油堤 | 2400×3200×600(発電気室)
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 複合改修
2.5
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
207
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
2.5
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 207
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 2.5
㎡
外部仕上足場 | 運搬共
1.3
㎡
内部仕上足場 | 運搬共
208
㎡
<撤去>
(外部)
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
13.4
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.5
ｍ3
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
2.1
ｍ
壁ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
2.6
㎡
(内部)
壁 軽量鉄骨壁下 | W=90 @450 集積共
地撤去 |  | 3.7
㎡
幅木 ソフト幅木 | H=75 集積共
撤去 |  | 1.3
㎡
壁 石膏ボード撤 | t=12+9 集積共
去 |  | 4.5
㎡
天井 化粧石膏ボ | t=9.5
ード撤去 |  | 19.5
㎡
天井 ロックウー | t=12(不燃) 不燃積層PB9.5下
ル化粧吸音板撤去 |  | 36.7
㎡
天井 ロックウー | t=12
ル化粧吸音板撤去 |  | 63
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 ロックウー | t=9.5 PB9.5下
ル化粧吸音板撤去 |  | 86.1
㎡
<改修>
(外部)
外壁 磁器質タイ
ル貼 |  | 1.3
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて
| 外壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚20 | 1.3
㎡
無収縮モルタル充
填 |  | 0.3
ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 地上軸部 | 2.3
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.3
㎡
ＳＤ－１ | 750×1800
1
か所
運搬費
1
式
取付調整費
1
式
ＳＯＰ塗り | 鋼製建具面 - 塗料1種
| 錆止別途 | 3.9
㎡
建具周囲 | 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 5.1
ｍ
シーリング | MS-2 10×10 建具
5.1
ｍ
シーリング | MS-2 10×10 既存壁
1.8
ｍ
切替桝 | 4190×2640×4300
1
か所
点検デッキ | 1400×600 (ｱﾝｸﾞﾙ､ｴｸｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ溶融
| 亜鉛ﾒｯｷ仕上げ) | 1
か所
(内部)
窓膳板 集成材 | 500×750
1
か所
軽量鉄骨壁下地 | 90形 下地張りあり @450
4.5
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 ＡＥＰ | ﾎﾞｰﾄﾞ面
4.9
㎡
ＵＣ | 素地ごしらえ別途
0.4
㎡
素地ごしらえ | 木部
| 工程B種 | 0.4
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ75
1.3
ｍ
壁 石膏ボード | t=12+9
5
㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)
継目処理 |  | 4.9
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 19.5
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り | 不燃積層 厚 9.5共 | 36.7
(DR) |  |  | ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り | 軽鉄直張 - | 63
(DR) |  |  | ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 86.1
(DR) |  |  | ㎡
天井 カラーアル | 1300×1000
ミパネル取外し再 |  | 1
取付け |  |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 外構工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<撤去>
カラー舗装撤去
953
㎡
<改修>
カラー舗装
968
㎡
配管トラフ | 600×600(落ち蓋式U型側溝3種600)
4.3
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 発生材処理費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み費
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
29.1
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
3.5
ｍ3
発生材運搬費
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.5
| DID区間有り 10.1㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 28.6
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 3.5
| DID区間有り 7.15㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗ | 0.01
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材処理費
発生材処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
1.3
ｔ
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
68.6
ｔ
発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
2.4
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗ
0.01
ｔ
発生材処分 | ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ汚泥
201
ｔ
スクラップ | H2
▲0.02
ｔ
産廃税相当額
産廃税相当額 | 廃プラスチック
| 減量化率0.25 | 0.01
ｔ
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
仮設材運搬
(地足場) |  | 344
㎡
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 80.3
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 1,649
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 115
ｍ
仮設材運搬 | 5.0m以上5.7m未満
(外部躯体足場) |  | 186
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬(外部 | 5.0m以上5.7m未満
仕上足場 棚足場) |  | 186
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(内部躯体足場 |  | 339
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 4.0m超5.0m未満
(内部躯体足場) |  | 667
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 5.0m以上5.7m未満
(内部躯体足場) |  | 218
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 10.8m以上12.5m未満
(内部躯体足場) |  | 30
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 17.3
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬(内部 | 4.0m超5.0m未満
仕上足場 棚足場) |  | 667
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬(内部 | 5.0m以上5.7m未満
仕上足場 棚足場) |  | 218
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(内部階段 |  | 130
仕上足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 1,535
㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) |  | 227
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
県本庁舎電気棟新設 RC-4建築面積 346.04㎡延床面積 1050.20㎡ |  | 金属工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨壁 | [5 empty] | 別紙 00-0002
開口部補強 |  | 1
式
軽量鉄骨壁 | 90形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 2
か所
軽量鉄骨壁 | 100形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 1
か所
計
軽量鉄骨天井 | [5 empty] | 別紙 00-0003
開口部補強 |  | 1
式
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 350× 350㎜
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 27
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 400× 400㎜
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 35
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 900× 900㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 10
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 980× 640㎜
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 5
か所
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 42
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
シートゲート | W5400×H4500 19ヶ月
2
か所
鉄板敷 | 22*1524*6096 19ヶ月
| 運搬費共 | 112
㎡
荷揚用揚重機械( | 25ｔﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
躯体用) |  | 37
日
荷揚用揚重機械( | ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ1t未満
仕上用) | (4階建) | 115
日
荷揚用揚重機械( | 16ｔﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
仕上用) |  | 3
日
鉄骨建て方機械 | 4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
| 標準 | 2
日
交通誘導員
375
人
化学物質濃度測定 | 2個/室(測定ﾊﾞｯｼﾞF､測定ﾊﾞｯｼﾞV5）
2
室
ASP使用料 | 30か月
30
月
計