## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 営工東青8第1003-1号
工事名 | 衛生研究所電灯設備改修工事
工事場所 | 青森市東造道一丁目 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 設備営繕グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１４８
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
研究所
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
研究所
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
発生材処理
1
式
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
研究所
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | 非常照明
1
式
計
発生材処理
1
式
計
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
研究所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具図示 | LSS10 -2 -15 LN
A215 |  | 1
個
照明器具図示 | LSS10 -2 -30 LN
A230 |  | 6
個
照明器具図示 | LSS10 -4 -30 LN
A430 |  | 6
個
照明器具図示 | LSS10 -4 -48 LN
A448 |  | 13
個
照明器具図示 | LSS10 -4 -65 LN
A465 |  | 12
個
照明器具図示 | LSS13 -4 -45 LN
B445 |  | 2
個
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 20型
C230 | 下面開放埋込天井灯 W=300 | 77
台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型
C320 | 下面開放埋込天井灯 W=300 | 15
台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型
C520 | 下面開放埋込天井灯 W=300 | 60
台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型
C690 | 下面開放埋込天井灯 W=300 | 7
台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型
C1000 | 下面開放埋込天井灯 W=300 | 278
台
照明器具図示 | LRS1 - -08 LN
D08 |  | 6
個
照明器具図示 | LRS1RP - -08 LN
E08WP |  | 12
個
照明器具図示 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100形
F103 |  | 3
台
照明器具図示 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 角型
G102 |  | 8
台
照明器具図示 | LEDｽｸｴｱﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 天井直付・埋込型
H453 | FHP32形×3灯相当 | 16
台
照明器具図示 | LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 露出型
I392 | 3920lm | 2
台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 20形 露出型 笠付
J230 | 3200lm | 2
台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40形 露出型 笠付
J520 | 5200lm | 6
台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40形 露出型 笠付
J690 | 6900lm | 1
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
研究所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40形 露出型 笠付
J520WP | 5200lm 防湿型 | 5
台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40形 吊下型 笠付
K320 | 3200lm | 3
台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40形 吊下型 笠付
K520 | 5200lm | 15
台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40形 吊下型 笠付
K690 | 6900lm | 7
台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40形 吊下型 笠付
K1000 | 10000lm | 6
台
照明器具図示 | LED棚下灯
L98 |  | 3
台
照明器具図示 | LED耐圧防爆型 吊下型
M27 | （線ぴ取付） | 3
台
照明器具図示 | LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 露出型 防水型
N96 |  | 5
台
照明器具図示 | LED丸形ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込型
O384 | FHD85形×1灯相当 | 23
台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型 埋込型
P364 | ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞ付 | 72
台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型 埋込型
Q520 | ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞ付 | 22
台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型 埋込型
Q690 | ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞ付 | 9
台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型 埋込型
Q1000 | ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞ付 | 45
台
照明器具図示 | LEDｺｰﾅｰﾗｲﾄ 40型 直付型
R485 |  | 17
台
照明器具図示 | LED殺菌灯 直付型
S15 |  | 9
台
照明器具図示 | LEDﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 直付型
T110 | 20形直管蛍光灯1灯相当 | 7
台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型 直付天井灯
U1000 | 10000lm | 6
台
照明器具図示 | LSS9 -2 -15 LN
V215 |  | 12
個
照明器具図示 | LSS9 -2 -30 LN
V230 |  | 1
個
照明器具図示 | LSS9 -4 -23 LN
V423 |  | 22
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
研究所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具図示 | LSS9 -4 -30 LN
V430 |  | 38
個
照明器具図示 | LSS9 -4 -48 LN
V448 |  | 10
個
照明器具図示 | LSS9 -4 -65 LN
V465 |  | 2
個
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 20型 直付天井灯
W215WP | 防湿型 屋内低温仕様 | 4
台
照明器具図示 | LEDｳｫｰﾙﾗｲﾄ 防湿・防雨型
X213RP |  | 3
台
照明器具図示 | LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ ～6畳用
Y369 |  | 1
台
照明器具図示 | LED赤色灯 直付型 防雨型
Z |  | 3
台
照明器具図示 | LEDﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 壁直付型
AA42 | 白熱電球60形1灯相当 | 4
台
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
照明制御装置 | ｾﾝｻ |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
仮設工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
天井材撤去・改修 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
研究所 |  | 電灯設備 |  |  | 非常照明
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常照明 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型
LEDa1 | 下面開放 電源内蔵 W=300 | 6
台
非常照明 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型
LEDa2 | 下面開放 電源内蔵 W=300 | 6
台
非常照明 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 20型
LEDb | 下面開放 電源内蔵 W=300 | 1
台
非常用照明 | K1-LSS10 -2 -15 LN
LEDc |  | 8
個
非常用照明 | K1-LSS9 -4 -30 LN
LEDd |  | 3
個
非常照明 | LED階段灯 40型 人ｾﾝｻ段調光ﾀｲﾌﾟ
LEDe1 | 階段通路誘導灯兼用型 | 11
台
非常照明 | LED階段灯 20型 人ｾﾝｻ段調光ﾀｲﾌﾟ
LEDe2 | 階段通路誘導灯兼用型 | 1
台
非常用照明 | K1-LRS11 -1 -
LEDf |  | 69
個
非常用照明 | K1-LRS11 -2 -
LEDg |  | 34
個
非常用照明 | K1-LRS11 -3 -
LEDh |  | 34
個
非常用照明 | K1-LSS11 -2 -
LEDi |  | 2
個
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
開閉器 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
研究所 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
有価物 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
研究所 |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
研究所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 87
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
計
照明制御装置 | ｾﾝｻ |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
熱線式自動ｽｲｯﾁ | 8A
親機 | 広角型 天井埋込型 | 3
| 明るさｾﾝｻ付き |  | 個
熱線式自動ｽｲｯﾁ | 広角検知型 天井埋込型
子器 |  | 6
個
熱線式用操作ｽｲｯﾁ | 1回路用 新金属P共
3
個
計
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 15
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
研究所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
仮設足場 | 棚足場 2ヶ月 H＝1.8ｍ
28
㎡
計
天井材撤去・改修 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 | 一重張りﾞ φ700
り替え | 不燃化粧石膏ボード t=9 | 23
か所
天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 | 600×1500 二重張り
り替え | 石膏ボード t=9 | 36
| ロックウール 吸音板 t=9 |  | か所
天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 | 400×1500 二重張り
り替え | 石膏ボード t=9 | 33
| ロックウール 吸音板 t=9 |  | か所
天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 | 400×2750 二重張り
り替え | 石膏ボード t=9 | 16
| ロックウール 吸音板 t=9 |  | か所
天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 | 400×5250 二重張り
り替え | 石膏ボード t=9 | 2
| ロックウール 吸音板 t=9 |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
研究所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾗｯｸ
撤去 | 再使用しない | 64
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 59
ｍ
照明器具図示 | 埋込形 FL 40W ×2 W=300
A1 | 再使用しない | 127
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 埋込形 FL 40W ×3 W=300
A2 | 再使用しない | 217
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 埋込形 FL 20W ×2
A3 | 再使用しない | 39
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 埋込形 FL 40W ×2 ﾙｰﾊﾞ付
A´1 | 再使用しない | 7
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 埋込形 FL 40W ×3 ﾙｰﾊﾞ付
A´2 | 再使用しない | 57
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 埋込形 FL 40W ×4 ﾙｰﾊﾞ付
B | 再使用しない | 36
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 露出形 FL 40W ×1
C1 | 再使用しない | 53
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 露出形 FL 40W ×2
C2 | 再使用しない | 25
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 露出形 FL 40W ×3
C3 | 再使用しない | 17
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 露出形 FL 20W ×1
C4 | 再使用しない | 14
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 露出形 FL 20W ×2
C5 | 再使用しない | 8
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 露出形 FL 10W ×1
C6 | 再使用しない | 4
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 埋込灯 再使用しない
D |  | 8
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 埋込形 FL 20W ×4
E | 再使用しない | 23
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 埋込灯 再使用しない
F |  | 3
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 露出形 FL 40W ×1
G | 再使用しない | 2
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 露出形 FL 40W ×1
H1 | 再使用しない | 2
撤去 |  |  | 個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
研究所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
照明器具図示 | 露出形 FL 40W ×2
H2 | 再使用しない | 13
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 露出形 FL 20W ×4
I | 再使用しない | 2
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | つり下げ形 FL 40W ×1 笠付
J1 | 再使用しない | 13
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | つり下げ形 FL 40W ×2 笠付
J2 | 再使用しない | 12
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | つり下げ形 FL 40W ×3 笠付
J3 | 再使用しない | 6
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 露出形 FL 20W ×2 笠付
J´1 | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 露出形 FL 40W ×2 笠付
J´2 | 再使用しない | 6
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | FUL30W×3 露出型
K | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 露出形 FL 20W ×1
L | 再使用しない | 6
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | FL15W×1 露出型 棚下灯
M | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 露出形 FL 20W ×1 防水型
N | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | FL15W×1 吊下型 殺菌灯
O1 | 再使用しない | 4
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | FL30W×1 吊下型 殺菌灯
O2 | 再使用しない | 6
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | FL15W×1 直付型 殺菌灯
P | 再使用しない | 6
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 露出形 FL 20W（線ぴ取付） ×1
Q | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 埋込灯 再使用しない
R |  | 6
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 埋込灯 再使用しない
S |  | 12
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 露出形 FL 40W ×2
T | ｽﾃﾝﾚｽ製 防水型 笠付 | 5
撤去 | 再使用しない |  | 個
照明器具図示 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再使用しない
U |  | 1
撤去 |  |  | 個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
研究所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
照明器具図示 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再使用しない
V |  | 4
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しない
W |  | 4
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | 赤色灯 再使用しない
X |  | 3
撤去 |  |  | 個
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型 露出型
ア | 再使用しない | 17
撤去 |  |  | 台
照明器具図示 | LEDｽｸｴｱﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 直付型 600角
イ | 再使用しない | 16
撤去 |  |  | 台
照明器具図示 | LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 直付型
ウ | 再使用しない | 4
撤去 |  |  | 台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄﾗｲﾄ 40型 埋込型
エ | 再使用しない | 2
撤去 |  |  | 台
照明器具図示 | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄﾗｲﾄ 40型 埋込型
オ | ﾙｰﾊﾞ付 | 5
撤去 | 再使用しない |  | 台
埋込ｽｲｯﾁ | 3W15A×1
撤去 |  | 6
個
埋込ｽｲｯﾁ | 4W15A×1
撤去 |  | 3
個
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 9
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 74
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
研究所 |  | 電灯設備 |  |  | 非常照明
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 328
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
計
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
自己点検ﾘﾓｺﾝ
1
個
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
研究所 |  | 電灯設備 |  |  | 非常照明
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開閉器 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
開閉器箱 | MCCB2P 30AF× 1個
(一般形) |  | 1
個
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
非常照明器具 | FL40W×2 埋込型
a1 | 非常電源内蔵型 | 21
撤去 | 再使用しない |  | 台
非常照明器具 | FL40W×3 埋込型
a2 | 非常電源内蔵型 | 5
撤去 | 再使用しない |  | 台
非常照明器具 | FL20W×1 埋込型
a3 | 非常電源内蔵型 | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
非常照明器具 | FL20W×2 埋込型
a4 | 非常電源内蔵型 | 44
撤去 | 再使用しない |  | 台
非常照明器具 | FL20W×1 露出型
b1 | 非常電源内蔵型 | 3
撤去 | 再使用しない |  | 台
非常照明器具 | FL40W×1 露出型
b2 | 非常電源内蔵型 | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
非常照明器具 | FL40W×2 露出型
b3 | 非常電源内蔵型 | 4
撤去 | 再使用しない |  | 台
非常照明器具 | FL40W×2 露出型 階段灯
b4 | 非常電源内蔵型 | 10
撤去 | 再使用しない |  | 台
非常照明器具 | FL40W×2 埋込型 ﾙｰﾊﾞ付
c1 | 非常電源内蔵型 | 2
撤去 | 再使用しない |  | 台
非常照明器具 | FL40W×3 埋込型 ﾙｰﾊﾞ付
c2 | 非常電源内蔵型 | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
非常照明器具 | IL20W×1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
d1 | 非常電源内蔵型 | 59
撤去 | 再使用しない |  | 個
非常照明器具 | IL40W×1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
d2 | 非常電源内蔵型 | 6
撤去 | 再使用しない |  | 個
非常照明器具 | IL20W×1
e | 非常電源内蔵型 | 3
撤去 | 再使用しない |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
研究所 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
27.1
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
2.9
ｍ3
発生材積込み | ｶﾞﾗｽ
| ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 | 0.02
ｍ3
発生材積込み | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
| ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 | 12.7
ｍ3
発生材積込み | 蛍光灯・水銀灯
| ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 | 1.9
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
（鉄くず） | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 27.1
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
（廃プラスチック | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 2.9
） | DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
（ガラス） | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.02
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
（石膏ボード類） | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 12.7
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
（蛍光灯） | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1.9
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
有価物 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
廃ｹｰﾌﾞﾙ | ｽｸﾗｯﾌﾟ処理
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
研究所 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
鉄くず | 処分費
4.8
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 処分費
0.59
ｔ
ｶﾞﾗｽ | 処分費
2.1
kg
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 処分費
8.9
kg
蛍光管・水銀灯 | 処分費
438
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
研究所 |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
蛍光灯
438
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 21
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事情報共有シス
テム（ＡＳＰ）利 |  | 9
用料 |  |  | 月
計

## 提-内訳
[7 empty] | 令和 年 月 日 | （科目別内訳） | [5 empty] | 別紙1
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [7 empty] | A | 直接工事費
研究所
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 電気設備工事
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 1-1 | 電灯設備 |  | 式 | 1
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 1-2 | 発生材処理 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 1-3 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 営工東青8第1003-1号 | [5 empty] | 計 |  |  |  |  | A
|  | 工 事 名 | 衛生研究所電灯設備改修工事
積算担当者氏名
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝8.4ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝8.4ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 提-解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A | 直接工事費
1 | 建築工事
1-1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
1-2 | 屋根改修工事 |  | 式 | 1
1-3 | 床・外壁改修工事 |  | 式 | 1
1-4 | 軒天改修工事 |  | 式 | 1
1-5 | 建具改修工事 |  | 式 | 1
1-6 | 内部改修工事 |  | 式 | 1
2 | 電気工事
2-1 | 電灯設備 |  | 式 | 1
3 | 発生材処理 |  | 式 | 1
4 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
電子入札の場合は。押印不要です。Excelファイルをそのまま登録してください。
紙入札の場合は、押印してください。(自筆による署名でも可)
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。