## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 営工東青8第1007号
工事名 | 男女共同参画センター・子ども家庭支援センター受変電設備外改修工事
工事場所 | 青森市中央三丁目 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 設備営繕グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１４８
建設リサイクル法対象工事
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
本館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
受変電設備
1
式
電力貯蔵設備
1
式
発電設備
1
式
構内配電線路
1
式
躯体改修工事
1
式
発生材処理
1
式
産業廃棄物
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
本館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
受変電設備
1
式
計
電力貯蔵設備 | 直流電源
1
式
計
発電設備 | 自家発電（原動機）
1
式
計
構内配電線路 | 電力引込み
1
式
計
躯体改修工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
産業廃棄物
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
本館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
本館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧受電盤 | W＝900
機器費 |  | 1
面
非常電源切替盤 | W＝900
機器費 |  | 1
面
低圧動力盤№2 | W＝1500
機器費 |  | 1
面
低圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | W＝900
機器費 |  | 1
面
蓄熱用計量盤 | W＝900
機器費 |  | 1
面
低圧動力盤№1 | W＝1400
機器費 |  | 1
面
低圧電灯盤№1 | W＝1100
機器費 |  | 1
面
低圧電灯盤№2 | W＝1000
機器費 |  | 1
面
低圧電灯盤№3 | W＝1200
機器費 |  | 1
面
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 100kVA
(50Hz用) |  | 1
台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 300kVA
(50Hz用) |  | 1
台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 100kVA
(50Hz用) |  | 1
台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 150kVA
(50Hz用) |  | 1
台
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
端末処理材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
搬入出費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
本館 |  | 電力貯蔵設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
本館 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常用発電機 | 長時間形
| 3φ3W 200V 50HZ 100KVA 107KW | 1
| 屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式 |  | 台
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
金属可とう電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
排気管工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
排風ﾀﾞｸﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
試験調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
発生材処理 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
本館 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
| 300A |  | 台
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
本館 |  | 躯体改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
仮設間仕切り | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
本館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
本館 |  | 産業廃棄物
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税相当 | [5 empty] | 別紙 00-0034
額 |  | 1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
本館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
(PF管内) |  |  | ｍ
計
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 1
個
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
入線ﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 新金属製
撤去 |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
本館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
5
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
11
ｍ
計
端末処理材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 2
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
本館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
高圧受電盤 | W＝900
据付費 |  | 1
面
非常電源切替盤 | W＝900
据付費 |  | 1
面
低圧動力盤№2 | W＝1500
据付費 |  | 1
面
低圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | W＝900
据付費 |  | 1
面
蓄熱用計量盤 | W＝900
据付費 |  | 1
面
低圧動力盤№1 | W＝1400
据付費 |  | 1
面
低圧電灯盤№1 | W＝1100
据付費 |  | 1
面
低圧電灯盤№2 | W＝1000
据付費 |  | 1
面
低圧電灯盤№3 | W＝1200
据付費 |  | 1
面
計
搬入出費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
搬入出費 | 発電機・ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 蓄電池盤撤去
1
式
計
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
制気口 | 900φ ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ
取外し再取付 |  | 3
か所
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 1φ 200V 2.5kw
取外し再取付 |  | 1
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
本館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
6KV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 38sq ﾗｯｸ内
撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
6KV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 38sq ﾋﾟｯﾄ内
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ | 150sq ﾗｯｸ内
撤去 | 再使用しない | 11
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 5.5sq-2C ﾗｯｸ内
撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
高圧受電盤 | W=900 L=2300 D=2200
撤去 | 再使用しない | 1
面
非常電源切替盤 | W=1000 L=2300 D=2200
撤去 | 再使用しない | 1
面
低圧動力盤№2 | W=1300 L=2300 D=2200
撤去 | 再使用しない | 1
面
低圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | W=900 L=2300 D=2200
撤去 | 再使用しない | 1
面
蓄熱用計量盤 | W=900 L=2300 D=2200
撤去 | 再使用しない | 1
面
低圧動力盤№1 | W=1200 L=2300 D=2200
撤去 | 再使用しない | 1
面
低圧電灯盤№1 | W=900 L=2300 D=2200
撤去 | 再使用しない | 1
面
低圧電灯盤№2 | W=900 L=2300 D=2200
撤去 | 再使用しない | 1
面
低圧電灯盤№3 | W=1200 L=2300 D=2200
撤去 | 再使用しない | 1
面
三相変圧器 | 100KVA ﾓｰﾙﾄﾞ型
撤去 | 再使用しない | 1
個
三相変圧器 | 300KVA ﾓｰﾙﾄﾞ型
撤去 | 再使用しない | 1
個
単相変圧器 | 100KVA ﾓｰﾙﾄﾞ型
撤去 | 再使用しない | 2
個
単相変圧器 | 150KVA ﾓｰﾙﾄﾞ型
撤去 | 再使用しない | 1
個
低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 30Kvar 21.3Kvar
撤去 | 再使用しない | 2
個
低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 30Kvar 26.6Kvar
撤去 | 再使用しない | 4
個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
本館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
本館 |  | 電力貯蔵設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
FP-Tｹｰﾌﾞﾙ | 14sq ﾋﾟｯﾄ内
撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
直流電源装置 | 再使用しない
撤去 |  | 1
面
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
本館 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 13
ｍ
計
金属可とう電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
二種金属製 | (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (101) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
排気管工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
排気管工事 | 発電機室内のみ
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
本館 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排風ﾀﾞｸﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
排風ﾀﾞｸﾄ工事 | 発電機室内のみ
1
式
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
現地組立費
1
式
結線工事
1
式
計
試験調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
試験調整費
1
式
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
600V絶縁電線 | 22mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 13
ｍ
FP-Tｹｰﾌﾞﾙ | 200sq ﾋﾟｯﾄ内
撤去 | 再使用しない | 13
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2sq-2C ﾋﾟｯﾄ内
撤去 | 再使用しない | 13
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
本館 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
収集運搬車
3
往復
金属くず類
2000
kg
鉄くず混合材類
500
kg
断熱材・保温材類
50
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
本館 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
8
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
20
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
20
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 92㎜
(G) |  | 8
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
本館 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
6KV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 38sq 管内
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
6KV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 38sq FEP管内
撤去 | 再使用しない | 20
ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ | 150sq 管内
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ | 150sq FEP管内
撤去 | 再使用しない | 20
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 5.5sq-2C 管内
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 5.5sq-2C FEP管内
撤去 | 再使用しない | 20
ｍ
厚鋼電線管 | 22mm 露出配管
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 82mm 露出配管
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 92mm 露出配管
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
高圧気中開閉器 | VT・LA内蔵
撤去 | 7.2KV 3P400A 耐塩型 | 1
| 再使用しない |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
本館 |  | 躯体改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
養生(内部改修) | 複合改修
63.3
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 63.3
㎡
計
仮設間仕切り | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
仮設間仕切り | B種(片面) 合板
仕上材 |  | 8.1
㎡
仮設間仕切り下地 | B種 軽鉄下地
8.1
㎡
仮設材運搬 | C種
(仮設間仕切り) |  | 8.1
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
本館 |  | 躯体改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 27.7
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 27.7
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 27.7
| 12m未満 - - |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 10.3
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 10.3
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 10.3
| - |  | ｍ
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 13.9
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む
| 脚立足場 | 13.9
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 13.9
| 階高4.0m以下 平家用 |  | ㎡
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 27.7
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 10.3
ｍ
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 13.9
脚立足場) |  |  | ㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
本館 |  | 躯体改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ | t＝50 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包み
撤去 | 再使用しない | 10.4
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ | t＝30 墨だし共
撤去 | 再使用しない | 22.8
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり | 壁 厚30㎜ 集積共
81
㎡
異形鉄筋切断 | D19
撤去 | 再使用しない | 98
か所
計
復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
異形鉄筋切断 | SD345 D19
0.3
ｔ
鉄筋加工組立 | RC壁式構造
| 階高2.8ｍ程度 形状単純 | 0.3
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.3
ｔ
鉄筋ﾌﾚｱ溶接 | 10d両面
98
か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24N/m㎥+3N/m㎥ S=15
2.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 2.4
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回以下
基本料金 |  | 1
回
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 地上軸部 | 16.2
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
16.2
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ撥水塗布 | 4t車 30km程度 往復
8.1
㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ | t=50 32kg ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包み
10.4
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
本館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
鉄くず |  | 53.5
ｍ3
発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 2.4
ｍ3
発生材積込 | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | 0.5
（内部仕上） |  |  | ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
鉄くず | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 53.5
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 2.4
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 人力積込 木材類 | 0.5
（内部仕上） | DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
発生材処分 | 鉄くず
16.7
ｔ
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ
5.8
ｔ
発生材処分 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
0.1
ｔ
廃ｹｰﾌﾞﾙ | ｽｸﾗｯﾌﾟ処理
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 鉄くず H3
0.3
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
本館 |  | 産業廃棄物
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税相当 | [5 empty] | 別紙 00-0034
額 |  | 1
式
鉄くず | 減量化率 1.00
16.7
ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 減量化率 1.00
5.8
ｔ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 減量化率 1.00
0.1
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 29
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事情報共有シス
テム(ASP)利用料 |  | 15
月
計