## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 第8-2号
工事名 | 青森県庁舎（電気棟）新築電気設備工事
工事場所 | 青森市長島一丁目地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 財産管理グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９９４７
建設リサイクル法対象工事
問合せ先窓口
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気棟
1
式
外構
1
式
県庁舎
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
電気棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
電熱設備
1
式
受変電設備
1
式
電力貯蔵設備
1
式
発電設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
構内交換設備
1
式
情報表示設備
1
式
拡声設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
火災報知設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
電気棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | 非常灯・誘導灯
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
電熱設備
1
式
計
受変電設備
1
式
計
電力貯蔵設備 | 直流電源
1
式
計
発電設備 | 自家発電（原動機）
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
電気棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内交換設備
1
式
計
情報表示設備 | 時刻表示
1
式
計
拡声設備
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯動力分電盤 | 1LP-1
1
面
電灯動力分電盤 | 2LP-1
1
面
電灯動力分電盤 | 2L-A
1
面
電灯動力分電盤 | 3LP-1
1
面
電灯動力分電盤 | 4LP-1
1
面
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS1 -4 -30 LN
A430 |  | 31
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -48 LN
A448 |  | 12
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -65 LN
A465 |  | 34
個
LED照明器具 | LSS1 -2 -30 LN
B230 |  | 2
個
LED照明器具 | LSS1MP/RP -4 -46 LN
C446M |  | 10
個
LED照明器具 | LEDｷｯﾁﾝﾗｲﾄ 20型
D090 |  | 1
個
LED照明器具 | LDS2-LRS1 - -13 LN
E13S |  | 1
個
LED照明器具 | LDS2-LSS1 -4 -29 LN
A429S |  | 12
個
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気棟 |  | 電灯設備 |  |  | 非常灯・誘導灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 1
a2 |  |  | 個
非常用 | K1-LSS11 -2 -
LED照明器具 |  | 9
b2 |  |  | 個
非常用 | LDS1-K1-LBF11 - LN
LED照明器具 |  | 7
K40B |  |  | 個
非常用 | 階段灯（非常灯付） 20形 ｾﾝｻｰ付
LED照明器具 |  | 1
K20B |  |  | 個
誘導灯 | SH1-FBF 20 - - C
5
個
誘導灯 | ST1-FSF 22 - - BL
1
個
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
排水路ﾋｰﾀｰ | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
電動機接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
開閉器箱 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気棟 |  | 電熱設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電熱制御盤
1
面
温度調節器
4
個
水分ｾﾝｻｰ | 白金測温抵抗体
4
個
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
発熱線等 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
雑材消耗品
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
試験調整費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
電気棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
端末処理材 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
高圧引込盤 | K1 7.2KV W=1000
閉鎖型 |  | 1
面
高圧受電盤 | K2 7.2KV W=900
閉鎖型 |  | 1
面
高圧分岐盤No.1 | K3 W=1200
（発電機） |  | 1
閉鎖型 |  |  | 面
高圧分岐盤No.2 | K4 W=1200
（警察本部棟・県 |  | 1
庁北棟）閉鎖型 |  |  | 面
高圧分岐盤No.3 | K5 W=1200
（仮設 東棟・西 |  | 1
棟）閉鎖型 |  |  | 面
高圧分岐盤No.4（ | K6 W=1200
東棟電灯、動力） |  | 1
閉鎖型 |  |  | 面
高圧分岐盤No.5（ | K7 W=1200
西棟、非常） |  | 1
閉鎖型 |  |  | 面
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤No.1 | K8 W=1300
閉鎖型 |  | 1
面
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤No.2 | K9 W=900
閉鎖型 |  | 1
面
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤No.3 | K10 W=900
閉鎖型 |  | 1
面
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤No.4 | K11 W=900
閉鎖型 |  | 1
面
非常動力盤 | ENGP W=1500
（東棟・西棟） |  | 1
閉鎖型 |  |  | 面
非常電灯盤 | EGL W=1500
（東棟） |  | 1
閉鎖型 |  |  | 面
非常電灯盤 | NGL W=1600
（西棟） |  | 1
閉鎖型 |  |  | 面
一般動力盤No.1 | NP1 W=1500
（西棟） |  | 1
閉鎖型 |  |  | 面
一般動力盤No.2 | NP2 W=1500
（西棟） |  | 1
閉鎖型 |  |  | 面
一般電灯盤No.1 | NL W=1600
（西棟） |  | 1
閉鎖型 |  |  | 面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
電気棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般電灯盤No.2 | EL1 W=1500
（東棟・南棟 LA |  | 1
N）閉鎖型 |  |  | 面
一般電灯盤No.3 | EL2 W=1500
（東棟・南棟 電 |  | 1
灯）閉鎖型 |  |  | 面
一般電灯盤No.4 | EL3 W=1500
（東棟特殊） |  | 1
閉鎖型 |  |  | 面
一般電灯盤No.5 | EL4 W=1500
（東棟ｺﾝｾﾝﾄ1） |  | 1
閉鎖型 |  |  | 面
一般電灯盤No.6 | EL5 W=1600
（東棟ｺﾝｾﾝﾄ2） |  | 1
閉鎖型 |  |  | 面
一般動力盤No.3 | EP1 W=1800
（東棟1） |  | 1
閉鎖型 |  |  | 面
一般動力盤No.4 | EP2 W=1500
（東棟2） |  | 1
閉鎖型 |  |  | 面
一般動力盤No.5 | EP3 W=1500
（東棟3） |  | 1
閉鎖型 |  |  | 面
単相変圧器 | 150KVA ﾓｰﾙﾄﾞ型 ｽｰﾊﾟｰｱﾓﾙﾌｧｽ
1
基
単相変圧器 | 200KVA ﾓｰﾙﾄﾞ型 ｽｰﾊﾟｰｱﾓﾙﾌｧｽ
4
基
単相変圧器 | 300KVA ﾓｰﾙﾄﾞ型 ｽｰﾊﾟｰｱﾓﾙﾌｧｽ
3
基
三相変圧器 | 200KVA ﾓｰﾙﾄﾞ型 ｽｰﾊﾟｰｱﾓﾙﾌｧｽ
4
基
三相変圧器 | 300KVA ﾓｰﾙﾄﾞ型 ｽｰﾊﾟｰｱﾓﾙﾌｧｽ
2
基
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 106kvar
4
基
ｺﾝﾃﾞﾝｻ用ﾘｱｸﾄﾙ | 106kvar用 6.38kvar
4
基
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0040
等 |  | 1
式
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
電気棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
電気棟 |  | 電力貯蔵設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直流電源装置 | 制御盤 3φ200V DC120V 15A
1
台
据置型鉛電池 | 50AH／10HR
1
組
運搬費
1
式
設置工事費
1
式
諸経費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
電気棟 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機 | 870KW A重油
関 |  | 2
台
非常用三相交流同 | 6.6KW 1000KVA
期発電機 |  | 2
台
非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発 | 防音ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
電設備 |  | 1
式
直流盤 | 始動用直流電源装置
2
台
直流盤 | 制御用直流電源盤
1
台
盤 | 自動始動盤
1
台
盤 | 自動同期盤
1
台
排気消音器
2
基
燃料小出し槽 | 1950L
1
基
搬入据付工事
1
式
燃料配管工事
1
式
排風ﾀﾞｸﾄ工事
1
式
排気管工事
1
式
給気設備工事
1
式
配線工事
1
式
機器運送費
1
式
試運転調整費
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
電気棟 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
電気棟 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀｰ
1
個
複合防災盤
1
面
端子盤 | 1T-1
1
面
端子盤 | 2T-1
1
面
端子盤 | 3T-1
1
面
端子盤 | 4T-1
1
面
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
電気棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
電気棟 |  | 情報表示設備 |  |  | 時刻表示
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟﾙｽ発生器
1
個
長波ｱﾝﾃﾅ
1
個
ｱﾅﾛｸﾞ子時計 | SWR30 Gp B1
1
個
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
電気棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常放送ｱﾝﾌﾟ | 自立型 1440W
1
台
ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V3
17
個
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi-1(3) V0
1
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 1W S(金属製)
1
個
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
電気棟 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ | AU-2 20素子(全帯域用)
| 1段目 | 1
組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ | 壁面取付形
| 4.0m | 1
基
増幅器 | 一般 屋内
| SH-1 | 1
個
分岐器 | 一般 屋内 SH-C1
1
個
ﾃﾚﾋﾞ端子 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
電気棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
火報受信機 | GR型 3060ｱﾄﾞﾚｽ
1
面
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型煙 | ｱﾅﾛｸﾞ式 自動試験機能付 露出形
感知器 |  | 26
個
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感 | ｱﾄﾞﾚｯｻﾌﾞﾙ式 自動試験機能付 露
知器 | 出形 | 1
個
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感 | ｱﾄﾞﾚｯｻﾌﾞﾙ式 自動試験機能付 防
知器 | 水型 露出形 | 6
個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感 | ｱﾅﾛｸﾞ式 自動試験機能付 露出形
知器 |  | 1
個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感 | ｱﾅﾛｸﾞ式 自動試験機能付 防水型
知器 | 露出形 | 9
個
総合盤 | 1級 露出 感知器組込無
5
個
ﾍﾞﾙ | 150φ 露出
3
個
ﾍﾞﾙ | 150φ WP
1
個
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
立会検査費 | [5 empty] | 別紙 00-0073
1
式
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
計

## 科目 (2)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 27
外構
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
構内配電線路
1
式
構内通信線路
1
式
計

## 中科目1 (2)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 28
外構
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
構内配電線路 | 電力引込み
1
式
構内配電線路 | 低圧幹線（西棟幹線）
1
式
構内配電線路 | 低圧幹線（議会棟・東棟）
1
式
構内配電線路 | 低圧幹線（南棟・東棟）
1
式
構内配電線路 | 高圧幹線（北棟・警察本部）
1
式
計
構内通信線路
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
外構 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
| 200A |  | 台
鉄骨製 気中開閉
器架台 |  | 1
組
引込用接地端子盤 | SUS製
1
面
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0079
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0080
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0081
1
式
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0083
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧幹線（西棟幹線）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏﾝﾎｰﾙ | M4 R8K-60
1
基
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0084
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0085
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0086
1
式
金属ﾀﾞｸﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0087
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0088
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0089
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧幹線（議会棟・東棟）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏﾝﾎｰﾙ | M3 R8K-60
1
基
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0090
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0091
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0092
1
式
金属ﾀﾞｸﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0093
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0094
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0095
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0096
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧幹線（南棟・東棟）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏﾝﾎｰﾙ | M3 R8K-60
5
基
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0097
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0098
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0099
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0100
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0101
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0102
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 高圧幹線（北棟・警察本部）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0103
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0104
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0105
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0106
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0107
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0108
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0109
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
外構 |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0110
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0111
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0112
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0113
1
式
計

## 科目 (3)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 36
県庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
受変電設備
1
式
映像・音響設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (3)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 37
県庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
受変電設備
1
式
計
映像・音響設備
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
県庁舎 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0114
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0115
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0116
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0117
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
県庁舎 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0118
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
県庁舎 |  | 映像・音響設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
業務用ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ
3
個
壁掛け型業務用ﾘﾓ
ｺﾝ |  | 1
個
表示器
2
個
中継器 | [5 empty] | 別紙 00-0119
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0120
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0121
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0122
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0123
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0124
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
県庁舎 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0125
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0126
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0127
1
式
有価物処理 | [5 empty] | 別紙 00-0128
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
電気棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ |  | 72
ｍ
端末処理 | 100mm2 一般
6kV EM-FPT |  | 2
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
電気棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 117
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 70
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 10
ｍ
計
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
11
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
19
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
22
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
9
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
電気棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 50
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 63㎜
(E) |  | 13
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
電気棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 515
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 97
ｍ
計
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 206
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 171
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 13
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 144
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 69
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 15
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
電気棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
2種金属線ぴ(MM2) | C型 幅40×高さ45㎜
268
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)
附属品 |  | 30
個
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 15
個
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 6
個
金属製 | 25(22) 4方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 27
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 150×150×100 0.105m2
(錆止め塗装) |  | 5
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
電気棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P H 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 17
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P H 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ＋1P 4AL × 1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P H 15A ×1 +1P 4AL ×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P H 15A ×1 +1P 4AL ×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1
(防水ｶﾊﾞｰ付) |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×2
(防水ｶﾊﾞｰ付) |  | 2
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
電気棟 |  | 電灯設備 |  |  | 非常灯・誘導灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 77
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 248
ｍ
計
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 34
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 110
ｍ
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
電気棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 582
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 227
(PF管内) |  |  | ｍ
計
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 89
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 45
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 194
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 76
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 45
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
電気棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 9
個
金属製 | 25(22) 4方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 3
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 29
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 150×150×100 0.105m2
(錆止め塗装) |  | 3
個
計
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 30
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 2
| 250V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 5
個
ｺﾝｾﾝﾄ（露出) | 2P15A・E ×2 125V
2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
電気棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水路ﾋｰﾀｰ | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
排水路ﾋｰﾀｰ A | 26m 自己制御ﾋｰﾀｰ
1
個
排水路ﾋｰﾀｰ B | 18m 自己制御ﾋｰﾀｰ
1
個
排水路ﾋｰﾀｰ C | 10m 自己制御ﾋｰﾀｰ
1
個
ｴﾗｽﾃｨｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ
3
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
電気棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
16
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
17
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 63㎜
(E) |  | 20
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 75㎜
(E) |  | 16
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
電気棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 389
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 68
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 117
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
電気棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
24
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
150
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
320
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
47
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
17
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
83
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C 管内
68
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
45
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C ﾗｯｸ
16
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
25
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C 管内
19
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| 管内 | 14
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 25
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 45
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
電気棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 39
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 470
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 39
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 83
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 70
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 17
ｍ
計
電動機接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 3
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 4
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
電気棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 150×150×100 0.105m2
(錆止め塗装) |  | 5
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 200×200×200 0.24m2
(錆止め塗装) |  | 13
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 300×300×300 0.54m2
(錆止め塗装) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 400×400×400 0.96m2
(錆止め塗装) |  | 5
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400×400×400 0.96m2
屋外(SUS) |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 5
付) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 8
個
計
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 11
個
排気用押しﾎﾞﾀﾝ | ON - OFF
5
個
計
開閉器箱 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
開閉器箱 | ELCB3P 30AF× 1個
(屋外形) |  | 1
個
開閉器箱 | ELCB3P 100AF× 1個
(屋外形) |  | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
電気棟 |  | 電熱設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 37
ｍ
計
発熱線等 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
均熱笠木ﾋｰﾀｰ | 1.45m2
1
か所
均熱笠木ﾋｰﾀｰ | 4.2m2
1
か所
均熱笠木ﾋｰﾀｰ | 7.62m2
1
か所
ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀｰ | 9.1m2
1
か所
ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀｰ | 16.65m2
1
か所
計
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
31
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 管内
23
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
| 管内 | 46
ｍ
ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ | RHVV 3.5sq-1C
1
式
ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ | RHVVP 5.5sq-1C
1
式
端末接続材
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
電気棟 |  | 電熱設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 46
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 31
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 23
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 18
ｍ
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 300×300×300 0.54m2
(錆止め塗装) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 400×400×400 0.96m2
(錆止め塗装) |  | 2
個
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
笠木ﾋｰﾀｰ敷設工事
費 |  | 1
式
ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀｰ敷設工事
費 |  | 1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
電気棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 124
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 100mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 208
ｍ
計
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾗｯｸ
32
ｍ
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 60mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ |  | 80
ｍ
計
端末処理材 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
端末処理 | 200mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 60mm2 一般
6kV EM-FPT |  | 8
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
電気棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 1000B 1段目
93
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 1000B 2段目以降
220
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 1000BS
208
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 300BS
6
ｍ
ﾗｯｸ用架台 | W=1000 4段用
10
か所
ﾗｯｸ用耐震架台 | W=1000 1段 SA種
6
か所
ﾗｯｸ用耐震架台 | W=1000 2段 SA種
5
か所
ﾗｯｸ用耐震架台 | W=1000 4段 SA種
20
か所
ﾗｯｸ用床固定耐震 | W=300BS用 SA種
架台 |  | 2
か所
ﾗｯｸ用床固定耐震 | W=1000BS用 SA種
架台 |  | 24
か所
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0040
等 |  | 1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 300
(床貫通処理用) |  | 2
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=1000
(床貫通処理用) |  | 8
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
電気棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
接地端子盤
1
面
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極埋設標 | 金属製
8
枚
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 3000kg以下
16
ｔ
搬入費 | 複数搬入 600㎏/m3未満
4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏/m3未満
12
ｔ
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
22
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
7
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
電気棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
6.6KV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 60sq 管路内
撤去 |  | 49
ｍ
6.6KV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 100sq 管路内
撤去 |  | 151
ｍ
6.6KV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 60sq FEP管路内
撤去 |  | 90
ｍ
6.6KV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 100sq FEP管路内
撤去 |  | 372
ｍ
6.6KV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 60sq ﾗｯｸ上
撤去 |  | 65
ｍ
6.6KV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 100sq ﾗｯｸ上
撤去 |  | 242
ｍ
厚鋼電線管 | (G82) 再使用しない
撤去 |  | 81
ｍ
FEP電線管 | (80mm) 再使用しない
撤去 |  | 90
ｍ
FEP電線管 | (100mm) 再使用しない
撤去 |  | 372
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
電気棟 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 100mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 21
ｍ
計
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾗｯｸ
21
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
21
ｍ
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 150mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ |  | 21
ｍ
端末処理 | 150mm2 一般
6kV EM-FPT |  | 2
か所
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 234
ｍ
計
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ZM-600A ｶﾊﾞｰ付
13
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 300A 1段目
3
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 200A 1段目
5
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
電気棟 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM-光ｹｰﾌﾞﾙ | OP-OM-4C ﾗｯｸ上
27
ｍ
EM-光ｹｰﾌﾞﾙ | OP-OM-4C 管路内
5
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
計
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 200A 1段目
15
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
電気棟 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1
(金属製) |  | 1
個
計
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
施工費
複合防災盤 |  | 1
面
施工費 | 1T-1
端子盤 |  | 1
面
施工費 | 2T-1
端子盤 |  | 1
面
施工費 | 3T-1
端子盤 |  | 1
面
施工費 | 4T-1
端子盤 |  | 1
面
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
電気棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| 管内 | 5
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 27
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
計
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(金属製) |  | 1
個
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
電気棟 |  | 情報表示設備 |  |  | 時刻表示
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2P
| 管内 | 10
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2P
| ﾗｯｸ | 6
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 10
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 150×150×100 0.105m2
(錆止め塗装) |  | 2
個
計
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
屋外入線ｶﾊﾞｰ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
電気棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 11
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 105
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| 管内 | 18
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 3
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 50P
| ﾗｯｸ | 27
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 100P
| ﾗｯｸ | 27
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾗｯｸ | 27
ｍ
EM-HFA-SBｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾗｯｸ | 27
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 50P
| 管内 | 5
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 100P
| 管内 | 5
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 5
ｍ
EM-HFA-SBｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管路内 | 5
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 69
電気棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 105
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 18
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 19
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 150×150×100 0.105m2
(錆止め塗装) |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 19
付) |  |  | 個
計
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
施工費 | 自立型 1440W
非常放送ｱﾝﾌﾟ |  | 1
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 70
電気棟 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾃﾚﾋﾞ端子 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7F
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 1
個
計
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
5
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB 管内
37
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 37
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 71
電気棟 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
屋外入線ｶﾊﾞｰ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 72
電気棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 22
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 19
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 9
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 9
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 145
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 管内 | 79
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 20
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 32
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 21
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 14
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 224
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 52
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 21
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 73
電気棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 150×150×100 0.105m2
(錆止め塗装) |  | 8
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 300×300×300 0.54m2
(錆止め塗装) |  | 1
個
計
立会検査費 | [5 empty] | 別紙 00-0073
1
式
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
計
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
施工費 | GR型 3060ｱﾄﾞﾚｽ
火報受信機 |  | 1
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 74
外構 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C FEP内(PF･CD)
ﾙ |  | 67
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
波付硬質合成 | (125)
樹脂管(FEP) |  | 67
ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 83
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 83
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
67
ｍ
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
日
ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80㎏
1
日
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 75
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-9
(機械据付け) |  | 4
基
鉄蓋 | R8K-60
4
枚
計
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0079
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 17
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 9
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 9
ｍ
計
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0080
1
式
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 管内
95
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 FEP内(PF･CD)
84
ｍ
端末処理 | 200mm2 屋外耐塩
6kV EM-CET |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 76
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0081
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 26
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 104㎜
(G) |  | 106
ｍ
波付硬質合成 | (125)
樹脂管(FEP) |  | 173
ｍ
計
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
接地極 | EA ELA 種
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極 | ED種 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極 | E0種 10φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極埋設標 | 金属製
2
枚
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 77
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0083
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 189
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 189
ｍ3
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
日
ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80㎏
1
日
地中埋設標 | 鉄製
4
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
88
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 78
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧幹線（西棟幹線）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0084
1
式
（外構）
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
37
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
74
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
111
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 FEP内(PF･CD)
185
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 2C FEP内(PF･CD)
37
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C FEP内(PF･CD)
37
ｍ
（既存庁舎内）
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
40
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
27
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
66
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
63
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
15
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
43
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
152
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
136
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
166
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 管内
93
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 2C 管内
11
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 79
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧幹線（西棟幹線）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0084
1
式
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C 管内
36
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C 管内
8
ｍ
（電気棟内）
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
72
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
288
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
180
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
252
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾗｯｸ
288
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 2C ﾗｯｸ
36
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C ﾗｯｸ
36
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C ﾗｯｸ
36
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 80
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧幹線（西棟幹線）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0085
1
式
ﾚｼﾞﾝ接続材 | M2
2
組
ﾚｼﾞﾝ接続材 | M3
9
組
ﾚｼﾞﾝ接続材 | M4
9
組
ﾚｼﾞﾝ接続材 | M5
4
組
ﾚｼﾞﾝ接続材 | FP-M1
2
組
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0086
1
式
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 37
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 222
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 37
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 185
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 13
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 63㎜
(E) |  | 32
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 75㎜
(E) |  | 59
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 92㎜
(G) |  | 18
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 104㎜
(G) |  | 33
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 81
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧幹線（西棟幹線）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属ﾀﾞｸﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0087
1
式
金属ﾀﾞｸﾄ | AH1000×500Z
36
ｍ
金属ﾀﾞｸﾄ | AH500×300Z
5
ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0088
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 33
配管用貫通口) |  |  | か所
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0089
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 143
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 143
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
74
ｍ
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
日
ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80㎏
1
日
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 82
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧幹線（議会棟・東棟）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0090
1
式
（外構）
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
30
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
75
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
90
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 FEP内(PF･CD)
90
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C FEP内(PF･CD)
15
ｍ
（既存庁舎内）
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
72
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
120
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾗｯｸ
120
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C ﾗｯｸ
24
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
46
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
97
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
73
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 管内
108
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C 管内
15
ｍ
（電気棟内）
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
36
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 83
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧幹線（議会棟・東棟）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0090
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
72
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
180
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
216
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾗｯｸ
216
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C ﾗｯｸ
36
ｍ
計
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0091
1
式
ﾚｼﾞﾝ接続材 | M2
6
組
ﾚｼﾞﾝ接続材 | M4
9
組
ﾚｼﾞﾝ接続材 | M5
3
組
ﾚｼﾞﾝ接続材 | FP-M1
3
組
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 84
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧幹線（議会棟・東棟）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0092
1
式
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 13
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 120
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 180
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 63㎜
(E) |  | 38
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 75㎜
(E) |  | 29
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 92㎜
(G) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 104㎜
(G) |  | 33
ｍ
計
金属ﾀﾞｸﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0093
1
式
金属ﾀﾞｸﾄ | AH1000×500Z
15
ｍ
計
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0094
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ZA-800B ｶﾊﾞｰ付
24
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ架台 | ZA-800B 2列用
14
組
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 85
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧幹線（議会棟・東棟）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0095
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 1500×800×500 4.0m2
屋外(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500×500×500 1.5m2
屋外(SUS) |  | 1
個
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0096
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 41
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 41
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
30
ｍ
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
日
ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80㎏
1
日
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 86
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧幹線（南棟・東棟）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0097
1
式
（外構）
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
108
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
324
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
577
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
840
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 FEP内(PF･CD)
1,044
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2 FEP内(PF･CD)
180
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C FEP内(PF･CD)
36
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C FEP内(PF･CD)
108
ｍ
（既存庁舎内）
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
40
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
152
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
292
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
425
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾗｯｸ
409
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2 ﾗｯｸ
74
ｍ
（電気棟内）
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
108
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
324
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 87
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧幹線（南棟・東棟）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0097
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
576
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
900
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾗｯｸ
756
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2 ﾗｯｸ
144
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C ﾗｯｸ
108
ｍ
計
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0098
1
式
ﾚｼﾞﾝ接続材 | M2
66
組
ﾚｼﾞﾝ接続材 | M2 1/2
2
組
ﾚｼﾞﾝ接続材 | M3
9
組
ﾚｼﾞﾝ接続材 | M4
48
組
ﾚｼﾞﾝ接続材 | M5
9
組
ﾚｼﾞﾝ接続材 | M6
3
組
ﾚｼﾞﾝ接続材 | FP-M1
3
組
ﾚｼﾞﾝ接続材 | FP-M2
9
組
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 88
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧幹線（南棟・東棟）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0099
1
式
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 108
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 937
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 1,884
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 180
ｍ
波付硬質合成 | (125)
樹脂管(FEP) |  | 180
ｍ
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0100
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 900×900×500 3.42m2
屋外(SUS) |  | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 2000×900×500 5.4m2
屋外(SUS) |  | 2
個
計
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0101
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 1000B 1段目
24
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 89
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧幹線（南棟・東棟）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0102
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 467
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 467
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
180
ｍ
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
日
ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80㎏
1
日
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 90
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 高圧幹線（北棟・警察本部）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0103
1
式
（外構）
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C FEP内(PF･CD)
ﾙ |  | 15
ｍ
（既存庁舎内）
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C 管内
ﾙ |  | 28
ｍ
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ |  | 374
ｍ
端末処理 | 100mm2 一般
6kV EM-FPT |  | 2
か所
（電気棟内）
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ |  | 72
ｍ
端末処理 | 100mm2 一般
6kV EM-FPT |  | 2
か所
計
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0104
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 300B 1段目
159
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0105
1
式
波付硬質合成 | (125)
樹脂管(FEP) |  | 15
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 91
外構 |  | 構内配電線路 |  |  | 高圧幹線（北棟・警察本部）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0106
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 500×500×500 1.5m2
(錆止め塗装) |  | 1
個
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0107
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 12
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0108
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 12
配管用貫通口) |  |  | か所
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0109
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 20
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 20
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
13
ｍ
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
日
ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80㎏
1
日
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 92
外構 |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0110
1
式
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-9
(機械据付け) |  | 3
基
鉄蓋 | R8K-60
3
枚
計
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0111
1
式
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 56
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 76
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 40P
| FEP内(PF･CD) | 18
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 50P
| FEP内(PF･CD) | 18
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 100P
| FEP内(PF･CD) | 18
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 18
ｍ
EM-光ｹｰﾌﾞﾙ | OP-OM-4C FEP管路内
18
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 53
ｍ
EM-HFA-SBｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP管路内 | 18
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 93
外構 |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0112
1
式
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 108
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 18
ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0113
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 25
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 25
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
56
ｍ
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
日
ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80㎏
1
日
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 94
県庁舎 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0114
1
式
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ |  | 14
ｍ
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C 管内
ﾙ |  | 8
ｍ
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C FEP内(PF･CD)
ﾙ |  | 7
ｍ
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ |  | 31
ｍ
端末処理 | 100mm2 一般
6kV EM-FPT |  | 2
か所
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0115
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 104㎜
(G) |  | 8
ｍ
波付硬質合成 | (125)
樹脂管(FEP) |  | 7
ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0116
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 150mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 95
県庁舎 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0117
1
式
撤去 | 100sq 天井内 使用しない
6.6KV EM-FPTｹｰﾌﾞ |  | 14
ﾙ |  |  | ｍ
撤去 | 100sq 管路内 使用しない
6.6KV EM-FPTｹｰﾌﾞ |  | 8
ﾙ |  |  | ｍ
撤去 | 100sq FEP管路内 使用しない
6.6KV EM-FPTｹｰﾌﾞ |  | 7
ﾙ |  |  | ｍ
撤去 | 100sq ﾗｯｸ上 使用しない
6.6KV EM-FPTｹｰﾌﾞ |  | 170
ﾙ |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 96
県庁舎 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0118
1
式
西棟ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 受電盤 W=1200 7.2KV 使用しな
閉鎖型 撤去 | い | 7
面
西棟ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 低圧盤 W=900以上 使用しない
閉鎖型 撤去 |  | 6
面
ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ | 150KVA 使用しない
撤去 |  | 1
個
単相変圧器 | 200KVA 使用しない
撤去 |  | 1
個
三相変圧器 | 500KVA 使用しない
撤去 |  | 1
個
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 50Kvar 使用しない
撤去 |  | 3
個
西棟 発電機 | 250KVA 他付属機器とも 使用しな
撤去 | い | 1
式
東棟ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 開放型 7.2KVA 使用しない
撤去 |  | 1
面
東棟ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 開放型 低圧盤 W=900未満 使用
撤去 | しない | 6
面
東棟ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 開放型 低圧盤 W900以上 使用し
撤去 | ない | 18
面
単相変圧器 | 100KVA 使用しない
撤去 |  | 4
台
単相変圧器 | 150KVA 使用しない
撤去 |  | 2
台
単相変圧器 | 200KVA 使用しない
撤去 |  | 3
台
三相変圧器 | 150KVA 使用しない
撤去 |  | 1
台
三相変圧器 | 200KVA 使用しない
撤去 |  | 1
台
三相変圧器 | 300KVA 使用しない
撤去 |  | 1
台
三相変圧器 | 400KVA 使用しない
撤去 |  | 1
台
ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ | 100KVA 使用しない
撤去 |  | 1
台
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 30Kvar 使用しない
撤去 |  | 3
台
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 97
県庁舎 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0118
1
式
東棟 発電機 | 250KVA 他付属機器とも 使用しな
撤去 | い | 1
式
東棟 直流電源装 | 他付属機器とも 使用しない
置 撤去 |  | 1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 98
県庁舎 |  | 映像・音響設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
中継器 | [5 empty] | 別紙 00-0119
1
式
中継器 | ﾍﾞﾙ用
10
組
中継器 | 監視用
3
組
中継器 | 感知器用
20
組
中継器 | 防排煙制御用
25
組
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 99
県庁舎 |  | 映像・音響設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0120
1
式
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 34
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 40
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 40P
| 管内 | 12
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 50P
| 管内 | 12
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 100P
| 管内 | 12
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| 管内 | 12
ｍ
EM-光ｹｰﾌﾞﾙ | OP-OM-4C 管路内
12
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 35
ｍ
EM-HFA-SBｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管路内 | 12
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 80
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 40P
| ﾗｯｸ | 80
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 50P
| ﾗｯｸ | 80
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 100P
| ﾗｯｸ | 80
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 61
ｍ
EM-光ｹｰﾌﾞﾙ | OP-OM-4C ﾗｯｸ上
61
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾗｯｸ | 240
ｍ
EM-HFA-SBｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾗｯｸ上 | 80
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 37
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 100
県庁舎 |  | 映像・音響設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0121
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 35
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 75㎜
(E) |  | 23
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 19
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 4
ｍ
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0122
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300×300×200 0.42m2
屋外(SUS) |  | 5
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500×500×400 1.3m2
屋外(SUS) |  | 1
個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0123
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 101
県庁舎 |  | 映像・音響設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0124
1
式
ﾚｼﾞﾝ接続材 | MZ3
4
組
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 102
県庁舎 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0125
1
式
発生材積込み | 鉄くず 人力
53.5
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0126
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 鉄くず | 53.5
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0127
1
式
発生材処分 | 鉄くず
34.4
ｔ
計
有価物処理 | [5 empty] | 別紙 00-0128
1
式
有価物処理 | ｹｰﾌﾞﾙ
1
式
計

## 細目別内訳 (4)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 103
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ASP使用料
30
月
計