## 質問書
（全 枚）
質 問 書
令和 年 月 日
青森県教育庁学校施設課長 殿
住 所
氏名又は会社名
|  |  |  | 電 話 | FAX
担当者
工事番号 |  | 教施第8-22号
工 事 名 |  | 五所川原農林高等学校実習棟（リンゴ冷蔵庫）改築工事
番号 | 図面番号 |  | 質 問 事 項
※質問がない場合は、提出の必要はありません。
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。
青森県教育庁学校施設課 TEL：017-722-1111 内3210 FAX:017-734-8268
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。

## 提出用工事費内訳書
[7 empty] | 年 月 日 | （科目別内訳） | [5 empty] | 別紙
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 直接工事費 | [5 empty] | ←科目別内訳は手入力
（建築工事）
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 直接仮設 |  | 式 | 1
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 2 | 土工 |  | 式 | 1
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 3 | 地業 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 4 | 鉄筋 |  | 式 | 1
[8 empty] | 5 | コンクリート |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 教施第8-22号 |  |  |  |  | 6 | 型枠 |  | 式 | 1
|  | 工 事 名 | 五所川原農林高等学校実習棟（リンゴ冷蔵庫）改築工事 |  |  |  |  | 7 | 鉄骨 |  | 式 | 1
[8 empty] | 8 | 外装工事 |  | 式 | 1
|  | 積算担当者氏名 | [5 empty] | 9 | 屋根 |  | 式 | 1
[8 empty] | 10 | 金属 |  | 式 | 1
| （種目別内訳） | [6 empty] | 11 | 左官 |  | 式 | 1
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考 | 12 | 建具 |  | 式 | 1
[8 empty] | 13 | 塗装 |  | 式 | 1
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 14 | 内装 |  | 式 | 1
[8 empty] | 15 | ユニット及びその他 |  | 式 | 1
[8 empty] | 16 | 冷蔵庫工事 |  | 式 | 1
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝7.9ヶ月 | 17 | 外構 |  | 式 | 1
[8 empty] | 18 | 発生材処分費 |  | 式 | 1
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝7.9ヶ月 |  | （電気設備工事）
[8 empty] | 1 | 構内配電線路設備工事 |  | 式 | 1
[8 empty] | 2 | 幹線動力設備工事 |  | 式 | 1
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  |  | 3 | 電灯設備工事 |  | 式 | 1
[8 empty] | 4 | コンセント設備工事 |  | 式 | 1
（機械設備工事）
|  | 工 事 価 格 | [5 empty] | 1 | 衛生器具設備 |  | 式 | 1
[8 empty] | 2 | 給水設備 |  | 式 | 1
| （科目別内訳） | [6 empty] | 3 | 汚水排水設備 |  | 式 | 1
| 別 紙 （数量公開内訳書に従うこと） | [6 empty] | 4 | 合併式浄化槽設備 |  | 式 | 1
| 注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。 | [6 empty] | 5 | 換気設備 |  | 式 | 1
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
| ２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 | [7 empty] | 直接工事費 計
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 提出用内訳解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A1 | 直接工事費（機械改修
(一般工事)
1 | 冷凍機器設備改修工事 |  | 式 | 1
2 | 冷却水配管設備改修工事 |  | 式 | 1
3 | 空調配管設備改修工事 |  | 式 | 1
4 | 総合調整 |  | 式 | 1
5 | 自動制御設備改修工事 |  | 式 | 1
6 | 換気風道設備改修工事 |  | 式 | 1
7 | 撤去工事 |  | 式 | 1
8 | 発生材積込運搬 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
14 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 小計 | 機械改修
A2 | 直接工事費（電気改修 |  |  |  |  | A
(一般工事)
1 | 電気設備改修工事 |  | 式 | 1
2 | 撤去工事 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| 小計 | 電気改修
A3 | 直接工事費（建築改修
(一般工事)
1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2 | 改修工事 |  | 式 | 1
3 | 撤去工事 |  | 式 | 1
4 | 発生材積込運搬 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| 小計 | 建築改修
| 直接工事費 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
・受任者の印を捺印してください。
・代表者が入札する場合は代表者印を捺印してください。
・自筆の署名の場合は印は必要ありまん。
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
公開数量のなかの科目摘要欄は一般工事、
鉄骨工事、その他工事、下請け(設備)工事
のいずれかが記してありますが、提出用には記入の必要はありません。
また、ユニットや外構工事等のように同じ科目のなかに一般工事、その他工事に分かれている場合がありますが、
その場合はその合計金額を記入してください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。

## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 教施第8-22号
工事名 | 五所川原農林高等学校実習棟（リンゴ冷蔵庫）改築工事
工事場所 | 五所川原市大字一野坪字朝日田 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準
注意事項 | 国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
青森県教育庁学校施設課
ＴＥＬ 017-722-1111 内3210
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
鉄骨
1
式
外装工事
1
式
屋根
1
式
金属
1
式
左官
1
式
建具
1
式
塗装
1
式
内装
1
式
ユニット及びその他
1
式
冷蔵庫工事
1
式
外構
1
式
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 柱状改良工事
1
式
地業 | 地業
1
式
計
鉄筋 | 躯体
1
式
計
コンクリート | 躯体
1
式
計
型枠 | 躯体
1
式
計
鉄骨 | 鋼材費
1
式
鉄骨 | 本体鉄骨
1
式
鉄骨 | 付帯鉄骨等
1
式
計
外装工事 | 外部
1
式
計
屋根 | 外部
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
金属 | 軽量鉄骨下地
1
式
金属 | 建築金物
1
式
計
左官 | 外部
1
式
左官 | 内部
1
式
計
建具 | アルミニウム製建具
1
式
建具 | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
1
式
建具 | シャッター
1
式
建具 | ガラス
1
式
計
塗装 | 塗装
1
式
計
内装 | 内部
1
式
内装 | 断熱
1
式
計
ユニット及びその他 | 内部
1
式
計
冷蔵庫工事 | 冷蔵庫工事
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷蔵庫工事 | 機器搬入据付費工事
1
式
冷蔵庫工事 | 断熱工事
1
式
計
外構
1
式
計
発生材処分費 | 発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
建築工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 515
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
136
㎡
埋戻し(B種) | - 発生土
295
ｍ3
すきとり | 積み込み共 H300程度
32.9
ｍ3
積み込み
253
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し | 253
| 5.5㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築工事 |  | 地業 |  |  | 柱状改良工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
地盤改良工事 | φ1,000×5.50m
46
本
杭頭処理費
1
式
技術管理費
1
式
ﾌﾟﾗﾝﾄ設置費
1
式
地盤改良機械組立
費 |  | 1
式
機械設備運搬費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 切込砕石
56.2
ｍ3
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
316
㎡
土間下断熱材敷き | 2種bA 厚さ50㎜
28.8
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | SD295 D10
異形棒鋼 |  | 3.4
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | SD295 D13
異形棒鋼 |  | 11.9
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | SD295 D16
異形棒鋼 |  | 0.7
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | SD345 D19
異形棒鋼 |  | 0.3
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | SD345 D22
異形棒鋼 |  | 4.2
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | SD345 D25
異形棒鋼 |  | 2.1
ｔ
鉄筋加工組立 | RCﾗｰﾒﾝ構造
| 階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 | 22.6
ｔ
鉄筋運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度
22.6
ｔ
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D19 -D19
12
か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D22 -D22
164
か所
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
0.6
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 6.8
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度30 S18
| 粗骨材20 | 16.6
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度30 S18
| 粗骨材20 | 70
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度30 S18
| 粗骨材20 | 15.4
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度24 S15
| 粗骨材20 | 100
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度24 S15
| 粗骨材20 | 24.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 30m3/回程度 S15～S18 | 6.8
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 16.6
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50～100m3/回 S15～S18 | 70
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 15.4
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 100
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 24.3
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回を超える
基本料金 |  | 2
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回以下
基本料金 |  | 4
回
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 383
| - |  | ㎡
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 地上軸部 | 257
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度 往復
640
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 鋼材費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼材費 | BCR295 □-350×350×19
14.2
ｔ
鋼材費 | BCR295 □-350×350×22
1.6
ｔ
鋼材費 | SS400 H-488×300×11×18
8.4
ｔ
鋼材費 | SS400 H-340×250×9×14
5.7
ｔ
鋼材費 | SS400 H-350×175×7×11
7.3
ｔ
鋼材費 | SS400 H-300×150×6.5×9
1.7
ｔ
鋼材費 | SS400 H-200×100×5.5×8
1.2
ｔ
鋼材費 | SS400 H-150×150×7×10
1.5
ｔ
鋼材費 | STKR400 □-100×100×6
0.4
ｔ
鋼材費 | STKR400 □-100×100×3.2
2.4
ｔ
鋼材費 | SSC400 C-100×50×20×2.3
0.01
ｔ
鋼材費 | L-75×75×6
0.06
ｔ
鋼材費 | SN490C PL-25
0.8
ｔ
鋼材費 | SN490C PL-19
0.3
ｔ
鋼材費 | SS400 PL-19
0.04
ｔ
鋼材費 | SS400 PL-12
2.7
ｔ
鋼材費 | SS400 PL-9
0.7
ｔ
鋼材費 | SS400 PL-6
0.2
ｔ
鋼材費 | SS400 PL-4.5
0.01
ｔ
鋼材費 | SN490B FB-9×25
0.2
ｔ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 鋼材費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼材費 | SS400 M.B-24
0.9
ｔ
鋼材費 | SS400 M.B-16
0.03
ｔ
鋼材費 | A.BOLT φ16
24
本
鋼材費 | A.BOLT φ12
94
本
ISﾍﾞｰｽ | ISB-SP353
11
柱
ISﾍﾞｰｽ | ISB-SP354
1
柱
ボルト | S10T HTB-20×70
1,024
本
ボルト | S10T HTB-20×65
192
本
ボルト | S10T HTB-20×55
240
本
ボルト | S10T HTB-20×50
316
本
ボルト | S10T HTB-20×45
126
本
ボルト | S10T HTB-16×45
90
本
ボルト | S10T HTB-16×40
16
本
ボルト | S10T HTB-16×35
98
本
ボルト | BLT-12×25
8
本
ボルト | BLT-12×20
4
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工場加工･組立 | 工場溶接費､超音波探傷検査(自社)
| 含む | 48.3
ｔ
工場塗装費 | JIS K 5674 二階塗り
896
㎡
鉄骨運搬 | 11t車
48.3
ｔ
現場建て方費
48.3
ｔ
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 2
日
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ据付費 | 間柱用
118
本
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
0.8
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 付帯鉄骨等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨加工 | 母屋.胴縁の類 一 般
・組立 | 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 | 11.3
ｔ
胴縁材 | C-100×50×20×2.3
11.7
ｔ
PL-4.5 | S400
1.3
ｔ
BLT | 普 M12×25
3,480
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 外装工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外壁：カラーGL鋼 | ｔ0.4
板角小波スパンド |  | 532
レル張り |  |  | ㎡
軒天井：カラーGL | ｔ0.4
鋼板角小波スパン |  | 35
ドレル張り |  |  | ㎡
出隅カバー | ｔ0.4カラーGL鋼板加工
238
ｍ
入隅カバー | ｔ0.4カラーGL鋼板加工
202
ｍ
サッシ廻り見切り | ｔ0.4カラーGL鋼板加工
材 |  | 60.4
ｍ
土台水切 | ｔ0.4カラーGL鋼板加工
96.2
ｍ
透湿防水紙張り | ｔ0.2 防水テープ含む
567
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 532
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
天井 | 厚12.5 不燃 下地張り
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 35
張り(GB-R) |  |  | ㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 63.4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事 |  | 屋根 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ハゼ締め折版ルー | ｔ0.8 山高H162＠500 不燃裏打ち
フデッキ（カラー | 材 30分耐火 | 432
GL鋼板） |  |  | ㎡
ハゼ締め折版ルー | ｔ0.8 山高H162＠500
フデッキ（カラー |  | 73.5
GL鋼板） |  |  | ㎡
軒先見切面戸
37.2
ｍ
水上面戸
59.6
ｍ
エプロン面戸
59.6
ｍ
片棟包み | ｔ0.8カラーＧＬ鋼板
37.2
ｍ
ケラバ包み | ｔ0.8カラーＧＬ鋼板
25
ｍ
ケミカル面戸
97
ｍ
タイトフレーム
268
ｍ
妻用フレーム
30
か所
雪止め金物 | ﾊｾﾞ式折版ｱﾝｸﾞﾙ用＠1000 L-50X50X4
| （溶融亜鉛ﾒｯｷ品） | 110
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 金属 |  |  | 軽量鉄骨下地
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りなし @300
48.8
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
5.7
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 18.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築工事 |  | 金属 |  |  | 建築金物
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
吊ボルト受
40
か所
SUS排水ユニット
2
か所
床見切り | L-40X40X5 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理
8.4
ｍ
ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | ｼﾝｸﾞﾙ 2.0m
8
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 2
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 6.8
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引仕
上 |  | 104
㎡
壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 厚5 既調合品
73.5
㎡
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 18.8
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建築工事 |  | 左官 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 445
㎡
壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 厚5 既調合品
44.2
㎡
建具周囲 | 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 8
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
建築工事 |  | 建具 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AD-1
2
か所
AD-2
1
か所
AD-3
1
か所
AD-4
1
か所
AD-5
1
か所
AD-6
2
か所
AW-1
4
か所
取付運搬調整費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
建築工事 |  | 建具 |  |  | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TB-1
1
か所
TB-2
1
か所
取付運搬調整費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
建築工事 |  | 建具 |  |  | シャッター
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SS-1
2
か所
取付運搬調整費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
建築工事 |  | 建具 |  |  | ガラス
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ | 厚さ3 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃別途 | 11.7
㎡
複層ｶﾞﾗｽ | F4+A12+FL3 特寸 2.0㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 2
㎡
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) | ｼﾘｺﾝ 1成分形
(両面) | SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 | 2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
建築工事 |  | 塗装 |  |  | 塗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 77.1
㎡
錆止め塗料塗り | 鋼製建具面(屋内外) 工程A種
| 塗料Az種 | 155
| 現場2回目 1回目別途 |  | ㎡
素地ごしらえ | 鉄鋼面
| 工程C種 | 155
㎡
ＤＰ塗り | 鋼製建具面 1級
| 素地ごしらえ及び下塗り別途 | 155
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | 木部 素地A種
(糸幅300㎜以下) |  | 93.1
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
建築工事 |  | 内装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床 鉱物骨材配合
散布型床仕上げ（ |  | 159
防滑） |  |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
32.8
ｍ
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 77.1
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 9.9
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚12
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 363
| - - |  | ㎡
壁 化粧けい酸ｶﾙｼ | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚6.0
ｳﾑ板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透張り | 9.9
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 18.4
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
36.2
ｍ
腰壁見切材 | ﾊﾟｲﾝ材 25×45
55.3
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
建築工事 |  | 内装 |  |  | 断熱
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 | ｔ50 基礎
15.1
㎡
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 | ｔ50 24kg品
33.7
㎡
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 | ｔ100 24kg品
48.1
㎡
壁 防湿ｼｰﾄ | 0.15
33.7
㎡
天井 防湿ｼｰﾄ | 0.15
18.4
㎡
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き | ｔ100 24kg品
込み |  | 18.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
建築工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SUS全槽ｼﾝｸ | 1200X600X850
1
台
洗面ｶｳﾝﾀｰ | ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ
| L1160×D600 | 1
か所
洗面ｶｳﾝﾀｰ | ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ
| L960×D600 | 1
か所
ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ天端 | ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ
| L2800×D200×ｔ30 | 1
か所
靴洗い場笠木 | SUS HL L3040×D250×ｔ1.0
1
か所
ｼｬｯﾀｰ三方枠 | 30×140 ｔ0.4カラーＧＬ鋼板加工
| 木下地共 | 28.4
ｍ
ｽﾁｰﾙ書架 | W1760XD515XH1850
2
台
工具収納庫 | 木製 W2700×H2100×D750
1
台
機材収納棚 | 木製 W5700×H1800×D1200
1
台
室名札 | 平付型200×200 ｱｸﾘﾙ板ｔ5 UV印
| 刷 | 2
か所
室名札 | 平付型260×80 ｱｸﾘﾙ板ｔ5
| ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾀﾞｲﾚｸﾄ印刷 | 2
か所
SUSフック | φ6
8
か所
棚板 | ｔ30 ｼﾅﾗﾝﾊﾞ 775×300
2
枚
棚板 | ｔ30 ポり合板フラッシュ 810×30
| 0 | 5
枚
外部靴洗い
1
か所
内部靴洗い
1
か所
室外機置場
1
式
合併式浄化槽基礎
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
建築工事 |  | 冷蔵庫工事 |  |  | 冷蔵庫工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷凍機 | 呼称出力3.0kw
3
台
冷却器 | 天吊型 5HP ﾋ-ﾀｰﾃﾞﾌﾛｽﾄ
3
台
ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
3
台
動力分電盤 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ記録計含む
1
面
冷凍機架台 | H500
3
基
冷却器架台
3
台
配管工事 | 配管保温含む、材工
1
式
二次側配線工事
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
建築工事 |  | 冷蔵庫工事 |  |  | 機器搬入据付費工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷凍機 | 呼称出力3.0kw
3
台
冷却器 | 天吊型 5HP ﾋ-ﾀｰﾃﾞﾌﾛｽﾄ
3
台
ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
3
台
動力分電盤 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ記録計含む
1
面
冷媒ｶﾞｽ | R463A-J
20
kg
冷媒ｶﾞｽ | N2ガス
5
本
試運転調整費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
建築工事 |  | 冷蔵庫工事 |  |  | 断熱工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾊﾟﾈﾙ | ｔ100 天井吊ﾎﾞﾙﾄ共
116
㎡
壁ﾊﾟﾈﾙ | ｔ100
286
㎡
床断熱 | ｔ80 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板2種b
116
㎡
防湿フィルム | ｔ0.15 二層
116
㎡
断熱扉 STD-1
2
面
ｴｱｶｰﾃﾝ | W1000
4
台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
建築工事 |  | 外構
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利敷き | 建物周囲1,500 ｔ=100
90.4
㎡
既存側溝撤去 | W=400
20
ｍ
発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ類 機械
1
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1
| DID区間無し 3.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
建築工事 |  | 発生材処分費 |  |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品
2.6
ｔ
計

## 種目 (2)
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 37
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目 (2)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 38
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路設備工事
1
式
幹線動力設備工事
1
式
電灯設備工事
1
式
コンセント設備工事
1
式
計

## 中科目1 (2)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 39
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路設備工事 | 構内配電線路設備工事
1
式
計
幹線動力設備工事 | 幹線・動力設備工事
1
式
計
電灯設備工事 | 電灯設備工事
1
式
計
コンセント設備工事 | コンセント設備工事
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
電気設備工事 |  | 構内配電線路設備工事 |  |  | 構内配電線路設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
DV電線 | 38mm2 -3R
(材料費) |  | 229
ｍ
DV電線 | 60mm2 -3R
(材料費) |  | 229
ｍ
DV電線 | 38mm2 -3R 1径間
(施工費) |  | 3
1径間
DV電線 | 60mm2 -3R 1径間
(施工費) |  | 3
1径間
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
電気設備工事 |  | 幹線動力設備工事 |  |  | 幹線・動力設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 200A 1段目
39
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 39㎜
(E) |  | 18
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 51㎜
(E) |  | 18
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 露出配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
18
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
18
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
22
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾗｯｸ
23
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
電灯動力盤 | LP－1 屋内 露出
1
面
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 金属製
2
枚
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
電気設備工事 |  | 幹線動力設備工事 |  |  | 幹線・動力設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
電気設備工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 電灯設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 24
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 19
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 34
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 58
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 22
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 30
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 31
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾗｯｸ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾗｯｸ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 47
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 69
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 36
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 5
) |  |  | 個
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
合成樹脂製露出 | 2個用 1方向 22
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 16
付) |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4 ﾈｰﾑ付
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
電気設備工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 電灯設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | +4APL付×1 P共 - | 3
組
ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｲｯﾁ | 1P 15A(ON表示) ×5 P共
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 3
| 125V |  | 個
LED照明器具 | HF400形相当
2
個
LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -13 LN
1
個
LED照明器具 | LSS9 -2 -30 LN
5
個
LED照明器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄL 15形
2
個
LED照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞL 60形
1
個
LED照明器具 | LSR2W - -200 LN
9
個
LED照明器具 | 低温倉庫用 40形
10
個
避難口誘導標識 | C級 □150 硬質ﾌﾟﾚｰﾄ貼付形
高輝度蓄光式 |  | 6
枚
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
電気設備工事 |  | コンセント設備工事 |  |  | コンセント設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 27
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 56
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 28
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 52
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 27
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 56
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 186
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 24
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 12
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (一体形) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (一体形) | 9
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極付) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 5
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 4
| 125V |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 2
個
計

## 種目 (3)
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 46
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目 (3)
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 47
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
汚水排水設備
1
式
合併式浄化槽設備
1
式
換気設備
1
式
計

## 中科目1 (3)
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 48
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
汚水排水設備 | 汚水排水設備
1
式
計
合併式浄化槽設備 | 合併式浄化槽設備
1
式
計
換気設備
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
機械設備工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | TOTO-CS400B.SH400BA
| LIXIL-BC-Z30S.DT-Z350N | 5
組
小便器 | TOTO-UFS900WR
| LIXIL-U-51WP | 3
組
洗面器 | TOTO-LS721CM.TLE31SS1J
| LIXIL-L531ANC.AM300CV1 | 2
組
掃除流し | TOTO-SK22A.T23AE20C
| LIXIL-S-202A.LF-7E-19U | 1
組
化粧鏡 | TOTO-YM6075F
| LIXIL-KF-6075A | 2
組
自在水栓 | F 5 泡 沫 13A
4
個
横水栓 | F 3 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 13A
5
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 40A | 78
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 25A | 18
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 20A | 23
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 6
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 4
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 14
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 1
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 1
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 6
(SGP-VB) |  |  | ｍ
仕切弁 | 砲金製 40A
1
個
弁きょう | B5-2(屋外)
1
個
水抜栓 | 一般形 25A 0.6m
4
本
水抜栓 | 一般形 20A 0.6m
2
個
水抜栓ﾌﾛｱﾊｯﾁ | FH200(ﾓﾙﾀﾙ充填型)
| 不凍散水栓 伸縮式 D-EN2 13×400H | 5
個
不凍散水栓 | 伸縮式 D-EN2 13 x 400H
| BOX共 | 3
本
埋設表示ﾃｰﾌﾟ | 150幅
取付 |  | 97
ｍ
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
3
個
地中埋設標 | 鉄 製
4
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ補修費
1
式
土工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
機械設備工事 |  | 汚水排水設備 |  |  | 汚水排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 38
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
機械設備工事 |  | 汚水排水設備 |  |  | 汚水排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
ﾄﾞﾚｰﾝ桝(排水) | 300 x 300H(ﾄﾞﾛ溜 150H)
樹脂製蓋 |  | 2
組
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 3
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 65A
(非防水形) |  | 2
個
流しﾄﾗｯﾌﾟ | T14AA 50A
1
個
掃兼ドレ-ン(掃除 | SI-100
口+目皿) |  | 2
個
ドルゴ通気口 | 75A
1
個
ドルゴ通気口 | 50A
1
個
配管用 | 露 出 80A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 4
塗装 |  |  | ｍ
ｽﾘｰﾌﾞ補修費
1
式
土工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
機械設備工事 |  | 合併式浄化槽設備 |  |  | 合併式浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合併式浄化槽 | FRP製 14人槽 20PPm 嵩上げ 300H.B
| ﾌﾞﾛｱｰﾎﾟﾝﾌﾟ 取付費共 | 1
槽
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
機械設備工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 暖房出力 H:0.75KW.SUS製
2
台
換気扇(格子形) | 30mx600m3/hx26W SUS製ﾌｰﾄﾞ(ｱﾐ付)
1
台
換気扇（給排気型 | 25mx450m3/hx26W SUS製ﾌｰﾄﾞ(ｱﾐ付)
) |  | 2
台
天井扇 | 150mmx250m3/hx26W
2
台
自然給気口 | 150mm丸形.ﾌｨﾙﾀｰ共
1
個
粉末消火器 | ABC 10 型 ｽﾀﾝﾄﾞ表示板付
3
本
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | SD 150 mm
6
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 150㎜
2
本
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 2
| 保温厚25 |  | ｍ
穴開け補修費
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
遣方 | 一 般
390
㎡
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
墨出し | 一 般 S造
| 地上階 | 346
㎡
墨出し | 一 般 S造
| ﾋﾟﾛﾃｨｰ | 33.3
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
養生 | 一 般 S造
| 地上階 | 346
㎡
養生 | 一 般 S造
| ﾋﾟﾛﾃｨｰ | 33.3
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
養生 | 一 般 S造
| 地上階 | 346
㎡
養生 | 一 般 S造
| ﾋﾟﾛﾃｨｰ | 33.3
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 12m未満 - - | 674
㎡
枠組本足場 | 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) | 12m未満 - - | 50
㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) |  | 106
ｍ
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
内部仕上足場 | 脚立足場
| 階高4.0m以下 - | 22.2
㎡
内部仕上足場 | 枠組棚足場
(手すり先行方式) | 階高5.0m以上5.7m未満 - | 122
㎡
内部仕上足場 | 階高5.7m以上7.4m未満
(簡易型移動式足 |  | 201
場) |  |  | ㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
674
㎡
安全ﾈｯﾄ張り | 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) |  | 390
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 674
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅1200
(枠組本足場) |  | 50
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 106
ｍ
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 22.2
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬(内部 | 5.0m以上5.7m未満
仕上足場 棚足場) |  | 122
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 5.7m以上7.4m未満(4段)
(内部仕上足場 |  | 201
簡易型移動式) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 674
㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 390
㎡
計

## 細目別内訳 (4)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 59
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A型単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ
156
ｍ
仮設鉄板敷 | 設置費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 648
㎡
地盤改良試験費 | 室内配合試験費(六価ｸﾛﾑ溶出試験)
1
式
地盤改良試験費 | 頭部ｺｱ一軸圧縮試験費
1
か所
地盤改良試験費 | 深部ｺｱ一軸圧縮試験費
1
か所
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 1
日
鉄骨超音波探傷検 | 第三者工場内検査
査 |  | 166
か所
工事情報共有ｼｽﾃﾑ
(ASP)利用料 |  | 8
月
計