## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 第8-5号
工事名 | 五所川原合同庁舎非常用発電設備更新工事
工事場所 | 五所川原市字栄町地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 営繕企画グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１２５
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
庁舎
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発電設備
1
式
電力貯蔵設備
1
式
仮設電源設備
1
式
発生材処理
1
式
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発電設備 | 自家発電（原動機）
1
式
計
電力貯蔵設備 | 直流電源
1
式
計
仮設電源設備
1
式
計
発生材処理
1
式
計
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
庁舎 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
配管 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
非常用発電機 | 長時間 屋内ｵｰﾌﾟﾝ型
| 3φ 200Ｖ 50HZ 100KVA | 1
台
燃料小出槽 | 390L
| 架台・液面計・ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ・梯子付 | 1
台
減圧水槽 | 500L
1
台
排気消音器 | 排気可とう管等
1
式
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
燃料配管工事 | 発電機室のみ
1
式
冷却水配管工事 | 発電機室のみ
1
式
排気管工事 | 発電機室のみ
1
式
試運転調整費
1
式
電動機接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
庁舎 |  | 電力貯蔵設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
庁舎 |  | 仮設電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
仮設発電機 | ﾘｰｽ品 10日間
| 三相用 200V 200KVA以上 | 1
台
同上用ｻﾎﾟｰﾄ料 | 10日間
1
式
同上基本料
1
式
ﾗﾌﾀｰ | 25t
1
式
納入 | 大型ｾﾙﾌ
1
回
引取 | 大型ｾﾙﾌ
1
回
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
庁舎 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ﾅｹﾞｯﾄ処理 | 1号銅線
173
kg
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
庁舎 |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税相当 | ｱｽﾍﾞｽﾄ類
額 |  | 0.01
ｔ
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
庁舎 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 7
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C 管内
9
ｍ
計
配管 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 75㎜
(E) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 9
ｍ
計
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
施工費 | 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ配管施工費
1
式
輸送費
1
式
計
電動機接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 76㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
庁舎 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 2
か所
金属短管貫通処理 | (75)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 | 500×500×400 1.3m2
(錆止め塗装) |  | 1
個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 28mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
HIV電線 | 200sq 既存配管
撤去 |  | 21
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2sq-2C 既存配管
撤去 |  | 36
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
庁舎 |  | 電力貯蔵設備 |  |  | 直流電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
IV電線 | 5.5sq 既存配管
撤去 | 再使用しない | 15
ｍ
IV電線 | 14sq 既存配管
撤去 | 再使用しない | 18
ｍ
IV電線 | 22sq 既存配管
撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
直流電源装置 | 再使用しない
撤去 |  | 1
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
庁舎 |  | 仮設電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C 床上ｺﾛｶﾞｼ
30
ｍ
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 100sq-3C 床上ｺﾛｶﾞｼ
撤去 | 再使用しない | 30
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
庁舎 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
作業消耗品 | 防護服・ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ等
1
式
資機材等運搬費
1
式
配管撤去 | 非石綿部分での切断
1
か所
除去廃棄物袋詰め
1
式
除去廃棄物仮保管
庫 |  | 1
台
収集運搬 | 特別管理産業廃棄物
1
台
計
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
発生材積込み | 金属くず類 人力
10.4
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 金属くず類 | 10.4
| DID区間有り 1.0㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
庁舎 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
発生材処分 | 金属くず類 ﾘｻｲｸﾙ
8
ｔ
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ類 最終
0.01
ｔ
有価物処分 | 1号銅線
132
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事情報共有シス
テム(ASP)利用料 |  | 7
月
計