## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 第8-7号
工事名 | 弘前合同庁舎非常用発電設備更新工事
工事場所 | 弘前市大字蔵主町地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 営繕企画グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１２５
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
庁舎
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発電設備
1
式
仮設電源設備
1
式
手摺工事
1
式
発生材処理
1
式
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発電設備 | 自家発電（原動機）
1
式
計
仮設電源設備
1
式
計
手摺工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
庁舎 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常用発電機 | 普通型 屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型
| 3φ 200Ｖ 50HZ 50KVA | 1
台
冷却水槽 | 500L
1
台
輸送費
1
式
冷却水配管工事 | 発電機室のみ
1
式
排気管工事 | 発電機室のみ
1
式
試運転調整費
1
式
発電機
入替・据付費 |  | 1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
庁舎 |  | 仮設電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
仮設発電機 | ﾘｰｽ品 10日間
| 三相用 200V 200KVA以上 | 1
台
同上用ｻﾎﾟｰﾄ料 | 10日間
1
式
同上基本料
1
式
納入 | 大型ｾﾙﾌ
1
回
引取 | 大型ｾﾙﾌ
1
回
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
庁舎 |  | 手摺工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手摺取外し | 木板取外し・再取付
再取付 | 鉄骨手摺子溶断・落下防止養生 | 1
| 手摺再取付（溶接）手摺全体塗装 |  | 式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
庁舎 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アスベスト処分 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ﾅｹﾞｯﾄ処理 | 1号銅線
367
kg
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
庁舎 |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税相当 | ｱｽﾍﾞｽﾄ類
額 |  | 0.01
ｔ
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
庁舎 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（原動機）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
既設油ﾀﾝｸ | 再使用しない
撤去 |  | 1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
庁舎 |  | 仮設電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C 床上ｺﾛｶﾞｼ
260
ｍ
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38sq-3C 床上ｺﾛｶﾞｼ
撤去 | 再使用しない | 260
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
庁舎 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アスベスト処分 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
作業消耗品 | 防護服・ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ等
1
式
資機材等運搬費
1
式
配管撤去 | 非石綿部分での切断
1
か所
除去廃棄物袋詰め
1
式
除去廃棄物仮保管
庫 |  | 1
台
収集運搬 | 特別管理産業廃棄物
1
台
計
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
発生材積込み | 金属くず類 人力
4.8
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 金属くず類 | 4.8
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
庁舎 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
発生材処分 | 金属くず類 ﾘｻｲｸﾙ
1
ｔ
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ類 最終
0.01
ｔ
有価物処分 | 1号銅線
264
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事情報共有シス
テム(ASP)利用料 |  | 7
月
計