## 内訳書
様式例
工事費内訳書
令和 年 月 日
商号又は名称
代表者氏名
[5 empty] | 受任者氏名 | 印
工事番号 |  |  | 青経産（水） 第3号
工事名 |  |  | 尾太鉱山坑廃水処理施設維持補修工事
積算担当者氏名
レベル１ 工事区分 | レベル２ 工種 | レベル３ 種別 | レベル４・５ 細別・規格 | 単位 | 数量 | 金額（円） | 摘要 | 通し番号 | レベル
未設定
河川維持 | [7 empty] | 1 | 1
|  |  |  | 式 | 1
| 機械機器年次点検（本山） | [6 empty] | 2 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 機械機器部品（本山） | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 消石灰定量供給機 |  |  |  |  | 4 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 消石灰コンプレッサー |  |  |  |  | 5 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 消石灰溶解槽撹拌機 |  |  |  |  | 6 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.1消石灰循環ポンプ |  |  |  |  | 7 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.2消石灰循環ポンプ |  |  |  |  | 8 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.1消石灰添加装置 |  |  |  |  | 9 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 凝集剤自動溶解装置 |  |  |  |  | 10 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 凝集剤コンプレッサー |  |  |  |  | 11 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 凝集剤溶解槽攪拌機 |  |  |  |  | 12 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.1凝集剤添加ポンプ |  |  |  |  | 13 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.1中和反応槽pH計 |  |  |  |  | 14 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.2中和反応槽pH計 |  |  |  |  | 15 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.1シックナー駆動装置 |  |  |  |  | 16 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.1A返泥ポンプ |  |  |  |  | 17 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.2A返泥ポンプ |  |  |  |  | 18 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.2B返泥ポンプ |  |  |  |  | 19 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.1B送泥ポンプ |  |  |  |  | 20 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 砂ろ過用コンプレッサー |  |  |  |  | 21 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 硫酸中和反応槽pH計 |  |  |  |  | 22 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.4硫酸添加ポンプ |  |  |  |  | 23 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | フィルタープレスろ板 |  |  |  |  | 24 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | フィルタープレス付属装置 |  |  |  |  | 25 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.1ろ水ポンプ |  |  |  |  | 26 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 脱水機ブロー用コンプレッサー |  |  |  |  | 27 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 脱水機計装用コンプレッサー |  |  |  |  | 28 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 放流水pH計 |  |  |  |  | 29 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 放流水濁度計 |  |  |  |  | 30 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 下7坑換気ファン |  |  |  |  | 31 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  | 整備作業費（本山） | [5 empty] | 32 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 機械整備 |  |  |  |  | 33 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 電気設備点検 |  |  |  |  | 34 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | フィルタープレス整備 |  |  |  |  | 35 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | コンプレッサー整備 |  |  |  |  | 36 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | ポンプ整備 |  |  |  |  | 37 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 整備監督費 |  |  |  |  | 38 | 4
|  |  |  | 式 | 1
| 施設点検補修（本山） | [6 empty] | 39 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 施設点検補修（本山） | [5 empty] | 40 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 脱水棟ボイラー定期点検 |  |  |  |  | 41 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 非常用発電機定期点検 |  |  |  |  | 42 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 消火設備定期点検 |  |  |  |  | 43 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | クレーン定期点検 |  |  |  |  | 44 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 中和反応槽清掃 |  |  |  |  | 45 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 下3坑光ｹｰﾌﾞﾙ・電源ｹｰﾌﾞﾙ補修 |  |  |  |  | 46 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 3-Aろ過槽 砂揚げ |  |  |  |  | 47 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.1A返泥ポンプ インバーター更新 |  |  |  |  | 48 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.2A返泥ポンプ インバーター更新 |  |  |  |  | 49 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.3硫酸添加ﾎﾟﾝﾌﾟ ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ更新 |  |  |  |  | 50 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.4硫酸添加ﾎﾟﾝﾌﾟ ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ更新 |  |  |  |  | 51 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 1-A逆洗水導水管 エア抜き配管補修 |  |  |  |  | 52 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 1-B逆洗水導水管 エア抜き配管補修 |  |  |  |  | 53 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 2-A逆洗水導水管 エア抜き配管補修 |  |  |  |  | 54 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 2-B逆洗水導水管 エア抜き配管補修 |  |  |  |  | 55 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 3-A逆洗水導水管 エア抜き配管補修 |  |  |  |  | 56 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 消石灰溶解槽清掃 |  |  |  |  | 57 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | オイルギアポンプ（管理棟）更新 |  |  |  |  | 58 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 硫酸中和槽 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ・階段補修 |  |  |  |  | 59 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 用水給水管更新 |  |  |  |  | 60 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 用水槽 レベル計更新 |  |  |  |  | 61 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 脱水棟2F 用水タンク漏水補修 |  |  |  |  | 62 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 管理棟 エアコン室外機屋根補修 |  |  |  |  | 63 | 4
|  |  |  | 式 | 1
| 機械機器年次点検（木戸ヶ沢） | [6 empty] | 64 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 機械機器部品（木戸ヶ沢） | [5 empty] | 65 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.2原水ポンプ |  |  |  |  | 66 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.2送水ポンプ |  |  |  |  | 67 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.3貯水槽切替弁 |  |  |  |  | 68 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 消石灰定量供給機 |  |  |  |  | 69 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 消石灰コンプレッサー |  |  |  |  | 70 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 消石灰エアドライヤー |  |  |  |  | 71 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | プレ消石灰撹拌機 |  |  |  |  | 72 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.1中和反応槽撹拌機 |  |  |  |  | 73 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.2中和反応槽撹拌機 |  |  |  |  | 74 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.3中和反応槽撹拌機 |  |  |  |  | 75 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 中和反応槽pH計 |  |  |  |  | 76 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 凝集剤自動溶解装置 |  |  |  |  | 77 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 凝集剤溶解槽撹拌機 |  |  |  |  | 78 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 凝集剤コンプレッサー |  |  |  |  | 79 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 凝集剤エアドライヤー |  |  |  |  | 80 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.2凝集剤添加ポンプ |  |  |  |  | 81 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.2シックナー駆動装置 |  |  |  |  | 82 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.1硫酸移送ポンプ |  |  |  |  | 83 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.2硫酸添加ポンプ |  |  |  |  | 84 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.1硫酸中和槽撹拌機 |  |  |  |  | 85 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.2硫酸中和槽撹拌機 |  |  |  |  | 86 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.3硫酸中和槽撹拌機 |  |  |  |  | 87 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 硫酸中和槽pH計 |  |  |  |  | 88 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 放流水pH計 |  |  |  |  | 89 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 給水ポンプ |  |  |  |  | 90 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  | 整備作業費（木戸ヶ沢） | [5 empty] | 91 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 機械整備 |  |  |  |  | 92 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 電気設備点検 |  |  |  |  | 93 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | コンプレッサー整備 |  |  |  |  | 94 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | ポンプ整備 |  |  |  |  | 95 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 整備監督費 |  |  |  |  | 96 | 4
|  |  |  | 式 | 1
| 施設点検補修（木戸ヶ沢） | [6 empty] | 97 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 施設点検補修（木戸ヶ沢） | [5 empty] | 98 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 非常用発電機定期点検 |  |  |  |  | 99 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 消火設備定期点検 |  |  |  |  | 100 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | クレーン定期点検 |  |  |  |  | 101 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 中和反応槽清掃 |  |  |  |  | 102 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 山腹水路清掃 |  |  |  |  | 103 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 原水導水管清掃 |  |  |  |  | 104 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 沈殿槽土砂撤去 |  |  |  |  | 105 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 貯水槽・中継槽砂揚げ |  |  |  |  | 106 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 管理道路除草・刈払い |  |  |  |  | 107 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 管理道路砕石補修 |  |  |  |  | 108 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 管理道路As補修 |  |  |  |  | 109 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 原水槽砂揚げ |  |  |  |  | 110 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 処理水槽砂揚げ・消石灰溶解槽清掃 |  |  |  |  | 111 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.1硫酸添加ﾎﾟﾝﾌﾟ ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ更新 |  |  |  |  | 112 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | No.2硫酸添加ﾎﾟﾝﾌﾟ ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ更新 |  |  |  |  | 113 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 連絡トンネル漏電補修 |  |  |  |  | 114 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 管理棟ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ補修 調査・設計 |  |  |  |  | 115 | 4
|  |  |  | 式 | 1
直接工事費 | [7 empty] | 116 | 20
|  |  |  | 式 | 1
| （うち材料費） | [6 empty] | 117 | zairyo1
|  |  |  | 式 | 1
| （うち労務費） | [6 empty] | 118 | roumu1
|  |  |  | 式 | 1
共通仮設 | [7 empty] | 119 | 200
|  |  |  | 式 | 1
| 共通仮設費 | [6 empty] | 120 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 整備作業費（本山） | [5 empty] | 121 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 機械整備 |  |  |  |  | 122 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 電気設備点検 |  |  |  |  | 123 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | フィルタープレス整備 |  |  |  |  | 124 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | コンプレッサー整備 |  |  |  |  | 125 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | ポンプ整備 |  |  |  |  | 126 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 整備監督費 |  |  |  |  | 127 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  | 整備作業費（木戸ヶ沢） | [5 empty] | 128 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 機械整備 |  |  |  |  | 129 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 電気設備点検 |  |  |  |  | 130 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | コンプレッサー整備 |  |  |  |  | 131 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | ポンプ整備 |  |  |  |  | 132 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 整備監督費 |  |  |  |  | 133 | 4
|  |  |  | 式 | 1
| 共通仮設費（率計上） | [6 empty] | 134
|  |  |  | 式 | 1
純工事費 | [7 empty] | 135
|  |  |  | 式 | 1
| 現場管理費 | [6 empty] | 136 | 210
|  |  |  | 式 | 1
|  | （うち法定福利費の事業主負担額） | [5 empty] | 137 | houtei1
|  |  |  | 式 | 1
|  | （うち建退共制度の掛金） | [5 empty] | 138 | kentai1
|  |  |  | 式 | 1
工事原価 | [7 empty] | 139
|  |  |  | 式 | 1
| （うち安全衛生経費） | [6 empty] | 140 | anzen1
|  |  |  | 式 | 1
| 一般管理費等 | [6 empty] | 141 | 220
|  |  |  | 式 | 1
工事価格 | [7 empty] | 142 | 30
|  |  |  | 式 | 1
合計（消費税抜き） | [7 empty] | 143 | 30
|  |  |  | 式 | 1
注１ | 記入は、設計図書に規定する工事内容に基づき行うこと。（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。） | [6 empty] | 99999
２ | 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ | 合計（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。