## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 営工中南8第2101号
工事名 | 青森県武道館給排水衛生設備改修工事
工事場所 | 弘前市大字豊田二丁目 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 設備営繕グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１４８
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口

## 提-内訳
[7 empty] | 令和 年 月 日 | （科目別内訳） | [5 empty] | 別紙1
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [7 empty] | A | 直接工事費
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 機械設備工事
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 1-1 | 給水設備 |  | 式 | 1
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 1-2 | 排水設備 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 1-3 | 給湯設備 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-4 | 消火設備 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 営工中南8第2101号 |  |  |  |  | 1-5 | 自動制御設備 |  | 式 | 1
|  | 工 事 名 | 青森県武道館給排水衛生設備改修工事 |  |  |  |  | 1-6 | 撤去工事 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-7 | 発生材処理 |  | 式 | 1
|  | 積算担当者氏名 | [5 empty] | 1-8 | 建築工事 |  | 式 | 1
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝4ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝4ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
[9 empty] | 計 |  |  |  |  | A
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 提-解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A | 直接工事費
1 | 建築工事
1-1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
1-2 | 屋根改修工事 |  | 式 | 1
1-3 | 床・外壁改修工事 |  | 式 | 1
1-4 | 軒天改修工事 |  | 式 | 1
1-5 | 建具改修工事 |  | 式 | 1
1-6 | 内部改修工事 |  | 式 | 1
2 | 電気工事
2-1 | 電灯設備 |  | 式 | 1
3 | 発生材処理 |  | 式 | 1
4 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
電子入札の場合は。押印不要です。Excelファイルをそのまま登録してください。
紙入札の場合は、押印してください。(自筆による署名でも可)
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
武道館 R8
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
武道館 R8
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
消火設備
1
式
自動制御設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
建築工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
武道館 R8
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
建築工事 | 直接仮設
1
式
建築工事 | 外部改修
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
武道館 R8 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動給水装置 PW- | 減圧弁方式吐出圧一定型 (2台並列
1 (上水用) | 運転方式)40φ×65φ×400 L/min× | 1
| 35mAq |  | 台
自動給水装置 PW- | 減圧弁方式吐出圧一定型 (並列3台ﾛ
2 (雑用水用) | ｰﾃｰｼｮﾝ運転方式)50φ×80φ×850 L | 1
| /min×40mAq |  | 台
自動給水装置 PW- | 吐出圧一定型 (2台並列運転方式)
3 (空調用) | 32φ×50φ×200 L/min×24mAq | 1
台
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
給水管改修 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
武道館 R8 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
汚水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 自動追従運転方式
PD-1 | 50φ×200 L/min×17mAq | 1
組
雑排水用水中ﾎﾟﾝﾌ | 自動追従運転方式
ﾟ PD-2 | 50φ×100 L/min×15mAq | 6
組
汚水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 自動追従運転方式
PD-3 | 50φ×100 L/min×13mAq | 1
組
汚水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 自動追従運転方式
PD-4 | 40φ×100 L/min×8mAq | 9
組
泥水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50φ×200 L/min×4mAq
PD-5 |  | 1
台
雑排水用水中ﾎﾟﾝﾌ | 自動交互並列運転方式
ﾟ PD-6 | 80φ×700 L/min×16mAq | 1
組
排水管改修 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
武道館 R8 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ PHW-1 ( | 32φ×100 L/min×8mAq
給湯一次ﾎﾟﾝﾌﾟ) |  | 2
台
ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ PHW-2 ( | 25φ×40 L/min×15mAq
給湯二次ﾎﾟﾝﾌﾟ) |  | 2
台
給湯管改修 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
武道館 R8 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火栓ポンプユニ | 消火ポンプユニット（大口径散水ポ
ットFP-1 | ンプ）150Φ×150Φ×2200L/min×9 | 1
| 2m制御盤、呼水槽(ＳＵＳ) |  | 台
ジョッキーポンプ | 補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ消火ﾎﾟ
JU-1 | ﾝﾌﾟ用)圧力ｽｲｯﾁ運転方式15φ×15φ | 1
| × 0.02m3/min×90m受水槽､制御盤 |  | 台
スプリンクラーポ | 消火ポンプユニット100Φ×100Φ×
ンプユニットFP-2 | 790L/min×90m制御盤、呼水槽(ＳＵ | 1
| Ｓ) |  | 台
ジョッキーポンプ | 補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ消火ﾎﾟ
JU-2 | ﾝﾌﾟ用)圧力ｽｲｯﾁ運転方式15φ×15φ | 1
| × 0.02m3/min×90m受水槽､制御盤 |  | 台
消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ調整
2
台
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
消火給水管改修 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
武道館 R8 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御設備 | 調整費
1
式
自動制御設備 | 計装工事(諸経費共)
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
武道館 R8 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
保温類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
武道館 R8 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
武道館 R8 |  | 建築工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
武道館 R8 |  | 建築工事 |  |  | 外部改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏｼﾝﾊｯﾁ上部被覆取
外し再設置 |  | 1
回
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
武道館 R8 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 600㎏/m3未満
| 自動給水装置 PW-1,2 | 0.55
ｔ
計
給水管改修 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 2
(SGP-PB)改修 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 2
(SGP-PB)改修 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 4
(SGP-PB)改修 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 1
(SGP-PB)改修 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 1
(SGP-PB)改修 |  |  | ｍ
計
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 80A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
武道館 R8 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水管改修 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 9
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 9
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 80A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
武道館 R8 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯管改修 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 機械室・便所
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 2
(管端防食)改修 |  |  | ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 機械室・便所
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 2
(管端防食)改修 |  |  | ｍ
計
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
給湯管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 32A |  | ｍ
給湯管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 25A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
武道館 R8 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
搬入費 | 複数搬入 500㎏/m3未満
| 消火ポンプユニットFP-1,2 | 2.4
ｔ
計
消火給水管改修 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | 4
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 4
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 150A | 4
改修 |  |  | ｍ
計
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 150A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
武道館 R8 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
自動給水装置 PW- | 減圧弁方式吐出圧一定型 (2台並列
1 (上水用) 撤去 | 運転方式)40φ×65φ×400 L/min× | 1
| 35mAq |  | 台
自動給水装置 PW- | 減圧弁方式吐出圧一定型 (並列3台ﾛ
2 (雑用水用) | ｰﾃｰｼｮﾝ運転方式)50φ×80φ×850 L | 1
撤去 | /min×40mAq |  | 台
自動給水装置 PW- | 吐出圧一定型 (2台並列運転方式)
3 (空調用) | 32φ×50φ×200 L/min×24mAq | 1
撤去 |  |  | 台
汚水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 自動追従運転方式
PD-1 | 50φ×200 L/min×17mAq | 1
撤去 |  |  | 組
雑排水用水中ﾎﾟﾝﾌ | 自動追従運転方式
ﾟ PD-2 | 50φ×100 L/min×15mAq | 6
撤去 |  |  | 組
汚水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 自動追従運転方式
PD-3 | 50φ×100 L/min×13mAq | 1
撤去 |  |  | 組
汚水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 自動追従運転方式
PD-4 | 40φ×100 L/min×8mAq | 9
撤去 |  |  | 組
泥水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50φ×200 L/min×4mAq
PD-5 |  | 1
撤去 |  |  | 組
雑排水用水中ﾎﾟﾝﾌ | 自動交互並列運転方式
ﾟ PD-6 | 80φ×700 L/min×16mAq | 1
撤去 |  |  | 組
ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ PHW-1 ( | 32φ×100 L/min×8mAq
給湯一次ﾎﾟﾝﾌﾟ) |  | 2
撤去 |  |  | 台
ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ PHW-2 ( | 25φ×40 L/min×15mAq
給湯二次ﾎﾟﾝﾌﾟ) |  | 2
撤去 |  |  | 台
消火栓ポンプユニ | 消火ポンプユニット（大口径散水ポ
ットFP-1 | ンプ）150Φ×150Φ×2200L/min×9 | 1
撤去 | 2m制御盤、呼水槽(ＳＵＳ) |  | 台
ジョッキーポンプ | 補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ消火ﾎﾟ
JU-1 | ﾝﾌﾟ用)圧力ｽｲｯﾁ運転方式15φ×15φ | 1
撤去 | × 0.02m3/min×90m受水槽､制御盤 |  | 台
消火栓ポンプユニ | 消火ポンプユニット100Φ×100Φ×
ットFP-2 | 790L/min×90m制御盤、呼水槽(ＳＵ | 1
撤去 | Ｓ) |  | 台
ジョッキーポンプ | 補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ消火ﾎﾟ
JU-2 | ﾝﾌﾟ用)圧力ｽｲｯﾁ運転方式15φ×15φ | 1
撤去 | × 0.02m3/min×90m受水槽､制御盤 |  | 台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
武道館 R8 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 600㎏/m3未満
| 自動給水装置PW-1,2 | 0.55
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 500㎏/m3未満
| 消火ポンプユニットFP-1,2 | 2.4
ｔ
計
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉 | SGP-PB 機械便所 32A
体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉 | SGP-PB 機械便所 40A
体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉 | SGP-PB 機械便所 50A
体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉 | SGP-PB 機械便所 65A
体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉 | SGP-PB 機械便所 80A
体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
給湯･耐熱性硬質 | SGP-HVA 機械便所 25A
塩化ビニルライニ |  | 2
ング鋼管 撤去 |  |  | ｍ
給湯･耐熱性硬質 | SGP-HVA 機械便所 32A
塩化ビニルライニ |  | 2
ング鋼管 撤去 |  |  | ｍ
排水･配管用炭素 | SGP 機械便所 40A
鋼鋼管(白) |  | 9
撤去 |  |  | ｍ
排水･配管用炭素 | SGP 機械便所 50A
鋼鋼管(白) |  | 9
撤去 |  |  | ｍ
排水･配管用炭素 | SGP 機械便所 80A
鋼鋼管(白) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
消火･配管用炭素 | SGP 機械便所 25A
鋼鋼管(白) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
消火･配管用炭素 | SGP 機械便所 100A
鋼鋼管(白) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
消火･配管用炭素 | SGP 機械便所 150A
鋼鋼管(白) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
武道館 R8 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 65A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 80A 再使用しない |  | ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 100A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 150A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
武道館 R8 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
金属類 |  | 7.6
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
保温材 |  | 0.14
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
金属類 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 7.6
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
保温材 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.14
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
発生材処分 | 金属類
4
ｔ
発生材処分 | 保温材
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
武道館 R8 |  | 建築工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
養生(外壁改修)
34.6
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 34.6
㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共 60日
23.8
ｍ
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
仮設材運搬
(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) |  | 23.8
ｍ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 23
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＡＳＰ利用料
17
月
計