## 提出用工事費内訳書
[7 empty] | 年 月 日 | （種目別内訳） | [5 empty] | 別紙
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 直接工事費 | [5 empty] | ←科目別内訳は手入力
(建築工事）
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 校舎改修 |  | 式 | 1
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 2 | ゴミ置場新設 |  | 式 | 1
代表者氏名
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  |  | （電気設備工事）
[8 empty] | 1 | 校舎改修 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 教施第8-23号
|  | 工 事 名 | 北斗高等学校校舎改修その他工事 | [5 empty] | （機械設備工事）
[8 empty] | 1 | 校舎改修 |  | 式 | 1
積算担当者氏名
（工事費内訳）
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝6.0ヶ月
直接工事費 計
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝6.0ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工 事 価 格
（種目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 提出用内訳解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A1 | 直接工事費（機械改修
(一般工事)
1 | 冷凍機器設備改修工事 |  | 式 | 1
2 | 冷却水配管設備改修工事 |  | 式 | 1
3 | 空調配管設備改修工事 |  | 式 | 1
4 | 総合調整 |  | 式 | 1
5 | 自動制御設備改修工事 |  | 式 | 1
6 | 換気風道設備改修工事 |  | 式 | 1
7 | 撤去工事 |  | 式 | 1
8 | 発生材積込運搬 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
14 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 小計 | 機械改修
A2 | 直接工事費（電気改修 |  |  |  |  | A
(一般工事)
1 | 電気設備改修工事 |  | 式 | 1
2 | 撤去工事 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| 小計 | 電気改修
A3 | 直接工事費（建築改修
(一般工事)
1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2 | 改修工事 |  | 式 | 1
3 | 撤去工事 |  | 式 | 1
4 | 発生材積込運搬 |  | 式 | 1
13 | 発生材処分 |  | 式 | 1
| 小計 | 建築改修
| 直接工事費 計 |  |  |  |  | A
種目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
・受任者の印を捺印してください。
・代表者が入札する場合は代表者印を捺印してください。
・自筆の署名の場合は印は必要ありまん。
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
公開数量のなかの科目摘要欄は一般工事、
鉄骨工事、その他工事、下請け(設備)工事
のいずれかが記してありますが、提出用には記入の必要はありません。
また、ユニットや外構工事等のように同じ科目のなかに一般工事、その他工事に分かれている場合がありますが、
その場合はその合計金額を記入してください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。

## 質問書
（全 枚）
質 問 書
令和 年 月 日
青森県教育庁学校施設課長 殿
住 所
氏名又は会社名
|  |  |  | 電 話 | FAX
担当者
工事番号 |  | 教施第8-23号
工 事 名 |  | 北斗高等学校校舎改修その他工事
番号 | 図面番号 |  | 質 問 事 項
※質問がない場合は、提出の必要はありません。
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。
青森県教育庁学校施設課 TEL：017-722-1111 内3210 FAX:017-734-8268
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
校舎改修
1
式
ゴミ置場新設
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
校舎改修
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
発生材処理
1
式
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
校舎改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
建具改修 | 改修
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
塗装改修 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
校舎改修 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
仮設間仕切壁 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
校舎改修 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾁｰﾙ製間仕切り壁
PT-101 | W6500×H2375
1
か所
PT-102 | W3300×H2375
1
か所
施工費
運搬費 |  | 1
式
小計
ｱﾙﾐ製建具
AD-101 | W1200×H2000
1
か所
AW-1 | W6900×H2300（ｶﾊﾞｰ工法）額縁共
| 既設撤去集積含む | 1
か所
施工費
運搬費 |  | 1
式
小計
ｶﾞﾗｽ
硝子面目隠しフィ | ADW-1,AW-2
ルム貼 |  | 23.3
㎡
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃別途 | 1.4
㎡
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ | 厚さ3 特寸 2.18㎡以下
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 6.5
㎡
複層ｶﾞﾗｽ | FL5+A6+FL5 特寸 4.0㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃別途 | 11.5
㎡
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) | ｼﾘｺﾝ 1成分形
| SR-1 | 215
ｍ
ｶﾞﾗｽ清掃
19.4
㎡
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
校舎改修 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製幅木撤去 | 集積共
4.8
ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 12.5
㎡
壁下地撤去 | 集積共
7.9
㎡
梁型ひば積層材ｔ | （木組下地24×45＠450共）集積共
=30撤去 |  | 26.3
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 87.9
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 4.4
㎡
天井下地撤去 | 集積共
13
㎡
木製廻り縁撤去 | 集積共
6.3
ｍ
塩ﾋﾞ製廻り縁撤去 | 集積共
40
ｍ
ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸ | 集積共
ｽ撤去 |  | 9.8
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
校舎改修 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
幅木・壁
木製幅木（ひば） | H=100 CL塗装別途
3.9
ｍ
木製幅木 | H=100 SOP塗装別途
20.1
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木張り | 高さ100
7.4
ｍ
防火上主要な間仕 | 強化PBｔ=12.5+12.5（両面）
切り壁 | LGS65型下地【FP060NP-0174】 | 39.1
㎡
四周処理 | ロックフェルト+ジプタイト
49.2
ｍ
ひば合板 | （目透張）ｔ=6 CL塗装別途
17.3
㎡
ｼﾅ合板 | （目透張）ｔ=5.5 CL塗装別途
45
㎡
胴縁 | 施工手間
15.9
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りなし @300
17.9
㎡
小計
天井
ひば積層材 | ｔ=30 CL塗装別途（木組下地24×4
| 0＠450共） | 2.8
㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 78.2
(DR) |  |  | ㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 23
張り(GB-D) |  |  | ㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5m未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 75.3
| 標準 |  | ㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5m未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 22.1
| 標準 |  | ㎡
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 15.7
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
軽量鉄骨下がり壁 | 19形(屋内) H=500以下
下地 |  | 42.7
㎡
回り縁 | 30×36 6-44-1 施工手間
6.3
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
校舎改修 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
111
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 9
か所
軽鉄天井下地開口 | [5 empty] | 別紙 00-0009
補強 |  | 1
式
小計
ｽﾁｰﾙ書庫 | W900xD400XH2160*2
| W900xD400XH1100*2 | 1
式
吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | L=4.500 カーテン別途
1
式
平面ホワイトボー | W=4.500
ド |  | 1
か所
平面ホワイトボー | W=2.700
ド |  | 2
か所
消火器ﾎﾞｯｸｽ | 取外し、再取付
1
か所
ヨコ型ブラインド | B-101:W800xH1560
（ポール式） |  | 2
か所
ローパーティショ | H=1.600
ン |  | 1
式
ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸ | W150*H150
ｽ |  | 9.8
ｍ
ｽﾁｰﾙｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ取
外し・再取付 |  | 1
か所
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
校舎改修 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部塗装
ＣＬ塗り(糸幅300 | 木部 工程A種
㎜以下)改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 3.9
(R4年仕様) |  |  | ｍ
ＣＬ塗り | 木部 工程A種
改修仕様 | 下地調整別途 | 20.1
(R4年仕様) |  |  | ㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RA種(新規面) | 26.4
改修仕様 |  |  | ｍ
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種 塗料1種
改修仕様 | - | 45
| 下地調整別途 |  | ㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程A種(一般)
改修仕様 | 下地調整別途 | 29
㎡
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
校舎改修 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
校舎改修 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 木くず類 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
発生材処分 | ｱﾙﾐ類（混合くず） |  |  |  |  | 別紙 00-0014
| 有価物 | 1
式
発生材処分 | ガラス類、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、非飛散性ｱ |  |  |  |  | 別紙 00-0015
| ｽﾍﾞｽﾄ類、金属類 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
校舎改修 |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税相当 | ガラス類
額 |  | 0.3
ｔ
産業廃棄物税相当 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
額 |  | 0.1
ｔ
産業廃棄物税相当 | 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ類
額 |  | 1.8
ｔ
計

## 科目 (2)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 14
ゴミ置場新設
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
ユニット及びその他
1
式
計

## 中科目1 (2)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
ゴミ置場新設
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
ユニット及びその他 | 外部
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
ゴミ置場新設 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
ゴミ置場新設 |  | ユニット及びその他 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ゴミ置き場 | W4400xD1800 積雪型
1
式
あと施工ｱﾝｶｰ | 材工共
8
本
計

## 種目 (2)
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 18
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
校舎改修
1
式
計

## 科目 (3)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 19
校舎改修
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
構内交換設備
1
式
情報表示設備
1
式
拡声設備
1
式
火災報知設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (3)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 20
校舎改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
電灯設備 | 設備機器分岐
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
情報表示設備 | 時刻表示
1
式
計
拡声設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
校舎改修 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯分電盤 | L-1-C
1
面
電灯分電盤 | L-5-C
1
面
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
校舎改修 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LRS6 -4 -65 LX
9
個
LED照明器具 | LRS6 -4 -48 LN
4
個
LED照明器具 | LRS6 -4 -48 LX
8
個
LED照明器具 | LRS8 -4 -43 LN
4
個
LED照明器具 | LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ
C080 |  | 8
個
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
照明制御装置 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
校舎改修 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
校舎改修 |  | 電灯設備 |  |  | 設備機器分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
校舎改修 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
校舎改修 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
校舎改修 |  | 情報表示設備 |  |  | 時刻表示
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
子時計 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
校舎改修 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
ｽﾋﾟｰｶ | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
ｱｯﾃﾈｰﾀ | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
校舎改修 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
校舎改修 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
計

## 種目 (3)
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 31
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
校舎改修
1
式
計

## 科目 (4)
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 32
校舎改修
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (4)
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 33
校舎改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳 (4)
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
校舎改修 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｴｱｺﾝ | ｶｾｯﾄ形(1方向吹出形)
ACR-1 | 冷房能力:5.6kW,暖房能力:6.7kW
化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ
寒冷地仕様,耐塩害仕様
圧縮機出力:1φ×200V×1.5kW
防雪ﾌｰﾄﾞ(SUS製),架台:1000H(溶融
亜鉛ﾒｯｷ仕上げ)
| 基礎:ｽﾗｲﾄﾞﾍﾞｰｽ600L×2,転倒防止金 | 2
| 具,他付属品共 |  | 台
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｴｱｺﾝ | ｶｾｯﾄ形(1方向吹出形)
ACR-2 | 冷房能力:4.0kW,暖房能力:5.6kW
化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ
寒冷地仕様,耐塩害仕様
圧縮機出力:1φ×200V×1.1kW
防雪ﾌｰﾄﾞ(SUS製),架台:1000H(溶融
亜鉛ﾒｯｷ仕上げ)
| 基礎:ｽﾗｲﾄﾞﾍﾞｰｽ600L×2,転倒防止金 | 2
| 具,他付属品共 |  | 台
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｴｱｺﾝ | ｶｾｯﾄ形(1方向吹出形)
ACR-3 | 冷房能力:4.0kW,暖房能力:5.6kW
化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ
寒冷地仕様,耐塩害仕様
圧縮機出力:1φ×200V×1.1kW
防雪ﾌｰﾄﾞ(SUS製),架台:1000H(溶融
亜鉛ﾒｯｷ仕上げ)
| 基礎:ｽﾗｲﾄﾞﾍﾞｰｽ600L×2,転倒防止金 | 2
| 具,他付属品共 |  | 台
電気配管配線 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
あと施工アンカー | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
校舎改修 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 39
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
あと施工アンカー | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
校舎改修 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
全熱交換器 HEU-1 | ﾕﾆｯﾄ形(天井ｶｾｯﾄ形)
[24時間換気] | 処理風量:250m3/h
(機外静圧:40Pa,熱交換効率:60P%,
面風速:2.5m/s)
| 化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ,他付属品 | 1
| 共 |  | 台
全熱交換器 HEU-2 | ﾕﾆｯﾄ形(天井ｶｾｯﾄ形)
[24時間換気] | 処理風量:130m3/h
(機外静圧:50Pa,熱交換効率:60P%,
面風速:2.5m/s)
| 化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ,他付属品 | 1
| 共 |  | 台
全熱交換器 HEU-3 | ﾕﾆｯﾄ形(天井ｶｾｯﾄ形)
[24時間換気] | 処理風量:120m3/h
(機外静圧:40Pa,熱交換効率:60P%,
面風速:2.5m/s)
| 化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ,他付属品 | 1
| 共 |  | 台
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ | (防虫網付) 150φ
3
個
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ | (ｶﾞﾗﾘ付) 150φ
3
個
送風機(給気用) | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
LF-9 | 150φ×350m3/h×80Pa | 3
(取外し･再取付) | 他付属品共 |  | 台
電気配管配線 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
あと施工アンカー | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
校舎改修 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 3
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 9
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 29
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150φ
(取外し･再取付) |  | 4
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 100㎜
2
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 150㎜
4
本
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0073
1
式
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 250 250
3
個
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
制気口ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
あと施工アンカー | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
校舎改修 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
ダクト類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0079
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0080
1
式
プラグ | 20A
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
校舎改修 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0081
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0083
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
校舎改修 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し | 小規模 -
| - | 25.7
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生(内部改修) | 複合改修
118
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分
243
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 118
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 243
㎡
計
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
脚立足場 | 階高4.0ｍ以下 １ヶ月
118
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
校舎改修 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
枠組本足場（手摺 | １ヶ月
先行方式）12m未 |  | 29.8
満 W600 |  |  | ㎡
安全手摺 | 手摺先行方式 １ヶ月
6.9
ｍ
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
養生シート張 | 防炎Ⅰ類 １ヶ月
29.8
㎡
計
仮設間仕切壁 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
仮設間仕切壁 | A種 １ヶ月
45.6
㎡
仮設間仕切り | C種 単管下地
9.4
㎡
仮設扉
3
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
校舎改修 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 118
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 29.8
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 6.9
ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 29.8
㎡
仮設材運搬 | C種
(仮設間仕切り) |  | 9.4
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
校舎改修 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽鉄天井下地開口 | [5 empty] | 別紙 00-0009
補強 |  | 1
式
軽鉄天井下地開口 | 天井点検口450角
補強 |  | 9
か所
軽鉄天井下地開口 | E1 1250×150
補強 |  | 21
か所
軽鉄天井下地開口 | E2 1250×220
補強 |  | 4
か所
軽鉄天井下地開口 | M1 610×560
補強 |  | 3
か所
軽鉄天井下地開口 | M2 270×270
補強 |  | 3
か所
軽鉄天井下地開口 | M3 1160×385
補強 |  | 6
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
校舎改修 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
1
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
2.6
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 1
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.1
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 2.6
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
校舎改修 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 木くず類 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
発生材処分 | 木くず類
0.5
ｔ
計
発生材処分 | ｱﾙﾐ類（混合くず） |  |  |  |  | 別紙 00-0014
| 有価物 | 1
式
発生材処分
120
kg
計
発生材処分 | ガラス類、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、非飛散性ｱ |  |  |  |  | 別紙 00-0015
| ｽﾍﾞｽﾄ類、金属類 | 1
式
発生材処分 | ガラス類
0.3
ｔ
発生材処分 | 廃プラスチック類
0.1
ｔ
発生材処分 | 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ類
1.8
ｔ
発生材処分 | 金属類
0.1
ｔ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
ゴミ置場新設 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
墨出し | 小規模 -
| - | 8.2
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 8.2
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
校舎改修 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 12
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 39
ｍ
計
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
19
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
1
ｍ
計
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0㎜)
2
ｍ
計
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
施工費 | L-1-C
電灯分電盤 |  | 1
か所
施工費 | L-5-C
電灯分電盤 |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
校舎改修 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 72
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 24
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 30
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
計
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
13
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 11
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
校舎改修 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明制御装置 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
照明制御器 | DS 1 -A
(ｾﾝｻ) |  | 4
個
計
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 9
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 5
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
校舎改修 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
取外し | 再使用する | 51
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
取外し | 再使用する | 64
ｍ
蛍光灯器具 A | FMR96W-4 埋込形
撤去 | FL 20W ×4代用 | 6
| 再使用しない |  | 個
非常用白熱灯器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W
撤去 | 再使用しない | 1
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 4
個
配線器具 | 1P15A×2 ＋ PL×1
撤去 |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
校舎改修 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 63
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 14
ｍ
計
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
20
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 11
個
計
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 16
| 125V |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
校舎改修 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 15
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
校舎改修 |  | 電灯設備 |  |  | 設備機器分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 59
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
校舎改修 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
146
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
7
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 7
ｍ
計
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1
(金属製) |  | 3
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 2
個
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 5
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
校舎改修 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 57
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
計
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(金属製) |  | 2
個
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
校舎改修 |  | 情報表示設備 |  |  | 時刻表示
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 9
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 1
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 1
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
計
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
計
子時計 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
ｱﾅﾛｸﾞ子時計 | SWR30 Gp B1
2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
校舎改修 |  | 情報表示設備 |  |  | 時刻表示
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
計
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
取外し・再取付
電気子時計 |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
校舎改修 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 20
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 2
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
計
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
計
ｽﾋﾟｰｶ | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi-1(3) V0
2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
校舎改修 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｯﾃﾈｰﾀ | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 1W S(金属製)
2
個
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
ｽﾋﾟｰｶ | 天井埋込
再利用しない |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
校舎改修 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ｍ
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
計
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
取外し・再取付 | 差動式
感知器 |  | 2
個
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9-2C 天井内
再利用しない |  | 6
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
校舎改修 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.7
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.7
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
発生材処分 | 鉄くず
0.1
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.01
kg
発生材処分 | 蛍光灯
7.3
kg
廃ｹｰﾌﾞﾙ | ｽｸﾗｯﾌﾟ処理
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
校舎改修 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気配管配線 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 90
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 23
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 10
ｍ
電線管 塗装 | E19
(ねじなし電線管) |  | 10
ｍ
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ取付 | RC-2
6
個
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 6
) |  |  | 個
計
あと施工アンカー | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
あと施工ｱﾝｶｰ | M10 上向き
24
本
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
校舎改修 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 90
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 90
改修 |  |  | ｍ
計
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
(樹脂製) |  | 22
ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 10
| 20A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 29
| 20A |  | ｍ
計
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
配管用 | 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 2
塗装 |  |  | ｍ
計
あと施工アンカー | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
あと施工ｱﾝｶｰ | M10 上向き
46
本
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
校舎改修 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 250㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 300㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
校舎改修 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気配管配線 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 27
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 5
ｍ
電線管 塗装 | E19
(ねじなし電線管) |  | 5
ｍ
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ取付 | RC-2
3
個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 3
) |  |  | 個
計
あと施工アンカー | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
あと施工ｱﾝｶｰ | M10 上向き
24
本
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
校舎改修 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0073
1
式
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
4
ｍ
計
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 250㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 300㎜程度 175㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
制気口ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
(低圧用) |  | 3
㎡
計
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 3
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 13
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 1
| 保温厚25 |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
校舎改修 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
あと施工アンカー | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
あと施工ｱﾝｶｰ | M10 上向き
18
本
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
校舎改修 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
送風機(給気用) | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
LF-17 撤去 | 150φ×350m/h×80Pa | 1
| 他付属品共 |  | 台
計
ダクト類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0079
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
1
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
1
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 2
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 8
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去(32K) | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 3
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去 | 再使用しない
1
個
吸込口撤去 | (GV､GVS) 0.1㎡以下 再使用しない
5
個
吸込口撤去 | (GV､GVS) 0.5㎡以下 再使用しない
1
個
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
撤去 |  | 7
ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
4
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 69
校舎改修 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0080
1
式
温水･配管用炭素 | SGP 屋内一般 20A
鋼鋼管(白) |  | 18
撤去 |  |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18
| 20A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 70
校舎改修 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0081
1
式
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.6
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.2
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.6
| DID区間無し 11.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.2
| DID区間無し 11.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0083
1
式
発生材処分 | 金属類
0.1
ｔ
発生材処分 | 保温材
0.01
ｔ
計

## 細目別内訳 (5)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 71
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ASP利用料
8
月
計