## 内訳書
#&$SKHDIN_HINAGATA3#&$ |  | 上農水（整工）第14号
41 |  | 妙端用排第４号工事 |  |  |  | 工事費内訳書
1 |  | 20260707172453 | [8 empty] | 令和 年 月 日
20 | 内訳書 |  |  |  |  | 工事番号 | 上農水（整工）第14号 | 商号又は名称
K_名称 | 入力(積上有り）背景色 |  |  |  |  | 工事名 | 妙端用排第４号工事 | 代表者氏名
L_規格 | 入力(積上無し）背景色 |  |  |  |  | 積算担当者 |  | 受任者氏名
M_数量 | 積上げ無し文字色
N_単位 | 工事名称行背景色
O_金額 | 工事価格行背景色
[7 empty] | 工事区分・工種・種別 | 規 格 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額
|  |  | 0 |  | 0 |  | 妙端用排第４号工事
|  |  | 2 | 5 | 2 |  | 工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 3 | UCHI01 | 3 |  | うち安全衛生経費 |  | 1 | 式
|  |  | 4 | 6 | 3 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 5 | UCHI02 | 4 |  | うち材料費 |  | 1 | 式
|  |  | 6 | UCHI03 | 4 |  | うち労務費 |  | 1 | 式
|  |  | 7 | 168 | 4 |  | 直接工事費（仮設工を除く） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 8 |  | 9 |  | 裏込注入工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 9 |  | 10 |  | 裏込注入工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 10 |  | 11 |  | 裏込注入工 |  | 1 | 式
|  |  | 11 |  | 10 |  | 断面処理 | 設計区間① | 1 | 式 | 0
|  |  | 12 |  | 11 |  | 断面型枠 |  | 1 | 式
|  |  | 13 |  | 11 |  | プライマー塗布 |  | 1.1 | ㎡
|  |  | 14 |  | 11 |  | ポリマーセメントモルタル |  | 1.1 | ㎡
|  |  | 15 |  | 10 |  | 断面処理 | 設計区間② | 1 | 式 | 0
|  |  | 16 |  | 11 |  | 断面型枠 |  | 1 | 式
|  |  | 17 |  | 11 |  | プライマー塗布 |  | 1.1 | ㎡
|  |  | 18 |  | 11 |  | ポリマーセメントモルタル |  | 1.1 | ㎡
|  |  | 19 |  | 10 |  | 注入口設置 | 設計区間③ | 1 | 式 | 0
|  |  | 20 |  | 11 |  | 注入口削孔 | φ65、L=450mm以下 | 10 | 孔
|  |  | 21 |  | 11 |  | 注入口プレート |  | 10 | 個
|  |  | 22 |  | 11 |  | 注入口パッキン | 3mm | 10 | 枚
|  |  | 23 |  | 11 |  | 逆止弁 |  | 10 | 個
|  |  | 24 |  | 11 |  | コンクリートアンカー |  | 20 | 本
|  |  | 25 |  | 11 |  | プラグ |  | 10 | 個
|  |  | 26 |  | 11 |  | VP管 |  | 1 | ｍ
|  |  | 27 | 169 | 4 |  | 直接工事費（仮設工） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 28 |  | 9 |  | 仮設工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 29 |  | 10 |  | 仮設ヤード |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 30 |  | 11 |  | 土木シート | 設置・撤去 | 26 | ㎡
|  |  | 31 |  | 11 |  | 廃プラスチック運搬（産廃処理） | 土木シート | 0.003 | ton
|  |  | 32 |  | 11 |  | 進入路盛土 |  | 5 | m3
|  |  | 33 |  | 11 |  | 進入路盛土撤去 |  | 5 | m3
|  |  | 34 |  | 11 |  | 土のう |  | 0.4 | m3
|  |  | 35 |  | 11 |  | 仮設敷鉄板 |  | 433 | ㎡
|  |  | 36 |  | 10 |  | プラント仮設 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 37 |  | 11 |  | 組立・解体費 |  | 1 | 回
|  |  | 38 |  | 11 |  | 配管設置撤去 |  | 1 | 式
|  |  | 39 |  | 11 |  | 段取り換え | 161.4m+35.8m | 1 | 式
|  |  | 40 |  | 9 |  | 仮設備 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 41 |  | 10 |  | 排水処理設備 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 42 |  | 11 |  | 排水ポンプ | φ50 0以上～6未満 | 1 | 箇所
|  |  | 43 |  | 11 |  | 土のう |  | 0.1 | m3
|  |  | 44 |  | 10 |  | 照明設備 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 45 |  | 11 |  | 通路照明 |  | 66 | 個
|  |  | 46 |  | 10 |  | 換気設備 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 47 |  | 11 |  | 換気ファン運転 |  | 34 | 日
|  |  | 48 |  | 10 |  | 仮設電気設備 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 49 |  | 11 |  | 発動発電機運転 | 20KVA | 34 | 日
|  |  | 50 |  | 10 |  | 電線 | （単相3線） | 1 | 式 | 0
|  |  | 51 |  | 11 |  | 発電機～分電盤１ | CV-60(3C) | 200 | ｍ
|  |  | 52 |  | 11 |  | 分電盤１～分電盤２ | IV60-より線 | 5 | ｍ
|  |  | 53 |  | 11 |  | 分電盤２～分電盤７ | IV60-より線 | 775 | ｍ
|  |  | 54 |  | 11 |  | 分岐ケーブル（分電盤２） | CV5.5 5-3C | 155 | ｍ
|  |  | 55 |  | 11 |  | 分岐ケーブル（分電盤３） | CV5.5 5-3C | 155 | ｍ
|  |  | 56 |  | 11 |  | 分岐ケーブル（分電盤４） | CV5.5 5-3C | 155 | ｍ
|  |  | 57 |  | 11 |  | 分岐ケーブル（分電盤５） | CV5.5 5-3C | 155 | ｍ
|  |  | 58 |  | 11 |  | 分岐ケーブル（分電盤６） | CV5.5 5-3C | 155 | ｍ
|  |  | 59 |  | 11 |  | 分岐ケーブル（分電盤７） | CV5.5 5-3C | 155 | ｍ
|  |  | 60 |  | 10 |  | 電線 | （三相3線） | 1 | 式 | 0
|  |  | 61 |  | 11 |  | 発電機～分電盤１ | CT38-4C | 10 | ｍ
|  |  | 62 |  | 11 |  | 分電盤１～水中ポンプ | CT2.0-4C | 916 | ｍ
|  |  | 63 |  | 11 |  | 発電機～換気ファン | CT3.5-4C | 215 | ｍ
|  |  | 64 |  | 10 |  | 分電盤 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 65 |  | 11 |  | 分電盤設置・撤去 | 単相3線式3KW | 7 | 箇所
|  |  | 66 |  | 11 |  | 分電盤設置・撤去 | 三相3線式3.7KW | 1 | 箇所
|  |  | 67 |  | 10 |  | 接地工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 68 |  | 11 |  | 単相3線系統 | D種 | 1 | 極
|  |  | 69 |  | 11 |  | 単相3線系統 | IV8.0 | 755 | ｍ
|  |  | 70 |  | 11 |  | 三相3線系統 | D種 | 1 | 極
|  |  | 71 |  | 11 |  | 三相3線系統 | IV8.0 | 5 | ｍ
|  |  | 72 |  | 9 |  | 除雪工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 73 |  | 10 |  | 除雪工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 74 |  | 11 |  | 人力除雪 |  | 1 | 工事
|  |  | 75 |  | 11 |  | 機械除雪 |  | 5.63 | km
|  |  | 76 | 8 | 3 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 77 | 9 | 4 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 78 | 14 | 5 |  | 共通仮設費(率計算分） |  | 1 | 式
|  |  | 79 | 15 | 5 |  | 運搬費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 80 |  | 9 |  | 共通仮設（積上げ） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 81 |  | 10 |  | 運搬費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 82 |  | 11 |  | 仮設材輸送 |  | 40 | ton
|  |  | 83 |  | 11 |  | 裏込注入工 運搬費 | プラント、サイロ、計量器、配管材等 | 1 | 式
|  |  | 84 | 203 | 5 |  | 現場環境改善費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 85 | 204 | 6 |  | 現場環境改善費（率計上） |  | 1 | 式
|  |  | 86 | 23 | 4 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 87 | UCHI04 | 5 |  | うち法定福利費の事業主負担額 |  | 1 | 式
|  |  | 88 | UCHI05 | 5 |  | うち建退共制度の掛金 |  | 1 | 式
|  |  | 89 | 220 | 5 |  | 現場管理費（率計上） |  | 1 | 式
|  |  | 90 | 25 | 2 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 91 | 26 | 2 |  | 一括計上価格 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 92 |  | 9 |  | 植栽復旧 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 93 |  | 10 |  | 植栽復旧 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 94 |  | 11 |  | 植栽復旧 |  | 1 | 式
|  |  | 1 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
[7 empty] | 合計（消費税抜き） |  |  |  | 0
注1記入は、設計図書に規定する内容に基づき行うこと。（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと）
2受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
3合計（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。
Note on E1: 行番号
Note on F1: 費目コード
Note on G1: レベル