## 提出用工事費内訳
[7 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 別紙
（科目別内訳）
工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金 額 | 備 考
直接工事費
|  |  |  | 住所 |  |  |  |  | 電気設備工事
商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 1 | 受変電設備 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 2 | 構内配電線路 |  | 式 | 1
[8 empty] | 3 | 撤去工事 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 営工東青8第1011号 |  |  |  |  | 4 | 発生材積込・運搬・処分費 |  | 式 | 1
|  | 工 事 名 | 埋蔵文化財調査センター受変電設備改修工事
計
積算担当者氏名
（種目別内訳）
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝2ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝2ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 営工東青8第1011号
工事名 | 埋蔵文化財調査センター受変電設備改修工事
工事場所 | 青森市大字新城字天田内 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 設備営繕グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１４８
建設リサイクル法対象外工事
[5 empty] | 2 | ←入力！
[5 empty] | 1 | 建設リサイクル法対象工事
|  | 建設リサイクル法対象外工事 |  |  | 2 | 建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
構内配電線路
1
式
撤去工事
1
式
発生材積込・運搬・処分費
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
構内配電線路 | 電力引込み
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材積込・運搬・処分費
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤類 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
変圧器 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
端末処理材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
高所作業車損料 | 13～14m
3
日
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | φ22
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
異種管接続材 | 30mm
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属類撤去・処分 | [5 empty] | 別紙 00-0009
費 |  | 1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 発生材積込・運搬・処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
絶縁油処分費
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤類 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
高圧受電盤
1
面
低圧電灯配電盤
1
面
低圧動力配電盤
1
面
計
変圧器 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 100kVA
(50Hz用) |  | 1
台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210 75kVA
(50Hz用) |  | 1
台
防振ｺﾞﾑ
2
個
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
0.75
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
3
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 12
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 7
ｍ
計
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
(FEP管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
(FEP管内) |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 12
ｍ
(22) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(V |  | 8
E) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端末処理材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋外耐塩
6kV EM-CET |  | 1
か所
計
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
接地極 | 14φ×1500L
| 2連結打込 | 1
か所
接地極 | 14φ×1500L
| 3連結打込 | 2
か所
接地極埋設標 | 黄銅板製
2
枚
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属類撤去・処分 | [5 empty] | 別紙 00-0009
費 |  | 1
式
ｹｰﾌﾞﾙ撤去費 | 6KV EM-CET38sq 管内
12
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ撤去費 | 6KV EM-CET38sq FEP内
7
ｍ
端末処理材撤去費 | 6KV EM-CET38sq 耐塩型
1
個
端末処理材撤去費 | 6KV EM-CET38sq 屋内型
1
個
変圧器(50HZ)撤去 | 油入三相75KVA
費 |  | 1
台
変圧器(50HZ)撤去 | 油入単相75KVA
費 |  | 1
台
変圧器(50HZ)撤去 | 油入単相30KVA
費 |  | 1
台
変圧器(50HZ)撤去 | 油入三相200KVA
費 |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤 | 油入30Kvar
去費 |  | 1
台
高圧受電盤撤去費
1
面
低圧電灯配電盤撤
去費 |  | 1
面
低圧動力配電盤撤
去費 |  | 1
面
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
搬出費（重量品） | 複数搬出 3,000kg以下
1.58
ｔ
搬出費（容積品） | 複数搬出 300㎏/m3未満
3
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 発生材積込・運搬・処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ナゲット処理
41.8
kg
1号銅線
19.2
kg
計
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ | H2
4.8
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事情報共有ｼｽﾃﾑ
(ASP)利用料 |  | 16
月
計

## 提-解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
Ａ | 直接工事費
A | 直接工事費
1 | 近的弓道場トップライト
1-1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
1-2 | 防水改修工事 |  | 式 | 1
2 | 主競技場越屋根
2-1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2-2 | 外壁改修工事 |  | 式 | 1
A
3 | 発生材処分 |  | 式 | 1
4 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
電子入札の場合は。押印不要です。Excelファイルをそのまま登録してください。
紙入札の場合は、押印してください。(自筆による署名でも可)
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。