## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 教施第8-27号
工事名 | 三沢高等学校第一体育館避難所機能強化（空調設備整備）改修工事
工事場所 | 三沢市松園町一丁目 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準
注意事項 | 国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
青森県教育庁学校施設課
ＴＥＬ 017-722-1111 内3220
建設リサイクル法対象工事
問合せ先窓口
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
第一体育館
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
第一体育館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
外構
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
第一体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
建具改修 | 撤去
1
式
建具改修 | 改修
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
塗装改修 | 改修
1
式
計
外構 | 撤去
1
式
外構 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
第一体育館 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
第一体育館 |  | 建具改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製建具 撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
第一体育館 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（木製建具）
WD101 引違い戸 | W1,600ｘH2,000
新設 | 枠共 | 1
か所
WD102 引分け戸 | W2,040ｘH2,000
新設 | ｶﾞﾗﾘ、ｽﾃﾝﾚｽﾒｯｼｭ | 1
| 障子のみ |  | か所
WD103 ガラリ | W3250ｘH400
新設 |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
第一体育館 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（床）
床・縁甲板 | 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 |  | 705
㎡
床下地板撤去 | 集積共
705
㎡
床組撤去 | つか立て 集積共
705
㎡
木製幅木撤去 | 集積共
19.2
ｍ
（壁）
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 46.9
㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般 集積共
撤去 |  | 23.2
㎡
壁下地撤去 | 集積共
35.3
㎡
（天井）
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 56.7
㎡
天井下地撤去 | 集積共
56.7
㎡
塩ビ廻り縁撤去 | 集積共
46.9
ｍ
（他）
姿見鏡 撤去 | 運搬、処分とも
1
台
ﾈｯﾄﾌﾛｱｰﾌﾟﾚｰﾄ 撤 | 運搬、処分とも
去 |  | 14
か所
木製吊棚撤去 | 運搬、処分とも
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
第一体育館 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（床）
ｱﾘｰﾅ | H500
鋼製床組 |  | 676
㎡
アリーナ 床 構 | 15+15二重張り
造用合板 張り |  | 676
㎡
ｱﾘｰﾅ | 厚2.0
屋内ｽﾎﾟｰﾂ用長尺 |  | 676
弾性塩ビｼｰﾄ |  |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 厚2.0
0.4
㎡
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ | 黒色 20ｘ18
115
ｍ
木製幅木 | H75 杉集成材
5.6
ｍ
木製幅木 | H120 杉 集成材
11.7
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
3.4
ｍ
ｱﾘｰﾅ | 屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠
床下点検口 | ｱﾙﾐ目地 鍵有 600角 | 4
か所
土間断熱 | 平場、立上り 厚25
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰ |  | 729
ﾑ板 |  |  | ㎡
土間断熱仕切り | 厚50 控え金物共
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰ |  | 10.6
ﾑ板 |  |  | ㎡
（壁）
ｱﾘｰﾅ壁 | ｔ15 （本実継ぎ）
杉集成材羽目板張 |  | 12.8
㎡
壁 | ｔ5.5
合板下地 |  | 37.1
㎡
壁 | ｔ5.5 目透張
ﾗﾜﾝ合板 |  | 22.3
㎡
壁 | ｔ5.5
合板下地 |  | 22.6
㎡
壁見切り | 木製 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
60.4
㎡
軽量鉄骨壁 | [5 empty] | 別紙 00-0008
開口部補強 |  | 1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
第一体育館 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開口枠下地 | 杉45ｘ100
4.2
ｍ
（天井）
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 57.3
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 | ｔ9.5
有孔PB |  | 1.1
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 57.3
㎡
軽量鉄骨下がり壁 | 19形(屋内) H300～500程度
下地 |  | 3.7
ｍ
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 4
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 350×350mm程度
開口部補強 | ボード等切込み共 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 500×500mm程度
開口部補強 | ボード等切込み共 | 4
か所
天井
木下地組 |  | 5.5
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
39.5
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 4
か所
（他）
天板 | ﾀﾓ集成材 t30
5.7
㎡
室名札 | 平付け 200ｘ60
| アクリル | 2
か所
ｽﾃｰｼﾞ幕 | 取外し、再取付
ｳｨﾝﾁ |  | 1
式
設備架台ラック
2
台
四方枠 | 杉 25ｘ125
9.1
ｍ
防球ガード | 3,250x400
1
か所
紅白幕用フック
11
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
第一体育館 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H1,150、主柱φ60.5×2.3＠2,000、
| 胴縁φ38.1×1.6、菱形金網φ3.2× | 3.9
| 56mm目、扉W800、かんぬき付き |  | ｍ
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ基礎 | 6ヶ所 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
（体育器具類）
ｺｰﾄﾗｲﾝ | ﾒｲﾝﾊﾞｽｹｯﾄ 26ｘ15ｍ
| 実線 幅50 | 1
面
ｺｰﾄﾗｲﾝ | ｻﾌﾞﾊﾞｽｹｯﾄ 22ｘ13ｍ
| 実線 幅50 | 2
面
ｺｰﾄﾗｲﾝ | ﾊﾞﾚｰ 18ｘ9ｍ
| 実線 幅50 | 2
面
ｺｰﾄﾗｲﾝ | ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 13.4ｘ6.1ｍ
| 実線 幅40 | 6
面
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾌﾛｱｰﾌﾟﾚｰ
ﾄ |  | 4
か所
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ床金具 | ﾓﾙﾀﾙ充填、ﾌﾛｱｰﾌﾟﾚｰﾄ、蓋受ｹｰｽ､
| ﾎｰﾙSTKMφ46.7×2.6 | 6
か所
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾌﾛｱｰﾌﾟﾚｰ
ﾄ |  | 6
か所
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ支柱
6
か所
防護壁材 | ﾋﾞﾆﾙﾚｻﾞｰ
| ｳﾚﾀﾝｸｯｼｮﾝ | 17.6
㎡
運搬・設置費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
第一体育館 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＵＣ塗り | 工程A種 1液形
37.2
㎡
ＵＣ塗り | 木部 A種
(糸幅300㎜以下) |  | 11.9
ｍ
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) | 素地A種 | 23.8
ｍ
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程A種(一般)
| 素地別途 | 10.9
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種
(糸幅100mm以下) |  | 5.4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
第一体育館 |  | 外構 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
幹線ルート | [5 empty] | 別紙 00-0010
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
第一体育館 |  | 外構 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
バルクタンク基礎 | 2ヶ所 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
幹線ルート | 層厚600 A5-20-15-20
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧 |  | 63.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
第一体育館 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
第一体育館 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計

## 種目 (2)
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 17
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
第一体育館
1
式
計

## 科目 (2)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 18
第一体育館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
受変電設備
1
式
拡声設備
1
式
火災報知設備
1
式
発生材処理
1
式
構内配電線路
1
式
計

## 中科目1 (2)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 19
第一体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
電灯設備 | 設備機器配線
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
計
受変電設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
発生材処理
1
式
計
構内配電線路 | 電力引込み
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 設備機器配線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
電動機接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
防火区画 | [5 empty] | 別紙 00-0073
貫通処理等 |  | 1
式
配管用ﾌﾞﾛｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
第一体育館 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
電灯分電盤 | [5 empty] | 別紙 00-0078
（機器費） |  | 1
式
電灯分電盤 | [5 empty] | 別紙 00-0079
（施工費） |  | 1
式
防火区画 | [5 empty] | 別紙 00-0080
貫通処理等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
第一体育館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
第一体育館 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0081
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
第一体育館 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
第一体育館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0083
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
第一体育館 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0084
1
式
ケーブル類 | [5 empty] | 別紙 00-0085
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0086
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0087
1
式
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0088
1
式
地中線埋設標識 | [5 empty] | 別紙 00-0089
1
式
計

## 種目 (3)
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 29
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
第一体育館
1
式
計

## 科目 (3)
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 30
第一体育館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (3)
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 31
第一体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
ガス設備 | 液化石油ガス設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-1 | 冷房能力:56kW
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ |  | 1
ﾝ(室外機) |  |  | 台
GHP-1-1 | 天井埋込形
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | 冷房能力:16.0kW | 3
ﾝ(室内機) |  |  | 台
GHP-2 | 冷房能力:56kW
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ |  | 1
ﾝ(室外機) |  |  | 台
GHP-2-1 | 天井埋込形
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | 冷房能力:16.0kW | 2
ﾝ(室内機) |  |  | 台
GHP-3 | 冷房能力:56kW
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ |  | 1
ﾝ(室外機) |  |  | 台
GHP-3-1 | 天井埋込形
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | 冷房能力:16.0kW | 2
ﾝ(室内機) |  |  | 台
GHP-4 | 冷房能力:56kW
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ |  | 1
ﾝ(室外機) |  |  | 台
GHP-4-1 | 天井埋込形
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | 冷房能力:16.0kW | 3
ﾝ(室内機) |  |  | 台
集中ﾘﾓｺﾝ
1
個
床輻射式床冷暖房
設備 |  | 1
式
搬入・据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 11
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 124
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 4
㎡
制気口ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
ドレン配管 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
機械はつり | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
第一体育館 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入・据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
第一体育館 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 6
ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
第一体育館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御設備工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
第一体育館 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【ｶﾞｽ】
TVB-1 | 容量:980kg
ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸｼｽﾃﾑ |  | 2
基
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 52
改修 |  |  | ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ | ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 15A
2
個
ｶﾞｽｺｯｸ | ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 20A
4
個
ｶﾞｽｺｯｸ | ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 25A
6
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 15A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
2
個
門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 500x500H
2
個
ﾌﾞﾗｹｯﾄﾍﾞｰｽ
2
組
多目的支持架台
4
個
消火器 | ABC10型
| 消火器保管箱 | 2
個
【蒸発器温水】
給湯・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 屋外架空・暗渠 20SU | 48
ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給湯用) 15A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 15A
4
個
ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ･給湯用) 15A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 25
ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
第一体育館 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入・据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
第一体育館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類取外し | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
ダクト類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
第一体育館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
第一体育館 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し(内部改修) | 複合改修
801
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生(内部改修) | 複合改修
801
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 801
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 85.9
| - |  | ㎡
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 85.9
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
第一体育館 |  | 建具改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製建具 撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
木製戸撤去 | 引分け戸 枠共 集積共
| 2,000×2,000 | 2
か所
木製戸撤去 | 引分け戸 障子のみ 集積共
| 2,000×2,000 | 1
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
第一体育館 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁見切り | 木製 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
壁見切り | 杉 25ｘ25
14.7
ｍ
計
軽量鉄骨壁 | [5 empty] | 別紙 00-0008
開口部補強 |  | 1
式
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 1600×2000㎜程度 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | W90 W3250×H400 四方
開口部補強 |  | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 90形 開口三方補強
開口部補強 | 2500×2030㎜程度 | 1
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
第一体育館 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ基礎 | 6ヶ所 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
異形鉄筋 | SD295 D10
0.08
ｔ
異形鉄筋 | SD295 D13
0.2
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.3
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.3
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc21N/mm2 S15
0.6
m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.6
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回以下
基本料金 |  | 1
回
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 7.4
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
7.4
㎡
あと施工ｱﾝｶｰ | D13
24
本
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
第一体育館 |  | 外構 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
幹線ルート | [5 empty] | 別紙 00-0010
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
255
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去
3.2
ｍ3
路盤撤去 | T＝550
34.9
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
第一体育館 |  | 外構 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
根切り | 小規模土工
| - | 9.2
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
5.2
㎡
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
5.9
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し | 3.3
| 4.5㎞以下 |  | ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.9
ｍ3
異形鉄筋 | SD295 D10
0.1
ｔ
異形鉄筋 | SD295 D13
0.05
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.2
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.2
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc21N/mm2 S15
2.9
m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 2.9
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回以下
基本料金 |  | 1
回
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 9.1
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 | 6.1
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
15.2
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 10.3
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい
3.2
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
第一体育館 |  | 外構 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
バルクタンク基礎 | 2ヶ所 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
根切り | 小規模土工
| - | 8.2
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
3.8
㎡
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
6.6
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し | 1.6
| 4.5㎞以下 |  | ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.4
ｍ3
異形鉄筋 | SD295 D10
0.1
ｔ
異形鉄筋 | SD295 D13
0.03
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc21N/mm2 S15
2.6
m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 2.6
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回以下
基本料金 |  | 1
回
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 8.2
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 | 9.8
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
18
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 8.1
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい
4.9
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
第一体育館 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
発生材積込み | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 人力
0.5
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗ 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | 木屑 人力
25.7
ｍ3
発生材積込み | 金属屑 人力
5.1
ｍ3
発生材積込み | AS類 人力
3.2
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.5
| DID区間有り 27.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗ類 | 0.1
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木屑類 | 25.7
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属屑 | 5.1
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 3.2
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
第一体育館 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
0.1
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗ
0.1
ｔ
発生材処分 | 木屑
12.9
ｔ
発生材処分 | 金属屑
5.5
ｔ
発生材処分 | AS類
7
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
計
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
照明器具図示 A | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型 露出型
取外し・再取付 |  | 4
台
埋込ｽｲｯﾁ | 3W15A×1 金属P共
取外し・再取付 |  | 1
個
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 11
ｍ
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×2+1P4AL×1
撤去 | 再使用しない | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 再使用しない
撤去 |  | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 設備機器配線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
計
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 25
ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
193
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C 管内
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 2C 管内
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
43
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
89
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 設備機器配線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 47
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 37
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 63㎜
(E) |  | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 63㎜
(E) |  | 2
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | G22 1方出
2
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 10
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×200
防水(SUS) | 0.24㎡ | 3
| 0.2㎡以上0.3㎥未満/個 |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300×300×200
防水(SUS) | 0.42㎡ | 5
| 0.3㎡以上0.5㎥未満/個 |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400×400×300
防水(SUS) | 0.8㎡ | 1
| 0.5㎡以上1㎡未満/個 |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500×500×300
防水(SUS) | 1.10㎡ | 1
| 1㎡以上2㎥未満/個 |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 設備機器配線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 12
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 4
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 4
接続) |  |  | か所
計
防火区画 | [5 empty] | 別紙 00-0073
貫通処理等 |  | 1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 38mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
配管用ﾌﾞﾛｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
屋上用露出配管用
ﾌﾞﾛｯｸ |  | 6
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
第一体育館 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
23
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 21
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 51㎜
(E) |  | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 2
ｍ
計
電灯分電盤 | [5 empty] | 別紙 00-0078
（機器費） |  | 1
式
電灯分電盤 | 空調電源盤
（機器費） |  | 1
面
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
第一体育館 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯分電盤 | [5 empty] | 別紙 00-0079
（施工費） |  | 1
式
電灯分電盤 | 空調電源盤
（施工費） |  | 1
面
計
防火区画 | [5 empty] | 別紙 00-0080
貫通処理等 |  | 1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
第一体育館 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0081
1
式
天井埋込型ｽﾋﾟｰｶ | 3W
取外し・再取付 |  | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
第一体育館 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 差動式 2種
取外し・再取付 |  | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
第一体育館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0083
1
式
廃ｹｰﾌﾞﾙ | ｽｸﾗｯﾌﾟ処理
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
第一体育館 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0084
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
ｍ
計
ケーブル類 | [5 empty] | 別紙 00-0085
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
128
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0086
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 3
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 3
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 128
ｍ
異種間接続材 | FEP (50)
1
か所
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0087
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
第一体育館 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0088
1
式
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) | ED種 | 1
か所
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) | EEL種 | 1
か所
接地極埋設標 | 金属製
2
枚
計
地中線埋設標識 | [5 empty] | 別紙 00-0089
1
式
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
122
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入・据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 4
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 10
据付 |  |  | 台
搬入基準単価
6.6
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 500
4
個
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
6
㎡
計
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
| ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 24
| 保温厚50 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 115
| 保温厚25 |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 16
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 2
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 218
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 16
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 218
改修 |  |  | ｍ
計
ドレン配管 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
排水・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 3
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 22
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 7
改修 |  |  | ｍ
ｳｫｰﾀｰﾍﾞｽﾄ | 40A
2
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度
断熱材被覆銅管用 |  | 236
保温外装 |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 | 8
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 | 1
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 25A |  | ｍ
計
機械はつり | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
第一体育館 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入・据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
換気扇 据付 | 天井埋込形
2
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
第一体育館 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 6
| 保温厚25 |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 69
第一体育館 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 48
| 20A |  | ｍ
計
搬入・据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
密閉形隔膜式 | 1,000L以下
膨張ﾀﾝｸ 据付 |  | 2
基
瞬間湯沸器 据付 | 給湯専用壁掛形 14号
2
台
搬入基準単価
3
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 70
第一体育館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類取外し | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
【換気】
天井埋込換気扇
2
台
計
ダクト類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
【保温】
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去(32K) | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 1.9
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 71
第一体育館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
発生材積込み | 金属くず
0.1
ｍ3
発生材積込み | ガラスくず類
0.1
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
発生材運搬 | 金属くず
0.1
ｍ3
発生材運搬 | ガラスくず類
0.1
ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
発生材処分 | 金属くず
0.01
ｔ
計

## 細目別内訳 (4)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 72
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | 5ヶ月
2.6
ｍ
ASP利用料
7
月
計

## 提出用工事費内訳書
[7 empty] | 年 月 日 | （種目別内訳） | [5 empty] | 別紙
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 直接工事費 | [5 empty] | ←科目別内訳は手入力
（建築工事）
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 第一体育館 |  | 式 | 1
商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  |  | （電気設備工事）
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 1 | 第一体育館 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 教施第8-27号 | [5 empty] | （機械設備工事）
|  | 工 事 名 | 三沢高等学校第一体育館避難所機能強化（空調設備整備）改修工事 |  |  |  |  | 1 | 第一体育館 |  | 式 | 1
|  | 積算担当者氏名 | [6 empty] | 直接工事費 計
（種目別内訳）
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝4.5ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝4.5ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 質問
（全 枚）
質 問 書
令和 年 月 日
青森県教育庁学校施設課長 殿
住 所
氏名又は会社名
|  |  |  | 電 話 | FAX
担当者
工事番号 |  | 教施第8-27号
工 事 名 |  | 三沢高等学校第一体育館避難所機能強化（空調設備整備）改修工事
番号 | 図面番号 |  | 質 問 事 項
※質問がない場合は、提出の必要はありません。
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。
青森県教育庁学校施設課 TEL：017-722-1111 内3218 FAX:017-734-8268
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。