## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 教施第8-29号
工事名 | 五所川原工科高等学校第一体育館避難所機能強化（空調設備整備）改修工事
工事場所 | 五所川原市大字湊字船越 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準
注意事項 | 国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
青森県教育庁学校施設課
ＴＥＬ 017-722-1111 内3220
建設リサイクル法対象工事
問合せ先窓口
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
第一体育館
1
式
発生材処分費
1
式
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
第一体育館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
内装改修工事
1
式
建具改修工事
1
式
塗装改修工事
1
式
体育施設改修工事
1
式
外構工事
1
式
発生材積込費
1
式
発生材運搬費
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
第一体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事 | 直接仮設工事
1
式
計
内装改修工事 | 内装改修工事
1
式
計
建具改修工事 | 建具改修工事
1
式
計
塗装改修工事 | 塗装改修工事
1
式
計
体育施設改修工事 | 体育施設改修工事
1
式
計
外構工事 | 外構工事
1
式
計
発生材積込費 | 発生材積込費
1
式
計
発生材運搬費 | 発生材運搬費
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
第一体育館 |  | 直接仮設工事 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 個別改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
墨出し(内部改修) | 複合改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
養生(内部改修) | 個別改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
養生(内部改修) | 複合改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
整理清掃後片付け | 個別改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 複合改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
(内部改修) |  | 1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
(改修) | 脚立足場 一般 | 1
| - |  | 式
仮設材運搬 | 平家建 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
(内部仕上足場 |  | 1
脚立足場) |  |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
第一体育館 |  | 内装改修工事 |  |  | 内装改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（撤去）
ｱﾘｰﾅ鋼製床撤去 | H=550
764
㎡
ｽﾃｰｼﾞ鋼製床撤去 | H=1000
52.4
㎡
ｽﾃｰｼﾞ下収納台車 | L=2500 W=1000
撤去 |  | 8
台
ｽﾃｰｼﾞ下収納台車 | L=4050 W=1000
撤去 |  | 1
台
土台撤去（上框） | 集積共
11.9
ｍ
床組撤去（上框受 | つか立て 集積共
） |  | 11.9
㎡
床・縁甲板 | 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 |  | 764
㎡
床・縁甲板 | 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 |  | 52.4
㎡
床下地板撤去 | 集積共
764
㎡
床下地板撤去 | 集積共
52.4
㎡
ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ撤去 | 18×25
132
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
22.4
㎡
木製幅木撤去 | 集積共 H=100
103
ｍ
床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口 | 集積共
撤去 |  | 4
か所
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 1.8
㎡
壁下地撤去 | 集積共
0.9
㎡
土間ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
れ |  | 28.2
ｍ
地中梁ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
入れ |  | 13.7
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
5.5
ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
第一体育館 |  | 内装改修工事 |  |  | 内装改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ | t=30
ﾌｫｰ |  | 3.8
ﾑ撤去 |  |  | ㎡
床 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ | t=40
ﾌｫｰ |  | 16.9
ﾑ撤去 |  |  | ㎡
（改修）
内部土間ｺﾝｸﾘｰﾄ復 | [5 empty] | 別紙 00-0009
旧工事 |  | 1
式
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 19.1
㎡
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | 金ごて 幅300
直均し仕上げ |  | 7.7
ｍ
土間下断熱材敷き | 3種bA 厚さ25㎜
776
㎡
壁面下断熱材敷き | 3種bA 厚さ25㎜
59.8
㎡
遮熱ｼｰﾄ張り
82.1
㎡
ｱﾘｰﾅ鋼製床組 | H=550
764
㎡
ｱﾘｰﾅ鋼製床組 | H=550
52.4
㎡
鋼製床組 開口補 | 600×600
強 |  | 4
か所
鋼製床組 開口補 | 体育器具基礎取合い 540角
強 |  | 20
か所
鋼製床組 開口補 | 240×1200
強 |  | 25
か所
鋼製床組 開口補 | 300×1500
強 |  | 5
か所
ｱﾘｰﾅ 床 ﾗﾜﾝ合板 | T1 15+15二重張り
張り |  | 1,528
㎡
針葉樹構造用合板 | ｔ=12
下地張り |  | 52.4
㎡
床 体育館用長尺 | ｔ=2.0
弾性塩ビｼｰﾄ |  | 764
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 - | 23.1
㎡
床 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張 | ｔ=12 塗装品
り |  | 52.4
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
第一体育館 |  | 内装改修工事 |  |  | 内装改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｴｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ | 18×20
222
ｍ
巾木 | 木製（ﾀﾓ集成材）H=100
87.2
ｍ
巾木 | 木製（杉）H=100
15.3
ｍ
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りなし @300
16.3
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
16.8
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 16.3
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 33.6
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
上框 | ﾀﾓ集成材
11.9
ｍ
ｼﾅ合板 | ｔ=15 8.3㎡
1
式
高荷重床下点検口 | 屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠
| ｱﾙﾐ目地 鍵有 600角 | 4
か所
木質系ﾙｰﾊﾞｰ | W3150×H610 50角 受木共
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
第一体育館 |  | 建具改修工事 |  |  | 建具改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
21.9
㎡
網入磨き板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 21.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
第一体育館 |  | 塗装改修工事 |  |  | 塗装改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１－ＵＣ塗り | 木部 工程B種(屋内)
| 素地A種 | 4.2
㎡
１－ＵＣ塗り | 木部 工程B種(屋内)
| 素地A種 | 76
ｍ
ＯＳ塗り | 木部 素地B種
10.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
第一体育館 |  | 体育施設改修工事 |  |  | 体育施設改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒｲﾝﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄﾗｲﾝ | 28000×18000 全ﾗｲﾝ実線 ﾗｲﾝ巾50
| 青色 | 1
面
ｻﾌﾞﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄﾗｲﾝ | 21400×14000 全ﾗｲﾝ実線 ﾗｲﾝ巾50
| 白色 | 2
面
6人制ﾒｲﾝﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ | 18000×9000 全ﾗｲﾝ実線 ﾗｲﾝ巾50
ｺｰﾄﾗｲﾝ引き | 赤色 | 1
面
6人制ｻﾌﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ | 18000×9000 全ﾗｲﾝ実線 ﾗｲﾝ巾50
ｺｰﾄﾗｲﾝ引き | 黄色 | 2
面
ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝｺｰﾄﾗｲﾝ引 | 13400×6100 全ﾗｲﾝ実線 ﾗｲﾝ巾40
き | 緑色 | 6
面
硬式ﾃﾆｽｺｰﾄﾗｲﾝ | 23770×10970 全ﾗｲﾝ実線 ﾗｲﾝ巾40
| 白色 | 1
面
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
第一体育館 |  | 外構工事 |  |  | 外構工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤 | ｔ=50 ｶｯﾀｰ入れ共
去 |  | 36.2
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
22.1
㎡
ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
GHP屋外機基礎工 | [5 empty] | 別紙 00-0013
事 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
第一体育館 |  | 発生材積込費 |  |  | 発生材積込費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
5.5
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ魂
1.8
ｍ3
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｍ3
木材(建設発生材)
24.8
ｍ3
ｶﾞﾗｽ
0.1
ｍ3
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ
0.8
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
第一体育館 |  | 発生材運搬費 |  |  | 発生材運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 5.5
| DID区間無し 13.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.8
| DID区間無し 13.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間無し 13.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 24.8
| DID区間無し 13.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間無し 13.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.8
| DID区間無し 13.0㎞以下 |  | ｍ3
計

## 科目 (2)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 15
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1 (2)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
発生材処分費 |  | 発生材処分費 |  |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
12.7
ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ魂
4.1
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｔ
木材(建設発生材)
12.4
ｔ
ｶﾞﾗｽ
0.3
ｔ
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ
0.02
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ | H2
10
ｔ
計

## 科目 (3)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 18
産業廃棄物税相当額
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
産業廃物税相当額
1
式
計

## 中科目1 (3)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 19
産業廃棄物税相当額
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
産業廃物税相当額 | 産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
産業廃棄物税相当額 |  | 産業廃物税相当額 |  |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾗｽ
0.3
ｔ
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ
0.02
ｔ
計

## 種目 (2)
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 21
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
第一体育館
1
式
計

## 科目 (4)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 22
第一体育館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
受変電設備
1
式
計

## 中科目1 (4)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 23
第一体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線設備
1
式
電灯設備 | 電灯分岐設備
1
式
計
動力設備 | 動力幹線設備
1
式
動力設備 | 動力分岐設備
1
式
計
受変電設備
1
式
計

## 細目別内訳 (4)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
盤類 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
接地 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 1
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm 外壁
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm 床下
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ
12
個
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共 |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
第一体育館 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
第一体育館 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
電動機結線 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
第一体育館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改造費
1
式
体育館空調用開閉
器盤 |  | 1
面
計

## 種目 (3)
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 29
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
第一体育館
1
式
計

## 科目 (5)
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 30
第一体育館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
床輻射冷暖房設備
1
式
自動制御設備
1
式
ガス設備
1
式
計

## 中科目1 (5)
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 31
第一体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
床輻射冷暖房設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
ガス設備 | 液化石油ガス設備
1
式
計

## 細目別内訳 (5)
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 床置形 電源自立型(ﾒｲﾝ機)
室外機 GHP-1 | 冷房56.0kW・暖房63.0kW | 1
| 防雪ﾌｰﾄﾞ･平地架台1000H |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井埋込形 冷房16.0kW･暖房18.0kW
室内機 GHP-1-1 | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ･ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ | 2
| ﾌｨﾙﾀｰ用吸込ﾁｬﾝﾊﾞｰ･温度調節器 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 床置形 電源自立型(ｻﾌﾞ機)
室外機 GHP-2 | 冷房56.0kW・暖房63.0kW | 1
| 防雪ﾌｰﾄﾞ･平地架台1000H |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井埋込形 冷房16.0kW･暖房18.0kW
室内機 GHP-2-1 | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ･ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ | 3
| ﾌｨﾙﾀｰ用吸込ﾁｬﾝﾊﾞｰ･温度調節器 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 床置形 電源自立型(ﾒｲﾝ機)
室外機 GHP-3 | 冷房56.0kW・暖房63.0kW | 1
| 防雪ﾌｰﾄﾞ･平地架台1000H |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井埋込形 冷房16.0kW･暖房18.0kW
室内機 GHP-3-1 | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ･ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ | 2
| ﾌｨﾙﾀｰ用吸込ﾁｬﾝﾊﾞｰ･温度調節器 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 床置形 電源自立型(ｻﾌﾞ機)
室外機 GHP-4 | 冷房56.0kW・暖房63.0kW | 1
| 防雪ﾌｰﾄﾞ･平地架台1000H |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井埋込形 冷房16.0kW･暖房18.0kW
室内機 GHP-4-1 | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ･ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ | 2
| ﾌｨﾙﾀｰ用吸込ﾁｬﾝﾊﾞｰ･温度調節器 |  | 台
試運転調整費
1
式
集中制御設定費
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 55
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(1201～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 36
㎡
チャンバー類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
文字標識等 | 空 調 500m2
1
式
あと施工アンカー | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 21
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 3
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 42
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 21
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 42
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 16
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 32A
炭素鋼鋼管(白) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 20
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空・暗渠 25A | 22
改修 |  |  | ｍ
配管用防虫網 | 40A
2
個
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
あと施工アンカー | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
第一体育館 |  | 床輻射冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床輻射式冷暖房設 | [5 empty] | 別紙 00-0034
備 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
第一体育館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 31
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 315
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| 管内 | 36
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 36
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 42
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(E) |  | 235
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 25
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 72
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
14
ｍ
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
集中ﾘﾓｺﾝ CRS-1 | ON/OFF集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
| 一括運転･一括停止機能付 | 1
台
防水型ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150×150×100H
3
個
ﾘﾓｰﾄｾﾝｻｰ(ｻｰﾓｶﾞｰﾄ | 本体:GHP付属
ﾞ付)T1 取付費 |  | 9
個
GHP用ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ | 本体:GHP付属
取付費 |  | 9
個
ﾊﾞﾘﾔﾘﾚｰ 取付費 | 本体:ﾊﾞﾙｸｼｽﾃﾑ付属
2
個
自立運転切替盤 | 本体:GHP付属
取付費 |  | 1
個
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
第一体育館 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾙｸｼｽﾃﾑ TVB-1 | 横形ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ 容量LPG980kg
| 温水循環式蒸発器30kg/h | 2
| 熱源機能力12.1kW･付属品 |  | 台
ｶﾞｽ給湯器 ( | (本体:ﾊﾞﾙｸｼｽﾃﾑ付属)
熱源機) 取付費 |  | 2
台
ｶﾞｽﾒ-ﾀ- 取付費 | (本体:借入品)
2
台
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 43
改修 |  |  | ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ | ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 25A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
4
個
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
第一体育館 |  | 直接仮設工事 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 個別改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
墨出し(内部改修) | 個別改修
830
㎡
計
墨出し(内部改修) | 複合改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
墨出し(内部改修) | 複合改修
3.4
㎡
計
養生(内部改修) | 個別改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
養生(内部改修) | 個別改修
830
㎡
計
養生(内部改修) | 複合改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
養生(内部改修) | 複合改修
3.4
㎡
計
整理清掃後片付け | 個別改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 830
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
第一体育館 |  | 直接仮設工事 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
整理清掃後片付け | 複合改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 17.9
㎡
計
内部仕上足場 | 階高4.0m以下 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
(改修) | 脚立足場 一般 | 1
| - |  | 式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 15.3
| - |  | ㎡
計
仮設材運搬 | 平家建 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
(内部仕上足場 |  | 1
脚立足場) |  |  | 式
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 15.3
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
第一体育館 |  | 内装改修工事 |  |  | 内装改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部土間ｺﾝｸﾘｰﾄ復 | [5 empty] | 別紙 00-0009
旧工事 |  | 1
式
(ﾀﾞｸﾄ)
根切り | 小規模土工
| - | 10.5
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
16.9
㎡
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1
ｍ3
積み込み
10.5
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し | 10.5
| 7.0㎞以下 |  | ｍ3
土間下断熱材敷き | 3種bA 厚さ40㎜
9.8
㎡
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
9.8
㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 |  | 1.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
1
ｔ
差し筋ｱﾝｶｰ | 下向き D10
44
本
差し筋ｱﾝｶｰ | 横向き D10
97
本
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度24 S18
| 粗骨材20 | 6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 6
| - - |  | ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 29.9
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
29.9
㎡
鉄筋切断面錆止め
塗装 |  | 118
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
第一体育館 |  | 外構工事 |  |  | 外構工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
遣方 | 小規模
5.8
㎡
墨出し | 小規模 RC･SRC造
| 外部廊下 | 5.8
㎡
整理清掃 | 小規模 RC･SRC造
後片付け | 外部廊下 | 5.8
㎡
根切り | 小規模土工
| - | 7.1
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
6.3
㎡
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
2.8
ｍ3
埋戻し(A種) | 小規模土工 山砂の類
0.9
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
1.4
ｍ3
積み込み
5.8
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し | 5.8
| 7.0㎞以下 |  | ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 0.5
往復
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 |  | 0.06
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
異形棒鋼 |  | 0.03
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.08
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.08
ｔ
ｽｳｸﾗｯﾌﾟ | H2
0.01
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度24 S18
| 粗骨材20 | 1.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 1.6
| - - |  | ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 | 3.1
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
第一体育館 |  | 外構工事 |  |  | 外構工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 | 3.1
| 階高3.5～4.0m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
6.2
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
3.1
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 5.8
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
第一体育館 |  | 外構工事 |  |  | 外構工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP屋外機基礎工 | [5 empty] | 別紙 00-0013
事 |  | 1
式
遣方 | 小規模
8.4
㎡
墨出し | 小規模 RC･SRC造
| 外部廊下 | 8.4
㎡
養生 | 小規模 RC･SRC造
| 外部廊下 | 8.4
㎡
整理清掃 | 小規模 RC･SRC造
後片付け | 外部廊下 | 8.4
㎡
根切り | 小規模土工
| - | 14.6
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
9.6
㎡
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.4
ｍ3
埋戻し(A種) | 小規模土工 山砂の類
1.4
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
3.6
ｍ3
積み込み
5.4
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し | 5.4
| 7.0㎞以下 |  | ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 0.5
往復
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 |  | 0.1
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
異形棒鋼 |  | 0.06
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.2
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.2
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度24 S18
| 粗骨材20 | 3.8
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 3.8
| - - |  | ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 | 7.2
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
第一体育館 |  | 外構工事 |  |  | 外構工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP屋外機基礎工 | [5 empty] | 別紙 00-0013
事 |  | 1
式
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 | 3.6
| 階高3.5～4.0m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
10.8
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
3.6
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 8.4
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
28
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
150
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
31
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2 管内
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 28
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 22㎜
(VE) |  | 13
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 3
ｍ
二種金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 15
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 132
ｍ
計
盤類 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
電灯動力配電盤 | 1LP-1A
1
面
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 3
か所
接地極埋設標 | 金属製
3
枚
計
ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×200 WP-SUS
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300×300×200 WP-SUS
24
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS400×400×300 WP-SUS
14
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
44
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 177
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 64
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 18
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 23
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 13
ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 39
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 74
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 8
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
第一体育館 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
28
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
150
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
31
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 3
ｍ
二種金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 15
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 132
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
第一体育館 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
24
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 16
ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
電動機結線 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 4
接続) |  |  | か所
電動機結線 | 直入始動方式以外
4
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
搬入基準単価
6.3
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
チャンバー類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用) |  | 10
㎡
計
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | 標仕保温材 屋内露出
| ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 38
| 保温厚50 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | 標仕保温材 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 35
| 保温厚25 |  | ㎡
計
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
20
㎡
計
あと施工アンカー | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
あと施工アンカー | 金属拡張ｱﾝｶｰ(改修用ﾀﾞﾎﾞ含まず)
| M10上向 | 44
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
冷媒管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 16
| 125A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 40A |  | ｍ
温水管 保温 | 標仕保温材
| 屋内露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 22
| 25A |  | ｍ
計
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
計
あと施工アンカー | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
あと施工アンカー | 金属拡張ｱﾝｶｰ(改修用ﾀﾞﾎﾞ含まず)
| M10上向 | 47
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
第一体育館 |  | 床輻射冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床輻射式冷暖房設 | [5 empty] | 別紙 00-0034
備 |  | 1
式
不燃ｼﾙﾊﾞｰﾌﾚｷ | 75φ
696
ｍ
不燃ｼﾙﾊﾞｰﾌﾚｷ | 125φ
101
ｍ
同上継手類
1
式
矩形ﾀﾞｸﾄ | 0.5m/m
225
㎡
矩形ﾀﾞｸﾄ | 0.6m/m
243
㎡
ﾉｽﾞﾙ | SUS製ﾉｽﾞﾙ（SUS製可変風量型）
| 75φ（風量調整共） | 491
個
ﾉｽﾞﾙ取付金具
491
個
高さ調整ｺﾞﾑ | 10×10t
1
式
床吹出口 | SUS、額縁付、網付、240W×1200L
26
個
床吸込口 | SUS、ツバ有り、300W×1500L
5
個
労務費
1
式
運搬費
1
式
現場経費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
第一体育館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
電線管 塗装 | E19
(ねじなし電線管) |  | 42
ｍ
電線管 塗装 | G16
(厚鋼電線管) |  | 25
ｍ
電線管 塗装 | G28
(厚鋼電線管) |  | 72
ｍ
計
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
第一体育館 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
配管用 | 露 出 25A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 43
塗装 |  |  | ｍ
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
搬入基準単価
2.7
ｔ
計

## 細目別内訳 (6)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 56
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ASP利用料
7
月
計

## 提出用工事費内訳書
[7 empty] | 年 月 日 | （種目別内訳） | [5 empty] | 別紙
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 直接工事費 | [5 empty] | ←科目別内訳は手入力
（建築工事）
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 第一体育館 |  | 式 | 1
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 2 | 発生材処分費 |  | 式 | 1
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 3 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
受任者氏名
（電気設備工事）
|  | 工事番号 | 教施第8-29号 |  |  |  |  | 1 | 第一体育館 |  | 式 | 1
|  | 工 事 名 | 五所川原工科高等学校第一体育館避難所機能強化（空調設備整備）改修工事
（機械設備工事）
|  | 積算担当者氏名 | [5 empty] | 1 | 第一体育館 |  | 式 | 1
| （種目別内訳） | [7 empty] | 直接工事費 計
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝4.5ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝4.5ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 質問
（全 枚）
質 問 書
令和 年 月 日
青森県教育庁学校施設課長 殿
住 所
氏名又は会社名
|  |  |  | 電 話 | FAX
担当者
工事番号 |  | 教施第8-29号
工 事 名 |  | 五所川原工科高等学校第一体育館避難所機能強化（空調設備整備）改修工事
番号 | 図面番号 |  | 質 問 事 項
※質問がない場合は、提出の必要はありません。
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。
青森県教育庁学校施設課 TEL：017-722-1111 内3218 FAX:017-734-8268
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。