## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 教施第8-30号
工事名 | むつ工業高等学校第一体育館避難所機能強化（空調設備整備）改修工事
工事場所 | むつ市文京町 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準
注意事項 | 国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
青森県教育庁学校施設課
ＴＥＬ 017-722-1111 内3220
建設リサイクル法対象工事
問合せ先窓口
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
第一体育館
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
第一体育館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
外構
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
第一体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
建具改修 | 撤去
1
式
建具改修 | 改修
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
塗装改修 | 改修
1
式
計
外構 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
第一体育館 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
第一体育館 |  | 建具改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製建具 撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
第一体育館 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（木製建具）
SD101 両開戸 | W1,540×H2,017
新設 | 下枠、障子のみ | 4
か所
WD101 片引戸 | W1100×H2,015
新設 | 枠共 | 1
か所
WD102 引開戸 | W880×H2,015
新設 | 枠共 ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ 額窓入 | 1
か所
WD103 引開戸 | W880×H2,015
新設 | 枠共 | 1
か所
WG101 ｶﾞﾗﾘ | W5,000×H525
新設 | ｶﾞﾗﾘ、ｽﾃﾝﾚｽﾒｯｼｭ、枠共 | 1
か所
PT101～PT103 | 枠共
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
第一体育館 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（床）
床・縁甲板 | 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 |  | 721
㎡
床下地板撤去 | 集積共
721
㎡
床組撤去 | つか立て 集積共
721
㎡
ｽﾃｰｼﾞ | 集成材150ｘ120
上框撤去 |  | 10.9
ｍ
木製幅木撤去 | 集積共
| H100 | 88
ｍ
木製幅木撤去 | 集積共
| H75 | 20.4
ｍ
収納台車戸当たり | 木65ｘ90
撤去 |  | 12
ｍ
框受け下地組撤去 | 木製 大引き、束
1.8
㎡
（壁）
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般 集積共
撤去 |  | 87.8
㎡
壁下地撤去 | 集積共
58.6
㎡
（天井）
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 0.7
㎡
塩ビ廻り縁撤去 | 集積共
26.6
ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 | ｼﾝｸﾞﾙ ｽﾃﾝﾚｽ
0.8
ｍ
（他）
ﾈｯﾄ支柱ﾌﾟﾚｰ | 運搬、処分とも
ﾄ 撤去 |  | 14
か所
収納台車 撤去 | 運搬、処分とも
| ﾚｰﾙとも | 4
台
紅白幕ﾌｯｸ | 運搬、処分とも
4
ヶ所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
第一体育館 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
更衣棚撤去 | 運搬、処分とも
| 755ｘ470ｘ1,250 | 2
ヶ所
更衣棚撤去 | 運搬、処分とも
| 1,383ｘ470ｘ1,250 | 1
ヶ所
更衣棚撤去 | 運搬、処分とも
| 3,719ｘ470ｘ1,250 | 2
ヶ所
更衣棚撤去 | 運搬、処分とも
| 4,319ｘ470ｘ1,250 | 1
ヶ所
室名札撤去 | 平付け アクリル
| 200ｘ60 | 1
ヶ所
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ | 運搬、処分とも
2
ヶ所
化粧洗面台 | 運搬、処分とも
2
ヶ所
ｶﾗﾝﾊﾞｯｸ | 運搬、処分とも
| L900ｘD120ｘH1,200 | 1
| ｽﾃﾝﾚｽｔ1.2 |  | ヶ所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
第一体育館 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（床）
ｱﾘｰﾅ | H500
鋼製床組 |  | 512
㎡
アリーナ 床 構 | 15+15二重張り
造用合板 張り |  | 512
㎡
ｱﾘｰﾅ | 厚2.0
屋内ｽﾎﾟｰﾂ用長尺 |  | 512
弾性塩ビｼｰﾄ |  |  | ㎡
ｽﾃｰｼﾞ | H1,000
鋼製床組 |  | 49.5
㎡
収納台車下木製床 | H500
組 |  | 2.5
㎡
ステージ 床 構 | 15+15二重張り
造用合板 張り |  | 49.5
㎡
ｽﾃｰｼﾞ | 厚2.0
屋内ｽﾎﾟｰﾂ用長尺 |  | 49.5
弾性塩ビｼｰﾄ |  |  | ㎡
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ | 黒色 20ｘ18
148
ｍ
ｽﾃｰｼﾞ | ﾀﾓ集成材 150ｘ120
框 |  | 13.1
ｍ
ｽﾃｰｼﾞ | 框受け大引き135ｘ105
框建枠 | 束105ｘ105＠1，250 | 3.8
㎡
ｽﾃｰｼﾞ | ﾀﾓ集成材 65×90
台車収納戸当たり |  | 6
ｍ
ｽﾃｰｼﾞ | ﾀﾓ集成材 135×40
台車収納床見切り |  | 6
ｍ
木製幅木 | H100 集成材
88.9
ｍ
木製幅木 | H75 集成材
18.8
ｍ
ｱﾘｰﾅ | ｱﾙﾐ製 簡易鍵付
床下点検口 | 600ｘ600 | 4
か所
土間断熱 | 平場、立上り 厚25
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰ |  | 699
ﾑ板 |  |  | ㎡
土間断熱仕切り | 厚50 控え金物共
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰ |  | 13.1
ﾑ板 |  |  | ㎡
（壁）
ｱﾘｰﾅ壁 | ｔ15 UV塗装品
杉板張仕上 |  | 25.9
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
第一体育館 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾘｰﾅ壁 | ｔ5.5
ﾗﾜﾝ合板 捨張 |  | 48.7
㎡
壁 | ｔ5.5 目透張
ｼﾅ合板 |  | 13.1
㎡
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 19.8
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁見切り | 木製 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
24.5
㎡
胴縁 | 施工手間
0.3
㎡
軽量鉄骨壁 | [5 empty] | 別紙 00-0011
開口部補強 |  | 1
式
開口枠下地 | 杉45ｘ100
6.1
ｍ
（天井）
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 3.4
張り(GB-D) | ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ上部 |  | ㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 3.4
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
18.4
ｍ
（他）
天板 | ﾀﾓ集成材 t30
2.6
㎡
ｽﾃｰｼﾞ幕 | 取外し、再取付
ｳｨﾝﾁ |  | 1
式
設備架台ラック
1
台
三方枠 | 杉 25ｘ165
9.6
ｍ
四方枠 | 杉 25ｘ125
13.7
ｍ
紅白幕用フック
4
か所
（体育器具類）
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
第一体育館 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺｰﾄﾗｲﾝ | ﾒｲﾝﾊﾞｽｹｯﾄ 26ｘ15ｍ
| 実線 幅50 | 1
面
ｺｰﾄﾗｲﾝ | ｻﾌﾞﾊﾞｽｹｯﾄ 20ｘ13ｍ
| 実線 幅50 | 2
面
ｺｰﾄﾗｲﾝ | ﾊﾞﾚｰ 18ｘ9ｍ
| 実線 幅50 | 2
面
ｺｰﾄﾗｲﾝ | ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 13.4ｘ6.1ｍ
| 実線 幅40 | 4
面
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ支柱ﾌﾛｱ
ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 4
か所
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ支柱ﾌﾛｱ
ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 8
か所
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | ﾋﾞﾆﾙﾚｻﾞｰｳﾚﾀﾝｸｯｼｮﾝ L型
0.4
ｍ2
運搬・設置費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
第一体育館 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＵＣ塗り | 工程A種 1液形
2.6
㎡
ＵＣ塗り | 木部 A種
(糸幅300㎜以下) |  | 13.1
ｍ
ＯＳ塗り | 木部 素地B種
7.1
㎡
ＯＳ塗り | 木部 素地B種
(糸幅300㎜以下) |  | 231
ｍ
ＳＯＰ塗り | 木部 工程A種 塗料1種
| 素地B種 | 42.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
第一体育館 |  | 外構 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
バルクタンク基礎 | 2ヶ所 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
第一体育館 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
第一体育館 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計

## 種目 (2)
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 17
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
第一体育館
1
式
計

## 科目 (2)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 18
第一体育館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
受変電設備
1
式
音響設備
1
式
火災報知設備
1
式
発生材処理
1
式
構内配電線路
1
式
計

## 中科目1 (2)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 19
第一体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
電灯設備 | 設備機器配線
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
計
受変電設備
1
式
計
音響設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
発生材処理
1
式
計
構内配電線路 | 電力引込み
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0073
1
式
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
ケーブル類 | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0079
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0080
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 設備機器配線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0081
1
式
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0083
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0084
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0085
1
式
電動機接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0086
1
式
防火区画 | [5 empty] | 別紙 00-0087
貫通処理等 |  | 1
式
配管用ﾌﾞﾛｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0088
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
第一体育館 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0089
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0090
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0091
1
式
電灯分電盤 | [5 empty] | 別紙 00-0092
（機器費） |  | 1
式
電灯分電盤 | [5 empty] | 別紙 00-0093
（施工費） |  | 1
式
防火区画 | [5 empty] | 別紙 00-0094
貫通処理等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
第一体育館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修費 | [5 empty] | 別紙 00-0095
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
第一体育館 |  | 音響設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0096
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
第一体育館 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
感知器 | [5 empty] | 別紙 00-0097
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0098
1
式
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0099
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0100
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
第一体育館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0101
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0102
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0103
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
第一体育館 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0104
1
式
ケーブル類 | [5 empty] | 別紙 00-0105
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0106
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0107
1
式
地中線埋設標識 | [5 empty] | 別紙 00-0108
1
式
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0109
1
式
計

## 種目 (3)
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 29
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
第一体育館
1
式
計

## 科目 (3)
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 30
第一体育館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (3)
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 31
第一体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
ガス設備 | 液化石油ガス設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-1 | 冷房能力:56kW
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ |  | 1
ﾝ(室外機) |  |  | 台
GHP-1-1 | 天井埋込形
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | 冷房能力:16.0kW | 3
ﾝ(室内機) |  |  | 台
GHP-2 | 冷房能力:56kW
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ |  | 1
ﾝ(室外機) |  |  | 台
GHP-2-1 | 天井埋込形
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | 冷房能力:16.0kW | 3
ﾝ(室内機) |  |  | 台
GHP-3 | 冷房能力:56kW
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ |  | 1
ﾝ(室外機) |  |  | 台
GHP-3-1 | 天井埋込形
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | 冷房能力:16.0kW | 3
ﾝ(室内機) |  |  | 台
集中ﾘﾓｺﾝ
1
個
床輻射式床冷暖房
設備 |  | 1
式
搬入・据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 50
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 11
㎡
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
ドレン配管 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
機械はつり | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
第一体育館 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御設備工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
第一体育館 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【ｶﾞｽ】
TVB-1 | 容量:980kg
ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸｼｽﾃﾑ |  | 2
基
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 15A | 11
改修 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 11
改修 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 13
改修 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 69
改修 |  |  | ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ | ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 15A
2
個
ｶﾞｽｺｯｸ | ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 20A
3
個
ｶﾞｽｺｯｸ | ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 25A
4
個
ｶﾞｽｺｯｸ | ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 32A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 15A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
2
個
門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 500x500H
2
個
ﾌﾞﾗｹｯﾄﾍﾞｰｽ
2
組
多目的支持架台
4
個
消火器 | ABC10型
| 消火器保管箱 | 3
個
【蒸発器温水】
給湯・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 屋外架空・暗渠 20SU | 43
ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給湯用) 15A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
第一体育館 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 15A
4
個
ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ･給湯用) 15A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 21.8
ｍ
門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 250x500H
3
個
ﾌﾞﾗｹｯﾄﾍﾞｰｽ
3
組
多目的支持架台
6
個
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
搬入・据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
第一体育館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
ダクト類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
第一体育館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
第一体育館 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し(内部改修) | 複合改修
797
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生(内部改修) | 複合改修
797
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 797
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 25
| - |  | ㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
安全手すり
(手すり先行方式) |  | 17
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
第一体育館 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 25
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
第一体育館 |  | 建具改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製建具 撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｱﾙﾐ製戸撤去 | 両開戸 下枠、障子のみ
| 1,920ｘ2,017 | 4
か所
木製戸撤去 | 片開戸 枠共 ｶﾞﾗﾘ付 集積共
| 880×2,015 | 2
か所
木製戸撤去 | 片開戸 枠共 集積共
| 880×2,015 | 1
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
第一体育館 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁見切り | 木製 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
壁見切り | 杉 25ｘ25
12.3
ｍ
計
軽量鉄骨壁 | [5 empty] | 別紙 00-0011
開口部補強 |  | 1
式
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 880×2,015㎜程度 | 2
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
第一体育館 |  | 外構 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
根切り | 小規模土工
| - | 9.2
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
5.2
㎡
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
5.9
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し | 3.3
| 4.5㎞以下 |  | ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.9
ｍ3
異形鉄筋 | SD295 D10
0.1
ｔ
異形鉄筋 | SD295 D13
0.05
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.2
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.2
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc21N/mm2 S15
2.9
m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 2.9
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回以下
基本料金 |  | 1
回
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 12.1
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 | 12.8
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
24.9
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 10.3
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい
3.2
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
第一体育館 |  | 外構 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
バルクタンク基礎 | 2ヶ所 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
根切り | 小規模土工
| - | 6.1
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
3.8
ｍ2
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
6.6
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し | 1.6
| 4.5㎞以下 |  | ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.4
ｍ3
異形鉄筋 | SD295 D10
0.1
ｔ
異形鉄筋 | SD295 D13
0.03
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc21N/mm2 S15
2.6
m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 2.6
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回以下
基本料金 |  | 1
回
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 8.2
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 | 9.8
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
18
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 8.1
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい
4.9
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
第一体育館 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
発生材積込み | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗ 人力
0.7
ｍ3
発生材積込み | 木屑 人力
36.6
ｍ3
発生材積込み | 金属屑 人力
9
ｍ3
発生材積込み | AS類 人力
0.1
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.1
| DID区間無し 3.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間無し 10.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃プラ類 | 0.7
| DID区間無し 19.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 36.6
| DID区間無し 6.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属屑類 | 9
| DID区間無し 6.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 AS類 | 0.1
| DID区間無し 3.5㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
第一体育館 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.1
ｔ
発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
0.1
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗ
0.4
ｔ
発生材処分 | 木屑
20.7
ｔ
発生材処分 | 金属屑
7.7
ｔ
発生材処分 | AS類
0.1
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
7
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
計
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0073
1
式
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
計
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
照明器具図示 A | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型 露出型
取外し・再取付 |  | 3
台
照明器具図示 B | LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型 埋込型
取外し・再取付 |  | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 31
ｍ
照明器具図示 C | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ FDL24W×1
撤去 | 再使用しない | 4
台
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×1 金属P共
撤去 | 再使用しない | 1
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×2 金属P共
撤去 | 再使用しない | 4
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P4AL×1 金属P共
撤去 | 再使用しない | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 3
| 125V |  | 個
計
ケーブル類 | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0㎜)
5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0079
1
式
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 金属P共
取外し・再取付 |  | 1
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 ET付 金属P共
取外し・再取付 |  | 1
個
床埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A×3
取外し・再取付 |  | 3
個
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0080
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 80
ｍ
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A・E×1 再使用しない
撤去 |  | 3
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1 ET付 再使用しない
撤去 |  | 2
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 再使用しない
撤去 |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 設備機器配線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0081
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
計
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 60
ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0083
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C 管内
45
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 2C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
56
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
65
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
53
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 設備機器配線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0084
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 108
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 103
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 63㎜
(E) |  | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 63㎜
(E) |  | 2
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0085
1
式
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | G22 1方出
2
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 9
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×100
防水(SUS) | 0.16㎡ | 2
| 0.2㎡未満/個 |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×200
防水(SUS) | 0.24㎡ | 2
| 0.2㎡以上0.3㎡未満/個 |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300×300×200
防水(SUS) | 0.42㎡ | 1
| 0.3㎡以上0.5㎥未満/個 |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500×500×300
防水(SUS) | 1.10㎡ | 2
| 1㎡以上2㎥未満/個 |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
第一体育館 |  | 電灯設備 |  |  | 設備機器配線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機接続材 | [5 empty] | 別紙 00-0086
1
式
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 6
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 4
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 3
接続) |  |  | か所
計
防火区画 | [5 empty] | 別紙 00-0087
貫通処理等 |  | 1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 28mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 38mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
配管用ﾌﾞﾛｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0088
1
式
屋上用露出配管用
ﾌﾞﾛｯｸ |  | 4
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
第一体育館 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0089
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0090
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
3
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0091
1
式
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(E) |  | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 2
ｍ
計
電灯分電盤 | [5 empty] | 別紙 00-0092
（機器費） |  | 1
式
電灯分電盤 | 空調電源盤
（機器費） |  | 1
面
計
電灯分電盤 | [5 empty] | 別紙 00-0093
（施工費） |  | 1
式
電灯分電盤 | 空調電源盤
（施工費） |  | 1
面
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
第一体育館 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画 | [5 empty] | 別紙 00-0094
貫通処理等 |  | 1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
第一体育館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修費 | [5 empty] | 別紙 00-0095
1
式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修費
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
第一体育館 |  | 音響設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0096
1
式
床埋込型ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ
取外し・再取付 |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
第一体育館 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
感知器 | [5 empty] | 別紙 00-0097
1
式
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
1
個
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0098
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
計
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0099
1
式
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 差動式 2種
取外し・再取付 |  | 2
個
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0100
1
式
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 差動式 2種 再使用しない
撤去 |  | 3
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
第一体育館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0101
1
式
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） |  | 0.01
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
（ｶﾞﾗｽ） |  | 0.01
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0102
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間無し 1.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
（ｶﾞﾗｽ） | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0103
1
式
発生材処分 | 処分費
（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） |  | 0.1
ｔ
発生材処分 | 処分費
（ｶﾞﾗｽ） |  | 0.3
kg
廃ｹｰﾌﾞﾙ | ｽｸﾗｯﾌﾟ処理
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
第一体育館 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0104
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
ｍ
計
ケーブル類 | [5 empty] | 別紙 00-0105
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
22
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0106
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 3
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 22
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 3
ｍ
異種間接続材 | FEP (30)
1
か所
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0107
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
第一体育館 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
地中線埋設標識 | [5 empty] | 別紙 00-0108
1
式
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
21
ｍ
計
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0109
1
式
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) | D種 | 1
か所
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) | EEL種 | 1
か所
接地極埋設標 | 金属製
2
枚
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入・据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下
式空気調和機据付 |  | 3
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 9
据付 |  |  | 台
搬入基準単価
4.9
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
| ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 61
| 保温厚50 |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 20
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 4
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 19
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 20
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 4
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 19
改修 |  |  | ｍ
門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 250x500H
3
個
ﾌﾞﾗｹｯﾄﾍﾞｰｽ
3
組
多目的支持架台
6
個
計
ドレン配管 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
排水・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 17
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 6
改修 |  |  | ｍ
ｳｫｰﾀｰﾍﾞｽﾄ | 40A
2
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
第一体育館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度
断熱材被覆銅管用 |  | 43
保温外装 |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 | 17
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 | 6
| 25A |  | ｍ
計
機械はつり | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
第一体育館 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 43
| 20A |  | ｍ
計
搬入・据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
密閉形隔膜式 | 1,000L以下
膨張ﾀﾝｸ 据付 |  | 2
基
瞬間湯沸器 据付 | 給湯専用壁掛形 14号
2
台
搬入基準単価
3.1
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
第一体育館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
【暖房機器】
FF暖房機撤去 | 暖房能力:8.52kW
1
台
【油】
ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去 | 容量:436L
1
基
ｵｲﾙﾀﾝｸ洗浄
1
式
【給湯】
FF式石油給湯器撤 | 床置形 加熱能力:46.1kW
去 |  | 1
台
計
ダクト類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
【換気】
塩ﾋﾞﾀﾞｸﾄ撤去 | 屋内隠ぺい 100A
2
ｍ
ｷｬｯﾌﾟ | 100A
2
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 69
第一体育館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
【油】
配管用炭素鋼鋼管 | SGP黒 屋内露出 15A
撤去 |  | 7
ｍ
配管用炭素鋼鋼管 | SGP黒 屋内露出 15A
撤去 |  | 1
ｍ
【屋内給水】
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉 | SGP-PB 屋内隠ぺい 20A
体ﾀｲﾆﾝｸﾞ鋼管撤去 |  | 4
ｍ
ｷｬｯﾌﾟ | 25A
1
個
ｷｬｯﾌﾟ | 20A
5
個
【屋内排水】
配管用炭素鋼管撤 | SGP白 屋内露出 20A
去 |  | 2
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤 | VP 屋内隠ぺい 40A
去 |  | 3
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤 | VP 屋内隠ぺい 32A
去 |  | 5
ｍ
ｷｬｯﾌﾟ | 32A
2
個
ｷｬｯﾌﾟ | 40A
2
個
ｷｬｯﾌﾟ | 50A
4
個
【給湯】
銅管撤去 | 屋内隠ぺい 20A
10
ｍ
銅管撤去 | 屋内隠ぺい 25A
2
ｍ
ｷｬｯﾌﾟ | 25A
1
個
ｷｬｯﾌﾟ | 20A
5
個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 70
第一体育館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
【屋外給水】
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 20A
7
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 25A
9
ｍ
ｷｬｯﾌﾟ | 25A
1
個
ｷｬｯﾌﾟ | 20A
2
個
ﾌﾟﾗｸﾞ | 25A
1
個
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
【屋外排水】
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤 | VU 地中配管 40A
去 |  | 2
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤 | VU 地中配管 50A
去 |  | 5
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤 | VU 地中配管 100A
去 |  | 8
ｍ
ｷｬｯﾌﾟ | 40A
1
個
ｷｬｯﾌﾟ | 50A
2
個
ｷｬｯﾌﾟ | 100A
2
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 71
第一体育館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
発生材積込み | 金属くず
2.3
ｍ3
発生材積込み | ガラスくず類
0.1
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｍ3
発生材積込み | 陶磁器くず
0.02
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
発生材運搬 | 金属くず
2.3
ｍ3
発生材運搬 | ガラスくず類
0.1
ｍ3
発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｍ3
発生材運搬 | 陶磁器くず
0.02
ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
発生材処分 | 金属くず
0.8
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.04
ｔ
発生材処分 | 陶磁器くず
0.02
ｔ
計

## 細目別内訳 (4)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 72
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | 5ヶ月
2.6
ｍ
ASP利用料
7
月
計

## 提出用工事費内訳書
[7 empty] | 年 月 日 | （種目別内訳） | [5 empty] | 別紙
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 直接工事費 | [5 empty] | ←科目別内訳は手入力
（建築工事）
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 第一体育館 |  | 式 | 1
商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  |  | （電気設備工事）
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 1 | 第一体育館 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 教施第8-30号 | [5 empty] | （機械設備工事）
|  | 工 事 名 | むつ工業高等学校第一体育館避難所機能強化（空調設備整備）改修工事 |  |  |  |  | 1 | 第一体育館 |  | 式 | 1
|  | 積算担当者氏名 | [6 empty] | 直接工事費 計
（種目別内訳）
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝4.5ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝4.5ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 質問
（全 枚）
質 問 書
令和 年 月 日
青森県教育庁学校施設課長 殿
住 所
氏名又は会社名
|  |  |  | 電 話 | FAX
担当者
工事番号 |  | 教施第8-30号
工 事 名 |  | むつ工業高等学校第一体育館避難所機能強化（空調設備整備）改修工事
番号 | 図面番号 |  | 質 問 事 項
※質問がない場合は、提出の必要はありません。
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。
青森県教育庁学校施設課 TEL：017-722-1111 内3218 FAX:017-734-8268
※質問書以外による問い合わせには回答いたしません。