## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 第8-3号
工事名 | 青森県庁舎（電気棟）新築機械設備工事
工事場所 | 青森市長島一丁目地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 財産管理グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９９４７
建設リサイクル法対象工事
問合せ先窓口
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気棟
1
式
県庁舎
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
電気棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
消火設備
1
式
発電設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
電気棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備 | 屋内給水設備
1
式
給水設備 | 屋外給水設備
1
式
計
排水設備 | 屋内排水設備
1
式
排水設備 | 屋外排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
電気棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
消火設備 | 消火器設備
1
式
消火設備 | 不活性ガス消火設備
1
式
計
発電設備 | 油送設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1 | 寒冷地向空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式(塩害仕様)
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形
(ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ)
C:7.1kW H:8.0kW
圧縮機 1.50kW
人感ｾﾝｻｰ付化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ
ﾒｶ,分ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ,防雪ﾌｰﾄﾞ,鋼製架台
| (溶融亜鉛ﾒｯｷ/壁用),鋼製屋根(溶融 | 1
| 亜鉛ﾒｯｷ),他一式 |  | 台
ACP-2 | 設備用空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式(塩害仕様)
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天吊露出形 同時ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ 冷房専用
C:37.0kW
圧縮機 10.9.kW
ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,防雪ﾌｰﾄﾞ,H型鋼20
0×2,750L×2本(溶融亜鉛ﾒｯｷ),防振
架台,ﾌﾟﾚﾅﾑ吹出,冷房運転限定,集中
| 制御ｷｯﾄﾞ,他一式 | 2
台
ACP-2
冷媒追加充填 |  | 1
式
CRC | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ用集中管理ｼｽﾃﾑ
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | (小・中規模向) | 1
| 液晶ｶﾗｰﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式 5.0ｲﾝﾁ |  | 台
EHP-1 | ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形(ｻｰﾓ内蔵)
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 加熱能力 3.5kW | 2
| いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式 |  | 台
EHP-2 | ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形(ｻｰﾓ内蔵)
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 加熱能力 2.0kW | 2
| いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式 |  | 台
EHP-3 | ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形(ｻｰﾓ内蔵)
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 加熱能力 0.5kW | 1
| いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式 |  | 台
EHP-4 | ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形(ｻｰﾓ内蔵)
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 加熱能力 0.25kW | 1
| いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式 |  | 台
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 84
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 18
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 7
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 84
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 24
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 40A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 41
(VP) |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 9
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
化粧ダクト費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
区画貫通処理費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
スリーブ工費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 5
ｍ
丸形 風量調節 | 150φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 200
1
個
制気口用既製品 | 200×200用
ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEU-1 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
全熱交換器ﾕﾆｯﾄ | 100φ×120ｍ3/h×60Pa
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ,電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ×2,SUS製深形
ﾌｰﾄﾞ×2,防振吊金具,他一式
1
台
HEU-2 | 天井埋込ｶｾｯﾄ形(電気ｼｬｯﾀｰﾀｲﾌﾟ)
全熱交換器ﾕﾆｯﾄ | 100φ×30ｍ3/h×50Pa
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ,SUS製深形ﾌｰﾄﾞ×2,防振吊
り金具,他一式
1
台
FE-1 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
排気ファン | 250φ×1,150ｍ3/h×100Pa | 1
| 防振吊り金具,深型ﾌｰﾄﾞ,他一式 |  | 台
FE-2 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
排気ファン | 200φ×910ｍ3/h×80Pa
防振吊り金具,深型ﾌｰﾄﾞ,温度ｽｲｯﾁ(
露出形),他一式
1
台
FE-3 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
排気ファン | 200φ×430ｍ3/h×80Pa
防振吊り金具,深型ﾌｰﾄﾞ,温度ｽｲｯﾁ(
露出形),他一式
1
台
FE-4 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
排気ファン | 150φ×300ｍ3/h×70Pa | 1
| 防振吊り金具,深型ﾌｰﾄﾞ,他一式 |  | 台
FE-5 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
排気ファン | 150φ×220ｍ3/h×70Pa | 1
| 防振吊り金具,深型ﾌｰﾄﾞ,他一式 |  | 台
FE-6 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
排気ファン | 300φ×2,400ｍ3/h×100Pa | 1
| 防振吊り金具,深型ﾌｰﾄﾞ,他一式 |  | 台
FE-7 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
排気ファン | 300φ×2,100ｍ3/h×100Pa | 1
| 防振吊り金具,深型ﾌｰﾄﾞ,他一式 |  | 台
FE-8 | 低騒音形有圧換気扇
排気ファン | 50cm×5,140ｍ3/h×50Pa
SUS製電動ｼｬｯﾀｰ,不燃取付枠,SUS製ｳ
ｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,温度ｽｲｯﾁ,他一式
1
台
FE-9 | 低騒音形有圧換気扇
排気ファン | 45cm×2,800ｍ3/h×50Pa
SUS製電動ｼｬｯﾀｰ,不燃取付枠,SUS製ｳ
ｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,温度ｽｲｯﾁ,他一式
2
台
FE-10 | 低騒音形有圧換気扇
排気ファン | 30cm×870ｍ3/h×50Pa
SUS製電動ｼｬｯﾀｰ,不燃取付枠,SUS製ｳ
ｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,温度ｽｲｯﾁ,他一式
1
台
VE-1 | 天井埋込低騒音形換気扇
排気ファン | 100φ×90ｍ3/h×40Pa
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ200φ,防振吊金具,他
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一式
1
台
VE-2 | 天井埋込低騒音形換気扇
排気ファン | 100φ×60ｍ3/h×40Pa
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ200φ,防振吊金具,他
一式
1
台
FS-1 | 有圧換気扇
給気ファン | 120cm×32,600ｍ3/h×100Pa | 4
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式 |  | 台
FS-2 | 低騒音形有圧換気扇
給気ファン | 50cm×5,140ｍ3/h×50Pa
SUS製電動ｼｬｯﾀｰ,不燃取付枠,SUS製ｳ
ｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式
1
台
FS-3 | 低騒音形有圧換気扇
給気ファン | 45cm×2,800ｍ3/h×50Pa
SUS製電動ｼｬｯﾀｰ,不燃取付枠,SUS製ｳ
ｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式
2
台
FS-4 | 低騒音形有圧換気扇
給気ファン | 30cm×800ｍ3/h×50Pa
SUS製電動ｼｬｯﾀｰ,不燃取付枠,SUS製ｳ
ｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式
1
台
FS-5 | SUS製電動給気ｼｬｯﾀｰ
給気口 | 40cm×2,400ｍ3/h | 1
| 不燃取付枠,SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式 |  | 台
FS-6 | SUS製電動給気ｼｬｯﾀｰ
給気口 | 40cm×2,100ｍ3/h | 1
| 不燃取付枠,SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式 |  | 台
FS-7 | SUS製電動給気ｼｬｯﾀｰ
給気口 | 30cm×870ｍ3/h | 1
| 不燃取付枠,SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式 |  | 台
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
長方形ﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.6mm
17
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 14
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 64
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 22
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 59
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 29
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 46
ｍ
丸形 風量調節 | 300φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 2
個
丸形 風量調節 | 250φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 2
個
丸形 風量調節 | 200φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 2
個
丸形 風量調節 | 150φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
丸形 風量調節 | 100φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
4
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
2
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ
1
個
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 2600×1600
2
個
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500×500
9
個
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ
2
個
避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400×400
4
個
ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 300φ
4
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口 | HS 350×350
2
個
制気口 | HS 300×300
3
個
制気口 | HS 250×250
2
個
制気口 | HS 150×150
1
個
制気口 | VHS(F付) 350×350
2
個
制気口 | VHS(F付) 300×300
3
個
制気口 | VHS(F付) 250×250
2
個
制気口 | VHS(F付) 200×200
1
個
制気口 | VHS(F付) 150×150
1
個
制気口用既製品 | 350×350用
ﾎﾞｯｸｽ |  | 4
個
制気口用既製品 | 300×300用
ﾎﾞｯｸｽ |  | 6
個
制気口用既製品 | 250×250用
ﾎﾞｯｸｽ |  | 4
個
制気口用既製品 | 200×200用
ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
制気口用既製品 | 150×150用
ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
EA.C.ﾎﾞｯｸｽ | 2900×2000×1000D
| (外貼 GW25t) | 2
台
たわみ継手費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
スリーブ工費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気棟 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制御盤 | 2ERCP-1
| 700W×1950H×350D | 1
| 中央監視ﾘﾓｰﾄﾕﾆｯﾄ |  | 面
自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
電気棟 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | 防露式密結ﾛｰﾀﾝｸ式便器(床給水形,
| 手洗無),暖房洗浄便座(貯湯ﾀｲﾌﾟ･擬 | 1
| 音装置付),棚付二連紙巻器 |  | 組
洗面器 | 壁掛手洗器(角型),単水栓,ｱﾝｸﾞﾙ止
| 水栓,P形排水ﾄﾗｯﾌﾟ | 1
組
防錆化粧鏡 | 450×600
1
枚
混合水栓 | 壁付ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓(泡沫)
1
個
横水栓 | 吐水口回転形
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
電気棟 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WT-1 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟﾈﾙ受水槽
受水槽 | 呼称容量：28.0t 有効容量：20.0t
耐震：1.5G
(2.0+2.0)×3.5×2.0H
ﾏﾝﾎｰﾙφ600×,内外ﾀﾗｯﾌﾟ×2,電極座
(ｶﾊﾞｰ付)×2,通気筒×2,鋼製架台(
溶融亜鉛ﾒｯｷ),緊急遮断弁ｼｽﾃﾑ(遮断
| 弁100A×4),他一式 | 1
基
WT-2 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟﾈﾙ受水槽
消火水槽 | 呼称容量：6.0t 有効容量：5.25t
耐震：1.5G
2.0×1.5×2.5H
ﾏﾝﾎｰﾙφ600,内外ﾀﾗｯﾌﾟ,電極座(ｶﾊﾞｰ
付),通気筒,鋼製架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ)
,他一式
1
基
WPU-1 | 自動給水加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 40A×80A×200L/min×59ｍAq
φ3-200×3.7kW×2(2/3ﾛｰﾀﾘｰ)
制御盤,圧力ﾀﾝｸ,-,圧力計発信器,圧
| 力計,防振架台,他一式 | 1
基
WPU-2 | 自動給水加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 40A×80A×300L/min×59ｍAq
φ3-200×3.7kW×2(2/3ﾛｰﾀﾘｰ)
制御盤,圧力ﾀﾝｸ,-,圧力計発信器,圧
| 力計,防振架台,他一式 | 1
基
WP-1 | ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ多段ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 65A×357L/min×60ｍAq
φ3-200×7.5kW
ﾋｰﾀｰ,圧力計,防振架台,他一式
2
台
(上水管)
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 63
(SGP-PB) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 15
(SGP-PB) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 14
(SGP-PB) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 30
(SGP-PB) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 4
(SGP-PB) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 5
(SGP-PB) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 37
(SGP-PB) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
電気棟 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 42
(SGP-PB) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 41
(SGP-PB) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 2
(SGP-PB) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 8
(SGP-PB) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 7
(SGP-PB) |  |  | ｍ
(中水管)
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
6
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 9
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 6
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 100A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 40A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 20A
2
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 100A
2
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 80A
1
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 40A
6
個
定水位調整弁 | ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し) 40A
3
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
電気棟 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電磁弁装置 | 20A
(ﾊﾞｲﾊﾟｽ組) |  | 3
組
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A
1
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
3
個
配管用防虫網 | 100A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 15A
1
本
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
スリーブ工費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
電気棟 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(上水管)
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 100A 地中配管
ﾝ管 |  | 32
ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 75A 地中配管
ﾝ管 |  | 20
ｍ
(中水管)
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 100A 地中配管
ﾝ管 |  | 63
ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | [5 empty] | 別紙 00-0018
ﾝ管用継手 |  | 1
式
(上水管)
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 50A | 68
ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 8
(SGP-PD) |  |  | ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
192
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
24
個
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
保温工事費 | 凍結防止ﾋｰﾀｰ含む |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
配管分岐費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
配管貫通口費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
配管土工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
電気棟 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
DP-1 | ｽﾃﾝﾚｽ製汚水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | (自動転交互型)
65A×300L/min×8.0ｍAq
φ3-200×1.5kW
| 制御盤,水中ｹｰﾌﾞﾙ10m,汚物用ﾁｬｯｷ弁 | 1
| ,相ﾌﾗﾝｼﾞ,液面ｽｲｯﾁ,他一式 |  | 台
DP-2 | 強化樹脂製水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | (自動転交互型)
50A×50L/min×9.0ｍAq
φ3-200×0.40kW
| 制御盤,水中ｹｰﾌﾞﾙ10m,相ﾌﾗﾝｼﾞ,液面 | 2
| ｽｲｯﾁ,他一式 |  | 台
（排水）
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 23
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
（圧送）
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 18
(VP) |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 100A
炭素鋼鋼管(白) |  | 5
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 6
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 100A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 75A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
電気棟 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 100A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 100A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
（雨水）
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 100A
炭素鋼鋼管(白) |  | 34
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
4
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ﾘﾌﾄ) 50A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
4
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 1
個
間接排水口 | 50A
5
個
通気弁 | 50A
1
個
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
スリーブ工費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
電気棟 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ | 一般用
| 鋳鉄ふた,ﾄｲﾚﾃﾝﾄ(1200×1200), | 9
| ﾄｲﾚ洋式便座 |  | 組
ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ | 車椅子用
| 鋳鉄ふた,ﾄｲﾚﾃﾝﾄ(2200×2200), | 1
| ﾄｲﾚ洋式便座 |  | 組
（排水）
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 61
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
（圧送）
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
（雨水）
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
24
ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y､45Y､45YS 501～800 T-14 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L ～500 T-14 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 501～800 T-14 | 5
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 801～1200 T-14 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | ST 501～800 T-14 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径300φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 切替桝(横型) 501～800 T-14 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径300φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 切替桝(縦型) ～500 T-14 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
電気棟 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塩ビ製ため桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L(ﾊﾞｹｯﾄ付) ～500 T-14 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
塩ビ製ため桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L(ﾊﾞｹｯﾄ付) 501～800 T-14 | 3
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
塩ビ製ため桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y(ﾊﾞｹｯﾄ付) ～500 T-14 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
塩ビ製ため桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | ST(ﾊﾞｹｯﾄ付) ～500 T-14 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
塩ビ製防臭ため桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 着脱式防臭ｴﾙﾎﾞ付 ～500 T-14 | 4
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
配管土工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
電気棟 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHE-1 | 据置型貯湯式(飲料用,先止式)
電気温水器 | ﾀﾝｸ容量:12L
減圧弁･逃し弁内蔵,ﾌｨﾙﾀｰ付止水栓,
排水器具,温度過昇防止器,他一式
1
台
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 15A
1
本
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
電気棟 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PFU-1 | 陸上型消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(消防認定品)
消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 50A×40A×300L/min×98ｍAq
φ3-200×11.0kW
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(吐出),逆止弁,仕切弁,
吸水管装置,圧力計,連成計,性能試
験装置,制御盤(起動ﾘﾚｰ盤ｽﾍﾟｰｽ付),
他一式
1
台
消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 100A
被覆鋼管 |  | 25
(SGP-VS) |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 19
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 10
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | 12
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 100A | 29
ｍ
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
1
個
地中埋設標 | 鉄 製
4
個
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
塗装工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
配管分岐費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
配管土工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
スリーブ工費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
電気棟 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
電気棟 |  | 消火設備 |  |  | 消火器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火器 | 10型ABC 蓄圧式
7
本
消火器用
丸型スタンド |  | 7
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
電気棟 |  | 消火設備 |  |  | 不活性ガス消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1.機器費
連動盤 | 蓄電池6Ah内蔵 2L
1
面
窒素ガス貯蔵容器 | 20.3ｍ3/83.0L
61
本
窒素ガス加圧容器 | 5.0ｍ3/82.5L
2
本
容器組枠 | 9本ﾕﾆｯﾄ
1
組
容器組枠 | 10本ﾕﾆｯﾄ
3
組
容器組枠 | 12本ﾕﾆｯﾄ
2
組
容器弁ｿﾚﾉｲﾄﾞ
2
個
ﾋﾟｽﾄﾝﾚﾘｰｻﾞｰ復旧
弁箱 |  | 2
台
噴射ﾍｯﾄﾞ | 32A
11
個
制御盤架台
1
台
手動起動操作箱 | 切替ｽｲｯﾁ付 標準型
2
台
放出表示灯 | 標準型
2
個
放出表示灯 | 防雨型
4
個
回転灯
1
個
回転灯取付台
1
個
ｽﾋﾟｰｶｰ | 標準型
2
個
圧力ｽｲｯﾁ
2
個
端子箱 | (小)
2
個
光電式煙感知器 | 2種
27
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
電気棟 |  | 消火設備 |  |  | 不活性ガス消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
表示板及び取扱説
明板 |  | 1
式
2.配管材料費
圧力配管用炭素鋼 | 40A
鋼管(sch40) |  | 17
ｍ
圧力配管用炭素鋼 | 65A
鋼管(sch40) |  | 17
ｍ
圧力配管用炭素鋼 | 80A
鋼管(sch40) |  | 54
ｍ
圧力配管用継手類
1
式
圧力配管用支持金
具類 |  | 1
式
操作用銅管 | (4×6φ)
被覆 |  | 100
ｍ
φ40不還弁 | (ｽﾄﾚｰﾅｰ付)
2
個
ﾘﾘｰﾌ弁
2
個
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
スリーブ工費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
電気棟 |  | 発電設備 |  |  | 油送設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
OT | 鋼板製ｵｲﾙﾀﾝｸ
地下ｵｲﾙﾀﾝｸ | 容量 30,000L A重油
外面保護:FRP2.0t以上
ﾀﾝｸﾏﾝﾎｰﾙ500φ,ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ800φ×780H
| /1000φ×765H | 1
基
ﾀﾝｸ付属品 | 給油口,通気口,ﾁｬｯｷ弁,除水器,計量
口,計量尺,除水口,ﾏﾝﾎｰﾙ800φ,900
φ,ｶﾞｽ検知管×4本,消火器10型×2,
消火器格納箱(SUS),危険物標識板3
| 枚,ｺﾞﾑｼｰﾄ,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 1
式
OUB | 屋外自立型
給油口ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 給油口,指示計,ﾛｰﾘｱｰｽ端子組込 | 1
台
電気式液面計 | 現場指示発信部,一次側遠隔指示計,
| 二次側指示計,ﾊﾟﾈﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ | 1
組
油中ﾎﾟﾝﾌﾟ | ｲﾝﾊﾞｰﾀ駆動3段ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kW
| 流量:190L 揚程:15～35ｍ | 2
台
油中ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 | 運転:手動/自動交互運転
(屋内壁掛型) |  | 1
面
油中ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品 | ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ,空転防止用ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ
1
組
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆 | 溶接接合 地中配管 65A
鋼管 |  | 7
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆 | 溶接接合 地中配管 50A
鋼管 |  | 5
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆 | 溶接接合 地中配管 40A
鋼管 |  | 5
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆 | 溶接接合 地中配管 25A
鋼管 |  | 5
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆 | ねじ接合 屋外架空･暗渠 50A
鋼管 |  | 5
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆 | ねじ接合 屋内一般 65A
鋼管 |  | 4
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆 | ねじ接合 屋内一般 50A
鋼管 |  | 6
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆 | ねじ接合 屋内一般 40A
鋼管 |  | 4
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆 | ねじ接合 屋内一般 25A
鋼管 |  | 9
ｍ
油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 40A | 10
ｍ
油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 25A | 9
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
電気棟 |  | 発電設備 |  |  | 油送設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
油・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(黒) | 40A | 16
ｍ
油・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(黒) | 25A | 16
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
1
個
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
塗装工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
スリーブ工費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
計

## 科目 (2)
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 32
県庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (2)
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 33
県庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
撤去工事 | 給水設備
1
式
撤去工事 | 排水設備
1
式
撤去工事 | 消火設備
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
県庁舎 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(上水管)
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 3
(SGP-PB) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 19
(SGP-PB) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 26
(SGP-PB) |  |  | ｍ
(中水管)
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 8
(SGP-PB) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 37
(SGP-PB) |  |  | ｍ
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
配管分岐費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
配管貫通口費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
県庁舎 |  | 撤去工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(機器撤去)
TW-1 | FRP製パネル受水槽
受水槽 撤去 | 呼称容量：54.0t 有効容量：46.8t | 1
| 6.0×3.0×3.0H |  | 基
TW-2 | FRP製パネル受水槽
受水槽 撤去 | 呼称容量：12.0t 有効容量：9.0t | 1
| 2.0×3.0×2.0H |  | 基
PWU-E-B1-02 | 自動給水加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 40A×80A×200L/min×59ｍAq
撤去 | φ3-200×3.7kW×2
制御盤,圧力ﾀﾝｸ,-,圧力計発信器,圧
| 力計,防振架台,他一式 | 1
基
WP-1 | ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ多段ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 65A×357L/min×60ｍAq
撤去 | φ3-200×7.5kW
ﾋｰﾀｰ,圧力計,防振架台,他一式
2
台
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
(配管撤去)
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 15
(SGP-PB)撤去 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 24
(SGP-PB)撤去 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 10
(SGP-PB)撤去 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 5
(SGP-PB)撤去 |  |  | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
撤去 |  | 4
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
撤去 |  | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 100A
撤去 |  | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 50A
撤去 |  | 2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 20A
撤去 |  | 2
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 50A
撤去 |  | 3
個
定水位調整弁 | 50A
撤去 |  | 2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
県庁舎 |  | 撤去工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電磁弁装置 | 20A
(ﾊﾞｲﾊﾟｽ組) |  | 2
撤去 |  |  | 個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
撤去 |  | 2
個
保温撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
県庁舎 |  | 撤去工事 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VU)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VU)撤去 |  |  | ｍ
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 機 械 SC-3( 650H)
撤去 |  | 1
組
ため桝 | 機 械 RC-2( 500H)
撤去 |  | 1
組
配管土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
県庁舎 |  | 撤去工事 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(機器撤去)
PFU-1 | 陸上型消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(消防認定品)
消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 65A×300L/min×98ｍAq
撤去 | φ3-200×11.0kW
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(吐出),逆止弁,仕切弁,
| 吸水管装置,圧力計,連成計 | 1
台
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
(配管撤去)
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 5
撤去 |  |  | ｍ
保温撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
端末処理費 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
県庁舎 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込費 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
産業廃棄物相当税 | [5 empty] | 別紙 00-0052
額 |  | 1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
電気棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
2
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
電気棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
化粧ダクト費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
冷媒化粧ｹｰｽ | 300 × 130
(SUS製) |  | 8
ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 1
ｍ
計
区画貫通処理費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 2
か所
計
スリーブ工費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
空調・配管工事費
9
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
電気棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
5
ｍ
計
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 5
| 保温厚25 |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
電気棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
1
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
電気棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
10
ｍ
計
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
31
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
221
ｍ
計
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | 標仕保温材 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17
| 保温厚25 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | 標仕保温材 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 保温厚25 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ | 8
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 12
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 31
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 14
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 28
| 保温厚25 |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
電気棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スリーブ工費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
換気・ダクト工事
費 |  | 9
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
電気棟 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
(1)受水槽廻り制
御
電極棒 | 5P
2
台
上水用電磁弁 | 20A WS22
2
台
電極ﾘﾚ | 3P LF
1
台
ﾀｲﾏｰ | TM
2
台
補助ﾘﾚｰ
1
台
(2)消火水槽廻り
制御
電極棒 | 3P
1
台
(3)雑用水槽廻り
制御
電極棒 | 5P
1
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
電気棟 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ケーブル | EM-CEE 1.25ﾛx2C
76
ｍ
ケーブル | EM-CEE 1.25ﾛx3C
22
ｍ
ケーブル | EM-CEE 1.25ﾛx5C
46
ｍ
ケーブル | EM-CEE 2ﾛx2C
104
ｍ
ケーブル | EM-CEE 2ﾛx3C
16
ｍ
ケーブル | EM-CEE 2ﾛx5C
101
ｍ
ケーブル | EM-CEE 2ﾛx10C
55
ｍ
ケーブル | EM-CEES 1.25ﾛx2C
348
ｍ
ケーブル | EM-IPEES 0.9ﾛx1P
135
ｍ
ケーブル | EM-LANケーブル
135
ｍ
ケーブル | EM-MEES 0.75ﾛx2C
88
ｍ
ケーブル | EM-KPEES 0.75ﾛx3P
140
ｍ
ケーブル | EM-KPEES 0.75ﾛx5P
27
ｍ
電線管 | E25mm
72
本
電線管 | E31mm
33
本
電線管 | E51mm
6
本
電線管 | E63mm
11
本
溶融亜鉛メッキ電 | G22mm
線管 |  | 3
本
合成樹脂可とう電 | PF22mm
線管 |  | 202
ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
電気棟 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
波付硬質合成樹脂 | FEP30mm
管 |  | 55
ｍ
電線管付属品
1
式
樹脂管付属品
1
式
電極棒取付架台
4
台
スイッチボックス | 2個用
5
個
丸型露出ボックス
2
個
プルボックス | SS200x200x200
13
個
防水プルボックス | 200x200x200 SUS
1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
電気棟 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 600㎏/m3未満
1
ｔ
計
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
配管系統 調整
213
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
電気棟 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
(上水管)
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 28
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 22
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 21
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 21
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 26
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 20A |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
電気棟 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
(中水管)
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 35
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 40A |  | ｍ
(弁類)
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 6
| 100A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1
| 80A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1
| 80A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 4
| 100A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 100A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1
| 80A |  | 個
計
スリーブ工費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
屋内給水・配管工
事費 |  | 10
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
電気棟 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | [5 empty] | 別紙 00-0018
ﾝ管用継手 |  | 1
式
EF継手 | 100A
ｿｹｯﾄ |  | 11
個
EF継手 | 100A
90°ﾍﾞﾝﾄﾞ |  | 12
個
EF継手 | 100A
ﾌﾗﾝｼﾞ |  | 2
個
EF継手 | 75A
ｿｹｯﾄ |  | 3
個
EF継手 | 75A
90°ﾍﾞﾝﾄﾞ |  | 4
個
EF継手 | 75A
ﾌﾗﾝｼﾞ |  | 2
個
計
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
配管系統 調整
123
ｍ
計
保温工事費 | 凍結防止ﾋｰﾀｰ含む |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8
| 80A |  | ｍ
凍結防止ﾋｰﾀｰ | 8.0ｍ
(自己制御型) |  | 1
本
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
電気棟 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管分岐費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
配管分岐 | 配管分岐 50A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
配管貫通口費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
配管土工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 69
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 44
ｍ3
山砂
24
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
24
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
電気棟 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
排水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 39
| 100A |  | ｍ
計
スリーブ工費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
屋内排水・配管工
事費 |  | 10
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
電気棟 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管土工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 98
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 51
ｍ3
山砂
45
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
48
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
電気棟 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
搬入費 | 単独搬入 500㎏以下
1
ｔ
計
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ調整
1
台
計
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
消火管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 19
| 100A |  | ｍ
消火管 保温 | 標仕保温材
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13
| 100A |  | ｍ
消火管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16
| 100A |  | ｍ
消火管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 50A |  | ｍ
消火用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1
| 100A |  | 個
計
塗装工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
配管用 | 露 出 25A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 12
塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
電気棟 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管分岐費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
配管分岐 | 配管分岐 100A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
配管土工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 10
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6
ｍ3
山砂
4
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
4
ｍ3
計
スリーブ工費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
消火・配管工事費
10
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
電気棟 |  | 消火設備 |  |  | 不活性ガス消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
ｴｺｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP0.9-2C
215
ｍ
ｴｺｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP0.9-5P
30
ｍ
ｴｺｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP0.9-10P
55
ｍ
ｴｺｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP0.9-15P
30
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
電線管 | 19φ 薄鋼
215
ｍ
電線管 | 25φ 薄鋼
30
ｍ
電線管 | 31φ 薄鋼
80
ｍ
計
スリーブ工費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
不活性ガス・配管
工事 |  | 10
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
電気棟 |  | 発電設備 |  |  | 油送設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
搬入費 | 単独搬入 600㎏/m3未満
6
ｔ
計
塗装工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
配管用 | 露出(油)
炭素鋼鋼管(黒管) | 40A | 10
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 隠ぺい(蒸気の保温される配管含)
炭素鋼鋼管(黒管) | 40A | 16
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出(油)
炭素鋼鋼管(黒管) | 25A | 9
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 隠ぺい(蒸気の保温される配管含)
炭素鋼鋼管(黒管) | 25A | 16
塗装 |  |  | ｍ
計
スリーブ工費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
非発油・配管工事
費 |  | 9
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
県庁舎 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
(上水管)
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 26
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 19
| 80A |  | ｍ
(中水管)
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 37
| 100A |  | ｍ
計
配管分岐費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
配管分岐 | 配管分岐 100A 保温有
(鋼管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
配管分岐 | 配管分岐 80A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
配管貫通口費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
県庁舎 |  | 撤去工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 100㎏/m3未満
4
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 400㎏/m3未満
1
ｔ
計
保温撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15
| 100A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 24
| 80A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水用弁類 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
保温撤去 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 4
| 100A |  | 個
給水用弁類 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
保温撤去 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1
| 80A |  | 個
給水用弁類 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
保温撤去 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1
| 100A |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
県庁舎 |  | 撤去工事 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 9
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 9
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
県庁舎 |  | 撤去工事 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
搬出費 | 単独搬出 500㎏/m3未満
1
ｔ
計
保温撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 100A 再使用しない |  | ｍ
計
端末処理費 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
端末処理 | プラグ止め 100
(鋼管類,保温ｱﾘ) |  | 1
SGP-白 |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
県庁舎 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込費 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
発生材積込み | 金属くず 人力
1.8
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 人力
8.8
ｍ3
発生材積込み | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 人力
1.1
ｍ3
発生材積込み | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.9
ｍ3
計
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 金属くず | 1.8
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 8.8
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 1.1
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.9
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
県庁舎 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
処分費 | 金属くず
1.3
ｔ
処分費 | 廃プラ
3.6
ｔ
処分費 | グラスウール
0.1
ｔ
処分費 | コンクリート類
1.1
ｔ
鉄スクラップ | H3
1.9
ｔ
計
産業廃棄物相当税 | [5 empty] | 別紙 00-0052
額 |  | 1
式
廃プラスチック | 減量化率 0.25
0.9
ｔ
グラスウール | 減量化率 1.00
0.1
ｔ
計

## 細目別内訳 (3)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 66
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ASP使用料
30
月
計

## 提出用工事費内訳
[7 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 別紙
（科目別内訳）
工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金 額 | 備 考
直接工事費
|  |  |  | 住所 |  |  |  |  | 機械設備工事
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | A | 電気棟
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 1 | 空気調和設備 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 2 | 換気設備 |  | 式 | 1
[8 empty] | 3 | 自動制御設備 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 第8-3号 |  |  |  |  | 4 | 衛生器具設備 |  | 式 | 1
|  | 工 事 名 | 青森県庁舎（電気棟）新築機械設備工事 |  |  |  |  | 5 | 給水設備 |  | 式 | 1
[8 empty] | 6 | 排水設備 |  | 式 | 1
|  | 積算担当者氏名 | [5 empty] | 7 | 給湯設備 |  | 式 | 1
[8 empty] | 8 | 消火設備 |  | 式 | 1
| （種目別内訳） | [6 empty] | 9 | 発電設備 |  | 式 | 1
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考 |  | 小 計
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1 | 0 |  | B | 県庁舎
[8 empty] | 1 | 給水設備 |  | 式 | 1
[8 empty] | 2 | 撤去工事 |  | 式 | 1
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝27ヶ月 | 3 | 発生材処理 |  | 式 | 1
小 計
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝27ヶ月 |  | 計
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
|  | 工 事 価 格 |  |  |  | 0
（科目別内訳）
| 別 紙 （数量公開内訳書に従うこと） | [11 empty] | 0
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 提-解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
Ａ | 直接工事費
A | 直接工事費
1 | 近的弓道場トップライト
1-1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
1-2 | 防水改修工事 |  | 式 | 1
2 | 主競技場越屋根
2-1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2-2 | 外壁改修工事 |  | 式 | 1
A
3 | 発生材処分 |  | 式 | 1
4 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
電子入札の場合は。押印不要です。Excelファイルをそのまま登録してください。
紙入札の場合は、押印してください。(自筆による署名でも可)
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。