## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 営工中南8第2102号
工事名 | 青森県武道館受変電設備改修工事
工事場所 | 弘前市大字豊田二丁目 地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 設備営繕グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１４８
建設リサイクル法対象工事
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
武道館
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
武道館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
建築工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
武道館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
建築工事 | 直接仮設
1
式
建築工事 | 外部改修
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
武道館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧受電盤 | 機器更新
1
式
高圧饋電盤１ | 機器更新
1
式
高圧饋電盤２ | 機器更新
1
式
高圧饋電盤３ | 機器更新
1
式
コンデンサ盤１ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
コンデンサ盤２ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
コンデンサ盤３ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
コンデンサ盤４ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
舞台照明変圧器盤 | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
競技場照明変圧器 | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
盤 |  | 1
式
電灯変圧器盤１ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
電灯変圧器盤２ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
電灯変圧器盤３ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
動力変圧器盤１ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
動力変圧器盤２ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
非常電灯変圧器盤 | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
非常動力変圧器盤 | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
高圧融雪受電盤 | 機器更新
1
式
コンデンサ盤５ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
融雪動力変圧器盤 | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
武道館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
融雪電灯変圧器盤 | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
機器搬出入 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
武道館 |  | 建築工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
武道館 |  | 建築工事 |  |  | 外部改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏｼﾝﾊｯﾁ上部被覆取
外し再設置 |  | 2
回
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
武道館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
武道館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンデンサ盤１ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ﾓｰﾙﾄﾞ形 (L=6%用) 100kvar
(50Hz用)撤去 |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ﾓｰﾙﾄﾞ形 (L=6%用) 100kvar
(50Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 (L=6%用) 100kvar
直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用
)撤去
1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (100kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(50Hz用) |  |  | 台
コンデンサ盤１ | 機器更新（ｺﾝﾃﾞﾝｻ,ﾘｱｸﾄﾙ除く）施工
| 費含む | 1
式
計
コンデンサ盤２ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ﾓｰﾙﾄﾞ形 (L=6%用) 100kvar
(50Hz用)撤去 |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ﾓｰﾙﾄﾞ形 (L=6%用) 100kvar
(50Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 (L=6%用) 100kvar
直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用
)撤去
1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (100kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(50Hz用) |  |  | 台
コンデンサ盤２ | 機器更新（ｺﾝﾃﾞﾝｻ,ﾘｱｸﾄﾙ除く）施工
| 費含む | 1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
武道館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンデンサ盤３ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ﾓｰﾙﾄﾞ形 (L=6%用) 100kvar
(50Hz用)撤去 |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ﾓｰﾙﾄﾞ形 (L=6%用) 100kvar
(50Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 (L=6%用) 100kvar
直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用
)撤去
1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (100kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(50Hz用) |  |  | 台
コンデンサ盤３ | 機器更新（ｺﾝﾃﾞﾝｻ,ﾘｱｸﾄﾙ除く）施工
| 費含む | 1
式
計
コンデンサ盤４ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ﾓｰﾙﾄﾞ形 (L=6%用) 100kvar
(50Hz用)撤去 |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ﾓｰﾙﾄﾞ形 (L=6%用) 100kvar
(50Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 (L=6%用) 100kvar
直列ﾘｱｸﾄﾙ(50Hz用
)撤去
1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (100kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(50Hz用) |  |  | 台
コンデンサ盤４ | 機器更新（ｺﾝﾃﾞﾝｻ,ﾘｱｸﾄﾙ除く）施工
| 費含む | 1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
武道館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
舞台照明変圧器盤 | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
変圧器 撤去 | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相４線 6kv-182/105v 500
| KVA | 1
台
変圧器 | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相４線 6kv-182/105v 500
| KVA | 1
台
舞台照明変圧器盤 | 機器更新（変圧器除く）施工費含む
1
式
計
競技場照明変圧器 | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
盤 |  | 1
式
変圧器 撤去 | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 150kVA
1
台
変圧器 | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 150kVA
1
台
競技場照明変圧器 | 機器更新（変圧器除く）施工費含む
盤 |  | 1
式
計
電灯変圧器盤１ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
変圧器 撤去 | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kv-210/105 150KVA
1
台
変圧器 | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kv-210/105 150KVA
1
台
電灯変圧器盤１ | 機器更新（変圧器除く）施工費含む
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
武道館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯変圧器盤２ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
変圧器 撤去 | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kv-210/105 150KVA
1
台
変圧器 | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kv-210/105 150KVA
1
台
電灯変圧器盤２ | 機器更新（変圧器除く）施工費含む
1
式
計
電灯変圧器盤３ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
変圧器 撤去 | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kv-210/105v 100KVA
1
台
変圧器 | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kv-210/105v 100KVA
1
台
電灯変圧器盤３ | 機器更新（変圧器除く）施工費含む
1
式
計
動力変圧器盤１ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
変圧器 撤去 | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6k-210v 750KVA
1
台
変圧器 | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6k-210v 750KVA
1
台
動力変圧器盤１ | 機器更新（変圧器除く）施工費含む
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
武道館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力変圧器盤２ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
変圧器 撤去 | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6k-210v 750KVA
1
台
変圧器 | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6k-210v 750KVA
1
台
動力変圧器盤２ | 機器更新（変圧器除く）施工費含む
1
式
計
非常電灯変圧器盤 | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
変圧器 撤去 | ﾓｰﾙﾄﾞ ｽｺｯﾄ 100KVA
1
台
変圧器 | ﾓｰﾙﾄﾞ ｽｺｯﾄ 100KVA
1
台
非常電灯変圧器盤 | 機器更新（変圧器除く）施工費含む
1
式
計
非常動力変圧器盤 | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
変圧器 撤去 | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6K-210v 300KVA
1
台
変圧器 | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6K-210v 300KVA
1
台
非常動力変圧器盤 | 機器更新（変圧器除く）施工費含む
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
武道館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンデンサ盤５ | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ﾓｰﾙﾄﾞ形 (L=6%用) 50kvar
(50Hz用)撤去 |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ﾓｰﾙﾄﾞ形 (L=6%用) 50kvar
(50Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (50kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(50Hz用)撤去 |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (50kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(50Hz用) |  |  | 台
コンデンサ盤５ | 機器更新（ｺﾝﾃﾞﾝｻ,ﾘｱｸﾄﾙ除く）施工
| 費含む | 1
式
計
融雪動力変圧器盤 | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
変圧器 撤去 | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 150kVA
1
台
変圧器 | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 150kVA
1
台
融雪動力変圧器盤 | 機器更新（変圧器除く）施工費含む
1
式
計
融雪電灯変圧器盤 | 機器更新 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
変圧器 撤去 | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6k-210/105v 75KVA
1
台
変圧器 | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6k-210/105v 75KVA
1
台
融雪電灯変圧器盤 | 機器更新（変圧器除く）施工費含む
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
武道館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬出入 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
搬出費 | 複数搬出 3000kg以下
| 変圧器 | 11.4
ｔ
搬出費 | 複数搬出 250㎏以下
| 直列リアクトル | 0.66
ｔ
搬入費 | 複数搬入 3000kg以下
| 変圧器 | 11.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
| 直列リアクトル | 0.66
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
武道館 |  | 建築工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
養生(外壁改修)
34.6
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 34.6
㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共 60日
23.8
ｍ
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
仮設材運搬
(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) |  | 23.8
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
武道館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
10.5
ｍ3
計
発生材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 10.5
| DID区間有り 17.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
金属くず | ﾘｻｲｸﾙ
13.1
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 19
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＡＳＰ利用料
19
月
計

## 提-内訳
[7 empty] | 令和 年 月 日 | （科目別内訳） | [5 empty] | 別紙1
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [7 empty] | A | 直接工事費
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 電気設備工事
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 1-1 | 受変電設備 |  | 式 | 1
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 1-2 | 建築工事 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 1-3 | 発生材処理 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 営工中南8第2102号 | [5 empty] | 計 |  |  |  |  | A
|  | 工 事 名 | 青森県武道館受変電設備改修工事
積算担当者氏名
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝3ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝3ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 提-解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A | 直接工事費
1 | 建築工事
1-1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
1-2 | 屋根改修工事 |  | 式 | 1
1-3 | 床・外壁改修工事 |  | 式 | 1
1-4 | 軒天改修工事 |  | 式 | 1
1-5 | 建具改修工事 |  | 式 | 1
1-6 | 内部改修工事 |  | 式 | 1
2 | 電気工事
2-1 | 電灯設備 |  | 式 | 1
3 | 発生材処理 |  | 式 | 1
4 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
電子入札の場合は。押印不要です。Excelファイルをそのまま登録してください。
紙入札の場合は、押印してください。(自筆による署名でも可)
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。