## 内訳書
#&$SKHDIN_HINAGATA3#&$ |  | 西農水(整つ工)第35号
41 |  | 松島管理第28号工事 |  |  |  | 工事費内訳書
1 |  | 20260820154001 | [8 empty] | 令和 年 月 日
20 | 内訳書 |  |  |  |  | 工事番号 | 西農水(整つ工)第35号 | 商号又は名称
K_名称 | 入力(積上有り）背景色 |  |  |  |  | 工事名 | 松島管理第28号工事 | 代表者氏名
L_規格 | 入力(積上無し）背景色 |  |  |  |  | 積算担当者 |  | 受任者氏名
M_数量 | 積上げ無し文字色
N_単位 | 工事名称行背景色
O_金額 | 工事価格行背景色
[7 empty] | 工事区分・工種・種別 | 規 格 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額
|  |  | 0 |  | 0 |  | 松島管理第28号工事
|  |  | 2 | 5 | 2 |  | 工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 3 | UCHI01 | 3 |  | うち安全衛生経費 |  | 1 | 式
|  |  | 4 | 42 | 3 |  | 製作工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 5 | 148 | 4 |  | 直接製作費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 6 |  | 9 |  | 電気設備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 7 |  | 10 |  | 低圧動力盤整備工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 8 |  | 11 |  | 機器単体費 | 低圧動力盤 | 1 | 式 | 0
|  |  | 9 |  | 12 |  | 低圧進相コンデンサ | 200V 20μF | 2 | 台
|  |  | 10 |  | 12 |  | 低圧進相コンデンサ | 200V 100μF | 1 | 台
|  |  | 11 |  | 10 |  | 受変電設備整備工 | 高圧 | 1 | 式 | 0
|  |  | 12 |  | 11 |  | 機器単体費 | 高圧受電盤 | 1 | 式 | 0
|  |  | 13 |  | 12 |  | サージ吸収用コンデンサ | 6600V 20kVA 3×0.5μF | 1 | 台
|  |  | 14 |  | 11 |  | 機器単体費 | 200V動力変圧器盤 | 1 | 式 | 0
|  |  | 15 |  | 12 |  | 零相蓄電器 | 碍子型シールド線5m含む | 1 | 台
|  |  | 16 |  | 12 |  | 零相変流器 | 6600V 分割型300AΦ径52mm試験端子付き | 3 | 台
|  |  | 17 |  | 12 |  | 地絡過電圧継電器 | 零相電圧:7V 制御電源:AC110V | 1 | 台
|  |  | 18 |  | 12 |  | 地絡方向継電器 | 零相電圧7V 零相電流0.2A 制御電源AC110V | 3 | 台
|  |  | 19 |  | 11 |  | 材料費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 20 |  | 12 |  | 電線 | IV2.0sq黄色,, | 100 | ｍ
|  |  | 21 |  | 12 |  | 電線 | CVV-S 2.0sq-2P 銅網組,, | 20 | ｍ
|  |  | 22 |  | 12 |  | 鋼材 | L40 1000mm,, | 0.024 | ton
|  |  | 23 |  | 12 |  | 電線（高圧） | KIP38sq,, | 16 | ｍ
|  |  | 24 |  | 12 |  | 据付補助材 |  | 1 | 式
|  |  | 25 | 31 | 3 |  | 据付工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 26 | 6 | 4 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 27 | UCHI02 | 5 |  | うち材料費 |  | 1 | 式
|  |  | 28 | UCHI03 | 5 |  | うち労務費 |  | 1 | 式
|  |  | 29 |  | 9 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 30 |  | 10 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 31 |  | 11 |  | 輸送費 | 輸送費 | 1 | 式 | 0
|  |  | 32 |  | 12 |  | 輸送費（修繕工事） | 用排水ポンプ設備固定機場,0.1ton,4.9km | 1 | 式
|  |  | 33 |  | 9 |  | 付帯設備据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 34 |  | 10 |  | 付帯設備据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 35 |  | 11 |  | 低圧進相コンデンサ撤去 | 200V 100μF | 1 | 台 | 0
|  |  | 36 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,電 工, | 1 | 人
|  |  | 37 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,普通作業員, | 1 | 人
|  |  | 38 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 1 | 人
|  |  | 39 |  | 11 |  | 低圧進相コンデンサ据付 | 200V 100μF | 1 | 台 | 0
|  |  | 40 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,電 工, | 2 | 人
|  |  | 41 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,普通作業員, | 1 | 人
|  |  | 42 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 1 | 人
|  |  | 43 |  | 11 |  | 低圧進相コンデンサ撤去 | 200V 20μF | 2 | 台 | 0
|  |  | 44 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,電 工, | 1 | 人
|  |  | 45 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,普通作業員, | 1 | 人
|  |  | 46 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 0.5 | 人
|  |  | 47 |  | 11 |  | 低圧進相コンデンサ据付 | 200V 20μF | 2 | 台 | 0
|  |  | 48 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,電 工, | 2 | 人
|  |  | 49 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,普通作業員, | 1 | 人
|  |  | 50 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 1 | 人
|  |  | 51 |  | 11 |  | 高圧コンデンサ撤去 | 6600V 20kVA 3×0.5μF | 1 | 台 | 0
|  |  | 52 |  | 12 |  | 変圧器及び高圧コンデンサ据付工 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ,地上設置,-,20kvar以下,無 | 0.5 | 台
|  |  | 53 |  | 11 |  | 高圧コンデンサ据付 | 6600V 20kVA 3×0.5μF | 1 | 台 | 0
|  |  | 54 |  | 12 |  | 変圧器及び高圧コンデンサ据付工 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ,地上設置,-,20kvar以下,無 | 1 | 台
|  |  | 55 |  | 11 |  | 零相蓄電器撤去 | 碍子型シールド線5m含む | 1 | 台 | 0
|  |  | 56 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,電 工, | 1 | 人
|  |  | 57 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,普通作業員, | 1 | 人
|  |  | 58 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 0.5 | 人
|  |  | 59 |  | 11 |  | 零相蓄電器据付 | 碍子型シールド線5m含む | 1 | 台 | 0
|  |  | 60 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,電 工, | 2 | 人
|  |  | 61 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,普通作業員, | 1 | 人
|  |  | 62 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 1 | 人
|  |  | 63 |  | 11 |  | 零相変流器撤去 | 6600V 分割型300AΦ径52mm試験端子付き | 3 | 台 | 0
|  |  | 64 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,電 工, | 2 | 人
|  |  | 65 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,普通作業員, | 1 | 人
|  |  | 66 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 0.5 | 人
|  |  | 67 |  | 11 |  | 零相変流器据付 | 6600V 分割型300AΦ径52mm試験端子付き | 3 | 台 | 0
|  |  | 68 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,電 工, | 2 | 人
|  |  | 69 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,普通作業員, | 1 | 人
|  |  | 70 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 1 | 人
|  |  | 71 |  | 11 |  | 地絡過電圧継電器撤去 | 零相電圧:7V 制御電源:AC110V | 1 | 台 | 0
|  |  | 72 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,電 工, | 0.7 | 人
|  |  | 73 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,普通作業員, | 0.7 | 人
|  |  | 74 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 1 | 人
|  |  | 75 |  | 11 |  | 地絡過電圧継電器据付 | 零相電圧:7V 制御電源:AC110V | 1 | 台 | 0
|  |  | 76 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,電 工, | 1 | 人
|  |  | 77 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,普通作業員, | 1 | 人
|  |  | 78 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 1 | 人
|  |  | 79 |  | 11 |  | 地絡方向継電器撤去 | 零相電圧:7V 零相電流:0.2A 制御電源:AC110V | 3 | 台 | 0
|  |  | 80 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,電 工, | 1 | 人
|  |  | 81 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,普通作業員, | 1 | 人
|  |  | 82 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 0.5 | 人
|  |  | 83 |  | 11 |  | 地絡方向継電器据付 | 零相電圧:7V 零相電流:0.2A 制御電源:AC110V | 3 | 台 | 0
|  |  | 84 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,電 工, | 1 | 人
|  |  | 85 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 用排水ポンプ設備,普通作業員, | 1 | 人
|  |  | 86 |  | 12 |  | 電気通信技術員 |  | 1 | 人
|  |  | 87 |  | 11 |  | 配線工 | 高圧電線 KIP38sp | 1 | 式 | 0
|  |  | 88 |  | 12 |  | 高圧電力ケーブル配線工（標準） | ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,6kV,3心,38mm2,屋外･屋内 | 16 | ｍ
|  |  | 89 |  | 11 |  | 配線工 | 低圧 IV2.0sq | 1 | 式 | 0
|  |  | 90 |  | 12 |  | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,単心,2mm2,屋外･屋内 | 100 | ｍ
|  |  | 91 |  | 11 |  | 配線工 | 低圧 CVV-S 2.0sq-2P 銅網組 | 1 | 式 | 0
|  |  | 92 |  | 12 |  | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） | ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋外･屋内 | 20 | ｍ
|  |  | 93 |  | 9 |  | 産業廃棄物処理工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 94 |  | 10 |  | 産業廃棄物処理工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 95 |  | 11 |  | 産業廃棄物処理 | 低圧コンデンサ（PCBなし想定） | 1 | 式 | 0
|  |  | 96 |  | 12 |  | 低圧進相コンデンサ処分費 | 低圧進相コンデンサ(PCBなし想定) | 1 | 式
|  |  | 97 |  | 11 |  | 産業廃棄物処理 | サージ吸収用コンデンサ（PCBなし想定） | 1 | 式 | 0
|  |  | 98 |  | 12 |  | サージ吸収用コンデンサ処分費 | サージ吸収用コンデンサ(PCBなし想定) | 1 | 式
|  |  | 99 |  | 11 |  | 産業廃棄物処理 | 零相蓄電器分（PCBなし想定） | 1 | 式 | 0
|  |  | 100 |  | 12 |  | 零相蓄電器処分費 | 零相蓄電器（PCBなし想定） | 1 | 式
|  |  | 101 |  | 11 |  | 産業廃棄物処理 | 零相変流器分 | 1 | 式 | 0
|  |  | 102 |  | 12 |  | 零相変流器処分費 |  | 1 | 式
|  |  | 103 |  | 11 |  | 産業廃棄物処理 | 地絡過電継電器分 | 1 | 式 | 0
|  |  | 104 |  | 12 |  | 地絡過電継電器処分費 |  | 1 | 式
|  |  | 105 |  | 11 |  | 産業廃棄物処理 | 地絡方向継電器分 | 1 | 式 | 0
|  |  | 106 |  | 12 |  | 地絡方向継電器処分費 |  | 1 | 式
|  |  | 107 | 8 | 4 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 108 | 9 | 5 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 109 | 14 | 6 |  | 共通仮設費(率計算分） |  | 1 | 式
|  |  | 110 | 23 | 5 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 111 | UCHI04 | 6 |  | うち法定福利費の事業主負担額 |  | 1 | 式
|  |  | 112 | UCHI05 | 6 |  | うち建退共制度の掛金 |  | 1 | 式
|  |  | 113 | 158 | 3 |  | 設計技術費 |  | 1 | 式
|  |  | 114 | 25 | 2 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 115 | 26 | 2 |  | 一括計上価格 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 116 |  | 9 |  | 試験費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 117 |  | 10 |  | 試験費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 118 |  | 11 |  | PCB分析費 | 低圧コンデンサ分 | 1 | 式 | 0
|  |  | 119 |  | 12 |  | PCB分析費 | 低圧コンデンサ,, | 1 | 式
|  |  | 120 |  | 11 |  | PCB分析費 | サージ吸収用コンデンサ分 | 1 | 式 | 0
|  |  | 121 |  | 12 |  | PCB分析費 | サージ吸収用コンデンサ,, | 1 | 式
|  |  | 122 |  | 11 |  | PCB分析費 | 零相蓄電器分 | 1 | 式 | 0
|  |  | 123 |  | 12 |  | PCB分析費 | 零相蓄電器分,, | 1 | 式
|  |  | 124 |  | 11 |  | 耐圧試験 | 東北電気保安協会実施 | 2 | 回 | 0
|  |  | 125 |  | 12 |  | 耐圧試験費 | 東北電気保安協会実施,, | 1 | 回
|  |  | 126 |  | 11 |  | リレー試験費 | 東北電気保安協会実施 | 4 | 回 | 0
|  |  | 127 |  | 12 |  | リレー試験費 | 東北電気保安協会実施,, | 1 | 回
|  |  | 1 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
[7 empty] | 合計（消費税抜き） |  |  |  | 0
注1記入は、設計図書に規定する内容に基づき行うこと。（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと）
2受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
3合計（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。
Note on E1: 行番号
Note on F1: 費目コード
Note on G1: レベル