## 内訳書
#&$SKHDIN_HINAGATA3#&$ |  | 中農水（整）第25号
41 |  | 神原堤ため池第２号工事 |  |  |  | 工事費内訳書
1 |  | 20260818172807 | [8 empty] | 令和 年 月 日
20 | 内訳書 |  |  |  |  | 工事番号 | 中農水（整）第25号 | 商号又は名称
K_名称 | 入力(積上有り）背景色 |  |  |  |  | 工事名 | 神原堤ため池第２号工事 | 代表者氏名
L_規格 | 入力(積上無し）背景色 |  |  |  |  | 積算担当者 |  | 受任者氏名
M_数量 | 積上げ無し文字色
N_単位 | 工事名称行背景色
O_金額 | 工事価格行背景色
[7 empty] | 工事区分・工種・種別 | 規 格 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額
|  |  | 0 |  | 0 |  | 一般土木工事＿道路改良工事
|  |  | 2 | 5 | 2 |  | 工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 3 | UCHI01 | 3 |  | うち安全衛生経費 |  | 1 | 式
|  |  | 4 | 6 | 3 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 5 | UCHI02 | 4 |  | うち材料費 |  | 1 | 式
|  |  | 6 | UCHI03 | 4 |  | うち労務費 |  | 1 | 式
|  |  | 7 | 168 | 4 |  | 直接工事費（仮設工を除く） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 8 |  | 9 |  | 構造物撤去工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 9 |  | 10 |  | 土砂吐及び取水工撤去 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 10 |  | 11 |  | コンクリート構造物取壊し |  | 17 | m3
|  |  | 11 |  | 11 |  | 殻運搬・処理 | 鉄筋コンクリート | 17 | m3
|  |  | 12 |  | 9 |  | 土砂吐及び取水工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 13 |  | 10 |  | 作業土工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 14 |  | 11 |  | 床掘り |  | 87 | m3
|  |  | 15 |  | 11 |  | 流用土埋戻 | 構造物周辺 | 24 | m3
|  |  | 16 |  | 11 |  | 流用土埋戻 | B＜1.0ｍ | 12 | m3
|  |  | 17 |  | 11 |  | 流用土埋戻 | 1.0ｍ≦B＜2.5ｍ | 21 | m3
|  |  | 18 |  | 11 |  | 流用土埋戻 | 2.5ｍ≦B＜4.0ｍ | 4 | m3
|  |  | 19 |  | 11 |  | 流用土埋戻 | 4.0ｍ≦B | 9 | m3
|  |  | 20 |  | 11 |  | 荒仕上 |  | 51 | m3
|  |  | 21 |  | 11 |  | 基面整正 |  | 18 | ㎡
|  |  | 22 |  | 11 |  | 法面整形 | 盛土法面 粘性土 | 54 | ㎡
|  |  | 23 |  | 10 |  | 躯体工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 24 |  | 11 |  | 基礎砕石 | RC-40 t=10cm | 2.7 | ㎡
|  |  | 25 |  | 11 |  | 基礎砕石 | RC-40 t=15cm | 2.1 | ㎡
|  |  | 26 |  | 11 |  | 裏込砕石 |  | 5.8 | m3
|  |  | 27 |  | 11 |  | 均しコンクリート | 無筋構造物、18-8-25 | 3.5 | m3
|  |  | 28 |  | 11 |  | 均し型枠 |  | 5.3 | ㎡
|  |  | 29 |  | 11 |  | コンクリート | 鉄筋構造物、21-8-25 | 32 | m3
|  |  | 30 |  | 11 |  | 台座・二次コンクリート | 小型構造物、21-8-25 | 0.4 | m3
|  |  | 31 |  | 11 |  | 函体上部・基礎コンクリート | 小型構造物、18-8-40 | 1.8 | m3
|  |  | 32 |  | 11 |  | 帯・張コンクリート | 小型構造物、18-8-25 | 1 | m3
|  |  | 33 |  | 11 |  | 型枠 | 鉄筋・無筋構造物 | 99 | ㎡
|  |  | 34 |  | 11 |  | 型枠 | 小型構造物 | 17 | ㎡
|  |  | 35 |  | 11 |  | 鉄筋 | SD295 D16 | 0.181 | ton
|  |  | 36 |  | 11 |  | 鉄筋 | SD295 D13 | 1.42 | ton
|  |  | 37 |  | 11 |  | 張ブロック撤去 | 500×500×H100 | 3.8 | m3
|  |  | 38 |  | 11 |  | 殻運搬・処分 | 無筋コンクリート | 3.8 | m3
|  |  | 39 |  | 11 |  | 張ブロック新設 | 500×500×H100 | 38 | ㎡
|  |  | 40 |  | 11 |  | 足場工 | 枠組足場 | 41 | 掛㎡
|  |  | 41 |  | 11 |  | 支保工 | パイプサポート支保 | 10 | 空m3
|  |  | 42 |  | 11 |  | ヒューム管撤去 |  | 4.7 | ｍ
|  |  | 43 |  | 11 |  | 鋼管（直管） | 水輸送用塗覆装鋼管φ800×6.0m,STW400-B,t=7 | 2 | ｍ
|  |  | 44 |  | 11 |  | 鋼管（異形管） | 水輸送用塗覆装鋼管φ800,45°曲管,F25 | 1 | 本
|  |  | 45 |  | 11 |  | 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） | 据付費のみ、φ800 | 1.2 | ｍ
|  |  | 46 |  | 11 |  | 階段ブロック工 |  | 6 | 個
|  |  | 47 |  | 11 |  | 張ブロック目地材 | ゴム質発泡体 t=10mm | 0.5 | ㎡
|  |  | 48 |  | 11 |  | 斜樋部目地材 | ゴム質発泡体 t=20mm | 1 | ㎡
|  |  | 49 |  | 11 |  | 底樋目地材 | ゴム質発泡体 t=10mm | 3 | ㎡
|  |  | 50 |  | 11 |  | 止水板 |  | 9.2 | ｍ
|  |  | 51 |  | 11 |  | ダウエルバー | D16 | 12 | 本
|  |  | 52 |  | 11 |  | ステップ取付工 |  | 6 | 本
|  |  | 53 | 169 | 4 |  | 直接工事費（仮設工） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 54 |  | 9 |  | 仮設工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 55 |  | 10 |  | 仮設道路工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 56 |  | 11 |  | 土砂掘削（堆積土） | 粘性土 オープンカット | 834 | m3
|  |  | 57 |  | 11 |  | 購入土盛土 | 割栗石、B≧4.0ｍ | 650 | m3
|  |  | 58 |  | 11 |  | 土木シート | ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝPP系織布、厚0.37mm、980N/5cm | 298 | ㎡
|  |  | 59 |  | 11 |  | 敷鉄板 |  | 985 | ㎡
|  |  | 60 |  | 10 |  | 歩車道境界ブロック撤去工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 61 |  | 11 |  | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 | 15 | ｍ
|  |  | 62 |  | 11 |  | 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 | 4.2 | ㎡
|  |  | 63 |  | 11 |  | コンクリート構造物取壊し |  | 0.8 | m3
|  |  | 64 |  | 11 |  | 殻運搬・処理 | アスファルト殻 | 0.2 | m3
|  |  | 65 |  | 11 |  | 殻運搬・処理 | アスファルト汚泥 | 0.02 | m3
|  |  | 66 |  | 11 |  | 殻運搬・処理 | 無筋コンクリート | 0.8 | m3
|  |  | 67 |  | 11 |  | 床掘り | 砕石 | 1 | m3
|  |  | 68 |  | 10 |  | 仮排水工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 69 |  | 11 |  | 大型土のう製作・設置 |  | 119 | m3
|  |  | 70 |  | 11 |  | 仮廻し水路 | ポリコルゲート管φ700 | 20 | ｍ
|  |  | 71 |  | 10 |  | 除雪工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 72 |  | 11 |  | 機械除雪 | 進入道路+工事用道路 | 0.2 | km
|  |  | 73 | 8 | 3 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 74 | 9 | 4 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 75 | 14 | 5 |  | 共通仮設費(率計算分） |  | 1 | 式
|  |  | 76 | 15 | 5 |  | 運搬費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 77 |  | 9 |  | 運搬費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 78 |  | 10 |  | 敷鉄板運搬（搬入・搬出） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 79 |  | 11 |  | 敷鉄板輸送（搬入・搬出） |  | 170.02 | ton
|  |  | 80 | 16 | 5 |  | 準備費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 81 |  | 9 |  | 準備費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 82 |  | 10 |  | 準備費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 83 |  | 11 |  | 木くず処分 | 生木、枝・幹 | 1 | ton
|  |  | 84 |  | 11 |  | 木くず処分 | 抜根材 | 1 | ton
|  |  | 85 | 19 | 5 |  | 技術管理費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 86 |  | 9 |  | 技術管理費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 87 |  | 10 |  | 取水施設工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 88 |  | 11 |  | 平板載荷試験 |  | 1 | 回
|  |  | 89 |  | 10 |  | 現場溶接部X線検査 | 鋼管類 | 1 | 式 | 0
|  |  | 90 |  | 11 |  | 溶接試験 | 現場溶接部X線検査(鋼管類) | 1 | 箇所
|  |  | 91 | 203 | 5 |  | 現場環境改善費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 92 | 204 | 6 |  | 現場環境改善費（率計上） |  | 1 | 式
|  |  | 93 | 23 | 4 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 94 | UCHI04 | 5 |  | うち法定福利費の事業主負担額 |  | 1 | 式
|  |  | 95 | UCHI05 | 5 |  | うち建退共制度の掛金 |  | 1 | 式
|  |  | 96 | 220 | 5 |  | 現場管理費（率計上） |  | 1 | 式
|  |  | 97 | 25 | 2 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 1 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
|  |  | 98 |  | 0 |  | 施設機械設備製作据付工事＿小形水門
|  |  | 100 | 5 | 2 |  | 工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 101 | UCHI01 | 3 |  | うち安全衛生経費 |  | 1 | 式
|  |  | 102 | 42 | 3 |  | 製作工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 103 | 148 | 4 |  | 直接製作費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 104 |  | 9 |  | 小形水門扉製作工 | 土砂吐ゲート・取水ゲート | 1 | 式 | 0
|  |  | 105 |  | 10 |  | 扉体工 | 土砂吐ゲート | 1 | 式 | 0
|  |  | 106 |  | 11 |  | 扉体工（材料費）－小形水門－ |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 107 |  | 12 |  | ステンレス鋼板 | SUS304 PL6,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12 | 48.4 | kg
|  |  | 108 |  | 12 |  | ステンレス鋼板 | SUS304 PL9,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12 | 61.8 | kg
|  |  | 109 |  | 12 |  | ステンレス鋼板 | SUS304 PL12,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12 | 1.3 | kg
|  |  | 110 |  | 12 |  | ステンレス鋼板 | SUS304 PL13,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12 | 0.5 | kg
|  |  | 111 |  | 12 |  | ステンレス鋼板 | SUS304 PL15,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12 | 8.2 | kg
|  |  | 112 |  | 12 |  | ステンレス平鋼 | SUS304 6mm×38mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10 | 2.8 | kg
|  |  | 113 |  | 12 |  | ステンレス平鋼 | SUS304 6mm×40mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10 | 6.3 | kg
|  |  | 114 |  | 12 |  | ステンレス平鋼 | SUS304 6mm×50mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10 | 3.9 | kg
|  |  | 115 |  | 12 |  | ステンレス平鋼 | SUS304 9mm×75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10 | 9.8 | kg
|  |  | 116 |  | 12 |  | ステンレス棒鋼 | SUS304 径25mm,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20 | 0.3 | kg
|  |  | 117 |  | 12 |  | 水門設備部品費 | 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,土砂吐ゲート扉体 | 1 | 式
|  |  | 118 |  | 12 |  | 水密ゴム 合成ゴム | Ｐ形（クロロプレーン系） | 5.3 | kg
|  |  | 119 |  | 12 |  | 補助材料費(製作) | 小形水門設備,13％,土砂吐ゲート扉体 | 1 | 式
|  |  | 120 |  | 11 |  | 扉体工（労務費及び塗装費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 121 |  | 12 |  | 扉体製作（労務費）土砂吐ゲート | 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,0.6,0.00,1.00,－,－,１門,1.00,土砂吐ゲート | 1 | 門
|  |  | 122 |  | 12 |  | ステンレス酸洗い費 | （材料・工数込み） | 4 | ㎡
|  |  | 123 |  | 10 |  | 戸当り工 | 土砂吐ゲート | 1 | 式 | 0
|  |  | 124 |  | 11 |  | 戸当り工（材料費）－小形水門－ |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 125 |  | 12 |  | ステンレス鋼板 | SUS304 PL1,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12 | 0.3 | kg
|  |  | 126 |  | 12 |  | ステンレス鋼板 | SUS304 PL3,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12 | 0.5 | kg
|  |  | 127 |  | 12 |  | ステンレス鋼板 | SUS304 PL9,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12 | 152.3 | kg
|  |  | 128 |  | 12 |  | ステンレス鋼板 | SUS304 PL20,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12 | 2.8 | kg
|  |  | 129 |  | 12 |  | 一般構造用圧延棒鋼 | SS400 径13mm,棒鋼,－,鋼ﾀﾞﾗｲ粉Ａ,20 | 0.5 | kg
|  |  | 130 |  | 12 |  | 水門設備部品費 | 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,,土砂吐ゲート戸当り | 1 | 式
|  |  | 131 |  | 12 |  | 補助材料費(製作) | 小形水門設備,13％,土砂吐ゲート戸当り | 1 | 式
|  |  | 132 |  | 11 |  | 戸当り工（労務費及び塗装費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 133 |  | 12 |  | 戸当り製作（労務費）土砂吐ゲート | 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25ｍ未満,,5.4,0.00,0.00,－,－,１門,1.00,土砂吐ゲート | 1 | 門
|  |  | 134 |  | 12 |  | ステンレス酸洗い費 | （材料・工数込み） | 3 | ㎡
|  |  | 135 |  | 10 |  | 開閉装置工 | 土砂吐ゲート | 1 | 式 | 0
|  |  | 136 |  | 11 |  | 開閉装置（機器単体費・ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式）－小形水門－ |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 137 |  | 12 |  | 開閉機（土砂吐ゲート用） | AV-2型（丸ハンドル） | 1 | 台
|  |  | 138 |  | 12 |  | スピンドル | SUS304 φ50×2500×1290(p=12) | 1 | 本
|  |  | 139 |  | 12 |  | スピンドルカバー | 同型用 L=1200 | 1 | 本
|  |  | 140 |  | 10 |  | 取水設備製作工 | 取水ゲート | 1 | 式 | 0
|  |  | 141 |  | 11 |  | 取水設備工（機器単体費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 142 |  | 12 |  | 取水ゲート（１段目） | SUS304 φ300（SUSｽｸﾘｰﾝ付） | 1 | 門
|  |  | 143 |  | 12 |  | 取水ゲート（２段目） | SUS304 φ300（SUSｽｸﾘｰﾝ付） | 1 | 門
|  |  | 144 |  | 12 |  | 取水ゲート（３段目） | SUS304 φ300（SUSｽｸﾘｰﾝ付） | 1 | 門
|  |  | 145 |  | 12 |  | 開閉機（取水設備用） | FC200 ASB-S-300-3型※内部スピンドル特殊 | 1 | 台
|  |  | 146 |  | 12 |  | 上部スピンドル | SUS304TPA 40A(t=3.0)LA=2982 | 1 | 本
|  |  | 147 |  | 12 |  | 中・下部スピンドル | SUS304TPA 40A(t=3.0)LB=1342 | 2 | 本
|  |  | 148 |  | 12 |  | 開閉機架台 | SUS304 ASB-S-300-3型用 | 1 | 組
|  |  | 149 |  | 9 |  | 鋼製付属設備製作工 | 斜樋管・防護柵・タラップ | 1 | 式 | 0
|  |  | 150 |  | 10 |  | 鋼製付属設備製作工 | 斜樋管 | 1 | 式 | 0
|  |  | 151 |  | 11 |  | 鋼製付属設備工（製作費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 152 |  | 12 |  | 配管用大径ステンレス鋼鋼管 | SUS304TPY Sch10 500A(φ508×5.5),ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10 | 361.1 | kg
|  |  | 153 |  | 12 |  | ステンレス鋼板 | SUS304 PL6,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12 | 12.3 | kg
|  |  | 154 |  | 12 |  | ステンレス鋼板 | SUS304 PL4,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12 | 47.1 | kg
|  |  | 155 |  | 12 |  | 配管用大径ステンレス鋼鋼管 | SUS304TPY Sch10 50A(φ60.5×2.8),ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10 | 7.5 | kg
|  |  | 156 |  | 12 |  | 補助材料費(製作) | 鋼製付属設備,13％,斜樋管 | 1 | 式
|  |  | 157 |  | 12 |  | 鋼製付属製作（労務費）斜樋管 | その他,－,23.36,1.00,１基,1.00,斜樋管,428 | 1 | 基
|  |  | 158 |  | 11 |  | 鋼製付属設備工（機器単体費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 159 |  | 12 |  | 50A用180° ロングエルボ | SUS304 | 1 | 個
|  |  | 160 |  | 12 |  | 50A用5Kﾌﾗﾝｼﾞ | SUS304 | 2 | 枚
|  |  | 161 |  | 11 |  | 鋼製付属設備工（塗装費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 162 |  | 12 |  | 酸洗（ＳＵＳ用） | （材料・工数込み） | 12 | ㎡
|  |  | 163 |  | 10 |  | 鋼製付属設備製作工 | 防護柵 | 1 | 式 | 0
|  |  | 164 |  | 11 |  | 鋼製付属設備工（製作費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 165 |  | 12 |  | 配管用ステンレス鋼鋼管 | SUS304TP-A 40A（φ48.6×3.0）,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10 | 67.9 | kg
|  |  | 166 |  | 12 |  | 配管用ステンレス鋼鋼管 | SUS304TP-A 25A（φ34×2.0）,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10 | 30.5 | kg
|  |  | 167 |  | 12 |  | ステンレス鋼板 | SUS304 PL6,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12 | 8.3 | kg
|  |  | 168 |  | 12 |  | 補助材料費(製作) | 鋼製付属設備,13％,操作台防護柵 | 1 | 式
|  |  | 169 |  | 12 |  | 鋼製付属製作（労務費）防護柵 | 防護柵,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,1.00,１基,1.00,防護柵,106.7 | 1 | 基
|  |  | 170 |  | 11 |  | 鋼製付属設備工（機器単体費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 171 |  | 12 |  | あと施工アンカー | オールアンカーM16×100 | 22 | 本
|  |  | 172 |  | 12 |  | φ48.6用90° エルボ | SUS304 | 9 | 個
|  |  | 173 |  | 12 |  | φ34用90° エルボ | SUS304 | 14 | 個
|  |  | 174 |  | 11 |  | 鋼製付属設備工（塗装費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 175 |  | 12 |  | 酸洗（ＳＵＳ用） | （材料・工数込み） | 5.5 | ㎡
|  |  | 176 |  | 10 |  | 鋼製付属設備製作工 | タラップ | 1 | 式 | 0
|  |  | 177 |  | 11 |  | 鋼製付属設備工（製作費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 178 |  | 12 |  | 配管用ステンレス鋼鋼管 | SUS304TP-A 40A（φ48.6×3.0）,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10 | 25 | kg
|  |  | 179 |  | 12 |  | 配管用ステンレス鋼鋼管 | SUS304TP-A 25A（φ34×2.0）,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10 | 3.6 | kg
|  |  | 180 |  | 12 |  | ステンレス鋼板 | SUS304 PL6,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12 | 1.8 | kg
|  |  | 181 |  | 12 |  | 補助材料費(製作) | 鋼製付属設備,13％,タラップ | 1 | 式
|  |  | 182 |  | 12 |  | 鋼製付属製作（労務費）タラップ | その他,－,131.58,1.00,１基,1.00,タラップ,30.4 | 1 | 基
|  |  | 183 |  | 11 |  | 鋼製付属設備工（機器単体費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 184 |  | 12 |  | あと施工アンカー | オールアンカーM16×100 | 4 | 本
|  |  | 185 |  | 12 |  | φ48.6用90° エルボ |  | 4 | 個
|  |  | 186 |  | 11 |  | 鋼製付属設備工（塗装費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 187 |  | 12 |  | 酸洗（ＳＵＳ用） | （材料・工数込み） | 1.4 | ㎡
|  |  | 188 | 149 | 4 |  | 間接製作費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 189 | 150 | 5 |  | 間接労務費 |  | 1 | 式
|  |  | 190 | 114 | 5 |  | 工場管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 191 | 31 | 3 |  | 据付工事原価 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 192 | 6 | 4 |  | 直接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 193 | UCHI02 | 5 |  | うち材料費 |  | 1 | 式
|  |  | 194 | UCHI03 | 5 |  | うち労務費 |  | 1 | 式
|  |  | 195 |  | 9 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 196 |  | 10 |  | 輸送費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 197 |  | 11 |  | 輸送費（小形水門） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 198 |  | 12 |  | 輸送費（小形水門扉）土砂吐ゲート・取水ゲート | 河川・水路用水門設備,0.852[各単位],65km,小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,,,, | 1 | 式
|  |  | 199 |  | 12 |  | 輸送費（鋼製付属）斜樋管・防護柵・タラップ | 鋼製付属設備,0.565[各単位],65km,,,,,,, | 1 | 式
|  |  | 200 |  | 9 |  | 小形水門扉据付工 | 土砂吐ゲート・取水ゲート | 1 | 式 | 0
|  |  | 201 |  | 10 |  | 小形水門扉据付工 | 土砂吐ゲート・取水ゲート | 1 | 式 | 0
|  |  | 202 |  | 11 |  | 水門扉据付工及び直接経費（小形水門） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 203 |  | 12 |  | 水門設備据付工（労務費）土砂吐ゲート | 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,0.64,0.00,手動･エンジン･操作盤一体開閉装置,１門,1.00,土砂吐ゲート | 1 | 門
|  |  | 204 |  | 12 |  | 水門設備据付工（労務費）取水ゲート | 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,0.07,0.00,手動･エンジン･操作盤一体開閉装置,３門,0.92,取水ゲート | 1 | 門
|  |  | 205 |  | 12 |  | 据付材料費 | 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,土砂吐ゲート・取水ゲート | 1 | 式
|  |  | 206 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 小形水門設備,1.5％,土砂吐ゲート・取水ゲート | 1 | 式
|  |  | 207 |  | 12 |  | 電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)] | ,定格電流200A,運転１日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 | 4 | 日
|  |  | 208 |  | 12 |  | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり | 3 | 日
|  |  | 209 |  | 12 |  | 発動発電機[Ｄ駆動･～超低騒音型] | 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),5KVA,あり | 4 | 日
|  |  | 210 |  | 12 |  | 雑器具損料 |  | 1 | 式
|  |  | 211 |  | 12 |  | SP 型枠 | 一般型枠,小型構造物 | 2.4 | ㎡
|  |  | 212 |  | 12 |  | 無収縮モルタル | セメント系プレミックス | 676.875 | kg
|  |  | 213 |  | 9 |  | 鋼製付属設備据付工 | 斜樋管・防護柵・タラップ | 1 | 式 | 0
|  |  | 214 |  | 10 |  | 鋼製付属設備据付工 | 斜樋管 | 1 | 式 | 0
|  |  | 215 |  | 11 |  | 鋼製付属設備据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 216 |  | 12 |  | 鋼製付属設備据付工（労務費）斜樋管 | その他,－,12.62,１基,1.00,斜樋管,428 | 1 | 基
|  |  | 217 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 鋼製付属設備,1％,斜樋管 | 1 | 式
|  |  | 218 |  | 11 |  | 鋼製付属設備据付工（直接経費） |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 219 |  | 12 |  | 電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)] | ,定格電流200A,運転１日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 | 1 | 日
|  |  | 220 |  | 12 |  | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり | 1 | 日
|  |  | 221 |  | 12 |  | 発動発電機[Ｄ駆動･～超低騒音型] | 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),5KVA,あり | 1 | 日
|  |  | 222 |  | 12 |  | 雑器具損料 |  | 1 | 式
|  |  | 223 |  | 10 |  | 鋼製付属設備据付工 | 防護柵 | 1 | 式 | 0
|  |  | 224 |  | 11 |  | 鋼製付属設備据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 225 |  | 12 |  | 鋼製付属設備据付工（労務費）防護柵 | 防護柵,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,防護柵,106.7 | 1 | 基
|  |  | 226 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 鋼製付属設備,1％,操作台防護柵 | 1 | 式
|  |  | 227 |  | 10 |  | 鋼製付属設備据付工 | タラップ | 1 | 式 | 0
|  |  | 228 |  | 11 |  | 鋼製付属設備据付工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 229 |  | 12 |  | 鋼製付属設備据付工（労務費）タラップ | その他,－,32.89,１基,1.00,タラップ,30.4 | 1 | 基
|  |  | 230 |  | 12 |  | 補助材料費(据付) | 鋼製付属設備,1％,タラップ | 1 | 式
|  |  | 231 |  | 9 |  | 既設設備等撤去工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 232 |  | 10 |  | 既設設備等撤去工 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 233 |  | 11 |  | 既設設備等撤去工 | 土砂吐ゲート、防護柵、タラップ、取水ゲート | 1 | 式 | 0
|  |  | 234 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据 付 工, | 12.8 | 人
|  |  | 235 |  | 12 |  | ［施設機械労務単価］ | 水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員, | 3.2 | 人
|  |  | 236 | 8 | 4 |  | 間接工事費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 237 | 9 | 5 |  | 共通仮設費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 238 | 14 | 6 |  | 共通仮設費(率計算分） |  | 1 | 式
|  |  | 239 | 23 | 5 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  |  | 240 | UCHI04 | 6 |  | うち法定福利費の事業主負担額 |  | 1 | 式
|  |  | 241 | UCHI05 | 6 |  | うち建退共制度の掛金 |  | 1 | 式
|  |  | 242 | 46 | 5 |  | 据付間接費 |  | 1 | 式
|  |  | 243 | 158 | 3 |  | 設計技術費 |  | 1 | 式
|  |  | 244 | 25 | 2 |  | 一般管理費等 |  | 1 | 式
|  |  | 245 | 26 | 2 |  | 一括計上価格 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 246 |  | 9 |  | 一括計上価格 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 247 |  | 10 |  | 発生材処分費 |  | 1 | 式 | 0
|  |  | 248 |  | 11 |  | 金属くず処理工 |  | 0.9 | ton | 0
|  |  | 249 |  | 12 |  | 処分価格 | スクラップ 鉄ﾍﾋﾞｰH2 | 1 | 各単位
|  |  | 99 | 4 | 1 |  | 工事価格 |  |  |  | 0
[7 empty] | 合計（消費税抜き） |  |  |  | 0
注1記入は、設計図書に規定する内容に基づき行うこと。（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと）
2受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
3合計（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。
Note on E1: 行番号
Note on F1: 費目コード
Note on G1: レベル