## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 営工西北8第4001号
工事名 | 西北保健所身障者用トイレ改修工事
工事場所 | 五所川原市字末広町地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 建築営繕グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１５６
建設リサイクル法対象外工事
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
躯体改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
建具改修 | 撤去
1
式
建具改修 | 改修
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
躯体改修 | 撤去
1
式
躯体改修 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
仮設間仕切り | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
建築工事 |  | 建具改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製戸撤去 | 片開き戸 枠共 集積共
1.3
㎡
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
0.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
建築工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量引き戸 | 950×1820 ｾﾐｴｱﾀｲﾄ
(自閉式上吊り引 |  | 1
き戸) |  |  | か所
取付運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
建具周囲現場発泡
ｳﾚﾀﾝ充填 |  | 0.9
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | 沓摺部分
3.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | 石綿含有 集積共
4.1
㎡
塩ﾋﾞ系床ﾀｲﾙ | 石綿含有 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
接着剤撤去 | 発生材収集、運搬共 | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
11.3
ｍ
床 ﾓﾙﾀﾙ撤去 | 集積共
2.3
㎡
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
1.3
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 石綿含有 集積共
9.4
ｍ
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張り 石綿含有 集積共
11.8
㎡
壁 石綿ｾﾒﾝﾄ板 | 一重張り 石綿含有 集積共
撤去 |  | 3.7
㎡
壁 ﾍﾞﾆﾔ板撤去 | 一重張り 一般 集積共
15.5
㎡
壁下地撤去 | 集積共
15.5
㎡
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 4.1
㎡
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去 | 集積共
4.1
㎡
天井下地撤去 | 集積共
4.1
㎡
天井 石綿ｾﾒﾝﾄ板 | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 0.7
㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音 | 二重張り 一般
板撤去 | 集積共 | 0.4
㎡
木製廻り縁撤去 | 20×20
8.2
ｍ
化粧鏡撤去 | 600×900 t=5
1
か所
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ取付金物
撤去 |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 多湿部 熱溶接工法 - | 4.2
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
2.3
㎡
下地調整 | ﾓﾙﾀﾙ面
1.9
㎡
床ﾀｲﾙ張り | 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう
| 105㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 1.3
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37
1.3
㎡
小計
幅木・壁
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
7.3
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
1.7
ｍ
化粧ｹｲｶﾙ板 | t=6 目透張
16.8
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 11.6
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 3.2
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | 素地ごしらえ共
4.9
㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | t=50 24k
11.5
㎡
木製下地
14.7
㎡
壁見切縁 | ｱﾙﾐ製
2.2
ｍ
小計
天井
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 4.2
(DR) |  |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | 凹凸内部用 厚15 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 0.4
(DR) |  |  | ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | t=100 24k
4.2
㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 突付け | 1.3
㎡
ＥＰ塗り | 石綿ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 1.3
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 4.2
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 4
か所
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
8.2
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 4
か所
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ | 200角 ｱｸﾘﾙ白板t5 両面ﾃｰﾌﾟ貼
1
か所
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 躯体改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
10.9
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.4
ｍ3
砕石撤去 | 集積共
0.5
ｍ3
小計
壁
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
6
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.2
ｍ3
小計
地中梁
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
3.8
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 人力 集積共
0.03
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | 躯体改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.5
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC=24 S15 粗骨材20
0.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.4
| - - |  | ｍ3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
異形棒鋼 |  | 0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 鉄屑H2
0.01
ｔ
小計
壁
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC=24 S18 粗骨材20
0.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 圧入工法 器具損料共
0.1
ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| 耐震改修用 地上軸部 | 1
| - |  | ㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D16
異形棒鋼 |  | 0.01
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 |  | 0.01
ｔ
鉄筋加工組立 | 耐震改修用
| - - | 0.03
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.03
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 鉄屑H2
0.01
ｔ
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ施工費 | D19 4本
1
式
引張試験
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | 躯体改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠工
1
式
Jﾛｰﾄ試験
1
式
ｸﾞﾗｳﾄ注入
1
式
材料費 | ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰAP-19,ｸﾞﾗｳﾄ材
1
式
小計
地中梁
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去部復旧
1
式
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計

## 科目 (2)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 16
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備改修
1
式
誘導支援設備改修
1
式
計

## 中科目1 (2)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備改修 | 電灯分岐
1
式
電灯設備改修 | コンセント分岐
1
式
計
誘導支援設備改修 | トイレ等呼出
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
電気設備工事 |  | 電灯設備改修 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LRS1 - -05 LN
A50 |  | 4
個
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
照明制御装置 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
電気設備工事 |  | 電灯設備改修 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
電気設備工事 |  | 誘導支援設備改修 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚ呼出表示器
1
個
呼出ﾎﾞﾀﾝ | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
計

## 科目 (3)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 21
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備改修
1
式
換気設備改修
1
式
衛生器具設備改修
1
式
給水設備改修
1
式
排水設備改修
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1 (3)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 22
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備改修 | 機器設備
1
式
空気調和設備改修 | 配管設備
1
式
計
換気設備改修 | 機器設備
1
式
換気設備改修 | ダクト設備
1
式
計
衛生器具設備改修
1
式
計
給水設備改修
1
式
計
排水設備改修
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
機械設備工事 |  | 空気調和設備改修 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 壁掛けｽﾁｰﾙ製 暖房能力:0.5kW
EPH-1 | 1φ×100V×0.5kW | 1
| 付属品 いたずら防止ｶﾊﾞｰ |  | 台
温水ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ PH | 寸法:1000×80×600H
取外し･再取付 |  | 1
台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
機械設備工事 |  | 空気調和設備改修 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
温水･配管用炭素 | SGP 機械室･便所 15A
鋼鋼管(白) |  | 4
取外し･再取付 |  |  | ｍ
温水管 保温 | 標仕保温材
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 4
| 15A |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
機械設備工事 |  | 換気設備改修 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井換気扇(排気) | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
FE-1 | 100φ× 70ｍ3/h× 20Pa | 1
| (1φ×100V) |  | 台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
機械設備工事 |  | 換気設備改修 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 7
ｍ
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ | 100φ
1
個
給排気ｸﾞﾘﾙ | ﾀﾞｸﾄ100φ用
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 100㎜
1
本
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 1
| 保温厚25 |  | ｍ
あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張ｱﾝｶｰ M10上向
2
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
機械設備工事 |  | 衛生器具設備改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝﾊﾟｸﾄ | 大便器･暖房洗浄便座･棚付二連紙巻
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾊﾟｯｸ | 器･洗面器･手洗器･ﾁｬｰﾑﾎﾞｯｸｽ･水石 | 1
| 鹸入れ･化粧鏡･他標準付属品共 |  | 組
掃除流し SK | SGP 機械室･便所 15A
取外し･再取付 |  | 1
組
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
機械設備工事 |  | 給水設備改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-PD)改修 |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 6
(SGP-PD)改修 |  |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 20A |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
機械設備工事 |  | 排水設備改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟ | 機械室・便所 40A
ﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三 |  | 1
層管(RF-VP)改修 |  |  | ｍ
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟ | 地中配管 40A
ﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三 |  | 4
層管(RF-VP)改修 |  |  | ｍ
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟ | 地中配管 50A
ﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三 |  | 3
層管(RF-VP)改修 |  |  | ｍ
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟ | 地中配管 75A
ﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三 |  | 2
層管(RF-VP)改修 |  |  | ｍ
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟ | 地中配管 100A
ﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三 |  | 4
層管(RF-VP)改修 |  |  | ｍ
通気・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 40A | 7
改修 |  |  | ｍ
通気･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟ | 地中配管 40A
ﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三 |  | 2
層管(RF-VP)改修 |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 1
個
排水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 40A |  | ｍ
あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張ｱﾝｶｰ M10上向
5
本
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
配管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
計

## 科目 (4)
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 31
産業廃棄物税相当額
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 中科目1 (4)
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 32
産業廃棄物税相当額
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税相当額
1
式
計

## 細目別内訳 (4)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
産業廃棄物税相当額 |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税 | 建築、電気設備、機械設備を含む |  |  |  |  | 別紙 00-0035
相当額 |  | 1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し(内部改修) | 複合改修
5.4
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生(内部改修) | 複合改修
5.4
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
6.6
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 5.4
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 6.6
㎡
計
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 7.4
| - |  | ㎡
仕上足場 | 階高4.0m以下
| 脚立足場 直列 運搬共 | 3.4
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設間仕切り | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
仮設間仕切り下地 | B種 軽鉄下地
9.1
㎡
仮設間仕切り | B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ
仕上材 |  | 9.1
㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 | t=50 24k
9.1
㎡
仮設木製扉 | 900×2000
| ﾗﾜﾝ合板 | 1
か所
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 7.4
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
建築工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取付運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
取付費
1
式
運搬費
1
式
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塩ﾋﾞ系床ﾀｲﾙ | 石綿含有 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
接着剤撤去 | 発生材収集、運搬共 | 1
式
資機材等運搬費
1
式
仮設発電機
1
台
養生作業費 | 材工共,撤去含む
(開口部,固定器具 |  | 1
等) |  |  | 式
作業用消耗品 | 防護衣,ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ等
4.1
㎡
飛散防止抑制剤材
散布 |  | 4.1
㎡
石綿除去 | 2重密閉含む
4.1
㎡
作業区域清掃費
4.1
㎡
発生材収集運搬 | 接着剤
1
台
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
発生材積込 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力
0.6
ｍ3
発生材積込 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力
0.1
ｍ3
発生材積込 | 木屑 人力
0.3
ｍ3
発生材積込 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 人力
0.01
ｍ3
発生材積込 | ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 人力
0.01
ｍ3
発生材積込 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 人力
0.41
ｍ3
発生材積込 | 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ 人力
0.2
ｍ3
発生材積込 | 陶磁器 人力
0.01
ｍ3
発生材積込 | ｶﾞﾗｽ 人力
0.01
ｍ3
発生材積込 | 砕石 人力
0.5
ｍ3
発生材積込 | 蛍光灯 人力
0.01
ｍ3
発生材積込 | 金属類 人力
0.01
ｍ3
発生材積込 | 樹脂類 人力
0.03
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.6
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.1
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木屑 | 0.3
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 0.01
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 | 0.01
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 0.41
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ | 0.2
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 陶磁器 | 0.01
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｶﾞﾗｽ | 0.01
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 砕石 | 0.5
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 蛍光灯 | 0.01
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 金属類 | 0.01
| DID区間有り 3.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 樹脂類 | 0.03
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
発生材処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
1.3
ｔ
発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.3
ｔ
発生材処分 | 木屑
0.2
ｔ
発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
0.01
ｔ
発生材処分 | ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板
0.01
ｔ
発生材処分 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
0.01
ｔ
発生材処分 | 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ
0.2
ｔ
発生材処分 | 陶磁器
0.02
ｔ
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ
0.01
ｔ
発生材処分 | 砕石
1.1
ｔ
発生材処分 | 蛍光灯
0.26
kg
発生材処分 | 金属類
11.3
kg
発生材処分 | 樹脂類
5.6
kg
発生材処分 | 接着剤
0.02
ｔ
発生材処分 | (ｹｰﾌﾞﾙ)有価処理
1
式
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
電気設備工事 |  | 電灯設備改修 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
計
照明制御装置 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
天井付熱線ｾﾝｻｰ | 親機・換気扇接続端子付
1
個
熱線ｾﾝｻｰ操作ｽｲｯﾁ | 2回路
1
個
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
電気設備工事 |  | 電灯設備改修 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×2
撤去 | 再使用しない | 1
個
配線器具 | 1P15A × 1
撤去 | 再使用しない | 1
個
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
電気設備工事 |  | 電灯設備改修 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 8
ｍ
計
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
電気設備工事 |  | 電灯設備改修 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 3
| 125V |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 1
個
開閉器箱 | ELCB2P 30AF× 2個
(一般形) |  | 1
個
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
取外し・再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A × 2
取外し・再取付 |  | 1
個
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
電気設備工事 |  | 誘導支援設備改修 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
呼出ﾎﾞﾀﾝ | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
呼出ﾎﾞﾀﾝ | 引き紐付
1
個
計
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| 管内 | 1
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 1
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
計
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
電気設備工事 |  | 誘導支援設備改修 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
機械設備工事 |  | 排水設備改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
根切り(人力)
2.8
ｍ3
山砂
1
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 1.8
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
1
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
床上掃除口 撤去 | COA 50A
1
個
床上掃除口 撤去 | COA 100A
1
個
計
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
水道用ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆ | SGP-PD 地中配管 20A
ﾝｸﾞ鋼管 撤去 |  | 1
ｍ
排水･硬質塩化ﾋﾞﾆ | VP 地中配管 50A
ﾙ管 撤去 |  | 1
ｍ
排水･硬質塩化ﾋﾞﾆ | VP 地中配管 100A
ﾙ管 撤去 |  | 1
ｍ
計
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 4
| 15A 再使用しない |  | ｍ
計
配管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
配管切断 | 配管切断 20A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
産業廃棄物税相当額 |  | 産業廃棄物税相当額
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物税 | 建築、電気設備、機械設備を含む |  |  |  |  | 別紙 00-0035
相当額 |  | 1
式
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 減量化率1.00
0.01
ｔ
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 | 減量化率1.00
0.01
ｔ
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 減量化率1.00
0.01
ｔ
非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ | 減量化率1.00
0.2
ｔ
陶磁器 | 減量化率1.00
0.02
ｔ
ｶﾞﾗｽ | 減量化率1.00
0.01
ｔ
砕石 | 減量化率1.00
1.1
ｔ
接着剤 | 減量化率1.00
0.02
ｔ
蛍光灯 | 減量化率1.00
0.01
ｔ
金属類 | 減量化率1.00
0.01
ｔ
樹脂類 | 減量化率1.00
0.01
ｔ
計

## 細目別内訳 (5)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 50
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事情報ｼｽﾃﾑ使用
料 |  | 4
月
石綿含有調査 | 分析費共(定性分析)
1
検体
石綿含有調査 | 採取費
1
か所
計

## 提-内訳
[7 empty] | 令和 年 月 日 | （科目別内訳） | [5 empty] | 別紙1
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [7 empty] | A | 直接工事費
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 建築工事
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 1-1 | 直接仮設 |  | 式 | 1
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 1-2 | 建具改修 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 1-3 | 内装改修 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-4 | 躯体改修 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 営工西北8第4001号 |  |  |  |  | 1-5 | 発生材処理 |  | 式 | 1
|  | 工 事 名 | 西北保健所身障者用トイレ改修工事
[8 empty] | 2 | 電気設備工事
|  | 積算担当者氏名 | [5 empty] | 2-1 | 電灯設備改修 |  | 式 | 1
[8 empty] | 2-2 | 誘導支援設備改修 |  | 式 | 1
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
[8 empty] | 3 | 機械設備工事
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A | 3-1 | 空気調和設備改修 |  | 式 | 1
[8 empty] | 3-2 | 換気設備改修 |  | 式 | 1
[8 empty] | 3-3 | 衛生器具設備改修 |  | 式 | 1
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝3.3ヶ月 | 3-4 | 給水設備改修 |  | 式 | 1
[8 empty] | 3-5 | 排水設備改修 |  | 式 | 1
[8 empty] | 3-6 | 撤去工事 |  | 式 | 1
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝3.3ヶ月
[8 empty] | 4 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
[9 empty] | 計 |  |  |  |  | A
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 提-解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A | 直接工事費
1 | 建築工事
1-1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
1-2 | 屋根改修工事 |  | 式 | 1
1-3 | 床・外壁改修工事 |  | 式 | 1
1-4 | 軒天改修工事 |  | 式 | 1
1-5 | 建具改修工事 |  | 式 | 1
1-6 | 内部改修工事 |  | 式 | 1
2 | 電気工事
2-1 | 電灯設備 |  | 式 | 1
3 | 発生材処理 |  | 式 | 1
4 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
電子入札の場合は。押印不要です。Excelファイルをそのまま登録してください。
紙入札の場合は、押印してください。(自筆による署名でも可)
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。