## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 営工東青8第1009号
工事名 | 障がい者交流センターねむのき会館（仮称）（本館）改築電気設備工事
工事場所 | 青森市大字野尻字今田地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 設備営繕グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１４８
建設リサイクル法対象工事
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事 本館工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
電気設備工事 本館工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備工事
1
式
動力設備工事
1
式
電熱設備工事
1
式
受変電設備工事
1
式
発電設備工事
1
式
構内情報通信網設備工事
1
式
構内交換設備工事
1
式
情報表示設備工事
1
式
映像音響設備工事
1
式
聴覚障害支援設備工事
1
式
拡声設備工事
1
式
誘導支援設備工事
1
式
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事
1
式
監視ｶﾒﾗ設備工事
1
式
自動火災報知設備工事
1
式
構内配電線路工事
1
式
構内通信線路工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
電気設備工事 本館工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備工事 | 電灯幹線設備工事
1
式
電灯設備工事 | 電灯分岐設備工事
1
式
電灯設備工事 | 非常灯･誘導灯設備工事
1
式
電灯設備工事 | ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事
1
式
電灯設備工事 | 設備機器用配線設備工事
1
式
計
動力設備工事 | 動力幹線設備工事
1
式
動力設備工事 | 動力分岐設備工事
1
式
計
電熱設備工事
1
式
計
受変電設備工事
1
式
計
発電設備工事
1
式
計
構内情報通信網設備工事
1
式
計
構内交換設備工事
1
式
計
情報表示設備工事
1
式
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
電気設備工事 本館工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
映像音響設備工事
1
式
計
聴覚障害支援設備工事
1
式
計
拡声設備工事
1
式
計
誘導支援設備工事
1
式
計
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事
1
式
計
監視ｶﾒﾗ設備工事
1
式
計
自動火災報知設備工事
1
式
計
構内配電線路工事
1
式
計
構内通信線路工事
1
式
計
撤去工事
1
式
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
電気設備工事 本館工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 本館工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 電灯幹線設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0081
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 本館工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 電灯分岐設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
照明器具類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
配線器具類 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
盤類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 本館工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 非常灯･誘導灯設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
非常灯類 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
誘導灯類 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 本館工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
配線機具類 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 本館工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 設備機器用配線設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気設備工事 本館工事 |  | 動力設備工事 |  |  | 動力幹線設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気設備工事 本館工事 |  | 動力設備工事 |  |  | 動力分岐設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気設備工事 本館工事 |  | 電熱設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
電熱機器類 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
電気設備工事 本館工事 |  | 受変電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受変電設備 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
電気設備工事 本館工事 |  | 発電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発電設備 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
電気設備工事 本館工事 |  | 構内情報通信網設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
機器類 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
電気設備工事 本館工事 |  | 構内交換設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
電話機器類 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
電気設備工事 本館工事 |  | 情報表示設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
時計機器類 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
電気設備工事 本館工事 |  | 映像音響設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
AV機器類 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
電気設備工事 本館工事 |  | 聴覚障害支援設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
聴覚障害支援機器 | [5 empty] | 別紙 00-0048
類 |  | 1
式
金属製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
電気設備工事 本館工事 |  | 拡声設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
拡声機器類 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
電気設備工事 本館工事 |  | 誘導支援設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
誘導支援機器類 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
電気設備工事 本館工事 |  | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
ﾃﾚﾋﾞ機器類 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
ﾃﾚﾋﾞ調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
電気設備工事 本館工事 |  | 監視ｶﾒﾗ設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
監視ｶﾒﾗ類 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
電気設備工事 本館工事 |  | 自動火災報知設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
感知器類 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
盤類 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
電気設備工事 本館工事 |  | 構内配電線路工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-9（既製品）
鉄蓋R2K-60付き（ |  | 13
土工事含む） |  |  | 基
地中埋設標 | 鉄製
2
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
13
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
132
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽWP-V形 | 500*500*500
屋外 |  | 1
個
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0073
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
植栽機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
電気設備工事 本館工事 |  | 構内通信線路工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H1-9（既製品）
鉄蓋R2K-60付き（ |  | 8
土工事含む） |  |  | 基
地中埋設標 | 鉄製
2
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
5
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
114
ｍ
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
電気設備工事 本館工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受信機 | P型1級10回線
撤去 | 再使用しない | 1
台
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 86
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 91
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 50
ｍ
EM-CET | 14㎜ ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 58
ｍ
EM-CET | 14㎜ FEP
撤去 | 再使用しない | 86
ｍ
EM-CET | 22㎜ ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 85
ｍ
EM-CET | 22㎜ 管内
撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
EM-CET | 22㎜ FEP
撤去 | 再使用しない | 25
ｍ
EM-CET | 38㎜ ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 28
ｍ
EM-CET | 38㎜ 管内
撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
EM-CET | 38㎜ FEP
撤去 | 再使用しない | 25
ｍ
EM-FP | 14㎜-3C FEP
撤去 | 再使用しない | 86
ｍ
FEP | 40㎜
撤去 | 再使用しない | 86
ｍ
FEP | 65㎜
撤去 | 再使用しない | 50
ｍ
プルボックス | SS 442
撤去 | 再使用しない | 1
個
プルボックス | SS 443
撤去 | 再使用しない | 3
個
プルボックス | SUS 443
撤去 | 再使用しない | 3
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
電気設備工事 本館工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積み込み | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0079
1
式
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0080
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
電気設備工事 本館工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 電灯幹線設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
36
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
40
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
40
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
39
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
8
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 39
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 14
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(E) |  | 2
ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 6
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0081
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300*300*200
(錆止め塗装) |  | 4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽWP-V形 | 300*300*200
屋外 |  | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
電気設備工事 本館工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 電灯分岐設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 27
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 116
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 46
ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 92
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 834
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 23
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 584
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 63
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
61
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C 管内
3
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 20
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 56
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 14
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
電気設備工事 本館工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 電灯分岐設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 90
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 184
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 3
ｍ
ポリエチレン外面 | PE16 隠蔽
被覆鋼管 |  | 27
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 大四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 22
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 18
) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500*500*500
(錆止め塗装) |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
電気設備工事 本館工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 電灯分岐設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
照明器具A
24
台
照明器具B
18
台
照明器具C
37
台
照明器具D | LRS6-4-65-LN
1
台
照明器具E1 | LSS9-4-65-LN
1
台
照明器具E2 | LSS9-4-30-LN
8
台
照明器具G | LRS15-3-41-LZ
16
台
照明器具H
24
台
照明器具I
42
台
照明器具J
22
台
照明器具K
14
台
照明器具L
12
台
照明器具N
19
台
照明器具O
1
台
照明器具P
2
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
電気設備工事 本館工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 電灯分岐設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具類 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
熱線ｾﾝｻ式自動ｽｲｯ | RAS
ﾁ( |  | 3
親器) |  |  | 個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | CL
ﾁ(子器) |  | 4
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | RASCL
ﾁ(子器･換気扇接 |  | 2
続端子付) |  |  | 個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | RASCLDF
ﾁ(ﾄｲﾚ天井取付) |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ用自動ｽｲｯ | SL1
ﾁ付操作ﾕﾆｯﾄ1回路 |  | 1
用 |  |  | 個
熱線ｾﾝｻ用自動ｽｲｯ | SL2
ﾁ付操作ﾕﾆｯﾄ2回路 |  | 3
用 |  |  | 個
小型ﾊﾟﾀｰﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
設定器 |  | 1
個
多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲ | 4MR
ｯﾁ |  | 1
個
多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲ | 5MR
ｯﾁ |  | 3
個
多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲ | 8MR
ｯﾁ |  | 3
個
多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲ | 9MR
ｯﾁ |  | 1
個
多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲ | 18MR5RG
ｯﾁ |  | 1
個
多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲ | 20MR5RG
ｯﾁ |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 5
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×4 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
電気設備工事 本館工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 電灯分岐設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具類 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL付1P15A×2 | 1
個
支給ｽｲｯﾁ取付費
2
か所
計
盤類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
電灯分電盤 | HL-1
1
面
OA盤
1
面
計
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
接地極埋設標 | 金属製
4
枚
接地工事 | Ｄ種 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 4
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
電気設備工事 本館工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 非常灯･誘導灯設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 266
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 18
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 53
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 15
ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
計
非常灯類 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
非常灯 | K1-LRS11-1
ａ1B |  | 6
台
非常灯 | K1-LRS11-2
ａ2B |  | 3
台
非常灯 | K1-LRS11-3
ａ3B |  | 8
台
非常灯 | 中天井用
ａ30CB |  | 2
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
電気設備工事 本館工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 非常灯･誘導灯設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
誘導灯類 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
誘導灯 | SH1-FSF20-BH
HZ-B |  | 13
点滅型 |  |  | 台
誘導灯 | ST1-FSF20-BL
TZ-BK |  | 3
点滅型 |  |  | 台
光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出
15
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
電気設備工事 本館工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 549
(PF管内) |  |  | ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1301
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 323
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 506
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 100
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 大四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
電気設備工事 本館工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線機具類 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 67
| 125V |  | 個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
| (接地端子付) | 3
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 8
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 17
| 125V |  | 個
フロアコンセント | 連用形2P15A×2
| (接地端子付 一体形) | 8
| 125V 抜止 |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 1
| 250V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 3
個
2重床用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯ | 2P20A･接地極付×2分岐
ｸｽ |  | 4
個
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ | ｺｰﾄﾞ3ｍ 2P15AE付×4(125V)
(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) | 抜止め形 | 6
個
誘導ﾁｬｲﾑ
1
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
電気設備工事 本館工事 |  | 電灯設備工事 |  |  | 設備機器用配線設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 126
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 238
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 126
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
電気設備工事 本館工事 |  | 動力設備工事 |  |  | 動力幹線設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
35
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 41
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 57
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
7
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 14
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 14
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
電気設備工事 本館工事 |  | 動力設備工事 |  |  | 動力分岐設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 24
ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
30
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C 管内
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
36
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
38
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
4
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
電気設備工事 本館工事 |  | 動力設備工事 |  |  | 動力分岐設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
(VE) |  | 20
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(E) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 2
ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
二種金属製 | (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
二種金属製 | (76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500*500*400
(錆止め塗装) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500*500*400
屋外(SUS) |  | 2
個
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極埋設標 | 金属製
2
枚
電動機接続材 | E(75)-F2(76)
2
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
電気設備工事 本館工事 |  | 電熱設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
118
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
118
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
8
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 76
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 24
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 13
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 167
ｍ
合成樹脂製可とう | 露出配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
電気設備工事 本館工事 |  | 電熱設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 200× 200× 100
11
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 300× 300× 200
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
電気設備工事 本館工事 |  | 電熱設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電熱機器類 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 200V 10.1m2 2.52KW
内溝強力型発熱線 | RH-1 | 1
ﾕﾆｯﾄ
ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 200V 17.3m2 4.37KW
内溝強力型発熱線 | RH-2 | 1
ﾕﾆｯﾄ
ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 200V 17.3m2 4.37KW
内溝強力型発熱線 | RH-3 | 1
ﾕﾆｯﾄ
ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 200V 17.3m2 4.37KW
内溝強力型発熱線 | RH-4 | 1
ﾕﾆｯﾄ
ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 200V 17.3m2 4.37KW
内溝強力型発熱線 | RH-5 | 1
ﾕﾆｯﾄ
ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 200V 17.3m2 4.37KW
内溝強力型発熱線 | RH-6 | 1
ﾕﾆｯﾄ
ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 200V 17.3m2 4.37KW
内溝強力型発熱線 | RH-7 | 1
ﾕﾆｯﾄ
均熱笠木ﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕ | 200V 9.36m2 2.34KW
ﾆｯﾄ(不燃断熱材一 | KH-1 | 1
体型) |  |  | ﾕﾆｯﾄ
均熱笠木ﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕ | 200V 7.63m2 1.91KW
ﾆｯﾄ(不燃断熱材一 | KH-2 | 1
体型) |  |  | ﾕﾆｯﾄ
均熱笠木ﾋｰﾃｷﾝｸﾞﾕ | 200V 5.38m2 1.34KW
ﾆｯﾄ(不燃断熱材一 | KH-3 | 1
体型) |  |  | ﾕﾆｯﾄ
均熱笠木ﾋｰﾃｷﾝｸﾞﾕ | 200V 2.59m2 0.65KW
ﾆｯﾄ(不燃断熱材一 | KH-4 | 1
体型) |  |  | ﾕﾆｯﾄ
ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(強力型 | RHVVP5.5sq-1C
) | ﾛｰﾄﾞ用 | 1
巻
ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ | RHVV3.5sq-1C
| 笠木用 | 1
巻
防水絶縁端末接続
材 |  | 11
ﾕﾆｯﾄ
白金測温抵抗体 | P型
| ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ付 | 3
本
水分電極 | N40T型
| ﾃﾞｼﾞﾀﾙ簡易調節機能 | 1
台
温度調節器(笠木) | PXF4型
| ﾃﾞｼﾞﾀﾙ簡易調節機能 | 2
台
自動制御装置(ﾛｰﾄ | FRC-H3
ﾞ用) |  | 1
台
電熱操作盤（本館 | 屋内壁掛型指定色仕上
） | 漏電一括警報短資付 | 1
面
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
電気設備工事 本館工事 |  | 電熱設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電熱機器類 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
笠木操作盤 | 屋内壁掛型指定色仕上
| 漏電一括警報端子付 | 1
面
雑材消耗品
1
式
敷設労務費 | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ不陸調整断熱敷設含む
1
式
試運転調整費
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
電気設備工事 本館工事 |  | 受変電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受変電設備 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
高圧受電盤 | 屋外型 鋼板製
1
面
低圧電灯盤 | 屋外型 鋼板製
1
面
低圧動力盤 | 屋外型 鋼板製
1
面
非常用配電盤 | 屋外型 鋼板製
1
面
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 50kVA
(50Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2024 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 200kVA
(50Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2024 |  |  | 台
変圧器 | 油入ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ210V/105V
| 20kVA | 1
台
接地工事 | A種 14φ×1.5m～3連 2組
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地工事 | B種 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 金属製
2
枚
端末処理 | 38mm2 屋外耐塩
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
電気設備工事 本館工事 |  | 発電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発電設備 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
発電機 | 3相3線200V70KVA 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型
| 低騒音型、72時間運転対応、寒冷地 | 1
| 仕様 |  | 台
屋外燃料小出し槽 | 950L
1
台
燃料配管工事 | ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾌﾚｷ、耐圧試験
1
式
搬入据付工事
1
式
試運転調整費
1
式
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 金属製
1
枚
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
電気設備工事 本館工事 |  | 構内情報通信網設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
98
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
250
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 250
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 24
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 21
付) |  |  | 個
計
機器類 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
壁付ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | 8極8芯 CAT6A
1
個
床付ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | 8極8芯 CAT6A
10
個
OAﾌﾛｱ用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬ | 8極8芯 CAT6A
ｯｸ |  | 10
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
電気設備工事 本館工事 |  | 構内交換設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P ﾋﾟｯﾄ･天井
62
ｍ
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P PF内
154
ｍ
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 15P ﾋﾟｯﾄ･天井
5
ｍ
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 15P PF内
3
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 154
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 24
ｍ
計
電話機器類 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾞﾀﾝ電話主
装置 |  | 1
架
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ多機能電話
機 |  | 4
台
一般電話機
5
台
端子盤 | HT-1
1
面
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
電気設備工事 本館工事 |  | 情報表示設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 124
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 9
付) |  |  | 個
計
時計機器類 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
ﾊﾟﾈﾙ型親時計 | 2回路
1
台
壁掛型子時計 | φ310
9
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
電気設備工事 本館工事 |  | 映像音響設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
EM-音響ｹｰﾌﾞﾙ | 4S6 ﾋﾟｯﾄ･天井
45
ｍ
EM-音響ｹｰﾌﾞﾙ | 4S6 PF内
10
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
23
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
5
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
9
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
3
ｍ
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 3P ﾋﾟｯﾄ・天井
11
ｍ
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 3P PF内
5
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 20
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
電気設備工事 本館工事 |  | 映像音響設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AV機器類 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
AVﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ | 会議室
1
架
ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ | 会議室
2
台
ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶｰ | 会議室
2
台
ﾜｺﾞﾝ接続ﾌﾟﾚｰﾄ | 会議室
1
個
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ | 会議室
天井埋込型 |  | 2
個
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎ | 会議室
ﾝ |  | 1
ﾊﾝﾄﾞ型 |  |  | 本
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎ | 会議室
ﾝ |  | 1
ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ型 |  |  | 本
卓上ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ | 会議室
1
台
床上ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ | 会議室
1
台
ﾜｲﾔﾚｽ用充電器 | 会議室
1
台
電動巻上ｽｸﾘｰﾝ | 120型 大会議室
(SW付) |  | 1
個
電動巻上ｽｸﾘｰﾝ | 100型 中会議室
(SW付) |  | 1
個
電動巻上ｽｸﾘｰﾝ | 100型 ﾊﾟｿｺﾝ室
(SW付) |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
電気設備工事 本館工事 |  | 聴覚障害支援設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
聴覚障害支援機器 | [5 empty] | 別紙 00-0048
類 |  | 1
式
ﾌﾗｯﾄﾙｰﾌﾟｱﾝﾌﾟ | AC100V50/60Hz
| EIA規格ﾗｯｸ共 | 1
架
ｺﾈｸﾀ付ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ
1
個
設置導入費
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
電気設備工事 本館工事 |  | 拡声設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 37
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 250
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 33
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 15P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 23
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 15P
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 37
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 11
) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
電気設備工事 本館工事 |  | 拡声設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
拡声機器類 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
壁掛型非常業務放
送装置 |  | 1
面
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ | ATT付
12
台
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ
12
台
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ | 3W ATT付
2
台
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ
11
個
電源遮断ユニット
2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
電気設備工事 本館工事 |  | 誘導支援設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 56
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 3
) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
電気設備工事 本館工事 |  | 誘導支援設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
誘導支援機器類 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
ﾓﾆﾀｰ付親機
1
台
ｶﾒﾗ付玄関子機
1
台
呼出表示器 | 5窓用 取外し再取り付け
1
台
呼出しﾎﾞﾀﾝ | ひも付き
1
台
廊下灯
1
台
復旧ボタン
1
台
光るﾁｬｲﾑ
1
個
ﾁｬｲﾑ用小型ﾎﾞﾀﾝ
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
電気設備工事 本館工事 |  | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
203
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
36
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
16
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB FEP内(PF･CD)
6
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 36
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 10
) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
電気設備工事 本館工事 |  | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾃﾚﾋﾞ機器類 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7F
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 9
個
屋外入線ｶﾊﾞｰ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
1
個
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ | AU-2 20素子(低域用)
| 1段目 | 1
組
ｱﾝﾃﾅ | FM 5素子 SUS
1
本
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ | 壁面取付形
| 4.0m | 1
基
増幅器 | 一般 屋内
| SH･UF-1 | 1
個
分岐器 | 一般 屋内 SH-C2
1
個
分配器 | 一般 屋内 SH-D4
1
個
分配器 | 一般 屋内 SH-D6
1
個
計
ﾃﾚﾋﾞ調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
ﾃﾚﾋﾞ調整費
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
電気設備工事 本館工事 |  | 監視ｶﾒﾗ設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
124
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
30
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 30
ｍ
計
監視ｶﾒﾗ類 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
ﾄﾞｰﾑ型HDﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒ
ﾗ |  | 7
台
ITV架
1
架
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
電気設備工事 本館工事 |  | 自動火災報知設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 372
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 30
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 43
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 66
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 20P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 33
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 20P
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 8
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
電気設備工事 本館工事 |  | 自動火災報知設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 22
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 300*300*200
(合成樹脂製) |  | 4
個
計
感知器類 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
20
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出 ｶﾞｰﾄﾞ付
2
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出 防水
1
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 特種 防水
5
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
2
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 特種 露出
1
個
光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出
21
個
光電式煙感知器 | 3種 非蓄積型 露出
1
個
終端抵抗取付費
6
か所
機器収容箱 | 1級 埋込
2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
電気設備工事 本館工事 |  | 自動火災報知設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤類 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
受信機 | P型1級 20回線 壁掛形
1
面
火災通報装置
1
台
火災通報専用電話
機 |  | 1
台
防災監視盤 | 箱のみ
1
面
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 11
か所
金属短管貫通処理 | (39)
(壁・床共用) |  | 6
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
電気設備工事 本館工事 |  | 構内配電線路工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
導入線(環境対策 | EM-IE 1.2mm
型) |  | 8
ｍ
導入線(環境対策 | EM-IE 1.2mm（PF管内）
型) |  | 608
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 15
(PF管内) |  |  | ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
6
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
89
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 FEP内(PF･CD)
7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
29
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
53
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
15
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
105
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C FEP内(PF･CD)
21
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C FEP内(PF･CD)
65
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C FEP内(PF･CD)
38
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C FEP内(PF･CD)
38
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
電気設備工事 本館工事 |  | 構内配電線路工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0073
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 8
ｍ
厚綱電線管 | G70 露出
6
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 551
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 96
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 52
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 258
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 4
ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 63.5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 61.5
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 69
電気設備工事 本館工事 |  | 構内通信線路工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 6
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 540
ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 48.4
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 47.7
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 70
電気設備工事 本館工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 30.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 30.8
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 71
電気設備工事 本館工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積み込み | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
発生材積込み | 金属類 人力
0.32
ｍ3
発生材積込み | プラスチック類 人力
31.4
ｍ3
計
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0079
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 金属類 | 0.32
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 プラスチック類 | 31.4
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 2.7
| 17.0㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 72
電気設備工事 本館工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0080
1
式
有価物 | [5 empty] | 別紙 00-0080/00-001
1
式
処分費 | コンクリート
| リサイクル | 0.01
ｔ
処分費 | 金属
| リサイクル | 0.02
ｔ
処分費 | プラスチック類
| リサイクル | 0.06
ｔ
産業廃棄物処分費 | 残土処分費
4.9
ｔ
計
有価物 | [5 empty] | 別紙 00-0080/00-001
1
式
1号銅線
236
Kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
124
Kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 73
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ASP利用料
16
月
計

## 提-内訳
[7 empty] | 令和 年 月 日 | （科目別内訳） | [5 empty] | 別紙1
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [7 empty] | A | 直接工事費
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 電気設備工事
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 1-1 | 電灯設備工事 |  | 式 | 1
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 1-2 | 動力設備工事 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 1-3 | 電熱設備工事 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-4 | 受変電設備工事 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 営工東青8第1009号 |  |  |  |  | 1-5 | 発電設備工事 |  | 式 | 1
|  | 工 事 名 | 障がい者交流センターねむのき会館（仮称）（本館）改築電気設備工事 |  |  |  |  | 1-6 | 構内情報通信網設備工事 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-7 | 構内交換設備工事 |  | 式 | 1
|  | 積算担当者氏名 | [5 empty] | 1-8 | 情報表示設備工事 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-9 | 映像音響設備工事 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-10 | 聴覚障害支援設備工事 |  | 式 | 1
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考 | 1-11 | 拡声設備工事 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-12 | 誘導支援設備工事 |  | 式 | 1
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A | 1-13 | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-14 | 監視ｶﾒﾗ設備工事 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-15 | 自動火災報知設備工事 |  | 式 | 1
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝15.9ヶ月 | 1-16 | 構内配電線路工事 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-17 | 構内通信線路工事 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-18 | 撤去工事 |  | 式 | 1
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝15.9ヶ月 | 1-19 | 発生材処理 |  | 式 | 1
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
[9 empty] | 計 |  |  |  |  | A
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 提-解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A | 直接工事費
1 | 建築工事
1-1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
1-2 | 屋根改修工事 |  | 式 | 1
1-3 | 床・外壁改修工事 |  | 式 | 1
1-4 | 軒天改修工事 |  | 式 | 1
1-5 | 建具改修工事 |  | 式 | 1
1-6 | 内部改修工事 |  | 式 | 1
2 | 電気工事
2-1 | 電灯設備 |  | 式 | 1
3 | 発生材処理 |  | 式 | 1
4 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
電子入札の場合は。押印不要です。Excelファイルをそのまま登録してください。
紙入札の場合は、押印してください。(自筆による署名でも可)
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。