## 公開数量
別紙１
公開数量内訳書
工事番号 | 営工東青8第1010号
工事名 | 障がい者交流センターねむのき会館（仮称）（本館）改築機械設備工事
工事場所 | 青森市大字野尻字今田地内
１ この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありま
せん。
２ この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請
負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
３ この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの
対象数量となるものではありません。
４ この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する
請負代金内訳書を拘束するものではありません。
５ この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数
量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る質問書とは別葉とする｡)
を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡
６ この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算された
ものです。
1) 建築工事及び屋外付帯工事
本内訳書の | 国土交通省公共建築工事積算基準 （公共住宅の屋外付帯工事の場合
注意事項 | は、公共住宅屋外整備工事積算基準）
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 建築工事編
建築数量積算基準・解説
2) 設備工事
国土交通省公共建築工事積算基準
国土交通省公共建築工事積算基準の解説 設備工事編
建築設備数量積算基準・解説
財産管理課 設備営繕グループ
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１４８
建設リサイクル法対象工事
問合せ先窓口

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館棟
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
本館棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
消火設備
1
式
浄化槽設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
本館棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備 | 屋内給水設備
1
式
給水設備 | 屋外給水設備
1
式
計
排水設備 | 屋内排水設備
1
式
排水設備 | 屋外排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
本館棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
消火設備 | 消火器設備
1
式
計
浄化槽設備
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式
マルチエアコン | 寒冷地向(冷暖切換)
[室外機] | C:85.0kW(JIS) H:95.0kW(JIS)
圧縮機 (7.40×3)kW INV始動
| ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ,SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ,鋼製架 | 1
| 台(溶融亜鉛ﾒｯｷ500H),他一式 |  | 台
AC1-1 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形
マルチエアコン | C:16.0kW(JIS) H:18.0kW(JIS) | 2
[室内機] | ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式 |  | 台
AC1-2 | 天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形
マルチエアコン | C:8.0kW(JIS) H:9.0kW(JIS) | 3
[室内機] | 化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式 |  | 台
AC1-3 | 天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形
マルチエアコン | C:7.1kW(JIS) H:8.0kW(JIS) | 1
[室内機] | 化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式 |  | 台
AC1-4 | 天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形
マルチエアコン | C:5.6kW(JIS) H:6.3kW(JIS) | 2
[室内機] | 化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式 |  | 台
AC1-5 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形
マルチエアコン | C:9.0kW(JIS) H:10.0kW(JIS) | 2
[室内機] | 化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式 |  | 台
ACP-2 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式
マルチエアコン | 寒冷地向(冷暖切換)
[室外機] | C:63.0kW(JIS) H:69.0kW(JIS)
圧縮機 (7.40+9.20)kW INV始動
| ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ,SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ,鋼製架 | 1
| 台(溶融亜鉛ﾒｯｷ500H),他一式 |  | 台
AC2-1 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形
マルチエアコン | C:5.6kW(JIS) H:6.3 kW(JIS) | 4
[室内機] | ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式 |  | 台
AC2-2 | 天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形
マルチエアコン | C:11.2kW(JIS) H:12.5kW(JIS) | 1
[室内機] | 化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式 |  | 台
AC2-3 | 天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形
マルチエアコン | C:9.0kW(JIS) H:10.0kW(JIS) | 2
[室内機] | 化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式 |  | 台
AC2-4 | 天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形
マルチエアコン | C:7.1kW(JIS) H:8.0kW(JIS) | 1
[室内機] | 化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式 |  | 台
AC2-5 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形
マルチエアコン | C:2.8kW(JIS) H:3.2kW(JIS) | 1
[室内機] | 化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式 |  | 台
AC2-6 | 天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形
マルチエアコン | C:2.2kW(JIS) H:2.5kW(JIS) | 3
[室内機] | 化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式 |  | 台
CRC-1 | 総合管理ｼｽﾃﾑ
集中コントローラ | 液晶ｶﾗｰﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式 10.4ｲﾝﾁ
ー | 設定/表示(運転ﾓｰﾄﾞ,温度,他),手元
操作への禁止/許可,ｽｹｼﾞｭｰﾙ,異常表
示/履歴保持,他一式
省ｴﾈﾋﾟｰｸｶｯﾄﾗｰｾﾝｽ,業務用ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
給湯機ﾗｲｾﾝｽ,他一式
1
個
アドレス設定費
1
式
WMH-1 | 滴下浸透気化式天井ｶｾｯﾄ形
加湿器 | (ﾋｭｰﾐﾃﾞｨｽﾀｯﾄ内蔵)
(水道法基準適合) | 加湿能力 2.2kg/h,風量 570ｍ3/h
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道直結間欠給水方式
水量:0.094L/min
水圧:0.05～0.5MPa
化粧ｸﾞﾘﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式
3
台
EHP-1 | ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ
電気パネルヒータ | 加熱能力 1.75kW ｻｰﾓｽﾀｯﾄ内蔵 | 1
ー | いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式 |  | 台
EHP-2 | ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ
電気パネルヒータ | 加熱能力 1.50kW ｻｰﾓｽﾀｯﾄ内蔵 | 1
ー | いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式 |  | 台
EHP-3 | ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ
電気パネルヒータ | 加熱能力 0.75kW ｻｰﾓｽﾀｯﾄ内蔵 | 1
ー | いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式 |  | 台
機器搬入費 | ACP-1,ACP-2 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 11
(ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 12
(ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 15
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 15
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 20
ｍ
断熱消音ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀ | 100mm
ﾞｸﾄ |  | 23
ｍ
天井放射ﾊﾟﾈﾙ | 630×630
24
個
線状吹出口 | BL-S 1300mm
4
個
制気口 | HS(F付) 700×550
2
個
制気口 | HS(F付) 450×1000
4
個
制気口 | 二重ﾉｽﾞﾙ(S付) #8
10
個
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 200φ
5
個
チャンバーボック | SA-C.BOX
ス | 1200×700×500H(内貼25t) | 2
| AC1-1用 |  | 個
チャンバーボック | SA-C.BOX
ス | 700×450×500H(内貼25t) | 4
| AC2-1用 |  | 個
チャンバーボック | RA-C.BOX
ス | 1200×700×600H(内貼25t) | 2
| AC1-1用 |  | 個
チャンバーボック | RA-C.BOX
ス | 750×500×600H(内貼25t) | 4
| AC2-1用 |  | 個
制気口ボックス | BL-S 1300L用
(既製品) |  | 4
個
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(冷媒管)
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 19
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 36
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 17
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 20
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 24
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 77
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 34
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 19
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 40
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 40
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 93
ｍ
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 34
ｍ
(空調ドレン管)
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 52
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 62
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 68
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
(加湿補給水管)
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 31
(SGP-PB) |  |  | ｍ
塩ビ製浸透桝 | 200φ×600H
5
組
化粧ケース工事費 | 冷媒管用 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0029
費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
本館棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEU-1 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
熱交換気ユニット | 200φ×750ｍ3/h×90Pa
(微弱) 50ｍ3/h×10Pa
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ,電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ×2,
| SUS製軒天用ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ×2, | 1
| 防振吊金具,CO2ｾﾝｻｰ,他一式 |  | 台
HEU-2 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
熱交換気ユニット | 200φ×710ｍ3/h×100Pa
(微弱) 100ｍ3/h×10Pa
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ,電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ×2,
| SUS製軒天用ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ×2, | 2
| 防振吊金具,CO2ｾﾝｻｰ,他一式 |  | 台
HEU-3 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
熱交換気ユニット | 200φ×480ｍ3/h×80Pa
(微弱) 150ｍ3/h×10Pa
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ,電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ×2,
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ×2,防振吊金具, | 1
| CO2ｾﾝｻｰ,他一式 |  | 台
HEU-4 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
熱交換気ユニット | 200φ×450ｍ3/h×80Pa
(微弱) 140ｍ3/h×15Pa
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ,電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ×2,
| SUS製軒天用ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ×2, | 2
| 防振吊金具,CO2ｾﾝｻｰ,他一式 |  | 台
HEU-5 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
熱交換気ユニット | 150φ×300ｍ3/h×80Pa
(弱) 230ｍ3/h×50Pa
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ,電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ×2,
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ×2,防振吊金具, | 1
| CO2ｾﾝｻｰ,他一式 |  | 台
HEU-6 | 天井埋込ｶｾｯﾄ形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
熱交換気ユニット | 150φ×300ｍ3/h×80Pa
(微弱) 40ｍ3/h×10Pa
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ,電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ×2,
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ×2,防振吊金具, | 3
| 他一式 |  | 台
HEU-7 | 天井埋込ｶｾｯﾄ形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
熱交換気ユニット | 100φ×180ｍ3/h×30Pa
(微弱) 40ｍ3/h×10Pa
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ,電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ150φ×2,
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ150φ×2,防振吊金具 | 1
| ,他一式 |  | 台
HEU-8 | 天井埋込ｶｾｯﾄ形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
熱交換気ユニット | 100φ×160ｍ3/h×60Pa
(微弱) 20ｍ3/h×10Pa
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ,電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ×2,
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞFD付×2,防振吊金具, | 1
| 他一式 |  | 台
HEU-9 | 天井埋込ｶｾｯﾄ形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
熱交換気ユニット | 100φ×120ｍ3/h×50Pa
(微弱) 10ｍ3/h×10Pa
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ,電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ×2,
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ×2,防振吊金具, | 2
| 他一式 |  | 台
HEU-10 | 天井埋込ｶｾｯﾄ形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
熱交換気ユニット | 100φ×90ｍ3/h×50Pa
(微弱) 20ｍ3/h×10Pa
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ,電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ×2,
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ(FD付)×2, | 1
| 防振吊金具,他一式 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
本館棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-1 | 天井埋込消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
排気ファン | 200φ×930ｍ3/h×100Pa
強弱ｽｲｯﾁ,SUS製深形ﾌｰﾄﾞ250φ,
防振吊金具,他一式
2
台
FE-2 | 天井埋込標準形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
排気ファン | 200φ×540ｍ3/h×80Pa
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ,防振吊金具,
他一式
2
台
FE-3 | 天井埋込標準形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
排気ファン | 150φ×120ｍ3/h×80Pa
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ(FD付),SUS製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬ
ｯﾌﾟ(ｷﾞｬﾗﾘ付),防振吊金具,他一式
1
台
VE-1 | 低騒音天井埋込形換気扇
排気ファン | 150φ×260ｍ3/h×30Pa
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ(FD付),防振吊金具,
他一式
2
台
VE-2 | 天井埋込低騒音形換気扇
排気ファン | 100φ×170ｍ3/h×40Pa
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ150φ,防振吊金具,
他一式
1
台
OA-1 | 天井取付制気口
給気口 | 200φ×550ｍ3 | 2
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ200φ(FD付),他一式 |  | 台
OA-2 | 外気取入れ口
給気口 | 200φ×450ｍ3 | 2
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ200φ,他一式 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
本館棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 18
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 268
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 112
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 59
ｍ
丸形 風量調節 | 250φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 2
個
丸形 風量調節 | 200φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 2
個
制気口 | VHS 650×650
1
個
制気口 | VHS 350×350
1
個
制気口 | VHS 350×200
1
個
制気口 | VHS 300×300
8
個
制気口 | VHS(F付) 400×400
2
個
制気口 | HS(F付) 700×250
2
個
制気口 | HS(F付) 650×650
1
個
制気口 | HS(F付) 350×350
1
個
制気口 | HS(F付) 350×200
1
個
制気口 | HS(F付) 300×300
8
個
制気口 | HS(F付) 250×250
5
個
制気口ボックス | 700×250用(内貼25t)
(既製品) |  | 2
個
制気口ボックス | 650×650用 (内貼25t)
(既製品) |  | 2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
本館棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口ボックス | 400×400用 (内貼25t)
(既製品) |  | 2
個
制気口ボックス | 350×350用 (内貼25t)
(既製品) |  | 2
個
制気口ボックス | 350×200用 (内貼25t)
(既製品) |  | 2
個
制気口ボックス | 300×300用 (内貼25t)
(既製品) |  | 16
個
制気口ボックス | 250×250用 (内貼25t)
(既製品) |  | 5
個
消音エルボ | 200φ
18
個
深形フード | 100φ(防虫網・ｷﾞｬﾗﾘ)
1
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ
3
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ
1
個
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
たわみ継手費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
本館棟 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤関係 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
本館棟 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | 防露式密結ﾛｰﾀﾝｸ(壁給水形,手洗無)
| 二連紙巻器,暖房洗浄便座(ﾘﾓｺﾝ洗浄 | 6
| ) |  | 組
洋風便器 | 防露式密結ﾛｰﾀﾝｸ(壁給水形,手洗無)
(車椅子対応) | 二連紙巻器,暖房洗浄便座(ﾘﾓｺﾝ洗浄 | 1
| ,蓋なし) |  | 組
オストメイトパッ | ﾀﾝｸ式ｵｽﾄﾒｲﾄ流し,電気温水器(100V)
ク | ,石けん入れ,紙巻器,ﾀｯﾁｽｲｯﾁ, | 1
| 側板×1 |  | 組
小便器 | 壁掛式,ｾﾝｻｰ一体形(100V)
(低リップ) |  | 2
組
掃除流し | 送り座付横水栓,S形排水ﾄﾗｯﾌﾟ(白粉
(バック付) | 体・ｺﾞﾑ栓付),ﾘﾑｶﾊﾞｰ | 1
組
多目的流し(大型) | P形排水ﾄﾗｯﾌﾟ×1
1
組
洗面器 | ﾎﾞｳﾙ一体ﾀｲﾌﾟ(3連)L3090×D560,
(ｶｳﾝﾀｰ式車椅子対 | 自動単水栓ｸﾞｰｽﾈｯｸ(100V)×3, | 1
応) | ｱﾝｸﾞﾙ止水栓×3,P形排水ﾄﾗｯﾌﾟ×3 |  | 組
洗面器 | ﾎﾞｳﾙ一体ﾀｲﾌﾟ(2連)L2000×D560,
(ｶｳﾝﾀｰ式車椅子対 | 自動単水栓ｸﾞｰｽﾈｯｸ(100V)×2, | 1
応) | ｱﾝｸﾞﾙ止水栓×2,P形排水ﾄﾗｯﾌﾟ×2 |  | 組
洗面器 | 壁掛洗面器,ｱﾝｸﾞﾙ形止水栓,P形排水
(車椅子対応) | ﾄﾗｯﾌﾟ,自動単水栓-ｸﾞｰﾈｯｸﾀｲﾌﾟ(100V | 1
| ) |  | 組
手すり | 可動式はね上げﾀｲﾌﾟ,樹脂被覆
(洋風便器用) |  | 1
組
手すり | Ｌ型,樹脂被覆
(洋風便器用) |  | 7
組
手すり | 壁固定式,樹脂被覆
(小便器用) |  | 1
組
防錆化粧鏡 | 450×1000
1
枚
混合水栓 | 壁付ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓(泡沫)
2
個
混合水栓 | 洗濯機用(緊急止水付)
1
個
横水栓 | 吐水口回転形
1
個
洗濯機パン | 740×640
| 縦引きﾄﾗｯﾌﾟ | 1
個
ベビーチェアー | 平壁設置タイプ
| 286*280*1150(開時参考寸法) | 1
組
大型ベット | 長辺方向収納ﾀｲﾌﾟ
| 1500*696*480(開時参考寸法) | 1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
本館棟 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WCU-1 | 壁掛式ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾀｲﾌﾟ
冷水器 | ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝ式自動洗浄装置付
ﾎﾞﾄﾙﾌｨﾗｰ(ｾﾝｻｰ式)併設
吐水量 0.18～0.30L/sec
| 冷水温度 10℃±2.5℃ | 1
| ｽﾄﾚｰﾅ付ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾌﾚｷﾁｭｰﾌﾞ,Pﾄﾗｯﾌﾟ |  | 台
(給水管)
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 21
(SGP-PB) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 11
(SGP-PB) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 19
(SGP-PD) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 17
(SGP-PD) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 34
(SGP-PD) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 46
(SGP-PD) |  |  | ｍ
(水抜管)
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-PD) |  |  | ｍ
給水・ﾎﾟﾘ粉体 | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-PD) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
1
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 15A
6
本
吸気弁付止水栓 | 20A (逆流防止機能付)
7
個
電動三方水抜栓 | 25A
3
個
電動三方水抜栓 | 20A
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
本館棟 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水抜用操作盤 | 駆動部3台用
1
個
水抜用操作盤 | 駆動部1台用
2
個
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0030
費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
本館棟 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 50A | 302
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 40A | 15
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 30A | 3
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 25A | 3
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 20A | 22
ｍ
量水器 取付 | 50A
1
個
制水弁 | 50A (ｿﾌﾄｼｰﾙ)
1
個
逆止弁 | 50A (ﾒｰﾀｰ用)
1
個
量水器桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 MC-2( 750H)
1
組
伸縮式不凍給水栓 | 13×20A×0.6L
| (浸透桝ｶﾊﾞｰ付) | 1
組
同上ボックス | ｽﾃﾝﾚｽ製鍵付
1
個
弁きょう | B5-2(屋外)
2
個
地中埋設標 | 鉄 製
16
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
344
ｍ
配管土工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
水道分岐工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
本館棟 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
DP-1 | 強化樹脂製雑排水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ
排水ポンプ | (自動交互型)
40A×60L/min×6ｍAq×0.25kW×2台
水中ｹｰﾌﾞﾙ,相ﾌﾗﾝｼﾞ,液面ｽｲｯﾁ,他一
| 式 | 4
組
(排水管)
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 機械室・便所 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 56
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 機械室・便所 75A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 15
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋内一般 75A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 26
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 機械室・便所 65A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 3
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 4
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 9
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 19
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋内一般 40A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 7
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
(ドレン管)
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 17
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
(圧送管)
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 23
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
(VP) |  |  | ｍ
(通気管)
通気・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 9
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 8
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
本館棟 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(雨水管)
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋内一般 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 3
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋内一般 75A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 2
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 100A
炭素鋼鋼管(白) |  | 18
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 80A
炭素鋼鋼管(白) |  | 5
ｍ
排水配管用 | 溶接接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 100SU | 5
ｍ
排水配管用 | 溶接接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 80SU | 5
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
8
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A
8
個
防振継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
8
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 5
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 1
個
間接排水口 | 50A
3
個
間接排水口 | 40A
1
個
通気弁 | 50A
2
個
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
本館棟 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
デッキプレート | [5 empty] | 別紙 00-0021
開口切断費 |  | 1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0031
費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
本館棟 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GT-1 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟｲﾌﾟ式地中埋設専用
グリース阻集器 | ｸﾞﾘｰｽ阻集器(3槽式)
実容量 35L 許容流入量 50.0L/min
許容阻集ｸﾞﾘｰｽ量 16.6kg
| SUS製蓋(適用荷重T-2),SUS製嵩上 | 1
| げ200H,他一式 |  | 台
GT-1
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 1
式
(排水管)
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 地中配管 150A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層 |  | 48
管(RS-VU) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 地中配管 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層 |  | 5
管(RS-VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VU) |  |  | ｍ
(ドレン管)
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VU) |  |  | ｍ
(臭突管)
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 43
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
(圧送管)
圧送・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 6
ｍ
圧送・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 5
ｍ
圧送・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 32
ｍ
(雨水管)
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 63
(VU) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
本館棟 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(排水桝)
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y､45Y､45YS 501～800 T-14 | 3
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 501～800 T-14 | 2
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 1501～1800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
| ST 塩ﾋﾞふた付 | 2
| 1501～1800 |  | 組
(雨水桝)
塩ビ製ため桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 防臭ﾀﾒ桝(防臭ｴﾙﾎﾞ着脱式) | 2
| T-14 ～500 |  | 組
塩ビ製ため桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 防臭ﾀﾒ桝(防臭ｴﾙﾎﾞ着脱式) | 3
| 塩ﾋﾞふた付 ～500 |  | 組
塩ビ製ため桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| ST 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
(浸透桝)
塩ビ製浸透桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| ST 塩ﾋﾞふた付 | 5
| 600H |  | 組
塩ビ製浸透桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| ST 防護ふた(T-14) | 2
| 600H |  | 組
配管土工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
本館棟 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHE-1 | 据置型貯湯式(飲料用,先止式)
小型電気温水器 | ﾀﾝｸ容量 25L 週間ﾀｲﾏｰ付
沸き上り温度 60～90℃
減圧弁･逃し弁内蔵,ﾌｨﾙﾀｰ付止水栓,
| 排水器具,温度過昇防止器,他一式 | 1
台
WHE-2 | 壁掛型貯湯式(適温出湯,先止式）
小型電気温水器 | ﾀﾝｸ容量 3L 週間ﾀｲﾏｰ付
わきあがり温度 77℃
出湯温度 26～36℃
| 減圧弁,逃し弁内蔵,ﾌｨﾙﾀｰ付止水栓, | 6
| 排水器具,温度過昇防止器,他一式 |  | 台
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 20SU | 121
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
1
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 15A
6
本
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0032
費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
本館棟 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火器箱併設形 | HB-1AS
屋内消火栓箱 |  | 2
(総合形) |  |  | 組
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 65A | 9
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 50
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A
1
個
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0033
費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
本館棟 |  | 消火設備 |  |  | 消火器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火器 | 10型ABC 蓄圧式
4
本
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
本館棟 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FRP浄化槽本体 | 150人槽
| 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ槽付 | 1
| (ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) |  | 式
原水ポンプ槽 | (ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)
1
式
ブロワ機械室 | ﾕﾆｯﾄ型(重耐塩塗装)
| (制御盤,ﾌﾞﾛﾜ含む) | 1
式
本体機器据付工事
1
式
配管設備工事 | ｴｱｰ配管15ｍ程度
| (土工事含む) | 1
式
電気設備工事 | 電線管,電線15ｍ程度
| (土工事含む) | 1
式
試運転調整費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
本館棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
産業廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | ACP-1,ACP-2 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
1
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
23
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
49
ｍ
計
たわみ継手費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
26
ｍ
計
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | 標仕保温材 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 保温厚25 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | 標仕保温材 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 保温厚25 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 15
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 15
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 20
| 保温厚25 |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
化粧ケース工事費 | 冷媒管用 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
ｽﾃﾝﾚｽ製化粧ケー | W300
ス |  | 9
ｍ
計
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
給水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 31
| 20A |  | ｍ
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
空調配管工事費
9
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0029
費 |  | 1
式
空調配管工事費
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
本館棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
457
ｍ
計
たわみ継手費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
3
ｍ
計
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 2
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 193
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 57
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 55
| 保温厚25 |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
本館棟 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤関係 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
警報盤
1
面
計
調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
調整費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
本館棟 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 149
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1319
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 20
ｍ
樹脂管付属品
1
式
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 40
) |  |  | 個
金属製 | 3個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
吊材料費及び支持
具 |  | 1
式
雑材料・消耗品
1
式
試運転立会費
1
式
機器取付費
1
式
結線費
1
式
雑工費
1
式
交通費
1
式
材料運搬費
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
本館棟 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
給水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 21
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 11
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 19
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 34
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 46
| 20A |  | ｍ
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
給水配管工事費
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0030
費 |  | 1
式
給水配管工事費
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
本館棟 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管土工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 115
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 76.9
ｍ3
山砂
37.4
ｍ3
植栽機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
本館棟 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
排水管 保温 | 標仕保温材
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 18
| 100A |  | ｍ
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
排水配管工事費
7
％
計
デッキプレート | [5 empty] | 別紙 00-0021
開口切断費 |  | 1
式
雨水配管工事費
4
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0031
費 |  | 1
式
排水配管工事費
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
本館棟 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管土工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 117
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 74.3
ｍ3
山砂
39.8
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
本館棟 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
給湯管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 97
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | 標仕保温材
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 24
| 20A |  | ｍ
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
給湯配管工事費
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0032
費 |  | 1
式
給湯配管工事費
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
本館棟 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
給水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 9
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 50
| 50A |  | ｍ
計
スリーブ費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
消火配管工事費
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0033
費 |  | 1
式
消火配管工事費
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
本館棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 77.2
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
産業廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
産業廃棄物処分費 | 残土処分費
139
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 44
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ASP利用料
16
月
計

## 提-内訳
[7 empty] | 令和 年 月 日 | （科目別内訳） | [5 empty] | 別紙1
[9 empty] | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備 考
工 事 費 内 訳 書 | [7 empty] | A | 直接工事費
|  |  |  | 住所 |  |  |  | 1 | 機械設備工事
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 1-1 | 空気調和設備 |  | 式 | 1
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 1-2 | 換気設備 |  | 式 | 1
|  |  |  | 受任者氏名 |  |  |  | 1-3 | 自動制御設備 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-4 | 衛生器具設備 |  | 式 | 1
|  | 工事番号 | 営工東青8第1010号 |  |  |  |  | 1-5 | 給水設備 |  | 式 | 1
|  | 工 事 名 | 障がい者交流センターねむのき会館（仮称）（本館）改築機械設備工事 |  |  |  |  | 1-6 | 排水設備 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-7 | 給湯設備 |  | 式 | 1
|  | 積算担当者氏名 | [5 empty] | 1-8 | 消火設備 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-9 | 浄化槽設備 |  | 式 | 1
[8 empty] | 1-10 | 発生材処理 |  | 式 | 1
|  | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
| A | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
| B | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝15.9ヶ月
| C | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | Ｔ(工期)＝15.9ヶ月
| D | 一般管理費等 |  | 式 | 1
[9 empty] | 計 |  |  |  |  | A
工 事 価 格
（科目別内訳）
別 紙 （数量公開内訳書に従うこと）
注１ 記入は、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書に基づき行うこと。
（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。）
２ 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 工事価格（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。

## 提-解説
令和 年 月 日
工事費内訳書
住 所
商号又は名
| 工事番号 |  |  |  | 代表者氏名
| 工事名 |  |  |  | 受任者氏名 | 印
積算担当者
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額 | 備考
Ａ | 直接工事費 |  | 式 | 1 |  | A
Ｂ | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | B
Ｃ | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | C
Ｄ | 一般管理費等 |  | 式 | 1 |  | D
| 工事価格 |  |  |  |  | A+B+C+D
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 金 額
A | 直接工事費
1 | 建築工事
1-1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
1-2 | 屋根改修工事 |  | 式 | 1
1-3 | 床・外壁改修工事 |  | 式 | 1
1-4 | 軒天改修工事 |  | 式 | 1
1-5 | 建具改修工事 |  | 式 | 1
1-6 | 内部改修工事 |  | 式 | 1
2 | 電気工事
2-1 | 電灯設備 |  | 式 | 1
3 | 発生材処理 |  | 式 | 1
4 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1
| 計 |  |  |  |  | A
科目別内訳書です。
建物が複数ある場合等種目が複数ある場合は、種目ごとの科目別内訳書が必要です。
電子入札の場合は。押印不要です。Excelファイルをそのまま登録してください。
紙入札の場合は、押印してください。(自筆による署名でも可)
積算担当者名は必ず記入してください。
工事価格について
・縦の計算は整合させてください。
・値引き等の操作はしないでください。
・入札書の額と一致させてください。
発生材がある場合に、記入してください。
発生材が無い場合は項目も要りません。